Информация о поступлении электроэнергии в сеть в разрезе

уровней напряжения за 2012г.

| Наименование | Ед.измер. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Поступление электроэнергии в сеть | тыс.кВт.ч | 799 047,819 |
| ВН | тыс.кВт.ч | 573 404,962 |
| СН1 | тыс.кВт.ч | 212 354,443 |
| СН2 | тыс.кВт.ч | 13 288,414 |
| НН | тыс.кВт.ч | - |