Информация о потерях электроэнергии в сетях (в абсолютном и относительном выражении) в разрезе уровней напряженияза 2012г.

| Наименование | Ед.измер. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Потери электроэнергии в сетях (в абсолютном и относительном выражении) | тыс.кВт.ч / % | 120 664,214 /15,10 |
| ВН | тыс.кВт.ч / % | - |
| СН1 | тыс.кВт.ч / % | - |
| СН2 | тыс.кВт.ч / % | 31 449,000/ 3,935 |
| НН | тыс.кВт.ч / % | 89 215,214 / 11,165 |