«СОГЛАСОВАНО»                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  ПТО  ИвГЭС                                                                                Главный  инженер  ИвГЭС

______________С.А.Китаев							_________ Д.В. Спиридонов

«___»_____________2013г.                                                                            «___»_____________2013г.

# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»

на  ЯНВАРЬ  месяц 2014 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01 Ср. |  |  |  |  |
| 02.01 Чт. |  |  |  |  |
| 03.01 Пт. |  |  |  |  |
| 04.01 Сб. |  |  |  |  |
| 05.01 Вс. |  |  |  |  |
| 06.01 Пн. |  |  |  |  |
| 07.01 Вт. |  |  |  |  |
| 08.01 Ср. |  |  |  |  |
| 09.01 Чт. |  |  |  |  |
| 10.01 Пт. | ВЛ-6 кВ ТП-346 – ТП-383 В ТП-897 Тр-р - 1 | 7 8 | 15 15 | Подрезка деревьев. Замена трансформатора |
| 11.01 Сб. |  |  |  |  |
| 12.01 Вс. |  |  |  |  |
| 13.01 Пн. | ВЛ-6 кВ ТП-158 – ТП-257 В ТП-162 РУ-6 кВ (+ см. 20, 27. 28 января) | 7 8 | 17 17 | Подрезка деревьев. Замена панелей КСО-366 ф.Т-1 |
| 14.01 Вт. | ВЛ-6 кВ ТП-262 – ТП-270 В ТП-152 тр-р | 7 8 | 17 17 | Подрезка деревьев. Замена трансформатора |
| 15.01 Ср. | ВЛ-6 кВ ТП-347 – ТП-348 ТП-282 (+ см. 16.01.13) ТП-920 Тр-р - 1 | 7 8 8 | 17 17 17 | Подрезка деревьев. Установка реклоузера на ф. «Харинскаий» Замена трансформатора |
| 16.01 Чт. | ВЛ-6 кВ ТП-345 – ТП-417 ТП-282 В ТП-563 Тр-р - 1 | 7 8 8 | 17 17 17 | Подрезка деревьев. Установка реклоузера на ф. «Харинскаий» Замена трансформатора |
| 17.01 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф.ул. Коллективная, Н.Неман В ТП-633 Тр-р - 1 | 8 8 | 15 17 | Подрезка деревьев. Замена трансформатора |
| 18.01 Сб. |  |  |  |  |
| 19.01 Вс. |  |  |  |  |
| 20.01 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф. ул Энтузиастов, В ТП-162 РУ-6 кВ Вл-6 кВ ТП-167 – ТП-239 – ТП-963 | 8 8 8 | 17 17 17 | Подрезка деревьев. Замена панелей КСО-366 ф. Т-2 Подрезка деревьев. |
| 21.01 Вт. | ВЛ-6 кВ ТП-349 – ТП428 (+ см. 24.01.14) В ТП-777 Тр-р – 1 и Тр-р – 2 (поочередно) | 8 8 | 17 17 | Подрезка деревьев. Замена трансформаторов |
| 22.01 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф. ул. Весенняя, пос. «Дружба» В ТП-623 Тр-р | 8 8 | 17 17 | Подрезка деревьев. Замена трансформатора |
| 23.01 Чт. | ВЛ-6 кВ РП-7 – ТП-403 В ТП-639 Тр-р | 8 8 | 17 17 | Подрезка деревьев. Замена трансформатора |
| 24.01 Пт. | ВЛ-6 кВ ТП-349 – ТП-428 ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф. ул. Балахнина В ТП-700 Тр-р - 1 | 8 8 8 | 15 15 15 | Подрезка деревьев. Подрезка деревьев. Замена трансформатора |
| 25.01 Сб. |  |  |  |  |
| 26.01 Вс. |  |  |  |  |
| 27.01 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф. ул. Нахимсона В ТП-162 Тр-р - 1 ВЛ-6 кВ ТП-44 – ТП-521 | 8 8 7 | 17 17 17 | Подрезка деревьев. Замена трансформатора Подрезка деревьев. |
| 28.01 Вт. | В ТП-162 Тр-р - 2 ВЛ-6 кВ ТП-6 – ТП-406 – ТП-417 (+ см. 29.01.13) | 8 7 | 17 17 | Замена трансформатора Подрезка деревьев. |
| 29.01 Ср. | ВЛ-6 кВ ТП-259 – ТП-389 В ТП-277 Тр-р ВЛ-6 кВ ТП-6 – ТП-406 – ТП-417 | 7 8 7 | 17 17 17 | Подрезка деревьев. Подрезка деревьев. Подрезка деревьев |
| 30.01 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-479 ф.ул. Ташкентская, д. 92-100 В ТП-972 Тр-р – 1 и Тр-р – 2 (поочередно) | 8 8 | 17 17 | Подрезка деревьев. Замена трансформаторов |
| 31.01 Пт. | В ТП-286 Тр-р | 8 | 15 | Замена трансформатора |

Начальник ПДС									Г.А. Логутенко