«СОГЛАСОВАНО»                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  ПТО  ИвГЭС                                                                       Главный  инженер  ИвГЭС

___________ С.А. Китаев                                                                    ____________ Д.В. Спиридонов

«___»_____________2014г.                                                                   «___»_____________2014г.

# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»

на  ИЮНЬ  месяц  2014 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.06Вс. |  |  |  |  |
| 02.06 Пн. | ВЛ-6 кВ ТП-257 – 348 -516 ВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф.7-я Сокольская РП-1 Iсекц.6 кВ РП-10 ф.1 РП-30 ВЛ-0,4 кВ ТП-191 ф.Багаева ТП-542 (на 2 дня) | 7 8 8 7 8 12 | 17 17 17 17 17 17 | Замена опор на ВЛ Для б/работ по замене опор на ВЛ-6 кВ Кап.ремонт, испытания оборудов. Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗ,А и ТУ Замена опоры Ремонт строительной части ТП: ремонт полов (ОЭЗиС) |
| 03.06 Вт. | ВЛ-6 кВ ТП-99 - 344 РП-1 IIсекц.6 кВ; РУ-0,4 кВ РП-10 ф.2 РП-30 ТП-542 Опробование ДЭС в ОБУЗ «ГКБ №3» | 7 04.06 8 7 12 9 | до 17 17 17 17 до вып-ния | Замена опор на ВЛ Кап.ремонт, испытания оборудов. Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗ,А и ТУ Ремонт строительной части ТП: ремонт полов (ОЭЗиС) |
| 04.06 Ср. | ТП-397 ф.Демидова, 10; Пограничный пер., 26 ТП-705 Т-1, Т-2 – поочередно (б/гаш.); IIсекц. 0,4 кВ (+ см. 04.06) РП-10 ф.ТП-778 ВЛ-0,4 кВ ТП-515 ф.Постышева | 9 8 12 8 8 | 17 17 17 17 17 | Замена каб. ящика на д.26 по пер. Пограничному (РЭКЛ) Кап.ремонт, испытания оборудования Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗ,А и ТУ Замена опор на ВЛ |
| 05.06 Чт. | ВЛ-6 кВ ТП-283 – 456 ТП-705 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ РП-10 ф.1 ТП-443 ВЛ-0,4 кВ ТП-17 ф.Московская ТП-64 с отп. | 7 12 7 8 | 17 17 17 17 | Замена опор на ВЛ Кап.ремонт, испытания оборудов. Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗ,А и ТУ Замена опор на ВЛ Ремонт строительной части ТП: ремонт полов, окраска стен (ОЭЗиС) |
| 06.06 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-967 ф.5-я Минеевская РП-10 ф.ТП-324 | 8 8 | 16 16 | Замена опор на ВЛ Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗ,А и ТУ |
| 07.06 Сб. |  |  |  |  |
| 08.06 Вс. |  |  |  |  |
| 09.06 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-967 ф.Брянская, Выксунская ТП-424 РП-10 ф.СМВ ТП-702 ВЛ-6 кВ ТП-304 - 311 | 8 8 7 8 7 | 17 17 17 17 17 | Замена опор на ВЛ Кап.ремонт, испытания оборудов. Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗ,А и ТУ Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опоры на ВЛ |
| 10.06 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-325 ф.ген.Горбатова, 1, а, 3. 5, 5а, 7; ул.Молодых рабочих ТП-501 РП-10 ф.619 – Ив-6 ТП-407 РУ-6 кВ; Тр-р ТП-166 | 8 12 7 8 8 | 17 17 17 17 17 | Замена опор на ВЛ Кап.ремонт, испытания оборудов. Тех. обслуживание ВВ, проверка РЗиА, ТУ-ния Тех.обслуживание Ремонт строительной части ТП: ремонт полов, окраска стен (ОЭЗиС) |
| 11.06 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-183 ф.Кольчугинская ТП-516 РП-17 ф.ТП-964 ТП-971 ВЛ-0,4 кВ ТП-211 ф.Смирнова ( есть СГО по ул.Пророкова;+ 23, 24.06.14г.) | 8 8 7 8 8 | 16 16 16 16 16 | Замена опор на ВЛ Кап.ремонт, испытания оборудов. Тех. обслуживание ВВ, проверка РЗиА, ТУ-ния Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ |
| 12.06 Чт. |  |  |  |  |
| 13.06 Пт. |  |  |  |  |
| 14.06 Сб. |  |  |  |  |
| 15.06 Вс. |  |  |  |  |
| 16.06 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-296 ф.Кольчугинская РП-19 ф.626 – Ив-7 ТП-761 с отп. ВЛ-6 кВ ТП-180 – 367 ТП-260 РУ-0,4 кВ Опробование ДЭС в ОБУЗ «ГКБ №8» | 8 7 8 7 8 13 | 17 17 17 17 17 до вып-ния | Замена опор на ВЛ Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗ,А и ТУ Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ Ремонт строительной части ТП: ремонт полов (ОЭЗиС) |
| 17.06 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-296 ф.Кольчугинск., 2а РП-19 ф.ТП-904 ТП-734 Iсекц. 6 и 0,4 кВ; IIсекц. 6 и 0,4 кВ; РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ф.пер. Белинского ТП-347 ВЛ-6 кВ ТП-347 - 348 | 8 7 8 12 12 8 8 7 | 17 17 12 17 13 17 17 17 | Замена опор на ВЛ Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗ,А и ТУ Кап.ремонт, испытания оборудов. Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор на ВЛ Ремонт строительной части ТП: ремонт кровли Для б/работ по ремонту кровли (ОЭЗиС) |
| 18.06 Ср. | ТП-139 ф.1, 2 Зарезка на гостиницу ВЛ-0,4 кВ ТП-650 ф.Лыжная, пер.Межсоюзный РП-19 ф.СМВ ТП-52 РУ-0,4 кВ; Т-1 Опробование ДЭС в ОБУЗ «ДГКБ №5» День замера минимальных нагрузок на питающих подстанциях | 9 8 7 8 12 | 17 17 17 17 до вып-ния | Замена каб. ящика на д.23 по 10-го Августа Замена опор на ВЛ Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗ,А и ТУ Замена каб. выводов на ф.ВЛ по Ярмарочной; на ф.ВЛ по пер.Ярмарочному |
| 19.06 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф.Музыкальная, 1; Спортивная, 19; д/сад №127 ТП-481 Iсекц. 6 и 0,4 кВ ТП-697 (на 2 дня) ВЛ-0,4 кВ ТП-167 ф.5-я Южная (на 2 дня) | 12 8 12 8 | 17 17 17 17 | Замена опор на ВЛ Кап.ремонт, испытания оборудов. Кап.ремонт, испытания оборудов. Монтаж отпаек со счетчиками |
| 20.06 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф.Люлина, 14; Ст.Халтурина, 22 ТП-481 IIсекц. 6 и 0,4 кВ ТП-697 ВЛ-0,4 кВ ТП-167 ф.5-я Южная | 8 8 12 8 | 16 16 16 16 | Замена опор на ВЛ Кап.ремонт, испытания оборудов. Кап.ремонт, испытания оборудов. Монтаж отпаек со счетчиками |
| 21.06 Сб. |  |  |  |  |
| 22.06 Вс. |  |  |  |  |
| 23.06 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф.Прохладная ТП-858 ТП-334 ВЛ-0,4 кВ ТП-211 (на 2 дня, есть СГО по ул.Пророкова) ТП-348 РУ-0,4 кВ (на 2 дня) | 8 8 12 8 12 | 17 17 17 17 17 | Замена опор на ВЛ Кап.ремонт, испытания оборудов. Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор Ремонт строительной части ТП: ремонт полов (ОЭЗиС) |
| 24.06 Вт. | ВЛ-6 кВ ТП-234 – 299 – 839 ТП-334 ВЛ-0,4 кВ ТП-211 (есть СГО по ул. Пророкова) ТП-348 РУ-0,4 кВ | 8 12 8 12 | 17 17 17 17 | Замена опор на ВЛ Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ Ремонт строительной части ТП: ремонт полов (ОЭЗиС) |
| 25.06 Ср. | ВЛ-6 кВ ТП-172 – 193 – 134 ТП-425 ТП-494 ВЛ-0,4 кВ ТП-148 ф.3-я Южная (на 2 дня) | 8 12 8 8 | 17 17 17 17 | Замена опор на ВЛ Кап.ремонт, испытания оборудов. Кап.ремонт, испытания оборудов. Монтаж отпаек со счетчиками |
| 26.06 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-92 ф.Музыкальная, 2а ТП-344 ТП-598 Iсекц. 6 и 0,4 кВ; IIсекц. 6 и 0,4 кВ; РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-148 ф. 3-я Южная ТП-448 РУ-0,4 кВ (на 2 дня) | 8 8 12 8 12 8 12 | 17 17 17 12 13 17 17 | Замена опор на ВЛ Кап.ремонт, испытания оборудов. Кап.ремонт, испытания оборудов. Ревизия СР-0,4 кВ Монтаж отпаек со счетчиками Ремонт строительной части ТП: ремонт полов, отмостки (ОЭЗиС) |
| 27.06 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-92 ф.Радиотехникум; ф.СГО ТП-696 Iсекц. 6 и 0,4 кВ; IIсекц. 6 и 0,4 кВ; РУ-0,4 кВ ТП-448 РУ-0,4 кВ (на 2 дня) | 8 8 12 12 12 | 17 12 17 13 17 | Замена опор на ВЛ Кап.ремонт, испытания оборудов. Ревизия СР-0,4 кВ Ремонт строительной части ТП: ремонт полов, отмостки (ОЭЗиС) |
| 28.06 Сб. |  |  |  |  |
| 29.06 Вс. |  |  |  |  |
| 30.06 Пн. | ТП-335 ф.Академическая (нечетн.) ТП-689 Т-1; Т-2 – поочередно (б/гаш.); Iсекц. 0,4 кВ; РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ | 8 8 8 12 | 17 12 12 17 | Замена каб. вывода Кап.ремонт, испытания оборудов. |

Начальник ПДС				Г.А. Логутенко