«СОГЛАСОВАНО»                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  ПТО  ИвГЭС                                                                                Главный  инженер  ИвГЭС

___________ С.А. Китаев                                                                               ________ Д.В. Спиридонов

«___»_____________2014г.                                                                           «___»_____________2014г.

# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»

на  АВГУСТ  месяц 2014 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08 | ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф.Ветеринарная бак. лаборатория (+ 08.14г., есть СГО по ул.Благова) РП-20 ф.ТП-5 ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.Балахнина ТП-356 (+ на 14.08, 21.08.14г.) ТП-814 | 8 8 8 8 8 | 16 16 16 16 16 | Замена опор на ВЛ Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗ,А и ТУ-ния Замена опор на ВЛ Ремонт строит.части (подрядч.) Ремонт строит.части (ОЭЗиС) |
| 02.08 Сб. |  |  |  |  |
| 03.08 Вс. |  |  |  |  |
| 04.08 Пн. | РП-20 ф.609 - Ив-2 ТП-594 Тр-р, РУ-0,4 кВ ВЛ-6 кВ ТП-402 – 484 ВЛ-6 кВ ТП-81 – 484 (на 2 дня) ТП-942 ВЛ-0,4 кВ ТП-296 ф.Кольчугинская, 2а РП-45 I секц. 6 кВ | 8 9 7 05.08 8 8 8 8 | 17 13 до 17 17 17 17 17 | Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗ,А и ТУ-ния Ремонт строит.части (ОЭЗиС) Замена опор на ВЛ Для б/работ по замене опор на ВЛ-6 кВ Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ Монтаж, установка, ошиновка новой камеры КСО с ВВ |
| 05.08 Вт. | РП-20 ф.СВВ ВЛ-6 кВ ТП-81 – 484 ТП-632 Iс. 6кВ, Т-1 (+ ТП-667 Iс. 6кВ) ТП-946 (+ гаснет ТП-944 IIс. 6кВ, Т-2) ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф. Музыкальная, 1; Спортивная, 19; д/сад №127 (на 2 дня) | 8 8 8 8 12 | 17 17 17 17 17 | Тех. обслуживание ВВ, проверка РЗиА, ТУ-ния Для б/работ по замене опор на ВЛ-6 кВ Ремонт строит.части (ОЭЗиС) Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ |
| 06.08 Ср. | Опробование ДЭС в ОБУЗ «Детская городская клиническая б-ца №1» РП-20 ф.ТП-836 ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.Нефедова (на 2 дня, + на 15.08) ТП-632 IIс. 6кВ, Т-2 (+ ТП-667 IIс. 6кВ) ТП-798 ф.1, 2 Кудряшова, 80, к/я №1; ф. Кудряшова, 80, к/я №5; ф. Кудряшова, 80, к/я №6 ТП-944 IIс. 6кВ, Т-2; Iс. 6кВ, Т-1 | 13 8 8 8 9 8 12 | до вып. 17 17 17 17 12 17 | Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗ,А и ТУ-ния Замена опор на ВЛ Ремонт строит.части (ОЭЗиС) Замена к/я №2, №6 на д.80 по ул.Кудряшова Кап.ремонт, испытания оборудов. |
| 07.08 Чт. | РП-20 ф.ТП-681 ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.Нефедова ТП-631 Т-1, Т-2 – поочередно (б/гащен.) ТП-404 ТП-943 ВЛ-0,4 кВ ТП-92 ф.Музыкальная, 2а (на 2 дня) ТП-929 IIс.6 кВ | 8 8 9 8 8 8 8 | 17 17 12 17 17 17 17 | Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗ,А и ТУ-ния Замена опор на ВЛ Ремонт строит.части (ОЭЗиС) Ремонт строит.части (подрядч.) Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ Монтаж, ошиновка ВН на резервн. присоединении; подключение новых КЛ-6 кВ |
| 08.08 Пт. | РП-20 ф.1 ТП-89 ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф.Ветеринарная бак. лаборатория (есть СГО по ул.Благова) ТП-523 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-380 (+ на 15.08, 22.08, 29.08) ВЛ-0,4 кВ ТП-92 ф.Музыкальная, 2а ТП-726 Тр-р; РУ-0,4 кВ ТП-929 Iс.6 кВ | 8 8 8 8 8 8 8 | 16 16 16 16 16 16 17 | Тех. обслуживание ВВ, проверка РЗиА, ТУ-ния Замена опор на ВЛ Замена каб. вывода на ф.ВЛ по Пушкина Ремонт строит.части (подрядч.) Замена опор на ВЛ Ремонт строит.части (ОЭЗиС) Монтаж, ошиновка ВН на резервн. присоединении; подключение новых КЛ-6 кВ |
| 09.08 Сб. |  |  |  |  |
| 10.08 Вс. |  |  |  |  |
| 11.08 Пн. | РП-20 ф.2 ТП-89 ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.3-го Авиаотряда (на 2 дня) ТП-187 IIс.0,4 кВ; Т-2 ТП-641 ВЛ-0,4 кВ ТП-606 ф.6-й Завокз. пер. (на 2 дня) РП-19 Iс.6 кВ | 8 8 8 8 8 8 | 16 17 17 17 17 17 | Тех. обслуживание ВВ, проверка РЗиА, ТУ-ния Замена опор на ВЛ Замена каб. вывода на ф.ВЛ к школе №13, кафе Ремонт строит.части (ОЭЗиС) Замена опор на ВЛ Кап.ремонт, испытания оборудов. |
| 12.08 Вт. | ТП-156 Iсекц. 6 и 0,4 кВ; IIсекц. 6 и 0,4 кВ; РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.3-го Авиаотряда ТП-622 ВЛ-0,4 кВ ТП-606 ф.6-й Завокз. пер. ТП-579 РУ-0,4 кВ (на 2 дня) | 8 12 12 8 8 9 8 | 12 17 13 17 17 17 17 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор на ВЛ Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ Ремонт строит.части (ОЭЗиС) |
| 13.08 Ср. | ТП-772 Iсекц. 6 и 0,4 кВ; IIсекц. 6 и 0,4 кВ; РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-396 ф.Прачечная; Велижская, 55, 55а (на 2 дня) ТП-466 ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Столярн. мастерск. ТП-579 РУ-0,4 кВ | 8 12 12 8 12 9 8 | 12 17 13 17 17 17 17 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор на ВЛ Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ Ремонт строит.части (ОЭЗиС) |
| 14.08 Чт. | ТП-764 с отп. ВЛ-0,4 кВ ТП-396 ф.Прачечная; Велижская, 55, 55а (на 2 дня) ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Звездная, пер. Отрадный ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Гараж «Водоканал» ТП-356 | 8 8 8 8 8 | 17 17 17 17 17 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ Замена опор на ВЛ Для б/работ по замене опор на ВЛ Ремонт строит.части (подрядч.) |
| 15.08 Пт. | Опробование ДЭС в ОБУЗ «Ив. обл. онкологический диспансер» РП-5 ф.ТП-243 ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.Нефедова ТП-380 (+ на 22.08.14г.) ТП-568 Iс.6 кВ IIс.6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-753 ф.Севастопольская, Одесская (на 2 дня) ТП-419 | 1430 8 8 8 9 11 8 8 | до вып. 16 16 17 11 13 16 16 | Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗ,А и ТУ-ния Замена опор на ВЛ Ремонт строит.части (подрядч.) Установка УТКЗ Замена опор на ВЛ Ремонт строит.части (ОЭЗиС) |
| 16.08 Сб. |  |  |  |  |
| 17.08 Вс. |  |  |  |  |
| 18.08 Пн. | РП-31 Iс. 6 кВ; Iс. 0,4 кВ; Т-1 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-338 ф.Радищева, 3, 5, 7 (на 2 дня; + на 27.08.14г.) ТП-427 РУ-0,4 кВ ТП-700 (на 2 дня) ВЛ-0,4 кВ ТП-753 ф.Севастопольская, Одесская | 8 12 8 8 12 9 | 17 13 17 12 17 17 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор на ВЛ Ремонт строит.части (ОЭЗиС) Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ |
| 19.08 Вт. | РП-31 IIс. 6 кВ; IIс. 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-338 ф.Радищева, 3, 5, 7 (+ на 27.08.14г.) ТП-209 Т-1 (б/гашен.) ТП-700 ВЛ-0,4 кВ ТП-753 ф.Минская, 90-96, Севастопольская, 3 | 8 8 8 12 9 | 17 17 17 17 17 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ Ремонт строит.части (ОЭЗиС) Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ |
| 20.08 Ср. | ТП-947 Iсекц. 6 и 0,4 кВ; IIсекц. 6 и 0,4 кВ; РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-132 ф. 3-го Интернац. (на 2 дня) ТП-852 Iс.6 кВ ТП-292 (не переносить!) ВЛ-0,4 кВ ТП-285 ф. Дома по Минской (на 2 дня) ТП-856 ф. Шестернина, 2; ф. Дзержинского, 1 | 8 12 12 8 8 8 9 9 | 12 17 13 17 17 17 17 17 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор на ВЛ Ремонт строит.части (ОЭЗиС) Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ Замена 2-х к/я на д.2 по ул.Шестернина |
| 21.08 Чт. | ТП-496 ВЛ-0,4 кВ ТП-132 ф. 3-го Интернац. (на 2 дня) ТП-852 IIс.6 кВ ТП-356 ВЛ-0,4 кВ ТП-285 ф. Дома по Минской | 8 12 8 8 8 | 17 13 17 17 17 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ Ремонт строит.части (ОЭЗиС) Ремонт строит.части (подрядч.) Замена опор на ВЛ |
| 22.08 Пт. | ТП-634 (на 2 дня) ВЛ-0,4 кВ ТП-364 ф.Лежневская, 134, 136 ТП-380 РП-33 ф.1 ТП-902 ВЛ-0,4 кВ ТП-285 ф.Парковские (на 2 дня) | 12 8 8 8 8 | 16 16 16 16 16 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ Ремонт строит.части (подрядч.) Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗ,А и ТУ-ния Замена опор на ВЛ |
| 23.08 Сб. |  |  |  |  |
| 24.08 Вс. |  |  |  |  |
| 25.08 Пн. | ТП-634 ВЛ-0,4 кВ ТП-345 ф.Юношеская, 1 – 7; Нефедова, 15 ВЛ-6 кВ ТП-345 - 426 ТП-139 Iс.0,4 кВ ТП-629 ВЛ-0,4 кВ ТП-285 ф.Парковские | 12 8 7 8 8 8 | 17 17 17 17 17 17 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ Для б/работ по замене опор на ВЛ-0,4 кВ Ремонт строит.части (ОЭЗиС) Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ |
| 26.08 Вт. | РП-5 ф.ТП-730 ВЛ-0,4 кВ ТП-64 ф.Тракторная (есть СГО по пер.Милиции) ТП-383 (+ 3 дня в сентябре) ТП-431 ВЛ-0,4 кВ ТП-127 ф.К ТП-37 | 8 8 8 8 8 | 17 17 17 17 17 | Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗ,А и ТУ-ния Замена опор на ВЛ Ремонт строит.части (подрядч.) Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ |
| 27.08 Ср. | РП-5 ф.617 – Ив-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-338 ф.Радищева, 3, 5, 7 ТП-12 Т-2 (б/гашен.) ТП-814 ВЛ-0,4 кВ ТП-127 ф.К ТП-38 | 8 8 8 8 8 | 17 17 17 17 17 | Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗ,А и ТУ-ния Замена опор на ВЛ Ремонт строит.части (ОЭЗиС) Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ |
| 28.08 Чт. | ТП-421 (+ ТП-916 – на 2 дня) ВЛ-0,4 кВ ТП-520 ф.3-я Земледел.ческ., к ТП-156 (есть СГО по 3-й Землед.) ТП-459 Т-1, Т-2 поочередно (б/гашен.) ТП-518 ВЛ-0,4 кВ ТП-37 ф.3-я Завокзальная | 8 8 8 8 8 | 17 17 17 17 17 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ Ремонт строит.части (ОЭЗиС) Кап.ремонт, испытания оборудов. Замена опор на ВЛ |
| 29.08 Пт. | ТП-916 ТП-380 ВЛ-0,4 кВ ТП-37 ф.К ТП-127 | 8 | 16 | Кап.ремонт, испытания оборудов. Ремонт строит.части (подрядч.) Замена опор на ВЛ |
| 30.08 Сб. |  |  |  |  |
| 31.08 Вс. |  |  |  |  |

И.О. начальника  ПДС								Э.С.Апинян