# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»**

**на ЯНВАРЬ месяц 2015 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.01Чт.** |  |  |  |  |
| **02.01****Пт.** |  |  |  |  |
| **03.01****Сб.** |  |  |  |  |
| **04.01****Вс.** |  |  |  |  |
| **05.01****Пн.** |  |  |  |  |
| **06.01****Вт.** |  |  |  |  |
| **07.01****Ср.** |  |  |  |  |
| **08.01****Чт.** |  |  |  |  |
| **09.01****Пт.** |  |  |  |  |
| **10.01****Сб.** |  |  |  |  |
| **11.01****Вс.** |  |  |  |  |
| **12.01****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф. Академическая нечетная | 8 | 17 | Замена вводов |
| **13.01****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ РП-31 ф. ул. Зеленая ТП-56 РУ-0,4 кВ  | 813 | 1714 | Подрезка деревьевМонтаж сети освещения |
| **14.01****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-310 ф. ул. Вывод на ул. Майорова  | 8 | 17 | Подрезка деревьев |
| **15.01****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-326 ф. к ТП-146ТП-629 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф. Собинова | 8108 | 171117 | Подрезка деревьевМонтаж сети освещенияЗамена вводов |
| **16.01****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-494 ф. ул. Диановых, ул. КудряшоваВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф. Собинова | 88 | 1717 | Подрезка деревьевЗамена вводов |
| **17.01****Сб.** |  |  |  |  |
| **18.01****Вс.** |  |  |  |  |
| **19.01****Пн.** | ТП-597 ф. 1, 2 пр. Текстильщиков, 113  (гаснет несколько домов) | 9 | 16 | Уточнение трассы КЛ |
| **20.01****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-471ф. Куликова, 22ТП-99 РУ- 0,4 кВ | 813 | 1714 | Подрезка деревьевМонтаж сети освещения |
| **21.01****Ср.** | ВЛ- 0,4 кВ ТП-610 ф. Южный поселок | 8 | 17 | Подрезка деревьев |
| **22.01****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ РП-18 ф. ул. ЛухскаяТП-3 II с. 0,4 кВ | 812 | 1714 | Подрезка деревьевЗамена рубильника на ф. Фонари |
| **23.01****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф. ул. Садовского | 8 | 17 | Замена вводов |
| **24.01****Сб.** |  |  |  |  |
| **25.01****Вс.** |  |  |  |  |
| **26.01****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-333 ф. ул. Мякишева | 8 | 17 | Подрезка деревьев |
| **27.01****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-594 ф. ул. 3-Южная | 8 | 17 | Подрезка деревьев |
| **28.01****Ср.** | Вл-0,4 кВ ТП-43 ф. ул. Почтовая | 8 | 17 | Подрезка деревьев |
| **29.01****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-43 ф. ул. 2-МежеваяВЛ-0,4 кВ ТП-753 ф. Севастопольская | 8 8 | 17 17 | Подрезка деревьевПодрезка деревьев |
| **30.01****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф. Хоз. лесхоза | 8  | 15.30 | Подрезка деревьев |
| **31.01****Сб.** |  |  |  |  |