# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»**

**на ЯНВАРЬ месяц 2016 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.01Пт.** |  |  |  |  |
| **02.01**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **03.01**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **04.01**  **Пн.** |  |  |  |  |
| **05.01**  **Вт.** |  |  |  |  |
| **06.01**  **Ср.** |  |  |  |  |
| **07.01**  **Чт.** |  |  |  |  |
| **08.01**  **Пт.** |  |  |  |  |
| **09.01**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **10.01**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **11.01**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 682 ф. Солнечная | 8 | 17 | Подрезка деревьев |
| **12.01**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 971 ф. 17-19 Линия к поселку  ТП 707 II секция 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП 185 ф. 10-й Проезд.  ф. СГО | 8  8  8 | 17  17  17 | Подрезка деревьев  Устранение нагрева на ф.2 Наумова,1 ВРУ-2  Подрезка деревьев |
| **13.01**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 358 ф. Торфяной пер.  ф. Торфяной пер маг-н  ТП 565 I секция 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП 92 ф. Музыкальная, 2а  ТП 846 I секция 6 кВ | 8  8  8  8 | 17  17  17  17 | Замена ВЛ на СИП  Замена рубильника на ф.ВЛ Колесанова, 9 и пер. Варгинский  Подрезка деревьев  Монтаж ВН |
| **14.01**  **Чт.** | ТП 44 РУ- 0,4 кВ; Тр-р  ВЛ-0,4 кВ ТП 44 ф. к ТП 47 – ТП 131  ВЛ-0,4 кВ ТП 158 ф. Ульяновская  КЛ-0,4 кВ ТП 697 ф.1,2 Добролюбова,1 | 8  8  8  8 | 17  17  17  17 | Протяжка контактов тр-ра и доливка масла  Подрезка деревьев  Подрезка деревьев  Уточнение трассы КЛ |
| **15.01**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 664 ф. к жел./дороге  ф. Малокурьяновская | 8 | 15.30 | Подрезка деревьев |
| **16.01**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **17.01**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **18.01**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 478 ф. Куконковых,82-88  ТП 100 РУ- 0,4 кВ; Тр-р  ВЛ-0,4 кВ ТП 68 ф. Батурина,17, маг-н  ТП 286 РУ- 0,4 | 8  8  8  8 | 17  12  17  17 | Подрезка деревьев  Доливка масла в трансформатор  Подрезка деревьев  Замена каб. вывода на ф. ВЛ по 1-й Сибирской |
| **19.01**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 594 ф. 3-я Южная,22а, 24а, 26, 28 | 8 | 17 | Подрезка деревьев |
| **20.01**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 152 ф. к ТП 280  ТП 502 РУ- 0,4 кВ; Тр-р  ВЛ-0,4 кВ ТП 92 ф. Музыкальная, 2а | 8  8  8 | 17  17  17 | Подрезка деревьев  Установка зеркала в кабине Т-1  Подрезка деревьев |
| **21.01**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 44 ф. Староглинищевск.  ТП 124 РУ- 0,4 кВ; Тр-р  ВЛ-0,4 кВ ТП 682 ф. Солнечная  ТП 622 РУ- 0,4 кВ; Тр-р  КЛ-0,4 кВ ТП 653 ф. Хлебникова, 34  ф. маг-н №30, д.31 | 8  12  8  12  8 | 17  17  17  17  17 | Подрезка деревьев  Доливка масла в трансформатор  Подрезка деревьев  Замена тр-ра и перемычек 0,4 кВ  Уточнение трассы КЛ на д. 34 по ул. Хлебникова |
| **22.01**  **Пт.** | ТП 789 I секция 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП 185 ф. 10-й Проезд;  ф. СГО | 8  8 | 15.30  15.30 | Замена руб-ка на ф. ВЛИ по Хлебникова  Подрезка деревьев |
| **23.01**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **24.01**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **25.01**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 384 ф. Куконковых,90-92; д/у 11  ТП 187 I секция 0,4 кВ; Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП 158 ф. Ульяновская | 8  8  8 | 17  17  17 | Подрезка деревьев  Замена тр-ра и перемычек. Монтаж секц. перемычек  Подрезка деревьев |
| **26.01**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 64 ф. Тракторная  ВЛ-0,4 кВ ТП 995 ф. пер.Меланжистов  ТП 187 II секция 0,4 кВ; Т-2  ТП 389 РУ 0,4 кВ  КЛ-0,4 кВ ТП 624 ф. 1,2 насосная, Б.Хмельницкого,3 | 8  8  8  8 | 17  17  17  17 | Подрезка деревьев; Изменение схемы питания домов  Замена тр-ра и перемычек.  Замена каб. вывода на ф. Щорса  Уточнение трассы КЛ на насосную |
| **27.01**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 625 ф. Старогинищевск.  ТП 457 I секция 0,4 кВ; Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП 347 ф. 4-я Снежная  ВЛ-6 кВ ТП 347 – ТП 348 | 8  12  8  7 | 17  17  17  17 | Подрезка деревьев  Монтаж двери на яч. ф. Т-1  Подрезка деревьев  Для б/работ по подрезке деревьев под ВЛ-0,4 кВ |
| **28.01**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП 239 ф. Д Бедного  ВЛ-0,4 кВ ТП 347 ф. 5,6,7-я Снежные  КЛ-0,4 кВ ТП 747  ф. 1 Солнечная,14, магазин световой;  ф. 2 Солнечная,14, магазин силовой;  ф. Солнечная,14, к/я-2  ф. Солнечная,14, к/я-3 | 8  8  8 | 17  17  17 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев  Уточнения трассы КЛ |
| **29.01**  **Пт.** |  |  |  |  |
| **30.01**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **31.01**  **Вс.** |  |  |  |  |