# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»**

**на ИЮНЬ месяц 2015 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.06****Пн.** | ТП-234ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф. ОзернаяТП-300ВЛ-0,4 кВ ТП-300 ф. Ефимовская(СГО по ул. 1-я Ефимовская)  | 88128 | 17171717 | Средний ремонт; испытание оборуд.Замена опорСредний ремонт; испытание оборуд.Замена опор |
| **02.06****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф. 5,6,7 СнежныеТП-712ВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф. 1,2-я Мебельщиков, д/сад.ВЛ-0,4 кВ ТП-420 ф. Кирпичная(СГО по 4 пер. Чкалова от ул. Кирпичная до ул. Чкалова)  | 812128 | 17171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание оборуд.Замена опорМонтаж опор и СИП (подрядч.) |
| **03.06****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф. 7-я СокольскаяТП-712ВЛ-0,4 кВ ТП-358 ф. 9-12 Березник-е(СГО по 4 пер. Торфянову) КЛ-0,4 кВ ТП-281 ф.1 и ф.2 м-н Визит | 81289 | 17171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание оборуд.Замена опорЗамена к/я на м-не «Визит» |
| **04.06****Чт.** | ТП-224ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф. дома фабрики ЗиновьеваТП-435 I секц. 0,4 кВТП-435 ВЛ-0,4 кВ ТП-429 ф. 4-я Коляновская | 888128 | 1717171717 | Средний ремонт; испытание оборуд.Замена опорСредний ремонт; испытание оборуд.Замена опор |
| **05.06****Пт.** | ТП-291 ТП-29 ВЛ-0,4 кВ ТП-614 ф. Поселковая | 888 | 161616 | Средний ремонт; испытание оборуд.Ремонт строительной части (ОЭЗ и С)Замена опор |
| **06.06****Сб.** |  |  |  |  |
| **07.06****Вс.** |  |  |  |  |
| **08.06****Пн.** | ТП-244 Iсекц. 6 и 0,4 кВ;IIсекц. 6 и 0,4 кВРУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф. дома ф-ки ТалкаРП-10 I секц. 6 кВВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф. 1,2-я Мебельщиков, д/сад. | 812128812 | 131713171717 | Текущий ремонт; испытание оборуд.Ревизия СР-0,4 кВЗамена опорСредний ремонт; испытание оборуд.Замена опор |
| **09.06****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-529 ф. 2-я Чайковского,4,6; 3-я Чайковского,5ТП-225 ВЛ-0,4 кВ ТП-300 ф. Ефимовская(СГО по ул. Ефимовская)  | 888 | 171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание оборуд.Замена опор |
| **10.06****Ср.** | ТП-204 ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф. 2-я Чайковского,16,18; Чайковского,29-35ВЛ-0,4 кВ ТП-358 ф. 9-12 Березник-е(СГО по 4 пер. Торфянову)  | 888 | 171717 | Средний ремонт; испытание оборуд.Замена опорЗамена опор |
| **11.06****Чт.** | ТП-206 ВЛ-0,4 кВ ТП-138 ф. Круглый проездВЛ-0,4 кВ ТП-429 ф. 4-я Коляновская | 888 | 161616 | Средний ремонт; испытание оборуд.Замена опорЗамена опор |
| **12.06****Пт.** |  |  |  |  |
| **13.06****Сб.** |  |  |  |  |
| **14.06****Вс.** |  |  |  |  |
| **15.06****Пн.** | ТП-305 ВЛ-6 кВ ТП 423-432-983 ВЛ-0,4 кВ ТП-614 ф. 23-я Линия,16ТП-162 РУ-0,4 кВ | 8888 | 17171717 | Средний ремонт; испытание оборуд.Замена опорЗамена опорЗамена сборных шин на II секц. 0,4 кВ(ЭМУ) |
| **16.06****Вт.** | ТП-260 ВЛ-0,4 кВ ТП-412 ф. БуньковскаяВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф. 1,2-я Мебельщиков, д/сад. | 8812 | 171717 | Средний ремонт; испытание оборуд.Замена опорЗамена опор |
| **17.06****Ср.** | ТП-213 IIсекц.0,4 кВ; Т-2ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф. 2-я Запрудная(СГО по 2-й Южной)(+ на 25.06.15г.)КЛ-0,4 кВ ТП-579 ф. Свободы,39а; ф. м-н Хозтовары, Свободы,11 | 889 | 171717 | Замена каб. вывода на ф. ВЛ ул. СтрелковаяЗамена отпаек на СИПЗамена к/я на д.39а по ул. Свободы |
| **18.06****Чт.** |  ТП-185 ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф. 1-я Ключевая ТП-368 ВЛ-0,4 кВ ТП-63 ф. Суворова,11; ф. Суворова,5-7-9; ф. Пролетарская,44 и 44а; ф. пер. Коммунальный, 13а-15 | 12888 | 17171717 | Средний ремонт; испытание оборуд.Замена опорСредний ремонт; испытание оборуд.Ремонт строительной части |
| **19.06****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф. дома ф-ки ДзержинскогоТП-363  | 88 | 1616 | Замена опорСредний ремонт; испытание оборуд. |
| **20.06****Сб.** |  |  |  |  |
| **21.06****Вс.** |  |  |  |  |
| **22.06****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф. Левобережная, ГористаяТП-341 ВЛ-0,4 кВ ТП-799 ф. Нижняя, гаражи  | 888 | 171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание оборуд.Замена опор |
| **23.06****Вт.** | ТП-372 РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф. ЧП «Роза»ТП-382  | 1288 | 171717 | Замена каб. вывода на ф.Победы,2,4; Собинова,61; Шувандиной,115Замена опорСредний ремонт; испытание оборуд. |
| **24.06****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф. Академич. нечет.ТП-328  | 88 | 1717 | Замена опорСредний ремонт; испытание оборуд. |
| **25.06****Чт.** | ВЛ-6 кВ ТП-65-189-437-848ТП-312 ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф. 2-я Запрудная(СГО по 2-й Запрудной)РП-7 ф. ТП-1020 (гаснет) | 8888 | 17171717 | Замена опорСредний ремонт; испытание оборуд.Замена отпаек на СИПТех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗА, опробование ТУ |
| **26.06****Пт.** | ТП-757 РУ-0,4 кВ | 8 | 16 | Замена каб. вывода на ф. ВЛ ул. Лежневская,201 |
| **27.06****Сб.** |  |  |  |  |
| **28.06****Вс.** |  |  |  |  |
| **29.06****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф. 2-я Окружная, школаТП-9  | 88 | 1717 | Замена опорСредний ремонт; испытание оборуд. |
| **30.06****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф. Шувандиной | 8 | 17 | Замена опор |