ОТЧЕТ

о выполнении капитального ремонта оборудования ОАО «Ивгорэлектросеть» в 2012 году.

В 2012 году на предприятии велась работа по проведению капитального ремонта оборудования распределительных сетей 6 и 0,4 кВ. По итогам года выполнено:

- капитальный ремонт электрической части распределительных пунктов – 13 шт. (план – 12 шт.);

- капитальный ремонт электрической части трансформаторных подстанций – 147 шт. (план – 139 шт.);

- капитальный ремонт масляных выключателей в РП и ТП – 75 шт. (план – 63 шт.);

- замена опор воздушных линий электропередачи напряжением 6 и 0,4 кВ – 271 шт. (план – 237 шт.);

- ремонт кабельных линий электропередачи напряжением 6 и 0,4 кВ – 4,7 км (план – 3 км);

- ремонт строительной части РП и ТП – 174 шт. (план – 137 шт.).

Произведена замена 13 силовых трансформаторов, срок службы которых намного превышает оптимальный срок эксплуатации.