ОТЧЕТ

о выполнении капитального ремонта оборудования ОАО «Ивгорэлектросеть» в 2013 году.

В 2013 году на предприятии велась работа по проведению капитального ремонта оборудования распределительных сетей 6 и 0,4 кВ. По итогам года выполнено:

- капитальный ремонт электрической части распределительных пунктов – 5 шт. (план – 5 шт.);

- капитальный ремонт электрической части трансформаторных подстанций – 137 шт. (план – 137 шт.);

- капитальный ремонт масляных выключателей в РП и ТП – 61 шт. (план – 61 шт.);

- замена опор воздушных линий электропередачи напряжением 6 и 0,4 кВ – 243 шт. (план – 219 шт.);

- ремонт кабельных линий электропередачи напряжением 6 и 0,4 кВ – 5,68 км (план – 3 км);

- ремонт строительной части РП и ТП – 115 шт. (план – 115 шт.).

Произведена замена 56 силовых трансформаторов с повышенными потерями холостого хода.