ОТЧЕТ

о выполнении капитального ремонта оборудования АО «Ивгорэлектросеть» в 2015 году.

В 2015 году на предприятии велась работа по проведению ремонтов оборудования распределительных сетей 6 и 0,4 кВ. По итогам года выполнено:

- ремонт электрической части распределительных пунктов – 6 шт.;

- ремонт электрической части трансформаторных подстанций – 140 шт.;

- капитальный ремонт масляных выключателей в РП и ТП – 52 шт.;

- замена опор воздушных линий электропередачи напряжением 6 и 0,4 кВ – 222 шт.;

- ремонт кабельных линий электропередачи напряжением 6 и 0,4 кВ – 5,1 км.;

- ремонт строительной части РП и ТП – 170 шт.

Выполнены работы по замене 15 устаревших масляных выключателей на вакуумные выключатели по технологии «Ретрофит», замена выключателей нагрузки в количестве 6 шт.