## График №3 2017-2018
Приложение 4
к письму филиала "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
от 16.06.2017г. № 210-18/10
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО "Ивгорэлектросеть"
_________________________ А.И.Балушаев
"_____" ________________________ 2017г.
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2017/2018г.г.
по АО "Ивгорэлектросеть"
№ п/п | Потребители | Наименование п/ст | Наименование и отключаемые фидера | Способ | Время | Очередь ограничения, кВт
|  |  |  | ввода | откл-ния
|  |  |  | отключения по графику |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Коммерческие структуры | ИВ-1 ф.602 | РП-7 ф.1 ТП-877 | ДУ | 5 | [8 empty] | 7
| ЗАО "ИСМА" (частично, есть резерв) |  | РП-7 ф.1 ИСМА | ДУ | 60 | [8 empty] | 193
| ЗАО "ИСМА" (частично, есть резерв) | ИВ-1 ф.607 | РП-7 ф.4 ИСМА | ДУ | 20 | [7 empty] | 41
| ЗАО "Железобетон" (частично, есть резерв) |  | РП-7 ф. АО ЖБ | ДУ | 5 | [8 empty] | 454
| СМП по уборке города, комм. стр-ры, комм.-быт. потр. |  | РП-7 ф. ТП-760 | ДУ | 5 | [7 empty] | 796
| Школа(1), детск. комб-т (2), котельная К-30 ИвГТЭ (есть резерв), приют "Колыбель", фарм. колледж, детск. муз. школа, ППЖТ-1, КНС-6 АО "Водоканал" (частично, есть резерв), служба подземн. газопровода, ж/д перезд "Березниковский", коммерч. стр-ры, комм.-быт. потребит. |  | РП-7 ф.ТП-362 | ДУ | 20 | [9 empty] | 1581
| Комм. стр-ры (ИП Дунский) |  | РП-7 ф.ТП-1020 | ДУ | 20 | [7 empty] | 39
2 | Уличное освещение, реклама | ИВ-2 ф.617 | Каскад СГО № 45 | ДУ | 60 | [7 empty] | 111
| Комм. стр-ры, светофор, комм.-быт.потребит. |  | РП-5 ф. ТП-243 | ДУ | 20 | [8 empty] | 245
| Школа(1), резерв складов ГУ МЧС, инст- т развития образов., банк, ТД "Карамель", пост полиции, светофоры, комм. стр-ры, подкач.насосн. ИвГТЭ и Водоканала ,комм.-быт. потр. |  | РП-5 ф. ТП-625 | ДУ | 20 | [8 empty] | 935
| Школа(1), детск. комб-т(1), учебн. комб-т ИвГЭУ, ФКУ ТОСЗН, гор. оздоров. центр (резерв), светофоры, комм. стр-ры, комм.-быт. потр. |  | РП-5 ф.ТП-730 | ДУ | 60 | [9 empty] | 642
| ГБУ "Ив.гос. театральн. комплекс" (частично, есть резерв), уличное освещение, реклама | ИВ-2 ф.609 | РП-20 ф.1 ТП-855, каскад СГО № 855 | ДУ | 20 | [7 empty] | 95
3 | Насосн. бани (есть резерв), коммерч. стр-ры, комм.-быт. потр. | ИВ-4 ф.601 | РП-35 ф. ТП-914 | ДУ | 5 | [8 empty] | 326
3 | Отделы Таможни Ив.обл., г-ца Иваново, детск. поликл. №9 (частичн., есть резерв ), н/помещ. упр-ния делами адм. г.Иваново, Дворец профсоюзов, Инст-т охраны труда, Окт.нар.суд, Ив. обл. орг-ция защиты слепых, обл. координац.-метод. центр культуры и тв-ва (есть резерв), стомат. клиника "КРАНЭКС", банки, светофоры, подкачив. насосн. Водоканала, комм. стр-ры, комм.-быт. потребит. | ИВ-4 ф.604 | РП-3 ф.ТП-269 | ДУ | 20 | [9 empty] | 1037
| Упр-е суд. департамента,ФГБУ"ФКП Росреестра по Ив. обл.", торг.-эконом. университет, банк, упр-ние суд. департамента, учебн. комб-т, ОАО "Ивгорэнергосбыт", кафе, рестораны, комм. стр-ры, рестораны, комм.-быт. потребит. | ИВ-4 ф.613 - ТП 206 | РП-3 ф.ТП-110 | ДУ | 20 | [8 empty] | 321
| ПАО Швейная ф-ка "Айвенго" | ИВ-4 ф.614 | ТП-900 | ДУ ЦУС | 5 | [9 empty] | 228
| Уличное освещение, реклама | ИВ-4 ф.622 | Каскад СГО № 187 | ДУ | 60 | [7 empty] | 188
| ТК "Никольский" (частично, есть резерв) | ИВ-4 ф.640 | РП-24 ф.2 ТП-1023 | ДУ | 20 | [7 empty] | 141
| Котельная К-33 ИвГТЭ (есть резерв), детск. комб-т (1), детск. клуб, коммерч. стр-ры, МУП ОКС, комм.-быт. потр. | ИВ-4 ф.662 | РП-45 ф.2 ТП-1027 | ДУ | 60 | [9 empty] | 548
| Дет. комб-ты(2), архив мед. колледжа и подгот. курсы, коммерч. стр-ры, филиал научн. библиот., светофоры, комм.-быт.потр., подкачив. насосн. ИвГТЭ и Водоканала, уличное освещение, реклама | ИВ-4 ф.638 | ТП-241 | ДУ ЦУС | 5 | [9 empty] | 856
4 | Центр реабилит. несовершеннолетн.(частично, есть резерв), котельная К-2 ИвГТЭ (есть резерв), АГЗС Иваново-СГ Сервис (резерв), МСЧ "Искож" (резерв), комм.-быт. потр.; ПОТРЕБИТЕЛИ ф.6 кВ "Харинский" ПАО "Ивэнерго" МРСК ЦиП. | ИВ-5 ф.605 | ТП-773 2с. | ДУ ЦУС | 20 | [9 empty] | 1385
| Уличное освещение, реклама | ИВ-5 ф.619 | Каскад СГО № 229 | ДУ | 60 | [8 empty] | 254
5 | Школа (1), дет.комб-ты (2), коммерч. стр-ры,комм.-быт.потр. | ИВ-6 ф.601 | РП-16 ф.ТП-526 | ДУ | 60 | [9 empty] | 167
| ТРК "Ясень" (частично, есть резерв) |  | РП-16 ф.2 ТП-1024 | ДУ | 20 | [8 empty] | 103
| Филиал библиот., коммерч. стр-ры, комм.-быт.потр. | ИВ-6 ф.614 | РП-8 ф. ТП-70 | ДУ | 20 | [8 empty] | 102
| Коммерч. стр-ры, комм.-быт.потр., подкач.насосн. ИвГТЭ и Водоканала. | ИВ-6 ф.623 | РП-16 ф. ТП-560 | ДУ | 20 | [8 empty] | 175
| Лицей (1), Коммерч. стр-ры, книжная база, светофоры, комм.-быт.потр, подкач.насосн. ИвГТЭ и Водоканала. |  | РП-16 ф. ТП-497 | ДУ | 5 | [7 empty] | 581
| ТК "Лента"( бывш. БИМАРТ)-частично, есть резерв | ИВ-6 ф.624 | РП-36 ф.1 ТП-951 | ДУ | 20 | [7 empty] | 390
| АТС-56 (частично, есть резерв), ОУС-3(частично, есть резерв), детск. комб-т (1), детск. центр развития, детск. библиот., ЦТП № 114 ИвГТЭ, ТЦ "Альянс", банки, коммерч. стр-ры, подкачивающ. насосн. Водоканала, комм.-быт. потр. | ИВ-6 ф.605 | РП-18 ф. ТП-590 | ДУ | 20 | [7 empty] | 1095
5 | Уличное освещение, реклама | ИВ-6 ф.607 | Каскад СГО № 620 | ДУ | 60 | [7 empty] | 91
| Уличное освещение, реклама |  | Каскад СГО № 32 | ДУ | 60 | [8 empty] | 77.5
| Школа(1), ИНПО ФГБОУВПО "ИвГПУ", КНС-12 Водоканала (резерв), подкач.насосн. ИвГТЭ и Водоканала, комм.-быт. потребители | ИВ-6 ф.631 | РП-29 ф. ТП-821 | ДУ | 20 | [8 empty] | 510
| Комм.-быт. потребители | ИВ-6 ф.635 | РП-18 ф. ТП-429 | ДУ | 20 | [8 empty] | 130
6 | ООО"Энергоснаб"(частично, есть резерв) | ИВ-7 ф.602 | РП-14 ф.1 СКБСМ | ДУ | 20 | [8 empty] | 158
| Детск. комб-ты(2), комм.стр-ры, комм.-быт. потр. |  | РП-14 ф.ТП-432 | ДУ | 60 | [9 empty] | 644
| Коммерч. стр-ры, комм.-быт.потребит., СНТ "Иволга", "Северный", "Садовод" |  | РВ-1 | ДУ | 20 | [7 empty] | 116
| ТТУ-2 МУП "ИПТ" (есть резерв) | ИВ-7 ф.603 | РП-1 ф. ТТУ-2 | ДУ | 5 | [8 empty] | 398
| Уличное освещение, реклама | ИВ-7 ф.615 | Каскад СГО № 254 | ДУ | 60 | [7 empty] | 236
| Школа (1), коммерч.стр-ры, комм.-быт.потр., СНТ: "Трикотажница", "Березка", им.Самойлова | ИВ-7 ф.618 | ТП-893-203 | ДУ ЦУС | 20 | [8 empty] | 243
| Школа(1), лаб. корп. ФГБОУ ВПО "ИГСХА", склад ОГУП "Фармация", ОАО "Ив. фармацевтич. ф-ка", ЗАО "АГАТО", ОАО "Автотранспортн. к-т", ФГАОУ ДПО "Ив.учебно-курс. комб-т автомоб. трансп.", АЗС №107, ООО "Океан-Логистик", светофоры, ком.стр-ры, комм.-быт. потр. | Ив-7 ф.620 | РП-14 ф.ТП-285 - ТП-753 | ДУ | 20 | [8 empty] | 1584
7 | Кафедра ИГМА, автохоз-во Администрации Ив. обл., Манеж, комм. стр-ры, подкачив. насосн. ИвГТЭ и Водоканала, Шереметьев-Центр, уличн. освещение, реклама | ИВ-9 ф.602 | ТП-707, каскад СГО № 635 | ДУ ЦУС | 20 | [8 empty] | 599
| Асфальто-бетонный з-д, Союз промышлен. и предпринимат., видеоэкран, коммерч.стр-ры, комм.-быт.потр. | ИВ-9 ф.609 | РП-6 ф. ТП-378 | ДУ | 20 | [8 empty] | 290
| ЗАО "Терминал-текстиль", коммерч.стр-ры | ИВ-9 ф.606 | РП-6 ф. ТП-400 | ДУ | 20 | [7 empty] | 137
| Детск. комб-т (1), коммерч.стр-ры, пост ГИБДД, комм.-быт. потр. | ИВ-9 ф.605 | РП-13 ф.ТП-448 | ДУ | 60 | [9 empty] | 235
| ФГП ВО ЖДТ РФ(стрелков. команда), коммерч. стр-ры, комм.-быт. потр. | ИВ-9 ф.614 | РП-21 ф. ТП-529 | ДУ | 5 | [7 empty] | 945
8 | Школа-лицей (1), муз.школа (1) ,к/т "Искра" (частично, есть резерв), коммерч.стр-ры, комм.-быт.потр. | ИВ-10 ф.626 | РП-15 ф. ТП-587 | ДУ | 60 | [9 empty] | 463
| Коммерч. стр-ры, мед. центр (частично), комм.-быт.потр, подкач.насосн. Водоканала, ЦТП ИвГТЭ, светофоры. | ИВ-10 ф.658 | РП-15 ф.2 ТП-968 | ДУ | 5 | [8 empty] | 647
| Детск. комб-т (1), ТД "Дружба", коммерч.стр-ры, дисп. МУП ИПТ, подкач.насосн. ИвГТЭ и Водоканала, пост полиции, комм.-быт.потр. | ИВ-10 ф.616 | РП-17 ф. ТП-643 | ДУ | 5 | [8 empty] | 1308
| Коммерч. стр-ры, комм.-быт.потр., подкач.насосн. ИвГТЭ и Водоканала |  | РП-17 ф. ТП-964 | ДУ | 60 | [7 empty] | 64
8 | Коммерч. стр-ры, Клиника совр. медицины, подкач. насосн. ИвГТЭ и Водоканала, комм.-быт.потребит. | ИВ-10 ф.634 | РП-17 ф. ТП-772 | ДУ | 5 | [7 empty] | 495
| Школы (2), дет.комб-ты (2), радиотрансл.узел, коммерч. стр-ры,насосн. ИвГТЭ и Водоканала, комм.-быт.потр., уличн. освещ., реклама |  | РП-17 ф. ТП-642, каскад СГО № 713 | ДУ | 60 | [9 empty] | 918
9 | Школа (1) , дет.комб-ты (4),центр развития детей, резерв котельной К-35 ИвГТЭ, филиал ОБУЗ ГКБ№3 (есть резерв), женск. консульт. ОБУЗ Род.дом №4, радиоузел, ПСК Ростелеком (есть резерв), Интеркомтел, пост полиции, топливн. склады ИвТЭЦ-2 (резерв) и ж/д переезд, коммерч. стр-ры, ХК Марк-Контракт, светофоры, центр лыжн. спорта, детск. библ., СНТ №3, 17, комм.-быт.потр, подкач. насосн. ИвГТЭ и Водоканала, уличное освещ. | ИВ-11 ф.603 | РП-26 Iс - ТП 819, каскад СГО № 897 | ДУ ЦУС | 5 | [9 empty] | 2073
| Аэродром РОСТО ДОСААФ "Ясюниха", усилит. станции Мегафон, МТС; АЗС, АГЗС; коммерч. стр-ры, Продвагон, Бахтали, СНТ, комм.-быт. потр., уличное освещение | ИВ-11 ф.615 | ТП-940 , каскад СГО № 356 | ДУ ЦУС | 5 | [9 empty] | 1002
10 | Уличное освещение, реклама |  | Каскад СГО № 294 | ДУ | 60 | [8 empty] | 136
| Детский комбинат (1), банки , библиот., подкач. насосн. ИвГТЭ и Водоканала, комм.-быт.потр. | ИВ-12 ф.651 | РП-32 ф. ТП-921 | ДУ | 20 | [8 empty] | 820
| Школа (1), ТЦ "Академический", вышка ПАО Мегафон, АЗС, светофоры, фоторадарн. комплекс, коммерч.стр-ры, комм.-быт. потр. |  | РП-32 ф.1 ТП-156 | ДУ | 60 | [8 empty] | 694
11 | ООО "МТР" | ИВ-14 ф.602 | РП-28 ф.1 ООО "МТР" | ДУ | 60 | [7 empty] | 425
| Школа(1), ППЖТ-2, ТД "Домашний склад", "Гражданпроект", бассейн "Аква", отдел департамента дорожн. хоз-ва Ив. обл., ДСУ-1, баня, коммерч.стр-ры, комм.-быт. потребит. | ИВ-14 ф.605 | ТП-62 - 685 - 981 | ДУ ЦУС | 5 | [8 empty] | 1370
| Уличное освещение, реклама | Ив-14 ф.607 | Каскад СГО № 248 | ДУ | 60 | [8 empty] | 161
| ТК "Центр.рынок", банк, коммерч.стр-ры, подкач.насосн. ИвГТЭ и Водоканала, комм.-быт. потр. |  | РП-31 ф.1 ТП-947 | ДУ | 60 | [7 empty] | 719
| Подкач. насосн. ИвГТЭ и Водоканала, комм.-быт. потр. | Ив-14 ф.610 | РП-31 ф.2 ТП-947 | ДУ | 20 | [9 empty] | 53
| Детск. комб-ты (2), ТРК "БАРС", Департамент культуры, банк, комм. стр-ры, АЗС, комм.-быт.потр, подкач. насосн. ИвГТЭ и Водоканала. | ИВ-14 ф.609 | РП-30 ф. ТП-249 | ДУ | 20 | [9 empty] | 1367
| Уличное освещение, реклама | ИВ-14 ф.610 | Каскад СГО № 457 | ДУ | 60 | [8 empty] | 158
| Уличное освещение, реклама | ИВ-14 ф.612 | Каскад СГО № 178 | ДУ | 20 | [7 empty] | 352
11 | Комм.стр-ры, ЦТП-119 ИвГТЭ, клиника "Миленарис" (частично, есть резерв), комм.-быт. потребит. | ИВ-14 ф.614 | РП-30 ф. ТП-992 | ДУ | 5 | [8 empty] | 309
12 | КНС-14 Водоканала (частично, есть резерв), собств. нужды п/ст Ив-15; продукт. базы; коммерч. стр-ры; Цветмет; комм.-быт. потр. | Ив-15 ф.633 | ТП-16 | ДУ ЦУС | 20 | [7 empty] | 612
13 | Комм.-быт. потребители | П/ст "ПСК" ф.608 | РП-27 ф. ТП-943 | ДУ | 20 | [7 empty] | 77
| Школа (1), комм. структуры, комм.-быт.потр, подкач.насосн. ИвГТЭ и Водоканала. | П/ст "ПСК" ф.609 | РП-27 ф. ТП-942 | ДУ | 60 | [7 empty] | 363
14 | Уличное освещение, реклама | ТЭЦ-1 ф.2 РП 9 | Каскад СГО № 130 | ДУ | 60 | [7 empty] | 128
15 | ТТУ-15 МУП "ИПТ" (есть резерв) | ТЭЦ-2 ф.1 РП-2 | РП-2 ф.1 ТТУ-15 | ДУ | 20 | [7 empty] | 271
| ЗАО "Ремиз" | ТЭЦ-2 ф.2 РП-2 | РП-2 ф.2 РБЗ | ДУ | 20 | [7 empty] | 228
| ЗАО "Ремиз" | ТЭЦ-2 ф.3 РП-2 | РП-2 ф.1 РБЗ | ДУ | 5 | [8 empty] | 219
| Швейная ф-ка ОАО "ХБК Шуйские ситцы" (частично, есть резерв) |  | РП-2 ф.1 Швея | ДУ | 20 | [7 empty] | 124
16 | Уличное освещение, реклама | П/ст 8 Марта | Каскад СГО № 227 | ДУ | 60 | [7 empty] | 98
| Дом Быта (частично), оборуд. связи и филиал МТС(резерв), ТЦ "Кристалл",к/т "Современник" (частично), комм.стр-ры, комм.-быт.потр., подкач.насосн. ИвГТЭ и Водоканала. | ф.609 | РП-9 ф.ТП-537 | ДУ | 20 | [7 empty] | 515
17 | Филиал пол-ки Соснево ОБУЗ ГКБ№4, комм. стр-ры, комм.-быт. потр. | П/ст "Строммаш" | РП-33 ф.2 ТП-902 | ДУ | 20 | [8 empty] | 128
| ТСО ООО "Электро-Сервис" | ф.612 | РП-33 ф.ТП-903 | ДУ | 5 | [7 empty] | 140
| Детск. комб-т (1), Храм Иваново-Вознес. святых, комм.-быт. потребит. | ф.620 | РП-33 ф.1 ТП-918 | ДУ | 60 | [8 empty] | 153
Итого: |  |  |  | до 5 минут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 5038 | 4159
|  |  |  | от 5 до 20 минут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4233 | 6343 | 5423
|  |  |  | от 20 до 60 минут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423 | 1826.5 | 3617
|  |  |  | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9613 | 13207.5 | 13199
|  |  |  | всего по ДУ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9613 | 13207.5 | 13199
[13 empty] | 9613 | 13207.5 | 13199 | 36019.5
| Главный инженер АО "Ивгорэлектросеть" | ________________________ Д.В.Спиридонов