|  | Российская Федерация Открытое Акционерное Общество Ивановская городская электрическая сеть 153034, г.Иваново, ул. Смирнова, 78 Тел.: (4932) 32-93-84, факс: (4932) 41-44-94, E-mail: ivges@ivges.ru ИНН 3702607899, КПП 370201001, ОКПО 05071559, ОГРН 1103702002030 расчетный счет № 40702810701600000187 ОАО "БАНК МОСКВЫ" г. Москва, БИК 044525219, к/счет № 30101810500000000219 |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «Ивгорэлектросеть»

___________ В. Е. Николаев

«06» ноября 2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК № 36.14

Категория: товары

Предмет договора:  Поставка соединительной и подвесной арматуры для СИП

Иваново, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Извещение о проведении запроса котировок |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Перечень и количество поставляемых товаров, требования к техническим характеристикам |  |
| 3. | Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  |
| 4. | Форма котировочной заявки |  |
| 5. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки |  |
| 6. | Проект договора |  |

1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 36.14

«06» ноября 2013 г.

| Наименование заказчика | Открытое акционерное общество «Ивановская городская электрическая сеть» |
| --- | --- |
| Место нахождения, почтовый адрес | РФ, 153034, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Смирнова, д.78 |
| Адрес электронной почты | nkomarova@ivges.ru |
| Контактное лицо заказчика | Яблоков Андрей Александрович |
| Номер контактного телефона | 8 (4932) 41-44-95 |
| Место подачи котировочных заявок | РФ, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Смирнова, д.78, к. 2.9 |
| Дата и время начала подачи котировочных заявок | «07» ноября 2014 г. 9.00 (время московское) |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | «26» ноября 2014 г. 15.00 (время московское) |
| Дата и место рассмотрения и оценки котировочных заявок и подведения итогов | «26» ноября 2014 г. РФ,153034, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Смирнова, д.78, 4-ый этаж (актовый зал). |
| Порядок подачи котировочных заявок | Каждая котировочная заявка, поданная в письменном виде, поступившая в срок, установленный в извещении о запросе котировок, регистрируется Заказчиком. При этом требование предоставления документа, подтверждающего полномочия лица на подачу котировочной заявки, не допускается. По требованию участника закупки, подавшего котировочную заявку, Заказчик выдает расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения. Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки. Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку в отношении каждого лота, внесение изменений в которую не допускается. В связи с установлением пропускного режима, в здании, где осуществляется прием заявок, Участникам размещения заказа для подачи заявок на участие в запросе котировок, рекомендуется прибыть в место подачи заявок, указанное в извещении о проведении запроса котировок, не менее чем за 15 минут до окончания срока подачи заявок. Пропуск в здание осуществляется при наличии паспорта. При несоблюдении участником закупок данного условия Заказчик не несет ответственности за невозможность подачи заявки таким участником. |
| Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров |
| Поставка соединительной и подвесной арматуры для СИП (в соответствии с п.2 данной документации) | Требования к качеству и потребительским свойствам товаров | Товар должен соответствовать требованиям ГОСТа и ТУ, установленных законодательством РФ к такому виду товара. При поставке товар должен подтверждаться документами о качестве, действующими на момент исполнения договора. | шт. | 2262 |
|  | Технические характеристики товаров | В соответствии с техническими характеристиками в п.2 |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров | Поставляемые товары должны соответствовать требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья граждан, охраны окружающей среды |  |  |
| Требования к участникам закупки | 1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся объектом закупки. 2. Участник закупок должен быть правомочен заключать договор. 3. Не проведение процедуры ликвидации в отношении участника закупок – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника закупок – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 4. Не приостановление деятельности участника закупок в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок. 5. Отсутствие у участника закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято; 6. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков. |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства Заказчика |
| Начальная (максимальная) цена договора, руб. | 126 979,62 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах | В цену включены все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость товаров, транспортные расходы с учётом доставки и разгрузки, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи. |
| Возможность изменения цены договора | Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 1) цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора. 2) Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров. |
| Место доставки товаров | РФ, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Колотилова, д.53 |
| Срок поставок товаров | 10 календарных дней с момента подписания договора |
| Срок и условия оплаты поставок товаров | Оплата в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика производится после подписания договора в течение 10 календарных дней. |
| Срок подписания победителем договора | Договор заключается не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

- ПЕРЕЧЕНЬ И КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ,

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

Поставка соединительной и подвесной арматуры для СИП марки «Sikame»,

марки «Нилед», ЗАО «МЗВА» «или эквивалент»

| № п/п | Наименование товара | Требования к техническим характеристикам товара | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкерный кронштейн | CS 10.3 | шт. | 220 |
| 2 | Металлическая лента (50м) | IF207 | уп. | 10 |
| 3 | Скрепа | CF 20 | шт. | 700 |
| 4 | Герметичный колпачок | GPE 4 | шт. | 200 |
| 5 | Натяжной зажим | DN 123 | шт. | 510 |
| 6 | Натяжной зажим | РА 1500 | шт. | 100 |
| 7 | Зажим | TTD 051 FJ | шт. | 200 |
| 8 | Зажим | TTD 151 FJ | шт. | 100 |
| 9 | Зажим | TTD 201 FJ | шт. | 50 |
| 10 | Зажим | TTD 1 CC | шт. | 20 |
| 11 | Комплект пром. подвеса | ES 54.14 | шт. | 150 |
| 12 | Стяжной ремешок (100 шт) | CCI 9-180 | уп. | 2 |
| Итого: | 2262 |

Требования к качеству и потребительским свойствам поставляемого товара

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТа и ТУ, установленных законодательством Российской Федерации к такому виду товара. При поставке товар должен подтверждаться документами о качестве, действующими на момент исполнения договора.

Анкерный клиновый зажим типа DN/РА/РАС

Корпус выполнен из термопластика, что обеспечивает высокую степень устойчивости к механическим и погодно-климатическим воздействиям. Использованные материалы защищены от воздействия природного ультрафиолетового излучения. Клиновидная вставка выполнена из изоляционного материала для защиты нулевой жилы двойной изоляцией. Тросик зажима выполнен из нержавеющей стали. Тросик имеет пластмассовую накладку, защищающую его от износа при креплении на кронштейне (крюке). Зажимы рассчитаны на монтаж и эксплуатацию при низких температурах. Зажимы отличаются высокой прочностью , устойчивостью к коррозии , компактны. Диэлектрический корпус анкерных зажимов имеет срывной элемент, предотвращающий повреждение провода при воздействии на него критических механических нагрузок. Установка зажимов производится без инструментов.

| Позиция | Сечение жилы, мм2 | Предельная нагрузка, даН | Диаметр, мм | Длина корпуса, мм | Масса, гр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 35 | 25-35 | 1000 | 8-12 | 110 | 364 |
| РА 1500 | 50-54, 6-70 | 1500 | 12-14 | 110 | 367 |
| DN 80 | 70-95 | 2000 | 14-18 | 140 | 550 |
| РА 2200 | 70-95 | 2200 | 14-18 | 140 | 600 |
| DN 120 | 95-120 | 2200 | 15-19 | 140 | 600 |

Поддерживающий зажим типа PS 1500

Зажим открывается со стороны кронштейна. Элементы зажима, контактирующие с несущей нулевой жилой, изготовлены из диэлектрического материала и выполняют роль изолятора, а также защищают изоляцию жилы от механического повреждения. Обеспечивает необходимую степень свободы подвески СИП. Возможно применение на угловых опорах при углах поворота трассы до 900. При этом необходимо учитывать допустимый радиус изгиба нулевой жилы.

| Название | Позиция | Сечение жилы, мм2 | Диаметр, мм | Разрушающая нагрузка, даН | Масса, гр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подвесной зажим | PS 1500 | 16-95 | 8-16 | >1200 | 164 |
|  | PS 2000 | 25-120 | 8-19 | >1500 | 175 |

Комплект промежуточной подвески типа ES1500

Возможно применение на  угловых опорах при углах поворота трассы до 900. При этом необходимо учитывать допустимый радиус изгиба нулевой жилы. Комплект разборный. Возможность присоединения ролика для раскатки СИП. Наличие в конструкции элемента, ограничивающего прочность крепления.

| Позиция | Состав комплекта | Сечение жилы, мм2 | Диаметр, мм | Разрешающая нагрузка, даН | Масса, гр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES 1500 | Комплект состоит из CS1500+PS1500 | 16-95 | 8-16 | >1200 | 370 |
| ES 2000 | Комплект состоит из CS1500+PS2000 | 25-120 | 8-19 | >1500 | 381 |

Подвесной поддерживающий зажим типа PS 95N

Зажим выполнен из коррозионностойкого алюминиевого сплава, то обеспечивает высокую надежность зажима и его устойчивость к механическим воздействиям. Обеспечивает подвижное соединение. Возможно применение на угловых опорах при углах поворота трассы до 900. При этом необходимо учитывать допустимый радиус изгиба нулевой жилы.

| Позиция | Сечение жилы, мм2 | Диаметр, мм | Предельная нагрузка, даН | Масса, гр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PS 95N | 16-95 | 8-16 | >2200 | 190 |

Анкерный клиновой зажим типа DN 123

Зажим предназначен для концевого крепления проводов ответвления сечением 6-25мм от магистрали к вводам. Зажим изготовлен из термопластика, усиленного стекловолоконной структурой. Предельная нагрузка зажима до 350кг.

| Кол-во жил | Позиция | Сечение, мм2 | Диаметр, мм | Предельная нагрузка, даН | Масса, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |  |
| 2/4 | DN 123 | 2*6 | 4*25 | 5 | 10,5 | 350 | 104 |

Анкерный кронштейн  типа CS 10.3

Кронштейн представляет собой моноблок из сплава алюминия высокой механической прочности. Обладает высокой устойчивостью к коррозии. Крепление осуществляется двумя болтами или при помощи двух полос металлической ленты в один оборот вокруг опоры и двух бугелей.

| Позиция | Предельная нагрузка, даН | Масса, г |
| --- | --- | --- |
| CS 10.3 | 1500 | 165 |
| СА 2000 | 2000 | 210 |

Кронштейн типа СS 1500

Кронштейн выполнен из сплава цинка и алюминия повышенной прочности с высокой устойчивостью к механическим воздействиям и коррозии. Наличие упора на крюке кронштейна позволяет избежать запрокидывания поддерживающего зажима. Крепление осуществляется двумя болтами или при помощи двух полос металлической ленты в один оборот вокруг опоры и двух бугелей.

Анкерный кронштейн типа СА 16, СА 25

Кронштейн изготовлен из алюминиевого сплава с высокой устойчивостью к  механическим  воздействиям к коррозии. Крепление осуществляется одним болтом или при помощи одной полоской металлической ленты в один оборот вокруг опоры и одной скрепой.

| Позиция | Предельная нагрузка, даН | Масса, г |
| --- | --- | --- |
| СА 16 | 400 | 12 |
| СА 25 | 400 | 15 |

Ответвительные зажимы с одновременной затяжкой проводов магистрали и ответвления

Ответвительные герметичные зажимы предназначены для выполнения ответвлений от магистральных СИП медными или алюминиевыми проводами. Они должны обеспечивать надежный электрический контакт методом прокалывания изоляции жил проводов магистрали и ответвительной линии СИП любых производителей и отсутствие потенциала на соединительных болтах. Контактные пластины должны быть выполнены из луженой меди.  При температуре -10оС момент, при котором появляется электрический контакт не должен превышать 63% от номинального усилия срыва.

Ответвительные герметичные зажимы рассчитаны на монтаж и эксплуатацию при низких температурах (монтаж от -200 С, эксплуатация от -600 С). Коррозийная стойкость металлических деталей испытывается в камере соляного тумана и в камере влажного газа SO2. Контроль над усилием затяжки болтов осуществляется срывной шестигранной головкой 13 мм. Изоляция должна выдерживать испытательное напряжение 6 кВ (в течение 1 мин в воде). Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Зажим поставляется в раскрытом положении, что облегчает его монтаж. Демонтаж возможен (вторичный монтаж не допускается).Зажимы данного типа допускают выполнения работ на линии под напряжением.

| Позиция | Сечение жил, мм | Болт | Макс. нагрузка I, А | Масса, г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | магистрали | ответвления | кол-во болтов | Усилие затяжки, Н м | размер головки, мм |  |  |
| Р 4 | 6-95 | 1,5-10 | 1 | 9 | 13 | 90 | 50 |
| Р 616 R | 6-95 | 1.5-16 | 1 | 9 | 13 | 125 | 51 |
| Р 645 | 35-150 | 10-35 | 1 | 14 | 13 | 250 | 113 |
| Р 70 | 25-150 | 25-120 | 1 | 16 | 13 | 500 | 144 |
| Р 150 | 35-150 | 35-150 | 2 | 16 | 13 | 650 | 353 |
| Р 240 | 70-240 | 70-240 | 2 | 22 | 17 | 700 | 400 |

Зажимы ответвительные типа N

Используются для ответвления СИП от ВЛН, а также для ответвления от неизолированной несущей нулевой жилы.

N 616 предназначен для ответвления от ВЛН к вводу в здание СИП сечением 2х16-4х16.

N 640 предназначен для ответвления от ВЛН к вводу в здание СИП сечением 2х16-4х25.

N 70 предназначен для ответвления от ВЛН магистральных СИП.

Ответвительные герметичные зажимы предназначены для выполнения ответвлений от магистральных линий медными или алюминиевыми проводами. Они обеспечивают надежный электрический контакт методом прокалывания изоляции жил провода ответвительной линии СИП любых производителей и отсутствие потенциала на соединительных болтах. Контактные пластины должны быть выполнены из луженой меди.  При температуре -10оС момент, при котором появляется электрический контакт не должен превышать 63% от номинального усилия срыва.

Контроль над усилием затяжки болта осуществляется применением срывной головки. Корпус выполнен из изоляционного материала. Устойчив к климатическим и механическим воздействиям. Контакты со стороны ответвления покрыты смазкой.

| Позиция | Сечение повода на магистрали, из меди или алюминия, мм2 | Сечение повода на ответвлениях, из меди или алюминия, мм2 | Число ответвлений | Масса,г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N 616 | 6-95 | 4-16 | 1 | 60 |
| N 640 | 6-120 | 2,5 ; 6-25 | 1 | 108 |
| N 70 | 25-150 | 25-95 | 1 | 144 |

Зажим ответвительный типа РС 481

Используется для подключения измерителя напряжения, закороток и защитного заземления (устанавливаются в начале и в конце линии). Устанавливается на токопроводящих и нулевой жилах на весь срок службы линии. Обеспечивает надежное защитное заземление в комплекте со штатным устройством М6D и МаТ.

Он обеспечивает надежный электрический контакт методом прокалывания изоляции жил проводов СИП любых производителей и отсутствие потенциала на соединительных болтах. Контактные пластины должны быть выполнены из луженой меди.  При температуре -10оС момент, при котором появляется электрический контакт не должен превышать 63% от номинального усилия срыва.

Изоляция зажима испытана напряжением 6 кВ (в течение 1 мин в воде). Контроль над усилием затяжки болта осуществляется применением срывной головки. Корпус зажима находится в открытом положении, позволяющем свободно размещать провод при монтаже. Встроенный адаптер снабжен маркировкой 1,2,3,N

| Позиция | Сечения СИП, мм2 | Болт | Макс. нагрузка I, А | Масса, г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усилие затяжки, Н м | Размер головки, мм |  |  |
| РС 481 | 16-150 | 14 | 13 | 4000 А/1с | 176 |

Соединительные зажимы

Зажимы обеспечивают соединение двух изолированных и неизолированных жил. Соединение осуществляется методом опрессовки. Для избежания ошибочного применения, помимо основной маркировки, зажимы дополнительно маркируются цветом защитных заглушек.

Металлическая лента IF 207

Лента изготовлена из нержавеющей стали, имеет обработанную кромку обладает повышенной гибкостью. Кромки скруглены. Длина ленты на кассете 50м. Усилие на разрыв 700-950 Н/мм2. Поставляется в  картонном коробе по 50 м. На металлической ленте нанесена маркировка производителя.

| Позиция | Ширина, мм | Толщина, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| IF 207 | 20 | 0,7 | 50 |

Скрепа и бугель

Скрепа и бугель изготовлены из прочной нержавеющей стали. Соединительный шов скрепы со стороны ее широкой части (20 мм).  Наличие маркировки на скрепе обязательна.

| Наименование | Позиция | Размеры, мм | Масса, г |
| --- | --- | --- | --- |
| Скрепа | NC 20 | 20 | 10 |
| Бугель | NB 20 | 20 | 15 |

Стяжные ремешки

Ремешки изготовлены из материала устойчивый к солнечному ультрофиолету, озону и т.д. Температура плавления: 2600С.

| Позиция | Диаметр, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Разрушающая нагрузка, даН | Масса, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCI 9-180 | 10-45 | 9 | 180 | 30 | 3 |
| CCI 9-265 | 25-62 | 9 | 255 | 40 | 4 |

Защитные колпачки

Колпачки изготовлены из диэлектрического эластомера.

| Позиция | Сечения СИП, мм2 | Длина, мм | Диаметр мин.D, мм | Диаметр макс.D, мм | Масса, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕ 6.35 | 6-35 | 30 | 4 | 10 | 3 |
| СЕ 25.95 | 25-150 | 40 | 8 | 18 | 5 |

- ОБОСНОВАНИЕ

НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Начальная (максимальная) цена договора определена посредством использования запросного метода с использованием ценовых предложений трех поставщиков

Результаты расчета представлены в таблице:

Поставка соединительной и подвесной арматуры для СИП марки «Sikame»,

марки «Нилед», ЗАО «МЗВА»

| № п/п | Наименование товара | Предлагаемая цена поставщиками за 1шт. товара, руб. | Минимальная цена за 1шт., руб. | Количество, шт. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | №1 | №2 | №3 |  |  |  |
| 1 | Анкерный кронштейн | 101,98 | 82,60 | 136,73 | 82,60 | 220 | 18172,00 |
| 2 | Металлическая лента (50м) | 1471,46 | 1770,00 | 2168,25 | 1471,46 | 10 | 14714,60 |
| 3 | Скрепа | 7,86 | 5,90 | 8,94 | 5,90 | 700 | 4130,00 |
| 4 | Герметичный колпачок | 18,88 | 17,70 | 25,41 | 17,70 | 200 | 3540,00 |
| 5 | Натяжной зажим | 38,14 | 53,10 | 50,59 | 38,14 | 510 | 19451,40 |
| 6 | Натяжной зажим | 181,50 | 200,60 | 285,17 | 181,50 | 100 | 18150,00 |
| 7 | Зажим | 53,57 | 47,20 | 76,20 | 47,20 | 200 | 9440,00 |
| 8 | Зажим | 63,65 | 82,60 | 101,29 | 63,65 | 100 | 6365,00 |
| 9 | Зажим | 109,39 | 82,60 | 158,64 | 82,60 | 50 | 4130,00 |
| 10 | Зажим | 263,00 | 295,00 | 352,82 | 263,00 | 20 | 5260,00 |
| 11 | Комплект пром. подвеса | 178,45 | 153,40 | 240,52 | 153,40 | 150 | 23010,00 |
| 12 | Стяжной ремешок (100 шт) | 356,00 | 354,00 | 308,31 | 308,31 | 2 | 616,62 |

| Начальная (максимальная) цена договора, руб. | 126 979,62 |
| --- | --- |

4. ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

«___» _________ 2014 г.

Сведения об участнике закупки:

| 1. Наименование участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |
| --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| 3. Банковские реквизиты участника закупки: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |
| 3.4. Код БИК |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 5. КПП |  |

| Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Требования к качеству товаров |  |  |  |
|  | Технические характеристики товаров |  |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров |  |  |  |

| Наименование предмета договора | Цена договора, руб. | Сведения о включенных или не включенных в цену договора расходах |
| --- | --- | --- |

Цена договора ______________________________ руб., в т.ч. НДС_________________________ руб.*

(сумма прописью)

_________________________________________________________ , согласно(ен) исполнить условия

(наименование участника закупки)

договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок № __ от __________2014 г., с учетом предложения о цене договора, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации        ____________                       _____________

М.П.      (подпись) 	                                                 (Ф.И.О.)

* НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

Приложение № 1

к котировочной заявке

от «  » __________ 2014 г. № _______

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к котировочной заявке

от «  » __________ 2014 г. № _______

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики, предлагаемые участником |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

5. ТРЕБОВАНИЯ

К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ

КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

Котировочная заявка подается участником закупки в оригинале в письменном виде по форме, предусмотренной Извещением о проведении запроса котировок №36.14 в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Ивгорэлектросеть», утвержденных Советом директоров ОАО «Ивгорэлектросеть» протоколом от 01.06.2012 с изменениями, утвержденными Советом директоров ОАО «Ивгорэлектросеть» протоколами от 20.06.2012 и от 23.07.2012, утвержденных Советом директоров ОАО «Ивгорэлектросеть» протоколом от 24.06.2013 с изменениями.

Котировочная заявка должна содержать:

- заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки копию полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копию полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника закупки или уполномоченного представителя участника закупки, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками закупки, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены договора прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена договора, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника закупки или уполномоченного представителя участника закупки и скреплены печатью.

Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для ОАО «Ивгорэлектросеть», как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

6. Проект ДОГОВОРА

# ДОГОВОР

# на поставку товаров

г. Иваново                                                                                                                      «   »               2014 года

Открытое акционерное общество «Ивановская городская электрическая сеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Николаева В.Е., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь протоколом запроса котировок от__.___.2014 № ___, заключили настоящий договор на поставку товаров для нужд ОАО «Ивановская городская электрическая сеть», (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке _____________, именуемых в дальнейшем Товар, согласно спецификации (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара в установленных Договором  порядке, форме и размере.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора составляет                                     (                                           ) рублей копеек, в т.ч. НДС                    (                               ) рублей.

## Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением Договора, в т.ч. стоимость товара, доставку товара, разгрузку, расходы на упаковку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей.

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации:

- цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора;

- Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора  вправе изменить не  более чем на 10 % количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора  пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 % такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом.

2.3. Оплата в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика производится после подписания договора в течение 10 календарных дней.

3. Сроки, условия поставки и порядок приемки товара

3.1. Товар должен быть поставлен в течение 10 календарных дней с момента подписания Договора.

3.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка Товара.

3.3. Поставка Товара осуществляется за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик.

3.4. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам.

3.5. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией. Качество Товара должно быть подтверждено сертификатами соответствия (качества) или техническими паспортами.

3.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортный Товар – международным стандартам.

3.7. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки.

3.9. При поставке Товара сторонами оформляется акт приема-сдачи Товара с приложением  к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение контроля и (или) испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям настоящего Договора и ГОСТ, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный Товар либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4. Гарантии

4.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Договору Товар полностью соответствует техническим стандартам, требованиям поставки Товара.

4.2. Гарантии Поставщика не относятся к дефектам, возникшим вследствие неправильной или небрежной эксплуатации Товара Заказчиком.

4.3. Гарантийный срок на поставляемый Товар – не менее срока, установленного заводом - изготовителем.

5. Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной шестнадцатой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Банка России от цены Договора за каждый день просрочки поставки.

5.3. При поставке некачественного Товара, выявленного во время его приемки, Поставщик по выбору Заказчика производит его замену товаром, соответствующим Договору, или безвозмездное устранение недостатков в срок, указанный  Заказчиком.

5.4. В случае выявления некачественного Товара, который не мог быть обнаружен в момент приемки Товара, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Поставщика по телефону (факсом, телефонограммой), а последний в свою очередь обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней направить представителя для составления акта. В случае если представитель по истечении указанного срока не явится, Заказчик  вправе составить акт в одностороннем порядке.

5.5. Поставщик в течение 7 (семи) дней с момента составления акта обязуется заменить Заказчику некачественный Товар на аналогичный Товар надлежащего качества.

5.6. В случае полного или частичного невыполнения Договора одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

5.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, военных действий, изменения законодательства, а также других чрезвычайных обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подписываются уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

7.4. В случае изменения у какой - либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3 (трех) дней официально письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Изменение и расторжение договора

8.1. Изменение Договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон, если возможность изменения Договора была предусмотрена в документации об осуществлении закупки и проекте договора, в следующих случаях:

1) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора;

2) при невозможности по не зависящим от сторон Договора причинам (в том числе при введении новых технических требований к продукции и (или) процессам ее производства) исполнить Договор в соответствии с указанными в нем условиями;

3) при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары.

В случае, если при заключении и исполнении Договора изменяются объем, цена закупаемых товаров или сроки исполнения Договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в Договор на официальном сайте размещается информация об изменении Договора с указанием измененных условий.

8.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика при реорганизации последнего в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. При исполнении Договора допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в Договоре.

8.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

- поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

-неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в Договоре.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

ОАО «Ивгорэлектросеть»

153034 г. Иваново, ул. Смирнова, д.78

ИНН 3702607899 КПП 370201001 ОГРН 1103702002030

р/сч 40702810701600000187 в ОАО "БАНК МОСКВЫ" г. Москва

Кор/сч 30101810500000000219 БИК 044525219

Тел.: (4932) 32-93-84, факс: (4932) 41-44-94, E-mail: ivges@ivges.ru

__________________/В.Е. Николаев/

М.П.

Поставщик:

Наименование ___________________

Юридический адрес ______________

ИНН/КПП ______________________

р/сч _______________ в __________

Кор/сч _____________ БИК _______

Тел.: (____) ___________

__________________/_______________/

М.П.

Приложение №1

к договору от «   »               2014 года

№ ____

Спецификация на товар

| № п/п | Наименование товара | Количество, шт. | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |

Итого на сумму:                        (                             ) рублей           копеек, в т.ч. НДС                 рублей.

Заказчик: ОАО «Ивгорэлектросеть»                                  Поставщик:

__________________/В.Е. Николаев /                                         _________________ /                              /

М.П.	  М.П.

Согласовано:

| Начальник службы закупок |  | Иванов А. М. |
| --- | --- | --- |
| Инженер службы закупок |  | Иванов А. В. |
| Начальник ПТО Юрисконсульт |  | Китаев С. А. Смирнова О. А. |
| Специалист службы закупок |  | Комарова Н. В. |