## Лист1
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства (замеры потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения) ИвГЭС
по данным замеров 19.12.18г.
Ив-1 | ф. 601 | [5 empty] | ф. 602 | [5 empty] | ф. 607 | [5 empty] | ф. 608
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 63.71 | 82.09 | 95.66 | 90.27 | 96.82 | 88.99 | 198.75 | 227.1 | 233.35 | 241.72 | 203.54 | 161.49 | 90.49 | 121.69 | 121.92 | 110.82 | 94.25 | 76.91 | 17.31 | 22.69 | 23.09 | 19.27 | 18.34 | 16.22
U, кВ | 6.32 | 6.29 | 6.34 | 6.34 | 6.35 | 6.38 | 6.32 | 6.29 | 6.34 | 6.34 | 6.35 | 6.38 | 6.29 | 6.35 | 6.31 | 6.34 | 6.32 | 6.35 | 6.29 | 6.35 | 6.31 | 6.34 | 6.32 | 6.35
Р, МВт | 0.55791 | 0.71545 | 0.84034 | 0.793 | 0.85188 | 0.78668 | 1.7405 | 1.9793 | 2.0499 | 2.1234 | 1.7909 | 1.4276 | 0.78866 | 1.0707 | 1.066 | 0.97352 | 0.82535 | 0.6767 | 0.15086 | 0.19964 | 0.20188 | 0.16928 | 0.1606 | 0.14271
Ив-1 | ф. 642 | [5 empty] | ф. 639 | [5 empty] | ф. 606
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 1.39 | 3.47 | 3.54 | 0.96 | 0.87 | 0.86 | 130.36 | 151.89 | 163.05 | 133.03 | 118.57 | 112.12 | 81.35 | 123.63 | 120.99 | 100.93 | 85.58 | 124.86
U, кВ | 6.29 | 6.35 | 6.31 | 6.34 | 6.32 | 6.35 | 6.32 | 6.29 | 6.34 | 6.34 | 6.35 | 6.38 | 6.29 | 6.35 | 6.31 | 6.34 | 6.32 | 6.35
Р, МВт | 0.012114 | 0.030531 | 0.030951 | 0.0084333 | 0.0076186 | 0.0075668 | 1.1416 | 1.3238 | 1.4323 | 1.1686 | 1.0432 | 0.99116 | 0.709 | 1.0878 | 1.0578 | 0.88664 | 0.74942 | 1.0986
Итого: | на | 4.00 | I= | 583.36 | А; |  | Р= | 5.1006 | МВт
| на | 9.00 | I= | 732.56 | А; |  | Р= | 6.4071 | МВт
| на | 18.00 | I= | 697 | А; |  | Р= | 6.1229 | МВт
Ив-2 | ф. 607 | [5 empty] | ф. 609 | [5 empty] | ф. 612
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 112 | 164 |  | 188 |  |  | 110 | 254 |  | 270 |  |  | 47 | 77 |  | 97
U, кВ | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2
Р, МВт | 0.96216 | 1.4089 |  | 1.6151 |  |  | 0.94498 | 2.182 |  | 2.3195 |  |  | 0.40376 | 0.66149 |  | 0.8333
Ив-2 | ф. 615 | [5 empty] | ф. 617 | [5 empty] | ф. 613
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 61 | 99 |  | 98 |  |  | 135 | 240.4 |  | 242 |  |  | 57 | 83 |  | 96
U, кВ | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2
Р, МВт | 0.52403 | 0.85048 |  | 0.84189 |  |  | 1.1597 | 2.0652 |  | 2.079 |  |  | 0.48967 | 0.71303 |  | 0.82471
Итого:
| на | 4.00 | I= | 522 | А; |  | Р= | 4.4844 | МВт
| на | 9.00 | I= | 917.4 | А; |  | Р= | 7.8811 | МВт
| на | 18.00 | I= | 991 | А; |  | Р= | 8.5134 | МВт
Ив-4 | ф. 601 | [5 empty] | ф. 613 | [5 empty] | ф. 615 | [5 empty] | ф. 632
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 18 | 21 |  | 23 |  |  | 48 | 90 |  | 100 |  |  | 5 | 6 |  | 6 |  |  | 42 | 58 |  | 72
U, кВ | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2
Р, МВт | 0.15463 | 0.18041 |  | 0.19759 |  |  | 0.41235 | 0.77316 |  | 0.85907 |  |  | 0.042954 | 0.051544 |  | 0.051544 |  |  | 0.36081 | 0.49826 |  | 0.61853
Ив-4 | ф. 614 | [5 empty] | ф. 604 | [5 empty] | ф. 626 | [5 empty] | ф. 630
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 3 | 40 |  | 5 |  |  | 66 | 119 |  | 151 |  |  | 68 | 125 |  | 126 |  |  | 90 | 151 |  | 140
U, кВ | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2
Р, МВт | 0.025772 | 0.34363 |  | 0.042954 |  |  | 0.56699 | 1.0223 |  | 1.2972 |  |  | 0.58417 | 1.0738 |  | 1.0824 |  |  | 0.77316 | 1.2972 |  | 1.2027
Ив-4 | ф. 638 | [5 empty] | ф. 653 | [5 empty] | ф. 651 | [5 empty] | ф. 665
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 42 | 59 |  | 70 |  |  | 74 | 126 |  | 119 |  |  | 37 | 65 |  | 71 |  |  | 61 | 151 |  | 107
U, кВ | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2
Р, МВт | 0.36081 | 0.50685 |  | 0.60135 |  |  | 0.63571 | 1.0824 |  | 1.0223 |  |  | 0.31786 | 0.5584 |  | 0.60994 |  |  | 0.52403 | 1.2972 |  | 0.91921
Ив-4 | ф. 640 | [5 empty] | ф. 636 | [5 empty] | ф.622 | [5 empty] | ф.655
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 52 | 89 |  | 111 |  |  | 20 | 23 |  | 23 |  |  | 124 | 178 |  | 198 |  |  | 47 | 68 |  | 77
U, кВ | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2
Р, МВт | 0.44672 | 0.76457 |  | 0.95357 |  |  | 0.17181 | 0.19759 |  | 0.19759 |  |  | 1.0652 | 1.5291 |  | 1.701 |  |  | 0.40376 | 0.58417 |  | 0.66149
ф.662
Итого: | на | 4.00 | I= | 883 | А; |  | Р= | 7.5856 | МВт | [7 empty] | Ив-4 |  | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
| на | 9.00 | I= | 1479 | А; |  | Р= | 12.7057 | МВт | [9 empty] | 86 | 110 |  | 128
| на | 18.00 | I= | 1527 | А; |  | Р= | 13.118 | МВт | [7 empty] | U, кВ |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2
[17 empty] | Р, МВт |  | 0.7388 | 0.94498 |  | 1.0996
Ив-5 | ф. 625 | [5 empty] | ф. 626 | [5 empty] | ф. 619 | [5 empty] | ф. 620
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 66 | 100 |  | 124 |  |  | 79 | 147 |  | 155 |  |  | 17 | 26 |  | 20 |  |  | 115 | 144 |  | 150
U, кВ | 6.37 | 6.31 |  | 6.48 |  |  | 6.37 | 6.31 |  | 6.48 |  |  | 6.42 | 6.4 |  | 6.36 |  |  | 6.42 | 6.4 |  | 6.36
Р, МВт | 0.58253 | 0.87431 |  | 1.1134 |  |  | 0.69728 | 1.2852 |  | 1.3917 |  |  | 0.15122 | 0.23056 |  | 0.17625 |  |  | 1.023 | 1.277 |  | 1.3219
Итого: | на | 4.00 | I= | 354 | А; |  | Р= | 3.1359 | МВт |  |  |  | ф. 605 | [5 empty] | ф. 604
| на | 9.00 | I= | 553 | А; |  | Р= | 4.8629 | МВт |  |  |  | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
| на | 18.00 | I= | 603 | А; |  | Р= | 5.3759 | МВт |  | I, А |  | 45 | 82 |  | 94 |  |  | 32 | 54 |  | 60
[11 empty] | U, кВ |  | 6.37 | 6.31 |  | 6.48 |  |  | 6.42 | 6.4 |  | 6.36
[11 empty] | Р, МВт |  | 0.39718 | 0.71694 |  | 0.844 |  |  | 0.28466 | 0.47886 |  | 0.52874
Ив-6 | ф. 614 | [5 empty] | ф. 623 | [5 empty] | ф. 605 | [5 empty] | ф. 631
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 63.94 | 102.77 |  | 114.38 |  |  | 54.7 | 84.45 |  | 103.82 |  |  | 105.89 | 172.24 |  | 203.46 |  |  | 34.44 | 57.16 |  | 68.09
U, кВ | 6.34 | 6.32 |  | 6.28 |  |  | 6.34 | 6.32 |  | 6.28 |  |  | 6.34 | 6.32 |  | 6.28 |  |  | 6.34 | 6.32 |  | 6.28
Р, МВт | 0.56169 | 0.89996 |  | 0.99529 |  |  | 0.48052 | 0.73953 |  | 0.9034 |  |  | 0.93021 | 1.5083 |  | 1.7704 |  |  | 0.30255 | 0.50055 |  | 0.59249
Ив-6 | ф. 622 | [5 empty] | ф. 603 | [5 empty] | ф. 601 | [5 empty] | ф. 635
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 41.48 | 85.55 |  | 87.76 |  |  | 63.84 | 140.6 |  | 139.03 |  |  | 16 | 24.89 |  | 27.74 |  |  | 41.26 | 68.82 |  | 78.39
U, кВ | 6.34 | 6.32 |  | 6.28 |  |  | 6.31 | 6.29 |  | 6.25 |  |  | 6.31 | 6.29 |  | 6.25 |  |  | 6.31 | 6.29 |  | 6.25
Р, МВт | 0.36439 | 0.74916 |  | 0.76365 |  |  | 0.55816 | 1.2254 |  | 1.204 |  |  | 0.13989 | 0.21693 |  | 0.24023 |  | 0 | 0.36074 | 0.5998 |  | 0.67886
Ив-6 | ф. 607 | [5 empty] | ф. 619 | [5 empty] | ф. 618 | [5 empty] | ф.624
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 63.94 | 102.77 |  | 114.38 |  |  | 123 | 270 |  | 214 |  |  | 22.69 | 50 |  | 47.26 |  |  | 111.24 | 111.24 |  | 111.24
U, кВ | 6.31 | 6.29 |  | 6.25 |  |  | 6.34 | 6.32 |  | 6.28 |  |  | 6.31 | 6.29 |  | 6.25 |  |  | 6.34 | 6.32 |  | 6.28
Р, МВт | 0.55904 | 0.89568 |  | 0.99053 |  |  | 1.0805 | 2.3644 |  | 1.8621 |  |  | 0.19838 | 0.43577 |  | 0.40927 |  |  | 0.97721 | 0.97413 |  | 0.96796
Итого: | на | 4.00 | I= | 742.42 | А; |  | Р= | 6.5133 | МВт
| на | 9.00 | I= | 1270.49 | А; |  | Р= | 11.1096 | МВт
| на | 18.00 | I= | 1309.55 | А; |  | Р= | 11.3782 | МВт
Ив-7 | ф. 603 | [5 empty] | ф. 602 | [5 empty] | ф. 626 | [5 empty] | ф. 613
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 90 | 161 |  | 169 |  |  | 27 | 50 |  | 48 |  | 38 | 81 | 132 |  | 139 |  | 124 | 109 | 171 |  | 206 |  | 195
U, кВ | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6
Р, МВт | 0.74822 | 1.3385 |  | 1.405 |  |  | 0.22447 | 0.41568 |  | 0.39905 |  | 0.31592 | 0.6734 | 1.0974 |  | 1.1556 |  | 1.0309 | 0.90618 | 1.4216 |  | 1.7126 |  | 1.6212
Ив-7 | ф. 618 | [5 empty] | ф. 615 | [5 empty] | ф. 620
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 13 | 23 |  | 21 |  | 21 | 35 | 50 |  | 65 |  | 66 | 179 | 279 |  | 279 |  | 249
U, кВ | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6
Р, МВт | 0.10808 | 0.19121 |  | 0.17459 |  | 0.17459 | 0.29098 | 0.41568 |  | 0.54038 |  | 0.5487 | 1.4881 | 2.3195 |  | 2.3195 |  | 2.0701
Итого: | на | 4.00 | I= | 534 | А; |  | Р= | 4.4395 | МВт
| на | 9.00 | I= | 866 | А; |  | Р= | 7.1996 | МВт
| на | 18.00 | I= | 927 | А; |  | Р= | 7.7067 | МВт
Ив-9 | ф. 605 | [5 empty] | ф. 609 | [5 empty] | ф. 603 | [5 empty] | ф. 617
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 33 | 51 |  | 55 |  | 60 | 43 | 82 |  | 83 |  | 62 | 36 | 65 |  | 56 |  | 64 | 8 | 16 |  | 13 |  | 13
U, кВ | 6.4 | 6.4 |  | 6.4 |  | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  | 6.4 |  | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  | 6.4 |  | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  | 6.4 |  | 6.4
Р, МВт | 0.29264 | 0.45226 |  | 0.48773 |  | 0.53207 | 0.38132 | 0.72716 |  | 0.73603 |  | 0.54981 | 0.31924 | 0.57641 |  | 0.4966 |  | 0.56754 | 0.070943 | 0.14189 |  | 0.11528 |  | 0.11528
Ив-9 | ф. 610 | [5 empty] | ф. 606 | [5 empty] | ф. 614 | [5 empty] | ф. 618
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 76 | 117 |  | 117 |  | 130 | 8 | 41 |  | 26 |  | 9 | 59 | 94 |  | 93 |  | 116 | 27 | 38 |  | 38 |  | 39
U, кВ | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  | 6.3
Р, МВт | 0.66343 | 1.0213 |  | 1.0213 |  | 1.1348 | 0.069834 | 0.3579 |  | 0.22696 |  | 0.078564 | 0.51503 | 0.82055 |  | 0.81182 |  | 1.0126 | 0.23569 | 0.33171 |  | 0.33171 |  | 0.34044
Ив-9 | ф. 604 | [5 empty] | ф. 616 | [5 empty] | ф. 611 | [5 empty] | ф. 602
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 21 | 36 |  | 33 |  | 35 | 25 | 40 |  | 47 |  | 40 | 20 | 33 |  | 30 |  | 30 | 17 | 26 |  | 27 |  | 31
U, кВ | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  | 6.3 | 6.4 | 6.4 |  | 6.4 |  | 6.4 | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  | 6.3
Р, МВт | 0.18331 | 0.31425 |  | 0.28807 |  | 0.30552 | 0.21823 | 0.34917 |  | 0.41028 |  | 0.34917 | 0.17736 | 0.29264 |  | 0.26604 |  | 0.26604 | 0.1484 | 0.22696 |  | 0.23569 |  | 0.27061
Итого: | на | 4.00 | I= | 373 | А; |  | Р= | 3.2754 | МВт
| на | 9.00 | I= | 639 | А; |  | Р= | 5.6122 | МВт
| на | 18.00 | I= | 618 | А; |  | Р= | 5.4275 | МВт
Ив-10 | ф. 602 | [5 empty] | ф. 616 | [5 empty] | ф. 626 | [5 empty] | ф. 634
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 78 | 131 |  | 158 |  | 138 | 54 | 82 |  | 110 |  | 106 | 109 | 194 |  | 233 |  | 211 | 67 | 127 |  | 138 |  | 132
U, кВ | 6.32 | 6.32 |  | 6.32 |  | 6.32 | 6.32 | 6.32 |  | 6.32 |  | 6.32 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6
Р, МВт | 0.68305 | 1.1472 |  | 1.3836 |  | 1.2085 | 0.47288 | 0.71807 |  | 0.96327 |  | 0.92824 | 0.90618 | 1.6128 |  | 1.9371 |  | 1.7542 | 0.55701 | 1.0558 |  | 1.1473 |  | 1.0974
Ив-10 | ф. 654 | [5 empty] | ф. 630 | [5 empty] | ф. 658
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 34 | 104 |  | 60 |  | 47 | 18 | 51 |  | 22 |  | 17 | 62 | 108 |  | 127 |  | 125
U, кВ | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6
Р, МВт | 0.28266 | 0.86461 |  | 0.49882 |  | 0.39074 | 0.14964 | 0.42399 |  | 0.1829 |  | 0.14133 | 0.51544 | 0.89787 |  | 1.0558 |  | 1.0392
Итого: | на | 4.00 | I= | 422 | А; |  | Р= | 3.5669 | МВт
| на | 9.00 | I= | 797 | А; |  | Р= | 6.7204 | МВт
| на | 18.00 | I= | 848 | А; |  | Р= | 7.1688 | МВт
Ив-11 | ф. 603 | [5 empty] | ф. 615 | [5 empty] | ф. 616 | [5 empty] | ф. 606
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 66 | 113 |  | 113 |  | 123 | 20 | 39 |  | 43 |  | 50 | 43 | 59 |  | 70 |  | 90 | 17 | 26 |  | 24 |  | 23
U, кВ | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  | 6.2 | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 |  | 6.1
Р, МВт | 0.56699 | 0.97075 |  | 0.97075 |  | 1.0567 | 0.17181 | 0.33504 |  | 0.3694 |  | 0.42954 | 0.36344 | 0.49868 |  | 0.59165 |  | 0.76069 | 0.14369 | 0.21976 |  | 0.20285 |  | 0.1944
Итого: | на | 4.00 | I= | 146 | А; |  | Р= | 1.2459 | МВт
| на | 9.00 | I= | 237 | А; |  | Р= | 2.0242 | МВт
| на | 18.00 | I= | 250 | А; |  | Р= | 2.1347 | МВт
Ив-12 | ф. 651 | [5 empty] | ф. 604 | [5 empty] | ф. 638
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 83 | 165 | 138 | 165 | 171 | 157 | 30 | 113 | 105 | 62 | 61 | 56 | 34 | 51 | 56 | 64 | 68 | 63
U, кВ | 6.18 | 6.13 | 6.14 | 6.2 | 6.24 | 6.11 | 6.18 | 6.14 | 6.15 | 6.21 | 6.26 | 6.13 | 6.22 | 6.23 | 6.25 | 6.22 | 6.21 | 6.28
Р, МВт | 0.71073 | 1.4015 | 1.174 | 1.4175 | 1.4785 | 1.3292 | 0.25689 | 0.96136 | 0.89475 | 0.53348 | 0.52911 | 0.47565 | 0.29303 | 0.44025 | 0.48496 | 0.55158 | 0.58511 | 0.5482
Итого: | на | 4.00 | I= | 147 | А; |  | Р= | 1.2606 | МВт
| на | 9.00 | I= | 329 | А; |  | Р= | 2.8031 | МВт
| на | 18.00 | I= | 291 | А; |  | Р= | 2.5025 | МВт
8 Марта | ф. 612 | [5 empty] | ф. 609 | [5 empty] | ф. 610 | [5 empty] | ф. 611
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 40 | 64 |  | 86 |  | 71 | 98 | 185 |  | 207 |  | 176 | 43 | 68 |  | 74 |  | 64 | 40 | 74 |  | 95 |  | 63
U, кВ | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  | 6.3 | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  | 6.2 | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  | 6.3 | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  | 6.2
Р, МВт | 0.34917 | 0.55867 |  | 0.75072 |  | 0.61978 | 0.84189 | 1.5893 |  | 1.7783 |  | 1.512 | 0.37536 | 0.59359 |  | 0.64597 |  | 0.55867 | 0.34363 | 0.63571 |  | 0.81612 |  | 0.54122
Итого: | на | 4.00 | I= | 221 | А; |  | Р= | 1.91 | МВт
| на | 9.00 | I= | 391 | А; |  | Р= | 3.3773 | МВт
| на | 18.00 | I= | 462 | А; |  | Р= | 3.9911 | МВт
Ив-14 | ф. 603 | [5 empty] | ф. 605 | [5 empty] | ф. 607 | [5 empty] | ф. 602
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 36 | 72 |  | 91 |  | 50 | 71 | 127 |  | 137 |  | 117 | 57 | 103 |  | 101 |  | 76 | 56 | 98 |  | 136 |  | 74
U, кВ | 6.36 | 6.4 |  | 6.32 |  | 6.32 | 6.36 | 6.4 |  | 6.32 |  | 6.32 | 6.36 | 6.4 |  | 6.32 |  | 6.32 | 6.37 | 6.32 |  | 6.32 |  | 6.32
Р, МВт | 0.31725 | 0.63848 |  | 0.79689 |  | 0.43785 | 0.62568 | 1.1262 |  | 1.1997 |  | 1.0246 | 0.50231 | 0.91339 |  | 0.88446 |  | 0.66553 | 0.49427 | 0.85819 |  | 1.191 |  | 0.64802
Ив-14 | ф. 609 | [5 empty] | ф. 610 | [5 empty] | ф. 611 | [5 empty] | ф. 612
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 78 | 133 |  | 148 |  | 134 | 65 | 130 |  | 131 |  | 86 | 75 | 111 |  | 122 |  | 116 | 79 | 132 |  | 150 |  | 139
U, кВ | 6.36 | 6.4 |  | 6.32 |  | 6.32 | 6.37 | 6.32 |  | 6.32 |  | 6.32 | 6.36 | 6.4 |  | 6.32 |  | 6.32 | 6.37 | 6.32 |  | 6.32 |  | 6.32
Р, МВт | 0.68737 | 1.1794 |  | 1.296 |  | 1.1734 | 0.57371 | 1.1384 |  | 1.1472 |  | 0.7531 | 0.66093 | 0.98433 |  | 1.0684 |  | 1.0158 | 0.69728 | 1.1559 |  | 1.3135 |  | 1.2172
Ив-14 | ф. 614
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 35 | 59 |  | 79 |  | 67
U, кВ | 6.37 | 6.32 |  | 6.32 |  | 6.32
Р, МВт | 0.30892 | 0.51666 |  | 0.6918 |  | 0.58672
Итого: | на | 4.00 | I= | 552 | А; |  | Р= | 4.8677 | МВт
| на | 9.00 | I= | 965 | А; |  | Р= | 8.511 | МВт
| на | 18.00 | I= | 1095 | А; |  | Р= | 9.5889 | МВт
Ив-15 | ф. 610 | [5 empty] | ф. 630 | [5 empty] | ф. 633
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 96 | 157 |  | 160 |  | 155 | 41 | 51 |  | 67 |  | 57 | 38 | 49 |  | 55 |  | 52
U, кВ | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 |  | 6.1
Р, МВт | 0.81141 | 1.327 |  | 1.3523 |  | 1.3101 | 0.34654 | 0.43106 |  | 0.56629 |  | 0.48177 | 0.32118 | 0.41416 |  | 0.46487 |  | 0.43951
Итого: | на | 4.00 | I= | 175 | А; |  | Р= | 1.4791 | МВт
| на | 9.00 | I= | 257 | А; |  | Р= | 2.1722 | МВт
| на | 18.00 | I= | 282 | А; |  | Р= | 2.3835 | МВт
Строммаш | ф. 612 | [5 empty] | ф. 620 | [6 empty] | Фатэкс |  | ф. ТП-59
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |  |  |  | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 22 | 35 |  | 36 |  | 30 | 41 | 51 |  | 58 |  | 67 |  | I, А |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
U, кВ | 6.35 | 6.25 |  | 6.25 |  | 6.25 | 6.35 | 6.25 |  | 6.22 |  | 6.22 |  | U, кВ |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  | 0
Р, МВт | 0.19357 | 0.3031 |  | 0.31176 |  | 0.2598 | 0.36074 | 0.44166 |  | 0.49987 |  | 0.57743 |  | Р, МВт |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Итого: | на | 4.00 | I= | 63 | А; |  | Р= | 0.55431 | МВт |  |  |  |  | Итого: | на | 4.00 | I= |  | 0 | А; | Р= | 0 | МВт
| на | 9.00 | I= | 86 | А; |  | Р= | 0.74476 | МВт | [5 empty] | на | 9.00 | I= |  | 0 | А; | Р= | 0 | МВт
| на | 18.00 | I= | 94 | А; |  | Р= | 0.81163 | МВт | [5 empty] | на | 18.00 | I= |  | 0 | А; | Р= | 0 | МВт
Кранэкс | ф. 601 | [5 empty] | ф. 609 | [5 empty] | ф. 608
(ПСК) | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 62 | 83 |  | 82 |  | 72 | 53 | 75 |  | 83 |  | 73 | 74 | 80 |  | 94 |  | 80
U, кВ | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  | 6.2
Р, МВт | 0.53262 | 0.71303 |  | 0.70444 |  | 0.61853 | 0.45531 | 0.6443 |  | 0.71303 |  | 0.62712 | 0.63571 | 0.68726 |  | 0.80753 |  | 0.68726
Итого: | на | 4.00 | I= | 189 | А; |  | Р= | 1.6236 | МВт
| на | 9.00 | I= | 238 | А; |  | Р= | 2.0446 | МВт
| на | 18.00 | I= | 259 | А; |  | Р= | 2.225 | МВт
ТЭЦ-2 | ф.1 РП-2 | [5 empty] | ф.1 РП-4 | [5 empty] | ф.2 РП-2 | [5 empty] | ф.3 РП-2
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 55.75 | 96.19 | 100.12 | 87.11 | 75.61 | 62.15 | 75.25 | 119.5 | 126.94 | 137.64 | 127.48 | 110.55 | 97.31 | 159.01 | 152.95 | 146.56 | 131.08 | 138.09 | 36.18 | 75.55 | 69.72 | 55.81 | 54.01 | 49.64
U, кВ | 6.2 | 6.38 | 6.37 | 6.38 | 6.39 | 6.39 | 6.37 | 6.38 | 6.37 | 6.38 | 6.39 | 6.39 | 6.37 | 6.38 | 6.37 | 6.38 | 6.39 | 6.39 | 6.37 | 6.38 | 6.37 | 6.38 | 6.39 | 6.39
Р, МВт | 0.47893 | 0.85033 | 0.88369 | 0.77006 | 0.66945 | 0.55028 | 0.66418 | 1.0564 | 1.1204 | 1.2168 | 1.1287 | 0.97881 | 0.85888 | 1.4057 | 1.35 | 1.2956 | 1.1606 | 1.2226 | 0.31933 | 0.66787 | 0.61537 | 0.49337 | 0.4782 | 0.43951
ТЭЦ-2 | ф.2 РП-4
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |  | Итого: | на | 4.00 | I= |  | 264.49 | А; | Р= | 2.3213 | МВт
I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | на | 9.00 | I= |  | 450.25 | А; | Р= | 3.9803 | МВт
U, кВ | 6.2 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.39 | 6.39 |  |  | на | 18.00 | I= |  | 427.12 | А; | Р= | 3.7758 | МВт
Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТЭЦ-1 | ф. ТП-102 | [5 empty] | ф.2 РП-9 | [5 empty] | ф.ТП-837
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 31 | 75 |  | 87 |  | 39 | 102 | 186 |  | 210 |  | 162 | 3 | 3 |  | 3 |  | 0
U, кВ | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 |  | 6.1 | 6.3 | 6.24 |  | 6.24 |  | 6.34
Р, МВт | 0.26202 | 0.63391 |  | 0.73534 |  | 0.32963 | 0.26202 | 0.63391 |  | 0.73534 |  | 0.32963 | 0.26202 | 0.63391 |  | 0.73534 |  | 0.32963
Итого: | на | 4.00 | I= | 136 | А; |  | Р= | 0.78605 | МВт
| на | 9.00 | I= | 264 | А; |  | Р= | 1.9017 | МВт
| на | 18.00 | I= | 300 | А; |  | Р= | 2.206 | МВт
Общее потребление от |  |  |  | на | 4.00 | I= | 5570.78 |  | А; | Р= | 48.1586 |  | МВт |  | на | 18.00 | I= | 9703.55 |  | А; | Р= | 83.7213 |  | МВт
ПАО "Ивэнерго" |  |  |  | на | 9.00 | I= | 9190.45 |  | А; | Р= | 79.3281 |  | МВт
Общее потребление от |  |  |  | на | 4.00 | I= | 264.49 |  | А; | Р= | 2.3213 |  | МВт |  | на | 18.00 | I= | 427.12 |  | А; | Р= | 3.7758 |  | МВт
ИФ ПАО "Т Плюс" |  |  |  | на | 9.00 | I= | 450.25 |  | А; | Р= | 3.9803 |  | МВт
Общее потребление от |  |  |  | на | 4.00 | I= | 136 |  | А; | Р= | 0.78605 |  | МВт |  | на | 18.00 | I= | 300 |  | А; | Р= | 2.206 |  | МВт
ООО "ИВЭЛС" |  |  |  | на | 9.00 | I= | 264 |  | А; | Р= | 1.9017 |  | МВт
Потребление от Ив-12: |  |  |  | на | 4.00 | I= | 147 |  | А; | Р= | 1.2606 |  | МВт |  | на | 18.00 | I= | 291 |  | А; | Р= | 2.5025 |  | МВт
|  |  |  | на | 9.00 | I= | 329 |  | А; | Р= | 2.8031 |  | МВт
Потребление от ОАО"ПСК": |  |  |  | на | 4.00 | I= | 189 |  | А; | Р= | 1.6236 |  | МВт |  | на | 18.00 | I= | 259 |  | А; | Р= | 2.225 |  | МВт
|  |  |  | на | 9.00 | I= | 238 |  | А; | Р= | 2.0446 |  | МВт
Потребление от Фатэкс: |  |  |  | на | 4.00 | I= | 0 |  | А; | Р= | 0 |  | МВт |  | на | 18.00 | I= | 0 |  | А; | Р= | 0 |  | МВт
|  |  |  | на | 9.00 | I= | 0 |  | А; | Р= | 0 |  | МВт
Общее потребление ИвГЭС: | [7 empty] | на | 4.00 |  | Р= | 54.1502 |  | МВт
| (cos ф=0,8) | [6 empty] | на | 9.00 |  | Р= | 90.0577 |  | МВт
[8 empty] | на | 18.00 |  | Р= | 94.4306 |  | МВт