## Лист1
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства (замеры потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения) ИвГЭС
по данным замеров 17.06.15г.
Ив-1 | ф. 601 | [5 empty] | ф. 602 | [5 empty] | ф. 607 | [5 empty] | ф. 608
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 39 | 94 | 75 | 99 | 58 | 67 | 94.9 | 136.4 | 144.9 | 138.3 | 162.5 | 168.9 | 53.3 | 117.6 | 125 | 88.2 | 100.6 | 113.4 | 9 | 17 | 20 | 15 | 13 | 16
U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3
Р, МВт | 0.34585 | 0.82055 | 0.6547 | 0.8642 | 0.51433 | 0.58486 | 0.84156 | 1.1907 | 1.2649 | 1.2073 | 1.441 | 1.4744 | 0.47266 | 1.0103 | 1.0912 | 0.76992 | 0.8921 | 0.9899 | 0.079811 | 0.14604 | 0.17459 | 0.13094 | 0.11528 | 0.13967
Ив-1 | ф. 642 | [5 empty] | ф. 639 | [5 empty] | ф. 606
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 66 | 116 | 109 | 102 | 94 | 97 | 0 | 125 | 110 | 135 | 140 | 125
U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3
Р, МВт | 0.017736 | 0.052376 | 0.061105 | 0.043646 | 0.017736 | 0.017736 | 0.57613 | 1.0126 | 0.95149 | 0.89039 | 0.82055 | 0.84674 | 0 | 1.0738 | 0.96022 | 1.1785 | 1.2415 | 1.0912
Итого: | на | 4.00 | I= | 264.2 | А; |  | Р= | 2.3337 | МВт
| на | 9.00 | I= | 612 | А; |  | Р= | 5.3063 | МВт
| на | 22.00 | I= | 589.3 | А; |  | Р= | 5.1444 | МВт
Ив-2 | ф. 605 | [5 empty] | ф. 607 | [5 empty] | ф. 609 | [5 empty] | ф. 612
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 126 | 98.9 | 124.5 | 146.8 | 160.1 | 65.3 | 181.5 | 195.8 | 139.4 | 123.1 | 116.4 | 41 | 78 | 0 | 0 | 0 | 80
U, кВ | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.4
Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63724 | 1.0999 | 0 | 0 | 1.2815 | 1.3976 | 0.57907 | 1.5844 | 0 | 0 | 0 | 1.0322 | 0.36358 | 0.68088 | 0 | 0 | 0 | 0.70943
Ив-2 | [6 empty] | ф. 615 | [5 empty] | ф. 617 | [5 empty] | ф. 613
[7 empty] | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | [6 empty] | 22.5 | 59.5 | 70.6 | 50.5 | 46.5 | 46 | 107.6 | 193.5 | 179.2 | 169.7 | 181.6 | 205.7 | 46 | 68 | 0 | 0 | 0 | 79
U, кВ | [6 empty] | 6.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.4
Р, МВт | [6 empty] | 0.19953 | 0.51939 | 0 | 0 | 0 | 0.40792 | 0.95418 | 1.6891 | 0 | 0 | 0 | 1.8241 | 0.40792 | 0.59359 | 0 | 0 | 0 | 0.70056
Итого: | на | 4.00 | I= | 355.4 | А; |  | Р= | 3.1415 | МВт
| на | 9.00 | I= | 706.5 | А; |  | Р= | 6.1672 | МВт
| на | 22.00 | I= | 484.1 | А; |  | Р= | 6.0718 | МВт
Ив-4 | ф. 601 | [5 empty] | ф. 613 | [5 empty] | ф. 615 | [5 empty] | ф. 632
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 40.2 | 59.7 | 112.4 | 60.1 | 64.3 | 64.6 | 42 | 85 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22.3 | 32.6 | 30.2 | 37.3 | 45.7 | 49.1
U, кВ | 6.28 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 6.28 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 6.28 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 6.26 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 6.25
Р, МВт | 0.3498 | 0.51287 | 0 | 0 | 0 | 0.56302 | 0.36547 | 0.73021 | 0 | 0 | 0 | 0.67109 | 0.043508 | 0.042954 | 0 | 0 | 0 | 0.043577 | 0.19343 | 0.28096 | 0 | 0 | 0 | 0.42521
Ив-4 | ф. 614 | [5 empty] | ф. 604 | [5 empty] | ф. 626 | [5 empty] | ф. 630
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.7 | 104.4 | 114.3 | 94.2 | 82 | 77 | 52 | 86 | 0 | 0 | 0 | 75 | 65 | 105 | 0 | 0 | 0 | 97
U, кВ | 6.26 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.26 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.26 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.26 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 6.25
Р, МВт | 0.017348 | 0.45678 | 0 | 0 | 0 | 0.01732 | 0.38772 | 0.89976 | 0 | 0 | 0 | 0.66682 | 0.45104 | 0.74119 | 0 | 0 | 0 | 0.6495 | 0.5638 | 0.90494 | 0 | 0 | 0 | 0.84002
Ив-4 | ф. 638 | [5 empty] | ф. 653 | [5 empty] | ф. 651 | [5 empty] | ф. 665
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 59 | 84 | 0 | 0 | 0 | 82 | 42 | 78 | 76 | 84 | 82 | 77 | 37 | 97 | 0 | 0 | 0 | 57
U, кВ | 6.26 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.28 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 6.28 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 6.28 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.29
Р, МВт | 0.10409 | 0.13789 | 0 | 0 | 0 | 0.1732 | 0.51339 | 0.72162 | 0 | 0 | 0 | 0.71466 | 0.36547 | 0.67008 | 0 | 0 | 0 | 0.67109 | 0.32196 | 0.8333 | 0 | 0 | 0 | 0.49678
Ив-4 | ф. 640 | [5 empty] | ф. 636 | [5 empty] | ф.622 | [5 empty] | ф.655
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 33.4 | 53 | 51 | 59 | 59.4 | 57.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 102 | 0 | 0 | 0 | 106 | 14.4 | 27.3 | 24.7 | 23.7 | 28.1 | 30
U, кВ | 6.26 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.26 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.26 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.28 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.29
Р, МВт | 0.28971 | 0.45678 | 0 | 0 | 0 | 0.49708 | 0.017348 | 0.017237 | 0 | 0 | 0 | 0.01732 | 0.53778 | 0.87908 | 0 | 0 | 0 | 0.91796 | 0.1253 | 0.23453 | 0 | 0 | 0 | 0.26146
ф.662
Итого: | на | 4.00 | I= | 573 | А; |  | Р= | 4.9768 | МВт | [9 empty] | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
| на | 9.00 | I= | 1038 | А; |  | Р= | 8.9338 | МВт | [9 empty] | 38 | 48 | 48 | 64 | 68 | 59
| на | 22.00 | I= | 937.1 | А; |  | Р= | 8.137 | МВт | [9 empty] | 6.26 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 6.25
[19 empty] | 0.32961 | 0.41368 | 0 | 0 | 0 | 0.51094
Ив-5 | ф. 625 | [5 empty] | ф. 626 | [5 empty] | ф. 619 | [5 empty] | ф. 620
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 30 | 51 | 0 | 0 | 0 | 56 | 87.4 | 171.7 | 164.4 | 143.5 | 149.3 | 152.7 | 43.8 | 73.9 | 75.6 | 77.2 | 88.3 | 93.4 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45
U, кВ | 6.25 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 6.25 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 6.27 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 6.27 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 6.36
Р, МВт | 0.2598 | 0.44519 | 0 | 0 | 0 | 0.4935 | 0.75688 | 1.4988 | 0 | 0 | 0 | 1.3457 | 0.38052 | 0.64817 | 0 | 0 | 0 | 0.82308 | 0.20851 | 0.35083 | 0 | 0 | 0 | 0.39656
Итого: | на | 4.00 | I= | 219.2 | А; |  | Р= | 1.9005 | МВт |  |  |  | ф. 604 | [5 empty] | ф. 605
| на | 9.00 | I= | 397.6 | А; |  | Р= | 3.4766 | МВт |  |  |  | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
| на | 22.00 | I= | 413.1 | А; |  | Р= | 3.6404 | МВт |  | I, А |  | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27
[11 empty] | U, кВ |  | 6.25 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 6.27 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 6.36
[11 empty] | Р, МВт |  | 0.19052 | 0.2968 | 0 | 0 | 0 | 0.34368 | 0.10425 | 0.23681 | 0 | 0 | 0 | 0.23794
Ив-6 | ф. 614 | [5 empty] | ф. 623 | [5 empty] | ф. 605 | [5 empty] | ф. 631
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 87.6 | 170.3 | 176.2 | 156.6 | 172.4 | 181.8 | 47.4 | 69.9 | 67.4 | 62.3 | 70 | 73.3 | 74.8 | 134.1 | 125.1 | 131.9 | 144.1 | 140.6 | 17.9 | 35.6 | 33.9 | 37.3 | 45.2 | 44.2
U, кВ | 6.2 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 6.2
Р, МВт | 0.75255 | 1.4724 | 0 | 0 | 0 | 1.5618 | 0.4072 | 0.60437 | 0 | 0 | 0 | 0.6297 | 0.64259 | 1.1594 | 0 | 0 | 0 | 1.2079 | 0.15377 | 0.3078 | 0 | 0 | 0 | 0.37971
Ив-6 | ф. 622 | [5 empty] | ф. 603 | [5 empty] | ф. 601 | [5 empty] | ф. 635
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 33 | 74 | 0 | 0 | 0 | 67 | 66.9 | 143.7 | 164.4 | 133.8 | 132.2 | 139 | 18.5 | 34.1 | 29.1 | 31.9 | 38.8 | 39.5 | 28 | 51.7 | 49.9 | 51.1 | 58.9 | 62
U, кВ | 6.2 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.25 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 6.25
Р, МВт | 0.28349 | 0.63981 | 0 | 0 | 0 | 0.57558 | 0.57935 | 1.2385 | 0 | 0 | 0 | 1.2037 | 0.16021 | 0.29389 | 0 | 0 | 0 | 0.34207 | 0.24248 | 0.44557 | 0 | 0 | 0 | 0.53692
Ив-6 | ф. 607 | [5 empty] | ф. 619 | [5 empty] | ф. 618 | [5 empty] | ф.624
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 49.2 | 93.8 | 90.7 | 88.7 | 89.4 | 95.1 | 76.6 | 215.2 | 178.5 | 137.1 | 142.5 | 144.5 | 3.6 | 7.1 | 5.8 | 6.6 | 8.3 | 7.4 | 60 | 98.8 | 104.5 | 106 | 106.6 | 107.2
U, кВ | 6.25 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.2 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.25 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.2 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 6.2
Р, МВт | 0.42607 | 0.80841 | 0 | 0 | 0 | 0.82357 | 0.65805 | 1.8607 | 0 | 0 | 0 | 1.2414 | 0.031176 | 0.061191 | 0 | 0 | 0 | 0.064084 | 0.51544 | 0.85424 | 0 | 0 | 0 | 0.92093
Итого: | на | 4.00 | I= | 563.5 | А; |  | Р= | 4.8524 | МВт
| на | 9.00 | I= | 1128.3 | А; |  | Р= | 9.7463 | МВт
| на | 22.00 | I= | 1101.6 | А; |  | Р= | 9.4873 | МВт
Ив-7 | ф. 603 | [5 empty] | ф. 602 | [5 empty] | ф. 626 | [5 empty] | ф. 613
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 19.6 | 53.8 | 57.6 | 74.4 | 37.7 | 43.2 | 44.9 | 79.3 | 86.8 | 73.6 | 247.3 | 66.9 | 43.9 | 88.9 | 88.4 | 81.9 | 90.1 | 94.1 | 82.7 | 139 | 143.2 | 145.1 | 155.8 | 169.3
U, кВ | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2
Р, МВт | 0.16838 | 0.46218 | 0 | 0 | 0 | 0.3771 | 0.38572 | 0.68124 | 0 | 0 | 0 | 0.58399 | 0.37713 | 0.76372 | 0 | 0 | 0 | 0.82143 | 0.71045 | 1.1941 | 0 | 0 | 0 | 1.4544
Ив-7 | ф. 618 | [5 empty] | ф. 615 | [5 empty] | ф. 620
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 46 | 93.8 | 172.9 | 170.3 | 166 | 158.2 | 180.7
U, кВ | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2
Р, МВт | 0.060135 | 0.094498 | 0 | 0 | 0 | 0.10309 | 0.21477 | 0.3694 | 0 | 0 | 0 | 0.39517 | 0.80581 | 1.4853 | 0 | 0 | 0 | 1.5523
Итого: | на | 4.00 | I= | 316.9 | А; |  | Р= | 2.7224 | МВт
| на | 9.00 | I= | 587.9 | А; |  | Р= | 5.0505 | МВт
| на | 22.00 | I= | 612.2 | А; |  | Р= | 5.2875 | МВт
Ив-9 | ф. 605 | [5 empty] | ф. 609 | [5 empty] | ф. 603 | [5 empty] | ф. 617
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 80 | 54.2 | 51.3 | 49.3 | 56.5 | 67.5 | 45.8 | 120.2 | 120.1 | 83.4 | 68.7 | 70.7 | 49.8 | 97.7 | 94.8 | 86.4 | 94.1 | 111.9 | 8.8 | 13.8 | 11.4 | 12.6 | 12.3 | 14.4
U, кВ | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.45
Р, МВт | 0.70943 | 0.48064 | 0 | 0 | 0 | 0.60326 | 0.40615 | 1.0659 | 0 | 0 | 0 | 0.63185 | 0.44162 | 0.86639 | 0 | 0 | 0 | 1.0001 | 0.078037 | 0.12238 | 0 | 0 | 0 | 0.12869
Ив-9 | ф. 610 | [5 empty] | ф. 606 | [5 empty] | ф. 614 | [5 empty] | ф. 618
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 38.1 | 74.3 | 74.4 | 73.4 | 79.1 | 86.5 | 0.1 | 19.1 | 10.3 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 29.7 | 57.2 | 55.3 | 51.6 | 62 | 68.2 | 26.1 | 37.1 | 37.5 | 35.4 | 40.2 | 37.2
U, кВ | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.4
Р, МВт | 0.33259 | 0.64859 | 0 | 0 | 0 | 0.76707 | 0.00087293 | 0.16673 | 0 | 0 | 0 | 0.00088678 | 0.25926 | 0.49931 | 0 | 0 | 0 | 0.60479 | 0.22783 | 0.32386 | 0 | 0 | 0 | 0.32988
Ив-9 | ф. 604 | [5 empty] | ф. 616 | [5 empty] | ф. 611 | [5 empty] | ф. 602
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 32 | 39 | 51 | 0 | 0 | 0 | 55 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33
U, кВ | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.4
Р, МВт | 0.16586 | 0.31425 | 0 | 0 | 0 | 0.28377 | 0.34044 | 0.44519 | 0 | 0 | 0 | 0.48773 | 0.19509 | 0.31924 | 0 | 0 | 0 | 0.3128 | 0.1484 | 0.28807 | 0 | 0 | 0 | 0.29264
Итого: | на | 4.00 | I= | 375.4 | А; |  | Р= | 3.3056 | МВт
| на | 9.00 | I= | 629.6 | А; |  | Р= | 5.5406 | МВт
| на | 22.00 | I= | 611.5 | А; |  | Р= | 5.4434 | МВт
Ив-10 | ф. 602 | [5 empty] | ф. 616 | [5 empty] | ф. 626 | [5 empty] | ф. 634
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 66.3 | 105.5 | 108.7 | 110.2 | 130.4 | 132.2 | 47.4 | 71.8 | 73.9 | 82.7 | 96.5 | 99.2 | 98.6 | 168.5 | 175.2 | 184.9 | 185.4 | 189.3 | 115.7 | 193.7 | 186.3 | 201.2 | 244.6 | 251.6
U, кВ | 6.3 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 6.3 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.35
Р, МВт | 0.57875 | 0.91363 | 0 | 0 | 0 | 1.1632 | 0.41377 | 0.62179 | 0 | 0 | 0 | 0.87282 | 0.87437 | 1.4709 | 0 | 0 | 0 | 1.6656 | 1.026 | 1.6909 | 0 | 0 | 0 | 2.2137
Ив-10 | ф. 654 | [5 empty] | ф. 630 | [5 empty] | ф. 658
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 24.5 | 49.6 | 52.2 | 25.8 | 24.3 | 24.1 | 19.7 | 54.9 | 26.7 | 20.9 | 18.7 | 19.5 | 48.5 | 80.5 | 75.9 | 83.8 | 100.3 | 108
U, кВ | 6.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.35
Р, МВт | 0.21726 | 0.43297 | 0 | 0 | 0 | 0.21205 | 0.1747 | 0.47924 | 0 | 0 | 0 | 0.17157 | 0.43009 | 0.70271 | 0 | 0 | 0 | 0.95024
Итого: | на | 4.00 | I= | 420.7 | А; |  | Р= | 3.7149 | МВт
| на | 9.00 | I= | 724.5 | А; |  | Р= | 6.3121 | МВт
| на | 22.00 | I= | 823.9 | А; |  | Р= | 7.2491 | МВт
Ив-11 | ф. 603 | [5 empty] | ф. 615 | [5 empty] | ф. 616 | [5 empty] | ф. 606
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 67 | 113 | 0 | 0 | 0 | 120 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29.2 | 45.5 | 46.2 | 55.6 | 65.9 | 78.1 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14
U, кВ | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2
Р, МВт | 0.57558 | 0.97075 | 0 | 0 | 0 | 1.0309 | 0.14604 | 0.20618 | 0 | 0 | 0 | 0.2749 | 0.25085 | 0.39088 | 0 | 0 | 0 | 0.67094 | 0.15463 | 0.24913 | 0 | 0 | 0 | 0.12027
Итого: | на | 4.00 | I= | 131.2 | А; |  | Р= | 1.1271 | МВт
| на | 9.00 | I= | 211.5 | А; |  | Р= | 1.8169 | МВт
| на | 22.00 | I= | 244.1 | А; |  | Р= | 2.097 | МВт
Ив-12 | ф. 651 | [5 empty] | ф. 604 | [5 empty] | ф. 638
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 65.4 | 102.7 | 104.5 | 119.6 | 137.7 | 143.3 | 27.4 | 101.1 | 94 | 42.3 | 49.5 | 50.1 | 14.2 | 22.8 | 24.5 | 27.6 | 32.1 | 32.2
U, кВ | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3
Р, МВт | 0.57089 | 0.88227 | 0.88325 | 1.0275 | 1.202 | 1.2112 | 0.23539 | 0.86852 | 0.7945 | 0.36339 | 0.4321 | 0.42345 | 0.12199 | 0.19271 | 0.21047 | 0.24093 | 0.28466 | 0.28108
Итого: | на | 4.00 | I= | 107 | А; |  | Р= | 0.92827 | МВт
| на | 9.00 | I= | 226.6 | А; |  | Р= | 1.9435 | МВт
| на | 14.00 | I= | 223 | А; |  | Р= | 1.8882 | МВт
| на | 18.00 | I= | 189.5 | А; |  | Р= | 1.6318 | МВт
| на | 20.00 | I= | 219.3 | А; |  | Р= | 1.9188 | МВт
| на | 22.00 | I= | 225.6 | А; |  | Р= | 1.9157 | МВт
8 Марта | ф. 612 | [5 empty] | ф. 609 | [5 empty] | ф. 610 | [5 empty] | ф. 611
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 35 | 66 | 0 | 0 | 0 | 60 | 73.2 | 140 | 147.4 | 133.6 | 147.9 | 141.2 | 34.1 | 58.3 | 59.2 | 58.1 | 55.8 | 58.3 | 37 | 80 | 103 | 90 | 75 | 62
U, кВ | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.2
Р, МВт | 0.29583 | 0.55784 | 0 | 0 | 0 | 0.51544 | 0.62884 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 1.213 | 0.28822 | 0.49276 | 0 | 0 | 0 | 0.50084 | 0.31786 | 0.67617 | 0 | 0 | 0 | 0.53262
Итого: | на | 4.00 | I= | 179.3 | А; |  | Р= | 1.5307 | МВт
| на | 9.00 | I= | 344.3 | А; |  | Р= | 2.9101 | МВт
| на | 22.00 | I= | 321.5 | А; |  | Р= | 2.7619 | МВт
Ив-14 | ф. 603 | [5 empty] | ф. 605 | [5 empty] | ф. 607 | [5 empty] | ф. 602
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 17.3 | 53.6 | 73.6 | 55 | 35.5 | 30.3 | 33 | 71 | 0 | 0 | 0 | 76 | 33.7 | 70.3 | 73.1 | 61.7 | 61 | 53.8 | 21.4 | 49.8 | 79.7 | 65 | 45.7 | 37.2
U, кВ | 6.32 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 6.32 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 6.32 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 6.3 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 6.29
Р, МВт | 0.1515 | 0.46789 | 0 | 0 | 0 | 0.26492 | 0.28898 | 0.61978 | 0 | 0 | 0 | 0.66448 | 0.29511 | 0.61367 | 0 | 0 | 0 | 0.47038 | 0.18681 | 0.43403 | 0 | 0 | 0 | 0.32421
Ив-14 | ф. 609 | [5 empty] | ф. 610 | [5 empty] | ф. 611 | [5 empty] | ф. 612
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 42 | 77.8 | 75.2 | 77.3 | 83.9 | 94 | 45.2 | 103 | 115.4 | 90.4 | 72.6 | 75.9 | 47.9 | 73.5 | 76.2 | 67.1 | 75.4 | 90.4 | 37.4 | 71.3 | 71.5 | 67.1 | 75.8 | 78
U, кВ | 6.32 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 6.3 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 6.32 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 6.3 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 6.29
Р, МВт | 0.36779 | 0.67914 | 0 | 0 | 0 | 0.82185 | 0.39456 | 0.89769 | 0 | 0 | 0 | 0.6615 | 0.41946 | 0.6416 | 0 | 0 | 0 | 0.79038 | 0.32648 | 0.62141 | 0 | 0 | 0 | 0.6798
Ив-14 | ф. 614
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 35.1 | 61.1 | 77.7 | 87 | 76.3 | 75.9
U, кВ | 6.3 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 6.29
Р, МВт | 0.3064 | 0.53251 | 0 | 0 | 0 | 0.6615
Итого: | на | 4.00 | I= | 313 | А; |  | Р= | 2.7371 | МВт
| на | 9.00 | I= | 631.4 | А; |  | Р= | 5.5077 | МВт
| на | 22.00 | I= | 611.5 | А; |  | Р= | 5.339 | МВт
Ив-15 | ф. 610 | [5 empty] | ф. 630 | [5 empty] | ф. 633
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29
U, кВ | 6.02 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 6.02 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 6.02 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 6.16
Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10844 | 0.23433 | 0 | 0 | 0 | 0.24752
Итого: | на | 4.00 | I= | 13 | А; |  | Р= | 0.10844 | МВт
| на | 9.00 | I= | 28 | А; |  | Р= | 0.23433 | МВт
| на | 22.00 | I= | 29 | А; |  | Р= | 0.24752 | МВт
Строммаш | ф. 612 | [5 empty] | ф. 620 | [6 empty] | Фатэкс |  | ф. ТП-59
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |  |  |  | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 11.3 | 21.7 | 16.8 | 17.9 | 20.4 | 19.9 | 7.7 | 13.9 | 14.1 | 12.6 | 15.8 | 16.1 |  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U, кВ | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.24 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |  | U, кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Р, МВт | 0.097075 | 0.18341 | 0 | 0 | 0 | 0.17096 | 0.066575 | 0.12057 | 0 | 0 | 0 | 0.13943 |  | Р, МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | на | 4.00 | I= | 19 | А; |  | Р= | 0.16365 | МВт |  |  |  |  | Итого: | на | 4.00 | I= |  | 0 | А; | Р= | 0 | МВт
| на | 9.00 | I= | 35.6 | А; |  | Р= | 0.30398 | МВт | [5 empty] | на | 9.00 | I= |  | 0 | А; | Р= | 0 | МВт
| на | 22.00 | I= | 36.5 | А; |  | Р= | 0.31038 | МВт | [5 empty] | на | 22.00 | I= |  | 0 | А; | Р= | 0 | МВт
Кранэкс | ф. 601 | [5 empty] | ф. 609 | [5 empty] | ф. 608
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 31.2 | 63 | 59.9 | 52.5 | 61.1 | 61.5 | 32.6 | 47.3 | 45.8 | 49.6 | 57.8 | 57.1 | 51.4 | 62.4 | 55.6 | 62.7 | 66.9 | 66.5
U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1
Р, МВт | 0.26371 | 0.53249 | 0.50628 | 0.44374 | 0.51643 | 0.51981 | 0.27554 | 0.39979 | 0.38711 | 0.41923 | 0.48853 | 0.48262 | 0.44156 | 0.52741 | 0.46994 | 0.52995 | 0.57472 | 0.56207
Итого: | на | 4.00 | I= | 115.2 | А; |  | Р= | 0.98081 | МВт
| на | 9.00 | I= | 172.7 | А; |  | Р= | 1.4597 | МВт
| на | 14.00 | I= | 161.3 | А; |  | Р= | 1.3633 | МВт
| на | 18.00 | I= | 164.8 | А; |  | Р= | 1.3929 | МВт
| на | 20.00 | I= | 185.8 | А; |  | Р= | 1.5797 | МВт
| на | 22.00 | I= | 185.1 | А; |  | Р= | 1.5645 | МВт
ТЭЦ-2 | ф.1 РП-2 | [5 empty] | ф.1 РП-4 | [5 empty] | ф.2 РП-2 | [5 empty] | ф.3 РП-2
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 42.2 | 63.4 | 77.9 | 63.7 | 71.3 | 46.5 | 67.1 | 147.2 | 163 | 134.7 | 139.6 | 142.6 | 49.8 | 86.1 | 291.1 | 63.6 | 67.8 | 63.7 | 13.7 | 54.3 | 34.4 | 17.6 | 14.1 | 13.9
U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
Р, МВт | 0.36253 | 0.54465 | 0.66922 | 0.54723 | 0.61252 | 0.39947 | 0.57644 | 1.2646 | 1.4003 | 1.1572 | 1.1993 | 1.225 | 0.42782 | 0.73966 | 2.5008 | 0.54637 | 0.58245 | 0.54723 | 0.11769 | 0.46648 | 0.29552 | 0.1512 | 0.12113 | 0.11941
ТЭЦ-2 | ф.2 РП-4
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |  | Итого: | на | 4.00 | I= |  | 242 | А; | Р= | 2.079 | МВт
I, А | 69.2 | 128.1 | 140.9 | 128 | 124.7 | 125.3 |  |  | на | 9.00 | I= |  | 479.1 | А; | Р= | 4.1158 | МВт
U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | на | 14.00 | I= |  | 707.3 | А; | Р= | 6.0762 | МВт
Р, МВт | 0.59448 | 1.1005 | 1.2104 | 1.0996 | 1.0713 | 1.0764 |  |  | на | 18.00 | I= |  | 407.6 | А; | Р= | 3.5016 | МВт
[9 empty] | на | 20.00 | I= |  | 417.5 | А; | Р= | 3.5866 | МВт
[9 empty] | на | 22.00 | I= |  | 392 | А; | Р= | 3.3676 | МВт
ТЭЦ-1 | ф. ТП-102 | [5 empty] | ф.2 РП-9 | [5 empty] | ф.ТП-837
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 81 | 98 | 88 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U, кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Р, МВт | 0.327 | 0.642 | 0.771 | 0.671 | 0.473 | 0.436 | 0.461 | 0.821 | 1.044 | 0.966 | 0.881 | 0.897 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
Итого: | на | 4.00 |  |  |  |  | Р= | 0.79 | МВт
| на | 9.00 |  |  |  |  | Р= | 1.465 | МВт
| на | 14.00 |  |  |  |  | Р= | 1.818 | МВт
| на | 18.00 |  |  |  |  | Р= | 1.64 | МВт
| на | 20.00 |  |  |  |  | Р= | 1.357 | МВт
| на | 22.00 |  |  |  |  | Р= | 1.336 | МВт
Общее потребление от ИСК: |  |  |  | на | 4.00 | I= | 3743.8 |  | А; | Р= | 32.6148 |  | МВт |  | на | 22.00 | I= | 6815.4 |  | А; | Р= | 61.2169 |  | МВт
|  |  |  | на | 9.00 | I= | 7075.2 |  | А; | Р= | 61.3065 |  | МВт
Общее потребление от ТГК: |  |  |  | на | 4.00 |  |  |  |  | Р= | 2.869 |  | МВт |  | на | 18.00 |  |  |  |  | Р= | 5.1416 |  | МВт
|  |  |  | на | 9.00 |  |  |  |  | Р= | 5.5808 |  | МВт |  | на | 20.00 |  |  |  |  | Р= | 4.9436 |  | МВт
|  |  |  | на | 14.00 |  |  |  |  | Р= | 7.8942 |  | МВт |  | на | 22.00 |  |  |  |  | Р= | 4.7036 |  | МВт
Потребление от Ив-12: |  |  |  | на | 4.00 | I= | 107 |  | А; | Р= | 0.92827 |  | МВт |  | на | 18.00 | I= | 189.5 |  | А; | Р= | 1.6318 |  | МВт
|  |  |  | на | 9.00 | I= | 226.6 |  | А; | Р= | 1.9435 |  | МВт |  | на | 20.00 | I= | 219.3 |  | А; | Р= | 1.9188 |  | МВт
|  |  |  | на | 14.00 | I= | 223 |  | А; | Р= | 1.8882 |  | МВт |  | на | 22.00 | I= | 225.6 |  | А; | Р= | 1.9157 |  | МВт
Потребление от КРАНЭКС: |  |  |  | на | 4.00 | I= | 115.2 |  | А; | Р= | 0.98081 |  | МВт |  | на | 18.00 | I= | 164.8 |  | А; | Р= | 1.3929 |  | МВт
|  |  |  | на | 9.00 | I= | 172.7 |  | А; | Р= | 1.4597 |  | МВт |  | на | 20.00 | I= | 185.8 |  | А; | Р= | 1.5797 |  | МВт
|  |  |  | на | 14.00 | I= | 161.3 |  | А; | Р= | 1.3633 |  | МВт |  | на | 22.00 | I= | 185.1 |  | А; | Р= | 1.5645 |  | МВт
Потребление от Фатэкс: |  |  |  | на | 4.00 | I= | 0 |  | А; | Р= | 0 |  | МВт
|  |  |  | на | 9.00 | I= | 0 |  | А; | Р= | 0 |  | МВт
|  |  |  | на | 22.00 | I= | 0 |  | А; | Р= | 0 |  | МВт
Общее потребление ИвГЭС: | [7 empty] | на | 4.00 |  | Р= | 37.3928 |  | МВт
| (cos ф=0,8) | [6 empty] | на | 9.00 |  | Р= | 70.2905 |  | МВт
[8 empty] | на | 22.00 |  | Р= | 69.4007 |  | МВт