## Лист1
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства (замеры потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения) ИвГЭС
по данным на 17.12.14г.
Ив-1 | ф. 601 | [5 empty] | ф. 602 | [5 empty] | ф. 607 | [5 empty] | ф. 608
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 66 | 91 | 131 | 101 | 103 | 97 | 136.45 | 218.3 | 208.9 | 230.5 | 241.9 | 229.5 | 121.4 | 200.6 | 205.8 | 185.8 | 190.6 | 173.1 | 22 | 35 | 35 | 33 | 32 | 29
U, кВ | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3
Р, МВт | 0.57613 | 0.78176 | 1.1435 | 0.88166 | 0.91339 | 0.84674 | 1.1911 | 1.8754 | 1.8235 | 2.0121 | 2.1451 | 2.0034 | 1.0597 | 1.7511 | 1.7965 | 1.5962 | 1.6638 | 1.511 | 0.19204 | 0.30552 | 0.30552 | 0.28349 | 0.27934 | 0.25315
Ив-1 | ф. 642 | [5 empty] | ф. 639 | [5 empty] | ф. 606
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 157 | 159 | 153 | 149 | 135 | 0 | 125 | 110 | 135 | 140 | 125
U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3
Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89039 | 1.3705 | 1.3659 | 1.3144 | 1.3007 | 1.1785 | 0 | 1.0912 | 0.96022 | 1.1597 | 1.2221 | 1.0912
Итого: | на | 4.00 | I= | 447.85 | А; |  | Р= | 3.9094 | МВт
| на | 9.00 | I= | 826.9 | А; |  | Р= | 7.1754 | МВт
| на | 18.00 | I= | 838.3 | А; |  | Р= | 7.2475 | МВт
Ив-2 | ф. 605 | [5 empty] | ф. 607 | [5 empty] | ф. 609 | [5 empty] | ф. 612
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 163.5 | 158.3 | 191 | 196.2 | 181 | 87.7 | 259.4 | 280 | 215.3 | 171.1 | 132.9 | 57 | 93 | 0 | 116 | 0 | 0
U, кВ | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.4 | 0 | 0
Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91657 | 1.4272 | 0 | 1.6673 | 0 | 0 | 0.76556 | 2.2644 | 0 | 1.8794 | 0 | 0 | 0.50547 | 0.81182 | 0 | 1.0287 | 0 | 0
Ив-2 | [6 empty] | ф. 615 | [5 empty] | ф. 617 | [5 empty] | ф. 613
[7 empty] | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | [6 empty] | 129.8 | 245.5 | 260.4 | 222 | 198 | 165 | 147 | 271.4 | 261 | 270.3 | 271 | 236 | 67 | 94 | 0 | 121 | 0 | 0
U, кВ | [6 empty] | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.4 | 0 | 0
Р, МВт | [6 empty] | 1.151 | 2.143 | 0 | 1.9687 | 0 | 0 | 1.3036 | 2.3691 | 0 | 2.397 | 0 | 0 | 0.59415 | 0.82055 | 0 | 1.073 | 0 | 0
Итого: | на | 4.00 | I= | 593.5 | А; |  | Р= | 5.2364 | МВт
| на | 9.00 | I= | 1126.8 | А; |  | Р= | 9.8362 | МВт
| на | 18.00 | I= | 1135.6 | А; |  | Р= | 10.014 | МВт
Ив-4 | ф. 601 | [5 empty] | ф. 613 | [5 empty] | ф. 615 | [5 empty] | ф. 632
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 91 | 131.5 | 132.5 | 162 | 163 | 144 | 58 | 100 | 0 | 121 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 | 63.6 | 61.5 | 78.1 | 87.1 | 77.6
U, кВ | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0
Р, МВт | 0.79436 | 1.1297 | 0 | 1.4141 | 0 | 0 | 0.5063 | 0.85907 | 0 | 1.0562 | 0 | 0 | 0.052376 | 0.051544 | 0 | 0.052376 | 0 | 0 | 0.42954 | 0.54637 | 0 | 0.68176 | 0 | 0
Ив-4 | ф. 614 | [5 empty] | ф. 604 | [5 empty] | ф. 626 | [5 empty] | ф. 630
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 4 | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 51 | 129 | 136.3 | 123 | 99 | 83 | 65 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 103 | 178 | 0 | 174 | 0 | 0
U, кВ | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0
Р, МВт | 0.034363 | 0.44672 | 0 | 0.043646 | 0 | 0 | 0.43813 | 1.1082 | 0 | 1.0737 | 0 | 0 | 0.5584 | 1.1426 | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 0.88484 | 1.5291 | 0 | 1.5189 | 0 | 0
Ив-4 | ф. 638 | [5 empty] | ф. 653 | [5 empty] | ф. 651 | [5 empty] | ф. 665
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 44 | 62 | 0 | 84 | 0 | 0 | 106 | 164 | 0 | 169 | 0 | 0 | 42 | 78 | 76 | 84 | 82 | 77 | 69 | 166 | 0 | 110 | 0 | 0
U, кВ | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0
Р, МВт | 0.37799 | 0.53262 | 0 | 0.73326 | 0 | 0 | 0.9253 | 1.4089 | 0 | 1.4752 | 0 | 0 | 0.36663 | 0.67008 | 0 | 0.73326 | 0 | 0 | 0.60232 | 1.4261 | 0 | 0.96022 | 0 | 0
Ив-4 | ф. 640 | [5 empty] | ф. 636 | [5 empty] | ф.622 | [5 empty] | ф.655
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 33.4 | 53 | 51 | 59 | 59.4 | 57.4 | 21 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 78 | 120 | 0 | 134 | 0 | 0 | 7 | 14 | 12 | 11.3 | 12 | 10
U, кВ | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0
Р, МВт | 0.28693 | 0.45531 | 0 | 0.51503 | 0 | 0 | 0.18041 | 0.189 | 0 | 0.21823 | 0 | 0 | 0.67008 | 1.0309 | 0 | 1.1697 | 0 | 0 | 0.061105 | 0.12027 | 0 | 0.098641 | 0 | 0
ф.662
Итого: | на | 4.00 | I= | 866.4 | А; |  | Р= | 7.4955 | МВт | [9 empty] | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
| на | 9.00 | I= | 1520.1 | А; |  | Р= | 13.0588 | МВт | [9 empty] | 38 | 48 | 48 | 64 | 68 | 59
| на | 18.00 | I= | 1542.4 | А; |  | Р= | 13.464 | МВт | [9 empty] | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0
[19 empty] | 0.32645 | 0.41235 | 0 | 0.55867 | 0 | 0
Ив-5 | ф. 625 | [5 empty] | ф. 626 | [5 empty] | ф. 619 | [5 empty] | ф. 620
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 43 | 70 | 0 | 87 | 0 | 0 | 192 | 312 | 313 | 313 | 332 | 290 | 64.4 | 99.6 | 108.6 | 126.1 | 133.1 | 110.6 | 40 | 57 | 0 | 75 | 0 | 0
U, кВ | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.4 | 0 | 0
Р, МВт | 0.38132 | 0.61105 | 0 | 0.7715 | 0 | 0 | 1.7026 | 2.7235 | 0 | 2.7756 | 0 | 0 | 0.56217 | 0.89704 | 0 | 1.1182 | 0 | 0 | 0.34917 | 0.51336 | 0 | 0.66509 | 0 | 0
Итого: | на | 4.00 | I= | 388.4 | А; |  | Р= | 3.428 | МВт |  |  |  | ф. 604 | [5 empty] | ф. 605
| на | 9.00 | I= | 610.6 | А; |  | Р= | 5.3785 | МВт |  |  |  | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
| на | 18.00 | I= | 686.1 | А; |  | Р= | 6.0842 | МВт |  | I, А |  | 36 | 54 | 0 | 66 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0
[11 empty] | U, кВ |  | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.4 | 0 | 0
[11 empty] | Р, МВт |  | 0.31924 | 0.47138 | 0 | 0.58528 | 0 | 0 | 0.11348 | 0.16212 | 0 | 0.16849 | 0 | 0
Ив-6 | ф. 614 | [5 empty] | ф. 623 | [5 empty] | ф. 605 | [5 empty] | ф. 631
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 145 | 249 | 266 | 302 | 301 | 271 | 100 | 177 | 184 | 219 | 220 | 190 | 111 | 187.4 | 187.7 | 227 | 237 | 200.2 | 38 | 68 | 66 | 77 | 85 | 68
U, кВ | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0
Р, МВт | 1.2657 | 2.1391 | 0 | 2.5944 | 0 | 0 | 0.87293 | 1.5206 | 0 | 1.8814 | 0 | 0 | 0.96895 | 1.6099 | 0 | 1.9501 | 0 | 0 | 0.33171 | 0.58417 | 0 | 0.66149 | 0 | 0
Ив-6 | ф. 622 | [5 empty] | ф. 603 | [5 empty] | ф. 601 | [5 empty] | ф. 635
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 56 | 110 | 0 | 118 | 0 | 0 | 64 | 164 | 154 | 148 | 139 | 114.1 | 29 | 41.2 | 41 | 51 | 54 | 46 | 39.2 | 78.3 | 76.2 | 83 | 88.7 | 73
U, кВ | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0
Р, МВт | 0.48884 | 0.94498 | 0 | 1.0137 | 0 | 0 | 0.55867 | 1.4089 | 0 | 1.2919 | 0 | 0 | 0.25315 | 0.35394 | 0 | 0.44519 | 0 | 0 | 0.34219 | 0.67265 | 0 | 0.72453 | 0 | 0
Ив-6 | ф. 607 | [5 empty] | ф. 619 | [5 empty] | ф. 618 | [5 empty] | ф.624
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 70 | 128 | 121 | 138 | 129 | 110.3 | 111 | 282 | 265 | 243 | 232 | 196 | 15.5 | 39.5 | 30 | 40.5 | 39 | 22.5 | 74 | 126 | 122 | 144 | 137 | 124
U, кВ | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0
Р, МВт | 0.61105 | 1.0996 | 0 | 1.2046 | 0 | 0 | 0.96895 | 2.4226 | 0 | 2.0875 | 0 | 0 | 0.1353 | 0.33933 | 0 | 0.35354 | 0 | 0 | 0.64597 | 1.0824 | 0 | 1.2371 | 0 | 0
Итого: | на | 4.00 | I= | 852.7 | А; |  | Р= | 7.4435 | МВт
| на | 9.00 | I= | 1650.4 | А; |  | Р= | 14.1781 | МВт
| на | 18.00 | I= | 1790.5 | А; |  | Р= | 15.4455 | МВт
Ив-7 | ф. 603 | [5 empty] | ф. 602 | [5 empty] | ф. 626 | [5 empty] | ф. 613
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 68.6 | 133 | 139.5 | 119.4 | 106 | 90.5 | 87.9 | 126.5 | 124.7 | 139.3 | 137.1 | 130.1 | 75.3 | 132 | 122 | 133 | 138 | 121 | 123.5 | 193.5 | 186.2 | 233.7 | 245.5 | 213.3
U, кВ | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0
Р, МВт | 0.59883 | 1.1426 | 0 | 1.0257 | 0 | 0 | 0.7673 | 1.0867 | 0 | 1.1967 | 0 | 0 | 0.65731 | 1.134 | 0 | 1.1426 | 0 | 0 | 1.0781 | 1.6623 | 0 | 2.0077 | 0 | 0
Ив-7 | ф. 618 | [5 empty] | ф. 615 | [5 empty] | ф. 620
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 13 | 22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 47 | 64 | 0 | 87 | 0 | 0 | 155.3 | 260 | 249.6 | 272.2 | 260.2 | 231
U, кВ | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0
Р, МВт | 0.11348 | 0.189 | 0 | 0.19759 | 0 | 0 | 0.41028 | 0.54981 | 0 | 0.74739 | 0 | 0 | 1.3557 | 2.2336 | 0 | 2.3384 | 0 | 0
Итого: | на | 4.00 | I= | 570.6 | А; |  | Р= | 4.9809 | МВт
| на | 9.00 | I= | 931 | А; |  | Р= | 7.998 | МВт
| на | 18.00 | I= | 1007.6 | А; |  | Р= | 8.656 | МВт
Ив-9 | ф. 605 | [5 empty] | ф. 609 | [5 empty] | ф. 603 | [5 empty] | ф. 617
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 46 | 75 | 76 | 89 | 94 | 82 | 60.6 | 122.4 | 124.2 | 109.3 | 91.3 | 79 | 83.5 | 125.8 | 135.7 | 146.8 | 154.7 | 138.6 | 14 | 33 | 30 | 28 | 23 | 21.4
U, кВ | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0
Р, МВт | 0.41429 | 0.6547 | 0 | 0.77691 | 0 | 0 | 0.54579 | 1.0685 | 0 | 0.95411 | 0 | 0 | 0.75203 | 1.0981 | 0 | 1.2815 | 0 | 0 | 0.12609 | 0.28807 | 0 | 0.24442 | 0 | 0
Ив-9 | ф. 610 | [5 empty] | ф. 606 | [5 empty] | ф. 614 | [5 empty] | ф. 618
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 58 | 83 | 82 | 97 | 103 | 93 | 21.6 | 80.6 | 84 | 42 | 26.3 | 24.2 | 63 | 96 | 98 | 107.3 | 107 | 100 | 47 | 66 | 65 | 75 | 74 | 67
U, кВ | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0
Р, МВт | 0.51433 | 0.72453 | 0 | 0.84674 | 0 | 0 | 0.19155 | 0.70358 | 0 | 0.36663 | 0 | 0 | 0.55867 | 0.83801 | 0 | 0.93665 | 0 | 0 | 0.41679 | 0.57613 | 0 | 0.6547 | 0 | 0
Ив-9 | ф. 604 | [5 empty] | ф. 616 | [5 empty] | ф. 611 | [5 empty] | ф. 602
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 36 | 63 | 0 | 62 | 0 | 0 | 42 | 61 | 0 | 74 | 0 | 0 | 49 | 69 | 0 | 65 | 0 | 0 | 28 | 44 | 0 | 54 | 0 | 0
U, кВ | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0
Р, МВт | 0.31924 | 0.54994 | 0 | 0.54122 | 0 | 0 | 0.37245 | 0.53249 | 0 | 0.64597 | 0 | 0 | 0.44131 | 0.60232 | 0 | 0.5674 | 0 | 0 | 0.2483 | 0.38409 | 0 | 0.47138 | 0 | 0
Итого: | на | 4.00 | I= | 548.7 | А; |  | Р= | 4.9009 | МВт
| на | 9.00 | I= | 918.8 | А; |  | Р= | 8.0205 | МВт
| на | 18.00 | I= | 949.4 | А; |  | Р= | 8.2876 | МВт
Ив-10 | ф. 602 | [5 empty] | ф. 616 | [5 empty] | ф. 626 | [5 empty] | ф. 634
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 84.7 | 146.2 | 152.5 | 188.6 | 186.6 | 160 | 57.4 | 85.4 | 89.9 | 124 | 131 | 116 | 129 | 211 | 229 | 269 | 270.4 | 226 | 71.4 | 139 | 138 | 164 | 182 | 151
U, кВ | 6.4 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.4 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0
Р, МВт | 0.75111 | 1.256 | 0 | 1.6463 | 0 | 0 | 0.50901 | 0.73365 | 0 | 1.0824 | 0 | 0 | 1.0903 | 1.7834 | 0 | 2.2736 | 0 | 0 | 0.60348 | 1.1749 | 0 | 1.3862 | 0 | 0
Ив-10 | ф. 654 | [5 empty] | ф. 630 | [5 empty] | ф. 658
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 30.4 | 79 | 59.4 | 44 | 42 | 35 | 29 | 71 | 47 | 28 | 27.3 | 23.7 | 62.5 | 110 | 107 | 139 | 152.5 | 135.5
U, кВ | 6 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 6 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0
Р, МВт | 0.25273 | 0.66772 | 0 | 0.3719 | 0 | 0 | 0.24511 | 0.6001 | 0 | 0.23666 | 0 | 0 | 0.5196 | 0.92974 | 0 | 1.1749 | 0 | 0
Итого: | на | 4.00 | I= | 464.4 | А; |  | Р= | 3.9714 | МВт
| на | 9.00 | I= | 841.6 | А; |  | Р= | 7.1454 | МВт
| на | 18.00 | I= | 956.6 | А; |  | Р= | 8.172 | МВт
Ив-11 | ф. 603 | [5 empty] | ф. 615 | [5 empty] | ф. 616 | [5 empty] | ф. 606
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 105 | 165 | 0 | 201 | 0 | 0 | 71 | 84 | 0 | 97 | 0 | 0 | 43 | 67 | 63 | 95 | 100 | 86 | 36 | 57 | 0 | 52 | 0 | 0
U, кВ | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0
Р, МВт | 0.91657 | 1.4403 | 0 | 1.7546 | 0 | 0 | 0.61978 | 0.73326 | 0 | 0.84674 | 0 | 0 | 0.37536 | 0.58486 | 0 | 0.82928 | 0 | 0 | 0.31425 | 0.49757 | 0 | 0.45392 | 0 | 0
Итого: | на | 4.00 | I= | 255 | А; |  | Р= | 2.226 | МВт
| на | 9.00 | I= | 373 | А; |  | Р= | 3.256 | МВт
| на | 18.00 | I= | 445 | А; |  | Р= | 3.8845 | МВт
Ив-12 | ф. 651 | [5 empty] | ф. 604 | [5 empty] | ф. 638
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 98.4 | 149 | 148.3 | 200.4 | 217 | 192 | 40 | 126 | 128 | 75.3 | 71 | 69 | 39 | 60 | 61.9 | 92.5 | 88.4 | 83
U, кВ | 6.2 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6 | 6 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3
Р, МВт | 0.84533 | 1.2387 | 1.2535 | 1.7216 | 1.8341 | 1.6228 | 0.34363 | 1.0475 | 1.0641 | 0.64688 | 0.6001 | 0.59276 | 0.34044 | 0.50713 | 0.53177 | 0.80746 | 0.77167 | 0.72453
Итого: | на | 4.00 | I= | 177.4 | А; |  | Р= | 1.5294 | МВт
| на | 9.00 | I= | 335 | А; |  | Р= | 2.7934 | МВт
| на | 14.00 | I= | 338.2 | А; |  | Р= | 2.8494 | МВт
| на | 18.00 | I= | 368.2 | А; |  | Р= | 3.1759 | МВт
| на | 20.00 | I= | 376.4 | А; |  | Р= | 3.2059 | МВт
| на | 22.00 | I= | 344 | А; |  | Р= | 2.9401 | МВт
8 Марта | ф. 612 | [5 empty] | ф. 609 | [5 empty] | ф. 610 | [5 empty] | ф. 611
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 51 | 90 | 0 | 105 | 0 | 0 | 116.3 | 199 | 215 | 228 | 210 | 179 | 3 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 37 | 80 | 103 | 90 | 75 | 62
U, кВ | 6.2 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 6.3 | 6.1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 6.3 | 6.1 | 0 | 6.2 | 0 | 0
Р, МВт | 0.43813 | 0.76069 | 0 | 0.88748 | 0 | 0 | 1.0152 | 1.682 | 0 | 1.9587 | 0 | 0 | 0.025772 | 0.054939 | 0 | 0.063391 | 0 | 0 | 0.32298 | 0.67617 | 0 | 0.77316 | 0 | 0
Итого: | на | 4.00 | I= | 207.3 | А; |  | Р= | 1.8021 | МВт
| на | 9.00 | I= | 375.5 | А; |  | Р= | 3.1738 | МВт
| на | 18.00 | I= | 430.5 | А; |  | Р= | 3.6827 | МВт
Ив-14 | ф. 603 | [5 empty] | ф. 605 | [5 empty] | ф. 607 | [5 empty] | ф. 602
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 23.2 | 58.2 | 79.6 | 69.4 | 48 | 32 | 73 | 116 | 0 | 142 | 0 | 0 | 55.5 | 108 | 107 | 107 | 97 | 84 | 27.8 | 62 | 87.3 | 81.4 | 53.8 | 35.2
U, кВ | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.4 | 0 | 0
Р, МВт | 0.20252 | 0.49998 | 0 | 0.60581 | 0 | 0 | 0.63724 | 0.99652 | 0 | 1.2396 | 0 | 0 | 0.48448 | 0.9278 | 0 | 0.93403 | 0 | 0 | 0.24267 | 0.53262 | 0 | 0.72184 | 0 | 0
Ив-14 | ф. 609 | [5 empty] | ф. 610 | [5 empty] | ф. 611 | [5 empty] | ф. 612
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 107 | 115.5 | 136 | 125.5 | 141 | 125 | 55 | 124 | 127 | 120 | 102.5 | 85 | 74 | 98 | 97 | 123 | 128 | 106 | 41 | 64 | 66 | 79 | 86 | 72
U, кВ | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.4 | 0 | 0
Р, МВт | 0.93403 | 0.99223 | 0 | 1.0955 | 0 | 0 | 0.48011 | 1.0652 | 0 | 1.0641 | 0 | 0 | 0.64597 | 0.84189 | 0 | 1.0737 | 0 | 0 | 0.3579 | 0.54981 | 0 | 0.70056 | 0 | 0
Ив-14 | ф. 614
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 68 | 121.7 | 134.2 | 148.1 | 130 | 116.6
U, кВ | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.4 | 0 | 0
Р, МВт | 0.59359 | 1.0455 | 0 | 1.3133 | 0 | 0
Итого: | на | 4.00 | I= | 524.5 | А; |  | Р= | 4.5785 | МВт
| на | 9.00 | I= | 867.4 | А; |  | Р= | 7.4516 | МВт
| на | 18.00 | I= | 995.4 | А; |  | Р= | 8.7485 | МВт
Строммаш | ф. 612 | [5 empty] | ф. 620 | [6 empty] | Фатэкс |  | ф. ТП-59
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |  |  |  | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 18 | 29.5 | 35.3 | 37 | 39.5 | 31 | 20 | 28 | 29 | 36 | 41 | 34 |  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U, кВ | 6.3 | 6.1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 |  | U, кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Р, МВт | 0.15713 | 0.24934 | 0 | 0.31786 | 0 | 0 | 0.17459 | 0.24054 | 0 | 0.30927 | 0 | 0 |  | Р, МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | на | 4.00 | I= | 38 | А; |  | Р= | 0.33171 | МВт |  |  |  |  | Итого: | на | 4.00 | I= |  | 0 | А; | Р= | 0 | МВт
| на | 9.00 | I= | 57.5 | А; |  | Р= | 0.48988 | МВт | [5 empty] | на | 9.00 | I= |  | 0 | А; | Р= | 0 | МВт
| на | 18.00 | I= | 73 | А; |  | Р= | 0.62712 | МВт | [5 empty] | на | 14.00 | I= |  | 0 | А; | Р= | 0 | МВт
[15 empty] | на | 18.00 | I= |  | 0 | А; | Р= | 0 | МВт
[15 empty] | на | 20.00 | I= |  | 0 | А; | Р= | 0 | МВт
[15 empty] | на | 22.00 | I= |  | 0 | А; | Р= | 0 | МВт
ПСК | ф. 601 | [5 empty] | ф. 609 | [5 empty] | ф. 608
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 54 | 92 | 79.2 | 72 | 77 | 72 | 77 | 100 | 103 | 107 | 111 | 99 | 76.9 | 123.4 | 113.2 | 109.3 | 109.1 | 105.4
U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1
Р, МВт | 0.4639 | 0.79035 | 0.68039 | 0.60856 | 0.65082 | 0.60856 | 0.66149 | 0.85907 | 0.88484 | 0.90438 | 0.93819 | 0.83676 | 0.66063 | 1.0601 | 0.97247 | 0.92382 | 0.92213 | 0.89086
Итого: | на | 4.00 | I= | 207.9 | А; |  | Р= | 1.786 | МВт
| на | 9.00 | I= | 315.4 | А; |  | Р= | 2.7095 | МВт
| на | 14.00 | I= | 295.4 | А; |  | Р= | 2.5377 | МВт
| на | 18.00 | I= | 288.3 | А; |  | Р= | 2.4368 | МВт
| на | 20.00 | I= | 297.1 | А; |  | Р= | 2.5111 | МВт
| на | 22.00 | I= | 276.4 | А; |  | Р= | 2.3362 | МВт
ТЭЦ-2 | ф.1 РП-2 | [5 empty] | ф.1 РП-4 | [5 empty] | ф.2 РП-2 | [5 empty] | ф.3 РП-2
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 102 | 176 | 160 | 156 | 141 | 124 | 91.3 | 163.6 | 180.2 | 166 | 154.1 | 135.1 | 75.4 | 149 | 139 | 115 | 110 | 101.4 | 50.1 | 114.5 | 101.5 | 81.3 | 76.6 | 67.7
U, кВ | 6.42 | 6.39 | 6.4 | 6.41 | 6.41 | 6.42 | 6.42 | 6.39 | 6.4 | 6.41 | 6.41 | 6.42 | 6.42 | 6.39 | 6.4 | 6.41 | 6.41 | 6.42 | 6.42 | 6.39 | 6.4 | 6.41 | 6.41 | 6.42
Р, МВт | 0.90735 | 1.5583 | 1.4189 | 1.3855 | 1.2523 | 1.103 | 0.81216 | 1.4485 | 1.598 | 1.4744 | 1.3687 | 1.2018 | 0.67072 | 1.3192 | 1.2326 | 1.0214 | 0.97699 | 0.90201 | 0.44567 | 1.0138 | 0.90009 | 0.72208 | 0.68034 | 0.60223
ТЭЦ-2 | ф.2 РП-4
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |  | Итого: | на | 4.00 | I= |  | 446.8 | А; | Р= | 3.9745 | МВт
I, А | 128 | 236 | 241 | 248 | 233 | 200 |  |  | на | 9.00 | I= |  | 839.1 | А; | Р= | 7.4294 | МВт
U, кВ | 6.42 | 6.39 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.42 |  |  | на | 14.00 | I= |  | 821.7 | А; | Р= | 7.29 | МВт
Р, МВт | 1.1386 | 2.0895 | 2.1405 | 2.2027 | 2.0694 | 1.7791 |  |  | на | 18.00 | I= |  | 766.3 | А; | Р= | 6.806 | МВт
[9 empty] | на | 20.00 | I= |  | 714.7 | А; | Р= | 6.3477 | МВт
[9 empty] | на | 22.00 | I= |  | 628.2 | А; | Р= | 5.5882 | МВт
ТЭЦ-1 | ф. ТП-102 | [5 empty] | ф.2 РП-9 | [5 empty] | ф.ТП-837
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 43 | 105 | 0 | 0 | 0 | 80 | 55 | 106 | 120 | 124 | 109 | 97 | 55 | 110 | 120 | 130 | 120 | 100
U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.32 | 6.28 | 6.28 | 6.36 | 6.4 | 6.44
Р, МВт | 0.37536 | 0.91657 | 0 | 0 | 0 | 0.69834 | 0.48011 | 0.9253 | 1.0475 | 1.0824 | 0.95149 | 0.84674 | 0.48163 | 0.95717 | 1.0442 | 1.1456 | 1.0641 | 0.89233
Итого: | на | 4.00 | I= | 153 | А; |  | Р= | 1.3371 | МВт
| на | 9.00 | I= | 321 | А; |  | Р= | 2.7991 | МВт
| на | 14.00 | I= | 240 | А; |  | Р= | 2.0917 | МВт
| на | 18.00 | I= | 254 | А; |  | Р= | 2.228 | МВт
| на | 20.00 | I= | 229 | А; |  | Р= | 2.0156 | МВт
| на | 22.00 | I= | 277 | А; |  | Р= | 2.4374 | МВт
Ив-15 | ф. 633
| 4.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00
I, А | 31 | 38 | 0 | 50 | 0 | 0
U, кВ | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0
Р, МВт | 0.26202 | 0.32118 | 0 | 0.42261 | 0 | 0