ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ОАО «Ивгорэлектросеть»

**Согласование места установки прибора учета электрической энергии (мощности) (далее-прибор учета), схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета электрической энергии (мощности), а так же метрологических характеристик прибора учета.**

**Круг заявителей:** физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.

**Размер платы за предоставление услуги:** без взимания платы.

**Условия оказания услуги:** наличие технологического присоединения к сетям ОАО «Ивгорэлектросеть»

**Результат оказания услуги (процесса):** согласование места установки, схемы подключения и метрологических характеристик приборов учета или иных компонентов измерительных комплексов и систем учета.

**Общий срок оказания услуги:** 15 рабочих дней

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 1 | Прием запроса. | Собственник энергопринимающих устройств, имеющий намерение установить систему учета или прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета, либо заменить ранее установленные систему учета или прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета, направляет письменный запрос о согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета. | В письменном запросе должны быть указаны:   * реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона; * место нахождения и технические характеристики энергопринимающих устройств, в отношении которых лицо, направившее запрос, имеет намерение установить или заменить систему учета или прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета; * метрологические характеристики прибора учета, в том числе его класс точности, тип прибора учета, срок очередной поверки, места установки существующих приборов учета, в том числе входящих в состав измерительного комплекса или системы учета; * предлагаемые места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологические характеристики прибора учета (в случае наличия у заявителя таких предложений). | Дата подачи письменного запроса. | “Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии ”, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. №442 (далее-“Основные положения…”  п.148. |
| 2 | Согласование. | Согласование мест установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик приборов учета.  ОАО “Ивгорэлектросеть” вправе отказать в согласовании мест установки, схемы подключения и метрологических характеристик приборов учета или иных компонентов измерительных комплексов и систем учета в следующих случаях:   * отсутствие технической возможности осуществления установки системы учета или прибора учета в отношении указанных в запросе энергопринимающих устройств на объектах электросетевого хозяйства ОАО “Ивгорэлектросеть”; * несоответствие предложенных собственником в запросе мест установки, схем подключения и (или) метрологических характеристик приборов учета требованиям законодательства Российской Федерации. | Письменно. | В течение 15 рабочих дней. | “Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии ”, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. №442 (далее-“Основные положения…”  п.148. |

Контактная информация для направления обращений: 32-48-98, 41-36-27

Адрес сайта ОАО «Ивгорэлектросеть»: http://ivges.ru.