«СОГЛАСОВАНО»                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  ПТО  ИвГЭС                                                                       Главный  инженер  ИвГЭС

___________ С.А. Китаев                                                                    ____________ Д.В. Спиридонов

«___»_____________2019г.                                                                   «___»_____________2019г.

# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  ЯНВАРЬ  месяц 2020 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01 Ср. |  |  |  |  |
| 02.01 Чт. |  |  |  |  |
| 03.01 Пт. |  |  |  |  |
| 04.01 Сб. |  |  |  |  |
| 05.01 Вс. |  |  |  |  |
| 06.01 Пн. |  |  |  |  |
| 07.01 Вт. |  |  |  |  |
| 08.01 Ср. |  |  |  |  |
| 9 января 2020г., четверг |
| 09.01 Чт. | ВЛ-6 кВ ТП-791 – ТП-1047 ТП-59 Iс.0,4 кВ; Т-1 ВЛ-6 кВ ТП-44 – ТП-47 – ТП-205 – ТП-278 (гаснет ТП-47) ТП-281 Т-1, Т-2 (поочередно, без откл. потреб.) | 7 9 8 9 | 17 17 16 17 | Подрезка деревьев Монтаж освещения, доливка масла в Тр-р Подрезка деревьев Доливка масла в тр-ры |
| 10 января 2020г., пятница |
| 10.01 Пт. | ТП-59 Т-2 (без отключения потребителей) ВЛИ-0,4 кВ ТП-396: ф.Велижская, 55 (маг-н); ф.Велижская, 55, 55а ТП-265 IIс.0,4 кВ; Т-2 | 9 9 9 | 13 16 12 | Доливка масла в Т-2 Устранение дефекта, подрезка деревьев Регулировка привода на ф.2 Зверева, 22 |
| 11.01 Сб. |  |  |  |  |
| 12.01 Вс. |  |  |  |  |
| 13 января 2020г., понедельник |
| 13.01 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-73 ф.Н.-Неман, маг-н ТП-551 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-6 кВ ТП-180 – ТП-181 ТП-937 Т-1, Т-2 - поочередно (без отключения потребителей) | 9 9 7 14.01 9 | 16 17 до 17 17 | Подрезка деревьев Замена перемычек на Тр-ре; монтаж освещения Подрезка деревьев Доливка масла в тр-ры |
| 14 января 2020г., вторник |
| 14.01 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-73 ф.Солнечная ТП-506 Т-1 (без отключения потребителей) (+ см. 15.01) ТП-861 Т-1, Т-2 - поочередно (без отключения потребителей) | 9 9 9 | 16 17 17 | Подрезка деревьев Установка зеркала на Т-1; монтаж освещения Доливка масла в трансформаторы |
| 15 января 2020г., среда |
| 15.01 Ср. | ВЛ-0,4 кВ РП-1 ф.Заводская ТП-506 Т-2 (без отключения потребителей) ТП-731 IIс.0,4 кВ; Т-2 ВЛ-6 кВ ТП-212 – ТП-329 ТП-367 ф.ТП-718 | 9 9 9 7 16.01 7 | 16 17 13 до 17 17 | Подрезка деревьев Установка зеркала на Т-2; монтаж освещения Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Снос деревьев Закрытие токоведущих частей на ф.ТП-718 |
| 16 января 2020г., четверг |
| 16.01 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-432 ф.3-ий Парковский пер., 3; Попова, 22, 24 ТП-85 Тр-р; РУ-0,4 кВ ТП-491 РП-22 АВР-6 кВ; АВР-0,4 кВ | 9 9 8 9 | 16 13 17 17 | Подрезка деревьев Доливка масла в Тр-р; монтаж освещения Выправка и закрепление ячеек в РУ-6 кВ Опробование АВР |
| 17 января 2020г., пятница |
| 17.01 Пт. | ВЛ-6 кВ ТП-392 – ТП-414 ТП-299 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-491 Т-2 (без отключения потребителей) | 7 9 9 | 16 13 16 | Подрезка деревьев Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Подъем и выравнивание Т-2 |
| 18.01 Сб. |  |  |  |  |
| 19.01 Вс. |  |  |  |  |
| 20 января 2020г., понедельник |
| 20.01 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-244 ф.2-я Минская, 2, 2а и т.д.; Д/сад ТП-244 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-244 IIс.0,4 кВ; Т-2 ТП-162 IIс.0,4 кВ ВЛ-6 кВ ТП-6 – ТП-406 – ТП-417 | 12 9 12 9 7 21.01 | 17 12 17 12 до 17 | Подрезка деревьев Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Монтаж торцевой панели Подрезка деревьев |
| 21 января 2020г., вторник |
| 21.01 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-244 ф.2-я Минская, 7, 9 ТП-437 РУ-0,4 кВ; Тр-р (+ см. на 28.01) ТП-921 Iс.0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 22.01) | 9 12 9 | 16 17 17 | Подрезка деревьев Монтаж освещения Установка защиты на ф.Т-1 |
| 22 января 2020г., среда |
| 22.01 Ср. | ВЛ-6 кВ РВ-2 – ТП-755 с отп. (гаснут ТП-373, 859, 843, 1003, 1052) ТП-1003 ТП-255 ф.Пер.Кирпичный (есть СГО по пер.Кирпичному) ТП-921 IIс.0,4 кВ; Т-2 | 8 8 9 9 | 17 17 16 17 | Ревизия ЛР у ТП-1003 Замена тр-ра, перемычек 0,4 кВ на тр-ре Подрезка деревьев Установка защиты на ф.Т-2 |
| 23 января 2020г., четверг |
| 23.01 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-254 ф.Спортивная; п/о-24 ТП-747 Iс.0,4 кВ, Т-1 ВЛ-6 кВ ТП-304 – ТП-311 ТП-17 Iс.0,4 кВ, Т-1 | 9 9 7 12 | 16 13 17 17 | Подрезка деревьев Доливка масла; монтаж освещения Подрезка деревьев Замена контактных соединений под ПК |
| 24 января 2020г., пятница |
| 24.01 Пт. | ТП-204 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-707 (без отключения потребителей) | 9 9 | 13 16 | Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Монтаж освещения |
| 25.01 Сб. |  |  |  |  |
| 26.01Вс. |  |  |  |  |
| 27 января 2020г., понедельник |
| 27.01 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-295 ф.Люлина, 10 ТП-94 Т-1, Т-2 (поочередно, без откл. потреб.) ВЛ-6 кВ ТП-64 – ТП-83 – ТП-695 (гаснет ТП-695) ТП-253 Iс.0,4 кВ | 9 9 8 9 | 16 17 17 13 | Подрезка деревьев Доливка масла Подрезка деревьев Монтаж освещения, закрытие токоведущих частей |
| 28 января 2020г., вторник |
| 28.01 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-392 ф.2-й Совхозный пер. ТП-437 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛИ-0,4 кВ ТП-995: ф.Пер.Меланжистов; (без откл. потребителей) ф.Бульварная ТП-563 РУ-0,4 кВ; Т-1, Т-2 | 9 12 9 12 | 16 17 16 17 | Подрезка деревьев Монтаж «0»-й шины; доливка масла в Тр-р, установка зеркала Подрезка деревьев Выправка и закрепление ячеек в РУ-0,4 кВ |

| 29 января 2020г., среда |
| --- |
| 29.01 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-356 ф.1-я Сусанина ТП-172 IIс.0,4 кВ; Т-2 ТП-172 Iс.0,4 кВ; Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-713: ф.пр.Текстильщиков; ф.Южный поселок ТП-554 | 9 9 13 9 8 | 16 13 17 16 17 | Подрезка деревьев Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Подрезка деревьев Выправка и закрепление ячеек в РУ-6 кВ |
| 30 января 2020г., четверг |
| 30.01 Чт. | ТП-552 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-96 ф.Кр.Зорь, 6а (+ дома с ВЛ по Союзной) ТП-651 IIс.0,4 кВ; Т-2 | 12 9 9 | 17 16 13 | Монтаж освещения; закрытие ошиновки в РУ-0,4 кВ Подрезка деревьев Монтаж освещения; доливка масла в Т-2 |
| 31 января 2020г., пятница |
| 31.01 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-803 ф.Цветная ВЛ-0,4 кВ ТП-100 ф.Военкомат; Садовая, к ТП-293 (без откл. потребителей) | 9 9 | 16 16 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев |

Начальник ПДС									Э.С.Апинян