# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»

на  ИЮНЬ  месяц 2018 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.06 Пт. | ВЛ-6 кВ ТП-64 – ТП-240 – ТП-995 ТП-995 ТП-102 IIс. 0,4 кВ; Т-2 ТП-846 Iс. 0,4 кВ; Т-1 ТП-507 ф.Набережная, 7а | 8 13 10 9 | 16 15 11 10 | Текущий ремонт РНЛДЗ Текущий ремонт, испытание оборуд. Устранение предписаний Ростехнадзора Выполнение тех. условий |
| 02.06 Сб. |  |  |  |  |
| 03.06 Вс. |  |  |  |  |
| 04.06 Пн. | ТП-785 Ic.6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 05.06) ТП-785 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-420 ф.пер. 6-й Кирпичный (есть СГО по пер.6-му Кирпичному) ТП-37 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-803 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-389 ф.Собинова | 8 12 9 9 13 9 | 17 13 17 13 17 17 | Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор Устранение предписаний Ростехнадзора Замена опоры |
| 05.06 Вт. | ТП-785 IIc.6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-242 ф.Кр.Зорь, 9 ТП-54 ТП-110 (нов.) Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-890 Т-2 (б/гашения потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Керченский пер. | 8 9 8 13 8 9 | 17 17 17 17 13 17 | Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Устранение предписаний Ростехнадзора (ОЭЗиС) Устранение предписаний Ростехнадзора Устранение предписаний Ростехнадзора (замена тр-ра) Ремонт контура заземления |
| 06.06 Ср. | РП-29 Iс.6 и 0,4 кВ; ТСН-1 (+ см. на 07.06) ВЛ-0,4 кВ ТП-153 ф.Лебедева-Кумача ( + на 13.06, 20.06) ТП-229 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 07.06) ТП-229 РУ-0,4 кВ ВЛ-6 кВ ТП-99 – ТП-344 – ТП-1049 (гаснет ТП-1049) | 8 9 8 8 | 17 17 17 17 | Средний ремонт, испытание оборуд. Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Ревизия ЛР у ТП-1049 |
| 07.06 Чт. | РП-29 IIс.6 и 0,4 кВ; ТСН-2 РП-29 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-262 ф.Б. Хмельницкого ( + на 14.06, 21.06) ТП-268 ТП-229 IIc.6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-65 ф.Рыбинская, Свердлова | 8 12 9 8 8 9 | 17 13 17 17 17 17 | Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена провода на СИП Устранение предписаний Ростехнадзора (ОЭЗиС) Средний ремонт, испытание оборуд. Установка опоры |
| 08.06 Пт. | РП-5 IIс.6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-415 ф.2-я Невская; Ломоносова, 7 ( + на 15.06, 22.06, 29.06) ТП-813 ТП-946 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-374 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Шувандиной, Калинцева | 8 9 8 12 9 9 | 16 16 16 16 12 16 | Средний ремонт, испытание оборуд. Замена провода на СИП Устранение предписаний Ростехнадзора (ОЭЗиС) Устранение предписаний Ростехнадзора Замена опоры |
| 09.06 Сб. | РП-5 Iс.6 кВ; РУ-0,4 кВ; ТСН-1 ВЛ-0,4 кВ РП-5 ф.П.Коммуны ТП-419 | 8 8 9 | 16 16 16 | Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. |
| 10.06 Вс. |  |  |  |  |
| 11.06 Пн. |  |  |  |  |
| 12.06 Вт. |  |  |  |  |
| 13.06 Ср. | ТП-799 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 07.06) ТП-799 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-153 ф.Лебедева-Кумача ( + на 20.06) РП-3 IIс.6 кВ (+ гаснет ТП-266) ВЛ-6 кВ ТП-463 – ТП-485 – ТП-1058 (гаснет ТП-1058) | 8 12 9 8 8 | 17 13 17 17 17 | Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опоры |
| 14.06 Чт. | ТП-799 IIc.6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-262 ф.Б. Хмельницкого ( + на 21.06) ТП-915 Iс.0,4 кВ; Т-1 РП-3 Iс.6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Столярн. мастерская ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Задняя Бассейная; 4-й Северный пер. | 8 9 12 8 9 9 | 17 17 17 17 17 17 | Средний ремонт, испытание оборуд. Замена провода на СИП Устранение предписаний Ростехнадзора (ОЭЗиС) Средний ремонт, испытание оборуд. Замена провода на СИП Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-79 |
| 15.06 Пт. | ТП-845 ВЛ-0,4 кВ ТП-415 ф.2-я Невская; Ломоносова, 7 ( + на 22.06, 29.06) ТП-456 | 8 9 8 | 16 16 16 | Средний ремонт, испытание оборуд. Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. |
| 16.06 Сб. |  |  |  |  |
| 17.06 Вс. |  |  |  |  |
| 18.06 Пн. | ТП-852 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 19.06) ТП-852 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф.1, 2-я Мебельщиков ( + на 25.06) ТП-315 ВЛ-6 кВ ТП-922 – ТП-998 с отп. (гаснут ТП-858, ТП-1069) (+ на 25.09) | 8 12 12 12 8 | 17 1230 17 17 17 | Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор |
| 19.06 Вт. | ТП-852 IIc.6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф.1-я, 2-я Некрасова ( + на 26.06) ТП-195 Iс.6 кВ; Т-1 ТП-195 IIc.6 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф.Озерная | 8 8 12 9 | 17 17 12 17 17 | Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор |
| 20.06Ср. | День замера миниимальных нагрузок на питающих П/СТ и РП АО «Ивгорэлектросеть» (дополнительно переключения по 6 кВ не планировать, схема приближена к N) ТП-925 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 21.06) ТП-925 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-153 ф.Лебедева-Кумача ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф.4-я Снежная | 8 12 9 9 | 17 1230 17 17 | Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена провода на СИП Замена опор |
| 21.06 Чт. | ТП-925 IIc.6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-262 ф.Б. Хмельницкого ТП-66 IIc.6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-66 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-203 ф.Чехова (+ на 28.06) ВЛ-6 кВ Ив-7 ф.618 – ТП-370 – ТП-893 с отп. (гаснет ТП-203) | 8 9 8 12 8 8 | 17 17 17 13 17 17 | Средний ремонт, испытание оборуд. Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена провода на СИП Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-203 |
| 22.06 Пт. | ТП-81 (+ гаснет ТП-1060) ВЛ-0,4 кВ ТП-415 ф.2-я Невская; Ломоносова, 7 ( + на 29.06) ТП-66 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 | 8 9 8 | 17 17 16 | Средний ремонт, испытание оборуд. Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. |
| 23.06 Сб. |  |  |  |  |
| 24.06 Вс. |  |  |  |  |
| 25.06 Пн. | ТП-288 Ic.0,4 кВ; Т-1 ТП-288 РУ-6 кВ; РУ-0.4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф.1, 2-я Мебельщиков ТП-375 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-375 РУ-0,4 кВ ВЛ-6 кВ ТП-922 – ТП-998 с отп. (гаснут ТП-858, ТП-1069) | 8 12 12 8 12 8 | 17 17 17 17 1230 17 | Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена опоры |
| 26.06 Вт. | ТП-860 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 27.06) ТП-860 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф.1-я, 2-я Некрасова РП-7 ф.4 ИСМА (+ гаснет ТП-770) ТП-375 IIc.6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф.Шувандин., 101-107; пер.Ульяновский, 15;ул.Победы, 14; ул.5-й Ударной Армии, 12 | 8 12 9 8 8 9 | 17 1230 17 17 17 17 | Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опоры |
| 27.06 Ср. | ТП-860 IIc.6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф.Каменный тупик ТП-376 ВЛ-0,4 кВ ТП-244 ф.Минская | 8 9 12 9 | 17 17 17 17 | Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор |
| 28.06Чт. | ТП-861 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 29.06) ТП-861 РУ-0,4 кВ ВЛ-6 кВ ТП-133 – ТП-358 ТП-60 IIc.6 и 0,4 кВ; Т-2 (+ см. на 29.06) ТП-60 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-203 ф.Чехова | 8 12 7 8 12 9 | 17 1230 17 17 13 17 | Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена провода на СИП |
| 29.06 Пт. | ТП-861 IIc.6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-415 ф.2-я Невская; Ломоносова, 7 ТП-60 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 | 8 9 8 | 16 16 16 | Средний ремонт, испытание оборуд. Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. |
| 30.06 Сб. |  |  |  |  |