# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  СЕНТЯБРЬ  месяц 2020 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.09 Вт. | ВЛ-6 кВ ТП-844 – РВ-4 (гаснут ТП-1018, 961, 829, 830) РП-19 I секц. 6 кВ (заранее письмо в «Бизнес-проект») РП-31 ф.607 Ив-14 | 8 9 7 | 17 17 17 | Подрезка деревьев Средний ремонт, испытание оборуд. Кап. ремонт МВ, привода, опробование РЗиА, ТУ |
| 02.09 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-602 ф.Боевиков (+ 07, 14 и 24.09.) ТП-213 Iс. 0,4 кВ; Т-1 ТП-213 IIс. 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф.Ветлаборатория РП-19 IIс.6 кВ; РУ-0,4 кВ; ТСН (гаснет ТСН) РП-31 ф.610 Ив-14 РП-16 ф.СВВ | 8 8 12 12 12 7 7 | 17 12 17 17 17 17 17 | Монтаж магистальн. СИПа, подключение СИП Монтаж ТТ для технического учета на Т-1,Т-2 (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Кап. ремонт МВ, привода, опробование РЗ и А, ТУ Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 03.09 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-92 ф.Музыкальная (+ 08; 15 и 28.09.) ТП-510 РУ- 0,4 кВ; Тр-р ТП-497 ВЛ-0,4 кВ ТП-228 ф.пер. Коммунальный (есть СГО по пер. Коммунальному) (+ 14.09) РП-16 ф.ТП-497 ТП-517 Iс. 0,4 кВ; Т-1 ТП-517 IIс. 0,4 кВ; Т-2 | 8 8 8 8 7 8 12 | 17 17 17 17 17 12 17 | Монтаж магистальн. СИПа, подключение СИП Замена каб. вывода 0,4кВ ф.Гаражи кооп. «Северный» Средний ремонт, испытание оборуд. Замена провода на СИП Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Монтаж ТТ для технического учета на Т-1, Т-2 (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) |
| 04.09 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф.5й Проезд, к 1й Сосневской (+17 и 29.09.) ТП-991 ТП-62 РП-16 ф.ТП-599 | 8 8 8 8 | 1530 1530 1530 17 | Монтаж магистальн. СИПа, подключение СИП Установка УТКЗ Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 05.09 Сб. |  |  |  |  |
| 06.09 Вс. |  |  |  |  |
| 07.09 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-602 ф.Боевиков (+ 14 и 24.09.) ТП-488 РУ-0,4кВ, Тр-р ТП-437 ф.ТП-65 – ТП-189 (гаснет ТП-848) РП-8 Iсекц. 6 кВ ТП-648 Iсекц.-0,4кВ и Т-1 (+ 08.09.) ВЛ-0,4 кВ ТП-421 ф. ул. 4я Курьяновская, пер. 1й Курьяновский (+ 17 и 28.09) | 8 8 8 7 12 8 | 17 17 17 17 17 17 | Монтаж магистальн. СИПа, подключение СИП Замена каб. вывода 0,4 кВ на ф.Баня Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А Средний ремонт, испытание оборуд. Монтаж ТТ для технического учета на Т-1 (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) Замена провода на СИП |
| 08.09 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-92 ф.Музыкальная (+ 15 и 28.09.) ТП-648 IIсекц.-0,4кВ и Т-2 ТП-470 РП-11; 26; 33 РП-8 II секц.- 6кВ; РУ-0,4 кВ; ТСН (гаснет ТСН; + 30.09) ВЛ-0,4кВ ТП-512 ф. ВЛ по ул. 3й Бабушкина (+ 18.09.) | 8 12 8 8 12 8 | 17 17 17 17 17 17 | Монтаж магистальн. СИПа, подключение СИП Монтаж ТТ для технического учета на Т-2 (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) Средний ремонт, испытание оборуд. Опробование АВР-6 и 0,4 кВ Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор |
| 09.09 Ср. | ВЛ-6 кВ ТП-755 – РВ-1 – ТП-414 (гаснут: ТП-792, 289, 793, 1061, 794, 989,1083, 1090,1025) ТП-618 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ 10.09) ТП-618 РУ- 0,4 кВ ТП-49 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ 10.09) ТП-49 РУ- 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ф.Благова (+ 24.09.) РП-36: ф.1,2 ТП-1008; ф.СМВ; ф.1,2 ТП-95 | 8 8 12 8 12 8 7 | 17 17 13 17 13 17 17 | Подрезка деревьев Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия секц. рубильника 0,4кВ Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия секц. рубильника 0,4кВ Замена опор Опробование РЗиА, ТУ |
| 10.09 Чт. | ВЛ-6 кВ РП-14 – ТП-753 – ТП-285 (гаснет ТП-285) ТП-618 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-49 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-100 ф. к ТП-293, военкомат (+ 23.09.) РП-29: ф.1,2 ТП-950; ф.СВВ; ф.1,2 ТП-1021; ф.ТП-821; ф. ТП-886 | 8 8 8 8 7 | 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Средний ремонт, испытание оборуд. Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Опробование РЗ и А, ТУ |
| 11.09 Пт. | ТП-393 ТП-689 ТП-133 РУ-0,4кВ и Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-132 ф. ВЛ по ул. IIIго Интернационала РП-37: ф.1,2 ТП-1053 | 8 8 8 8 9 | 1530 1530 1530 1530 1530 | Средний ремонт, испытание оборуд. Средний ремонт, испытание оборуд. Монтаж ТТ для технического учета на Тр-ре (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) Устранение дефектов на ВЛ Опробование РЗ и А, ТУ |
| 12.09 Сб. |  |  |  |  |
| 13.09 Вс. |  |  |  |  |
| 14.09 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-602 ф.Боевиков (+24.09.) ВЛ-0,4 кВ ТП-228 ф.пер. Коммунальный (есть СГО по пер. Коммунальному) ТП-274 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ 15.09) ТП-274 РУ- 0,4 кВ ТП-560 РП-30: ф. СМВ; ф.ТП-992; ф.ТП-1017; ф.1,2 ТП-990 | 8 8 8 12 8 9 | 17 17 17 13 17 17 | Монтаж магистальн. СИПа, подключение СИП Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия секц. рубильника 0,4кВ Средний ремонт, испытание оборуд. Опробование РЗ и А, ТУ |
| 15.09 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-92 ф.Музыкальная (+ 28.09.) ТП-274 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-596 ВЛ-0,4 кВ ТП-291 ф.1я Талицкая, 1-3 РП-1, 3, 6, 9 | 8 8 8 8 8 | 17 17 17 17 17 | Монтаж магистальн. СИПа, подключение СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Средний ремонт, испытание оборуд. Замена провода на СИП Опробование АВР-6 кВ |
| 16.09 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф.Стандартные дома (+ 23 и 30..09.) ТП-246 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ 17.09) ТП-418 ТП-321 ф.ТП-1047 ВЛ-0,4 кВ ТП-300 ф.1я Ефимовская (есть СГО по ул. 1й Ефимовской) ТП-875 Iс. 0,4 кВ; Т-1 ТП-875 IIс. 0,4 кВ; Т-2 | 8 8 8 7 8 8 12 | 17 17 17 17 17 12 17 | Монтаж магистальн. СИПа, подключение СИП Реконструкция ТП Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А Замена опор Монтаж ТТ для технического учета на Т-1, Т-2 (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) |
| 17.09 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф.5й Проезд, к 1й Сосневской (+ 29.09.) ТП-246 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-600 Iс. 0,4 кВ; Т-1 ТП-600 IIс. 0,4 кВ; Т-2 ТП-916 ТП-421 (+ ВЛ-0,4кВ 28.09) ВЛ-6 кВ ТП-181 – ТП-421 – ТП-553 – ТП-916 ТП-258 ф.ТП-145 | 8 8 8 12 8 8 8 7 | 17 17 12 17 17 17 17 17 | Монтаж магистальн. СИПа, подключение СИП Реконструкция ТП Монтаж ТТ для технического учета на Т-1, Т-2 (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) Средний ремонт, испытание оборуд. Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А |
| 18.09 Пт. | ВЛ-0,4кВ ТП-512 ф. ВЛ по ул. 3й Бабушкина ТП-872 I секц. 6 кВ и Т-1 ТП-1009 ТП-344 ф.ТП-142 | 8 8 8 7 | 1530 1530 1530 1530 | Замена опор Регулировка ЗН ф.1 ТП-925 Текущий ремонт,испытания оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А |
| 19.09 Сб. |  |  |  |  |
| 20.09 Вс. |  |  |  |  |
| 21.09 Пн. | ТП-529 РП-12 ф.ТП-304 ТП-696 I секц. 6 кВ и Т-1 (+ 22.09) ТП-696 РУ-0,4 кВ ВЛ-6кВ ТП-210 – ТП-245 – ТП-428 – ТП-564 КВЛ-6кВ п/ст. Строммаш. ф.612 – РП-33 КВЛ-6кВ п/ст. Строммаш. ф.612 и ф.620 – РП-33 КВЛ-6кВ п/ст. Строммаш. ф.620 – РП-33 | 8 8 8 12 7 22.09 9 11 13 | 17 17 17 13 до 17 11 13 15 | Средний ремонт, испытания оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, ТУ Средний ремонт, испытания оборуд. Ревизия секц. руб. 0,4кВ Замена опор Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 22.09 Вт. | ВЛ-0,4кВ ТП-232 ф. 3я Лагерная ТП-448 РП-12 ф.606 Ив-1 ТП-923 I секц. 0,4 кВ и Т-1 ТП-923 II секц. 0,4 кВ и Т-2 ТП-696 II секц. 6 кВ и Т-2 | 8 12 8 8 12 8 | 17 17 17 12 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, ТУ Монтаж ТТ для технического учета на Т-1, Т-2 (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) Средний ремонт, испытания оборуд. |
| 23.09 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-100 ф. к ТП-293, военкомат ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф.Стандартные дома (+ 30..09.) ТП-244 РУ-0,4 кВ, Тр-р ТП-674 I секц. 6 и 0,4 кВ и Т-1 (+24.09) ТП-674 РУ- 0,4 кВ РП-12 ф.601 Ив-1 | 8 8 8 8 12 7 | 17 17 17 17 13 17 | Замена опор Монтаж магистальн. СИПа, подключение СИП Замена каб. вывода 0,4кВ ф.Кафе «Волга» Средний ремонт, испытания оборуд. Ревизия секц. руб. 0,4кВ Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, ТУ |
| 24.09 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-602 ф.Боевиков РП-6 ф.606 Ив-9 ТП-55 II секц. 6кВ и Т-2 (КЛ к ТП-130 оставить под «U»-ем) ТП-674 II секц. 6 и 0,4 кВ и Т-2 РП-12 ф.п/ст.АКД ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.Благова | 8 8 12 8 7 8 | 17 17 17 17 17 17 | Монтаж магистальн. СИПа, подключение СИП Регулировка и ремонт блокировки на ЛР Регулировка ЗН ф.ТП-137 Средний ремонт, испытания оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, ТУ Замена опор |
| 25.09 Пт. | РП-12 ф.СВВ ТП-808 II секц. 0,4 кВ и Т-2 ТП-138 ТП-53 | 7 13 8 8 | 1530 1530 1530 1530 | Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, ТУ Монтаж ТТ для технического учета на Т-2 (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) Регулировка ВН и ЗН ф.ТП-412 и ф.ТП-423 Средний ремонт, испытания оборуд. |
| 26.09 Сб. |  |  |  |  |
| 27.09Вс. |  |  |  |  |
| 28.09 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-92 ф.Музыкальная, 2-а ТП-944 I секц. 6 кВ и Т-1 ТП-944 II секц. 6 кВ и Т-2 (+ 29.09) ТП-447 I секц. 6 и 0,4кВ и Т-1 ТП-447 РУ-0,4 кВ (+ 29.09) ВЛ-0,4 кВ ТП-421 ф.4я Курьяновская, пер. 1й Курьяновский РП-31: ф.СМВ; ф.ТП-198; ф.ТП-669; ф.1,2 РП-28; ф.ТП-248; ф.1,2 ТП-947 | 8 8 12 8 12 8 9 | 17 12 17 17 13 17 17 | Монтаж магистальн. СИПа, подключение СИП Средний ремонт, испытания оборуд. Средний ремонт, испытания оборуд. Средний ремонт, испытания оборуд. Ревизия секц. рубильника 0,4кВ Замена провода на СИП Опробование РЗ и А, ТУ |
| 29.09 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф.5й Проезд, к 1й Сосневской ТП-946 (гаснет ТП-944 Т-2) ТП-447 II секц. 6 и 0,4кВ и Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-697 ф. Добролюбова | 8 12 8 8 | 17 17 17 17 | Монтаж магистальн. СИПа, подключение СИП Средний ремонт, испытания оборуд. Средний ремонт, испытания оборуд. Замена опор |
| 30.09 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф.Стандартные дома ТП-533 РП-28 ф.2 ТП-973 РП-8 II секц. 6кВ, РУ-0,4, ТСН (гаснет ТСН) | 8 12 7 12 | 17 17 17 17 | Монтаж магистальн. СИПа, подключение СИП Средний ремонт, испытания оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, ТУ Средний ремонт, испытания оборуд |