# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  ИЮЛЬ  месяц 2021 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф.Генкиной и д/сад № 76 (+ см. на 08.07, 15.07) ТП-252 РУ-6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-429 ф.1-я, 2-я Стременные (+ см. на 15.07, 29.07) ТП-12 РП-20 ф.1 ТП-855 | 9 8 9 8 8 | 17 17 17 17 17 | Монтаж магистрали СИП Замена УТКЗ (1 комплект) Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 02.07 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф.Калинина, 58-56; Октябрьская, 17-27; Фурманова, 18-24 (+ см. на 09.07, 16.07) РП-27 ф.ТН-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-322 ф.Кирякиных (б/откл. потребит.) ТП-340 РП-20 ф. ТП-681 ВЛ-0,4 кВ ТП-167 ф.5-я Южная | 9 9 9 8 8 9 | 1530 1530 1530 1530 1530 1530 | Монтаж магистрали СИП Замена ТН Ремонт контуров заземления Текущий ремонт, испытания оборуд. Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Установка приборов учета на опоре по тех. условиям (инсп.) |
| 03.07 Сб. |  |  |  |  |
| 04.07 Вс. |  |  |  |  |
| 05.07 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.Спортивная (есть СГО по ул.Балахнина) ( + на 12, 19.07) РП-26 Iс.6 кВ и 0,4 кВ; Т-1 ( + на 06.07) ВЛ-6 кВ ТП-163 – ТП-383 ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф.2-я Полевая РП-20 ф.ТП-787 (предупр. ИВТС за 3 дня о переключениях) ТП-312 | 9 8 7 9 8 8 | 17 17 17 17 17 17 | Монтаж магистрали СИП Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена опор Для б/работ на ВЛ-6 кВ Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Текущий ремонт, испытания оборуд. |
| 06.07 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-898 ф.Минская, 57-63 (+ см. на 13.07, 20.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-898 ф.Минская, 57-63 РП-26 IIс.6 кВ и 0,4 кВ; Т-2 ( + гаснет ТП-1059) РП-26 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-799 ф.Нижняя, гаражи (+ см. на 20.07) ТП-385 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2 ( + см. на 07.07) РП-12: ф.СВВ; ф.АКД; ф.ТП-304 | 9 9 8 12 9 8 9 | 17 17 17 13 17 17 17 | Монтаж магистрали СИП Установка приборов учета на опоре по тех. условиям (инсп.) Текущий ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Опробование РЗиА, ТУ |
| 07.07 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-552 ф.Школьная ВЛ-0,4 кВ ТП-552 ф.Набойная (есть СГО по ул.Школьная) ( + на 14, 21.07) РП-33 ф.ТП-903 (гаснет ТП-903) ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф.1-я, 2-я Курьяновские (есть СГО по пер.2-му Курьяновскому) ( + на 21.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф.3-я Курьяновская ТП-385 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-385 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф.5-й Проезд; к 6-й Сосневской | 9 9 8 9 9 8 12 9 | 17 17 17 17 17 17 13 17 | Монтаж магистрали СИП Для б/работ по монтажу СИП на ВЛ-0,4 кВ Кап. ремонт МВ, привода; проверка РЗиА, опробование ТУ Замена проводов на СИП Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Текущий ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Установка приборов учета на опоре по тех. условиям (инсп.) |
| 08.07 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф.Генкиной и д/сад № 76 (+ см. на 15.07) ТП-551 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-367 ф.1-я Районная (+ см. на 22.07) ТП-367 РП-33 ф.СВВ | 9 8 9 12 8 | 17 17 17 17 17 | Монтаж магистрали СИП Замена перемычек тр-ра; «0»-й шины Замена проводов на СИП Текущий ремонт, испытания оборуд. Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 09.07 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф.Калинина, 58-56; Октябрьская, 17-27; Фурманова, 18-24 (+ см. на 16.07) ТП-35 ТП-757 РП-19 ф. ТП-736 ВЛ-0,4 кВ ТП-625 ф.Староглинищевск. | 9 9 8 8 9 | 1530 1530 1530 1530 1530 | Монтаж магистрали СИП Внеплановый текущий ремонт тр-ра Текущий ремонт, испытания оборуд. Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Установка приборов учета на опоре по тех. условиям (инсп.) |
| 10.07 Сб. |  |  |  |  |
| 11.07 Вс. |  |  |  |  |
| 12.07 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.Спортивная (есть СГО по ул.Балахнина) ( + на 19.07) ТП-128 ВЛ-6 кВ ТП-20 – ТП-502 ТП-384 РП-13: ф.ТП-579; ф.СВВ; ф.ТП-448; ф.ТП-568; ф.ТП-816 | 9 8 7 8 9 | 17 17 17 17 17 | Монтаж магистрали СИП Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Опробование РЗиА,ТУ |
| 13.07 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-898 ф.Минская, 57-63 (+ см. на 20.07) ТП-86 ВЛ-0,4 кВ ТП-123 ф.Суздальская РП-15 IIс.6 и 0,4 кВ -( + см. на 14, 15.07) ТП-182 Ic.0,4кВ ТП-182 IIс.0,4 кВ | 9 8 9 8 9 12 | 17 17 17 17 12 16 | Монтаж магистрали СИП Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена провода на СИП Текущий ремонт, испытания оборуд. Выполнение тех.условий (прокладка КЛ, установка концев. муфт) – потр. |
| 14.07 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-552 ф.Школьная ВЛ-0,4 кВ ТП-552 ф.Набойная (есть СГО по ул.Школьная) ( + на 21.07) ТП-308 ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф.3-я Курьяновская (есть СГО по пер.2-му Курьяновскому) ( + на 21.07) РП-15 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см.на 15.07) РП-15 РУ-0,4 кВ ТП-994 (потр.) РП-22 ф.1,2 ТП-857; РП-22 ф.ТН-2 | 9 9 8 9 8 12 9 8 | 17 17 17 17 17 13 13 12 | Монтаж магистрали СИП Для б/работ по монтажу СИП на ВЛ-0,4 кВ Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена проводов на СИП Текущий ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Проф. работы в ТП (потр.) Поверка ТТ и ТН |
| 15.07 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф.Генкиной и д/сад № 76 ТП-1097 ВЛ-0,4 кВ ТП-429 ф.1-я, 2-я Стременные (+ см. на 29.07) РП-15 IIIс.6 и 0,4кВ; Т-2 РП-15 ф.1 ТП-1071 РП-22 АВР-6 кВ | 9 8 9 8 8 8 | 17 17 17 17 17 17 | Монтаж магистрали СИП Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Опробование |
| 16.07 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф.Калинина, 58-56; Октябрьская, 17-27; Фурманова, 18-24 ТП-66 Т-1, Т-2 – поочередно (б/откл. потр.) ТП-228 ТП-685 ф. ТП-62- ТП-981 – п/ст Ив-14 ВЛ-0,4 кВ ТП-412 ф. Симонова, Апрельская | 9 9 8 8 9 | 1530 1530 1530 1530 1530 | Монтаж магистрали СИП Внеплановый текущий ремонт Т-1; установка зеркала на Т-2 Текущий ремонт, испытания оборуд. Опробование РЗиА Установка приборов учета на опоре по тех. условиям (инсп.) |
| 17.07 Сб. |  |  |  |  |
| 18.07 Вс. |  |  |  |  |
| 19.07 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.Спортивная ( +есть СГО по ул.Балахнина) ТП-16 Т-1 (б/откл. потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф.П.Коммуны (+ есть СГО по ул3-й Высоковольтной)) ТП-271 РП-17: ф.ТП-964; ф.СВВ; ф.ТП-643; ф.ТП-772; ф.ТП-642 | 9 8 7 8 9 | 17 17 17 17 17 | Монтаж магистрали СИП Внеплановый текущий ремонт тр-ра Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Опробование РЗиА,ТУ |
| 20.07 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-898 ф.Минская, 57-63 РП-27 Iс.6 кВ (б/откл. потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-799 ф.Нижняя, гаражи ТП-937 IIс.6 кВ; Т-2 - (б/откл. потребит.) ( + см. на 21.07) ТП-937 IIс.6 кВ; IIс.0,4 кВ; Т-2 (IIс. полностью) РП-35 ф.СВВ РП-38 Ic.0,4 кВ; Т-1 ( + см. на 21.07) | 9 7 21.07 9 8 12 8 9 | 17 до 17 17 12 17 17 17 | Монтаж магистрали СИП Замена ШР,ЛР на ф.АРЗ-308; ф.Лукойл-АЭРО Замена опор Текущий ремонт, испыт. оборуд. Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Установка расчетных учетов на фидерах ООО «НСК» (инсп., ОАСУЭЭ и Т |
| 21.07 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-552 ф.Школьная ВЛ-0,4 кВ ТП-552 ф.Набойная (есть СГО по ул.Школьная) ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф.1-я, 2-я Курьяновские (есть СГО по пер.2-му Курьяновскому) ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф.3-я Курьяновская ТП-937 Iс.6 кВ; Т-1 – (б/откл. потребит.) ТП-937 Iс.6 кВ; Iс.0,4 кВ; Т-1 (Iс. полностью) ТП-937 РУ-0,4 кВ РП-38 IIc.0,4 кВ; Т-2 ( + см. на 21.07) РП-15: ф.СВВ I-II; ф.СВВ II-III; ф.2 ТП-968; ф.1 ТП-698; ф.1, 2 ТП-453; ф.ТП-454 – ТП-587; ф.ТП-833; ф.ТП-231 | 9 9 9 9 8 12 12 9 9 | 17 17 17 17 12 17 13 17 17 | Монтаж магистрали СИП Для б/работ по монтажу СИП на ВЛ-0,4 кВ Замена проводов на СИП Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Текущий ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Установка расчетных учетов на фидерах ООО «НСК» (инсп., ОАСУЭЭ и Т Опробование РЗиА, ТУ |
| 22.07 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-60 ф.Сосновая,7 (+ см. на 29.07) РП-27 IIс.6 кВ (б/откл.потребит) ВЛ-0,4 кВ ТП-367 ф.1-я Районная ТП-354 Iс.6 кВ; Т-1 – (б/откл. потребит.) ТП-354 Iс.6 кВ; Iс.0,4 кВ; Т-1 (Iс. полностью | 9 8 9 8 12 | 17 17 17 12 17 | Монтаж магистрали СИП Замена ШР, ЛР на ф.Лукойл-АЭРО Замена провода на СИП Текущий ремонт, испытания оборуд. |
| 23.07 Пт. | ТП-1103 ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ф.Благова (б/откл. потр.) ТП-88 ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф. По Изобретателей | 8 9 8 9 | 1530 1530 1530 1530 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Ремонт контуров заземления Текущий ремонт, испытания оборуд. Установка приборов учета на опоре по тех. условиям (инсп.) |
| 24.07 Сб. |  |  |  |  |
| 25.07Вс. |  |  |  |  |
| 26.07 Пн. | ВЛ-0,4кВ ТП-172 ф.Нахимсона ВЛ-0,4 кВ: ТП-172 ф.Нахимсона; ТП-552 ф.Рабочая ТП-76 ВЛ-0,4кВ ТП-763 ф. Магазин, жил. Дома (есть СГО по совхозу ОРС) ТП-75 IIс.6 кВ; Т-2 (б/откл. потр.) (+ см.на 27.07) ТП-75 IIс.6 кВ; IIс.0,4 кВ; Т-2 (IIс. полностью) РП-29 ф.1 ТП-950 | 9 9 8 9 8 12 8 | 17 17 17 17 12 17 17 | Замена опор Установка приборов учета на опоре по тех. условиям (инсп.) Замена перемычек 0,4 кВ тр-ра Замена проводана СИП Текущий ремонт, испытания оборуд. Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 27.07 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-60 ф.Сосновая,1/2; ф.Сосновая,3 и маг-н ТП-92 ВЛ-0,4 кВ ТП-10 ф.По Владимирской (б/откл потребит.) ТП-75 Т-1 (б/откл потребит.) ТП-75 (полностью) ТП-75 РУ-0,4 кВ РП-29 ф.2 ТП-950 | 9 12 9 8 12 12 8 | 17 17 17 12 17 13 17 | Монтаж магистрали СИП Текущий ремонт, испытания оборуд. Ремонт контуров заземления Текущий ремонт, испытания оборуд Ревизия СР-0,4 кВ Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 28.07 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-492 ф.Ермака, 20-в ТП-59 Т-1, Т-2 – поочередно (б/откл. потр.) ТП-1108 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см.на 29.07) ТП-141 ф.4-е, 5-е Минеевские (предварит. договор о допуске с ООО «Высшая Лига»,Фрунзе,66 ТП-493: ф.ПН-1; ф.ПН-2; ф.ПН-3 (письмо в ИВГТЭ за 10 дней) | 9 9 8 9 8 | 17 17 17 17 17 | Изменение схемы эл.снабжения Замена Т-1; доливка масла в Т-2 Текущий ремонт, испытания оборуд. Установка контрольного учета на отпаечной опоре (инспекция, ОАСУЭЭиТ) Опробование РЗиА |
| 29.07 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-60 ф.Сосновая,7 ТП-55 Т-1; Т-2 – поочередно (б/откл. потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-429 ф.1-я, 2-я Стременные ТП-1108 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-1108 РУ-0,4 кВ ТП-1101 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-241 ф.ТП-85 | 9 9 9 8 12 9 9 | 17 17 17 17 13 17 17 | Монтаж магистрали СИП Замена Т-1; доливка масла в Т-2 Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Установка тех.учета в ТП (инсп., ОАСУЭиТ) Опробование РЗиА |
| 30.07 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-343: ф.3-я Лагерная,55, 57; ф.12-яСанаторная, 8а ВЛ-0,4 кВ ТП-188 ф.Медтехника (б/откл. потр.) ТП-1002 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 9 9 9 | 1530 1530 1530 | Установка приборов учета на опоре по тех. условиям (инсп.) Ремонт контуров заземления Установка тех.учета в ТП (инсп., ОАСУЭиТ) |
| 31.07 Сб. |  |  |  |  |