## Лист1
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Причина отключения | Мероприятия по устранинию
[5 empty] | ДАТА | ВРЕМЯ | ДАТА | ВРЕМЯ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
1 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ 6 кВ ТП-163 - ТП-380 - ТП-594 | ЛЭП | 6 | 2017.01.11 | 12:45 | 2017.01.11 | 14:21 | 1.6 | Не выявленные причины | Осмотр ВЛ
2 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ 6 кВ ТП-408-ТП-431 | ЛЭП | 6 | 2017.01.13 | 13:58 | 2017.01.13 | 14:58 | 1 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
3 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ 6 кВ ТП-71 - ТП-895 | ЛЭП | 6 | 2017.01.14 | 20:40 | 2017.01.14 | 22:16 | 1.6 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
4 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ 6 кВ п/ст Ив-4 ф.626 - ТП-849 | ЛЭП | 6 | 2017.01.17 | 14:17 | 2017.01.17 | 15:14 | 0.95 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
5 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ 0,4 кВ ТП-262 - ТП-270 | ЛЭП | 6 | 2017.01.17 | 16:55 | 2017.01.17 | 19:36 | 2.683 | Невыявленные причины | Осмотр и восстановление ВЛ
6 | АО "Ивгорэлектросеть" | ТП-433 | ПС | 6 | 2017.01.18 | 19:05 | 2017.01.18 | 21:26 | 2.35 | Повреждение оборудования | Ремонт оборудования
7 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ 6 кВ ТП-19 - ТП-669 | ЛЭП | 6 | 2017.01.27 | 11:00 | 2017.01.27 | 12:37 | 1.617 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
8 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ 6 кВ ТП-15 - ТП-425 | ЛЭП | 6 | 2017.01.28 | 19:28 | 2017.01.28 | 22:43 | 3.25 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
9 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ 6 кВ ТП-230 - ТП-971 | ЛЭП | 6 | 2017.02.11 | 06:43 | 2017.02.11 | 09:57 | 3.233 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
10 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ 6 кВ ТП-512 - ТП-866 каб. "А" | ЛЭП | 6 | 2017.02.16 | 16:36 | 2017.02.16 | 18:45 | 2.15 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
11 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ 6 кВ ТП-236 - ТП-246 | ЛЭП | 6 | 2017.03.02 | 22:15 | 2017.03.03 | 00:42 | 2.45 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
12 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ 6 кВ РП-21 - ТП-158 | ЛЭП | 6 | 2017.03.12 | 20:10 | 2017.03.12 | 21:50 | 1.667 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
13 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ 6 кВ РП-29 - ТП-821 | ЛЭП | 6 | 2017.03.14 | 06:13 | 2017.03.14 | 08:14 | 2.017 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
14 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ 6 кВ РП-14 - ТП-898 | ЛЭП | 6 | 2017.03.21 | 10:37 | 2017.03.21 | 13:39 | 3.033 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
15 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-409 – ТП-823 | ЛЭП | 6 | 2017.03.23 | 19:29 | 2017.03.23 | 21:56 | 2.45 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
16 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-246 – ТП-344 | ЛЭП | 6 | 2017.03.27 | 22:15 | 2017.03.27 | 23:20 | 1.083 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
17 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ 6 кВ ТП-488 – ТП-677 | ЛЭП | 6 | 2017.03.29 | 07:25 | 2017.03.29 | 10:20 | 2.917 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
18 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ 6 кВ ТП-19-ТП-162 | ЛЭП | 6 | 2017.04.01 | 04:47 | 2017.04.01 | 05:39 | 0.867 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
19 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ 6 кВ РП-8-ТП-364 | ЛЭП | 6 | 2017.04.10 | 05:34 | 2017.04.10 | 06:44 | 1.167 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
20 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ 6 кВ ТП-155 – ТП-349 – ТП-430 – ТП-614 | ЛЭП | 6 | 2017.04.13 | 17:30 | 2017.04.13 | 20:42 | 3.2 | Обрыв ВЛ-6 кВ в результате воздействия посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Осмотр и восстановление ВЛ
21 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ 6 кВ РП-12-ТП-304 | ЛЭП | 6 | 2017.04.22 | 14:37 | 2017.04.22 | 15:58 | 1.35 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
22 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ 6 кВ ТП-673-ТП-824 | ЛЭП | 6 | 2017.04.23 | 11:30 | 2017.04.23 | 12:30 | 1 | Попадание инородных предметов | Удаление инородных предметов
23 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ 6 кВ ТП-108-ТП-442 | ЛЭП | 6 | 2017.04.26 | 10:27 | 2017.04.26 | 11:44 | 1.283 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
24 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ 6 кВ П/ст Ив-5 ф. 604 - ТП-773 | ЛЭП | 6 | 2017.04.28 | 06:38 | 2017.04.28 | 08:28 | 1.833 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
25 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ 6 кВ ТП-230 - ТП-971 | ЛЭП | 6 | 2017.04.29 | 20:15 | 2017.04.30 | 00:32 | 4.283 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
26 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ 6 кВ ТП-123 - ТП-342 | ЛЭП | 6 | 2017.04.29 | 20:10 | 2017.04.30 | 00:05 | 3.917 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
27 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-359 - ТП-850 | ЛЭП | 6 | 2017.05.01 | 07:01 | 2017.05.01 | 08:50 | 1.817 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
28 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-732 - ТП-865 | ЛЭП | 6 | 2017.05.01 | 20:50 | 2017.05.01 | 22:50 | 2 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
29 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-21 ф.2 – ТП-331 | ЛЭП | 6 | 2017.05.02 | 07:47 | 2017.05.02 | 08:21 | 0.567 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
30 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ ТП-181 - ТП-421 | ЛЭП | 6 | 2017.05.02 | 10:56 | 2017.05.02 | 14:02 | 3.1 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
31 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-403 - ТП-645 | ЛЭП | 6 | 2017.05.11 | 05:45 | 2017.05.11 | 14:32 | 8.783 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
32 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-22 - ТП-1040 каб. "Б" | ЛЭП | 6 | 2017.05.18 | 13:41 | 2017.05.18 | 17:50 | 4.15 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
33 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-238 - ТП-342 | ЛЭП | 6 | 2017.05.26 | 13:02 | 2017.05.26 | 16:04 | 3.033 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
34 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-20 - ТП-681 | ЛЭП | 6 | 2017.05.30 | 03:48 | 2017.05.30 | 05:10 | 1.367 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
35 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ ТП-219–ТП-751–ТП-752 с отп. | ЛЭП | 6 | 2017.06.01 | 05:00 | 2017.06.01 | 18:51 | 13.85 | Обрыв ВЛ-6 кВ в результате неблагоприятных погодных условий (падение дерева) | Осмотр и восстановление ВЛ
36 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-377 - ТП-650 | ЛЭП | 6 | 2017.06.07 | 10:46 | 2017.06.07 | 12:06 | 1.333 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
37 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-108 - ТП-442 | ЛЭП | 6 | 2017.06.10 | 10:00 | 2017.06.10 | 12:48 | 2.8 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
38 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-16 - ТП-987 | ЛЭП | 6 | 2017.06.10 | 12:38 | 2017.06.10 | 14:17 | 1.65 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
39 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-38 - ТП-319 | ЛЭП | 6 | 2017.06.13 | 17:23 | 2017.06.13 | 19:37 | 2.233 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
40 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-8 - ТП-264 | ЛЭП | 6 | 2017.06.18 | 23:30 | 2017.06.19 | 07:59 | 8.483 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
41 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-448 - ТП-567 | ЛЭП | 6 | 2017.06.28 | 12:17 | 2017.06.28 | 13:28 | 1.183 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
42 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-4 - ТП-280 | ЛЭП | 6 | 2017.06.29 | 15:44 | 2017.06.29 | 16:53 | 1.15 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
43 | АО "Ивгорэлектросеть" | ТП-856 | ПС | 6 | 2017.06.30 | 20:01 | 2017.06.30 | 22:01 | 2 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений, не классифицированные причины | Ремонт оборудования
44 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 ТП-8 - ТП-421 | ЛЭП | 6 | 2017.07.01 | 15:47 | 2017.07.01 | 18:07 | 2.333 | Попадание инородных предметов | Удаление инородных предметов
45 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-246 - ТП-344 | ЛЭП | 6 | 2017.07.01 | 22:06 | 2017.07.01 | 23:40 | 1.567 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
46 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-36 - ф.2 ТП-32 | ЛЭП | 6 | 2017.07.06 | 18:10 | 2017.07.06 | 19:45 | 1.583 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
47 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ ТП-44 – ТП-47 – ТП-205 – ТП-278 | ЛЭП | 6 | 2017.07.10 | 09:19 | 2017.07.10 | 10:06 | 0.783 | Невыявленные причины | Осмотр ВЛ
48 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ ТП-115 – ТП-510 – ТП-701 – ТП-755 | ЛЭП | 6 | 2017.07.10 | 14:30 | 2017.07.10 | 16:47 | 2.283 | Невыявленные причины | Осмотр ВЛ
49 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-9 - ТП-694 | ЛЭП | 6 | 2017.07.17 | 17:14 | 2017.07.17 | 18:50 | 1.6 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
50 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-144 - ТП-238 | ЛЭП | 6 | 2017.07.17 | 10:45 | 2017.07.17 | 14:52 | 4.117 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
51 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-9 - ТП-351 | ЛЭП | 6 | 2017.07.29 | 09:50 | 2017.07.29 | 10:06 | 0.267 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
52 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-674 - ТП-959 | ЛЭП | 6 | 2017.07.29 | 11:00 | 2017.07.29 | 12:20 | 1.333 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
53 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ ТП-402 - ТП-484 | ЛЭП | 6 | 2017.07.31 | 16:32 | 2017.07.31 | 18:20 | 1.8 | Попадание инородных предметов | Удаление инородных предметов
54 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ ТП-844 - РВ-4 | ЛЭП | 6 | 2017.08.05 | 19:16 | 2017.08.06 | 12:54 | 17.633 | Обрыв ВЛ-6 кВ в результате неблагоприятных погодных условий (падение дерева) | Осмотр и восстановление ВЛ
55 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-23 - ф.2 ТП-195 | ЛЭП | 6 | 2017.08.07 | 15:27 | 2017.08.07 | 16:42 | 1.25 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
56 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-707 - ТП-727 | ЛЭП | 6 | 2017.08.07 | 15:30 | 2017.08.07 | 18:02 | 2.533 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
57 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-123 - ТП-342 | ЛЭП | 6 | 2017.08.08 | 17:41 | 2017.08.08 | 19:42 | 2.017 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
58 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ ТП-165-308 | ЛЭП | 6 | 2017.08.20 | 20:38 | 2017.08.20 | 22:05 | 1.45 | Невыявленные причины | Осмотр ВЛ
59 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-7 - ТП-884 | ЛЭП | 6 | 2017.08.22 | 13:50 | 2017.08.22 | 15:54 | 2.067 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
60 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ ТП-8 - ТП-402 | ЛЭП | 6 | 2017.08.24 | 05:45 | 2017.08.24 | 06:30 | 0.75 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Осмотр ВЛ
61 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-87 - ТП-835 | ЛЭП | 6 | 2017.09.06 | 12:12 | 2017.09.06 | 13:40 | 1.467 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
62 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-125 - ТП-842 | ЛЭП | 6 | 2017.09.14 | 10:30 | 2017.09.14 | 17:51 | 7.35 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
63 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ ТП-219 - ТП-751 - ТП-752 | ЛЭП | 6 | 2017.09.15 | 18:50 | 2017.09.15 | 19:43 | 0.883 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Осмотр ВЛ
64 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-126 - ТП-748 | ЛЭП | 6 | 2017.09.23 | 05:35 | 2017.09.23 | 07:26 | 1.85 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
65 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ ТП-262 - ТП-270 | ЛЭП | 6 | 2017.09.24 | 05:13 | 2017.09.24 | 06:06 | 0.883 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт ВЛ-6 кВ
66 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ ТП-115 - ТП-339 | ЛЭП | 6 | 2017.09.24 | 12:40 | 2017.09.24 | 16:50 | 4.167 | Повреждение КВЛ-6 кВ | Ремонт КВЛ-6 кВ
67 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-664 - ТП-1002 | ЛЭП | 6 | 2017.10.02 | 14:04 | 2017.10.02 | 16:28 | 2.4 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
68 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-5 - ТП-625 | ЛЭП | 6 | 2017.10.04 | 10:26 | 2017.10.04 | 11:29 | 1.05 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
69 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-688 - ТП-730 (каб. Б) | ЛЭП | 6 | 2017.10.04 | 10:26 | 2017.10.04 | 11:36 | 1.167 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
70 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ИВ-7 - ф. 613 РП-1 | ЛЭП | 6 | 2017.10.04 | 23:47 | 2017.10.05 | 03:07 | 3.333 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
71 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ ТП-433-646 | ЛЭП | 6 | 2017.10.14 | 02:40 | 2017.10.14 | 04:39 | 1.983 | Повреждение КВЛ-6 кВ | Ремонт КВЛ-6 кВ
72 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-57 - ТП-490 | ЛЭП | 6 | 2017.10.18 | 05:16 | 2017.10.18 | 06:40 | 1.4 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
73 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-828 - ТП-950 | ЛЭП | 6 | 2017.10.23 | 22:57 | 2017.10.24 | 00:41 | 1.733 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
74 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-36 - ф.1 ТП-32 | ЛЭП | 6 | 2017.10.23 | 23:07 | 2017.10.24 | 01:35 | 2.467 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
75 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-197 - ТП-285 | ЛЭП | 6 | 2017.10.23 | 13:12 | 2017.10.23 | 15:24 | 2.2 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ
76 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-655 - ТП-815 | ЛЭП | 6 | 2017.10.24 | 00:01 | 2017.10.24 | 03:48 | 3.783 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
77 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-4 - ТП-765 | ЛЭП | 6 | 2017.10.25 | 10:04 | 2017.10.25 | 12:35 | 2.517 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
78 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-20 - ТП-681 | ЛЭП | 6 | 2017.10.25 | 14:07 | 2017.10.25 | 15:17 | 1.167 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
79 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-195 ф.1 - ТП-684 | ЛЭП | 6 | 2017.10.29 | 23:02 | 2017.10.30 | 05:44 | 6.7 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
80 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-17 – ТП-868 | ЛЭП | 6 | 2017.11.06 | 14:24 | 2017.11.06 | 16:02 | 1.633 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ
81 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-200 – ТП-564 | ЛЭП | 6 | 2017.11.08 | 22:02 | 2017.11.09 | 02:54 | 4.867 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
82 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-31 – ТП-669 | ЛЭП | 6 | 2017.11.10 | 13:40 | 2017.11.10 | 15:07 | 1.45 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
83 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-69 – ТП-608 | ЛЭП | 6 | 2017.11.16 | 09:17 | 2017.11.16 | 12:11 | 2.9 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
84 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-16 – ТП-596, КЛ-6 кВ РП-16 – ТП-599 | ЛЭП | 6 | 2017.11.21 | 16:45 | 2017.11.21 | 18:50 | 2.083 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
85 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-10 – ТП-170 | ЛЭП | 6 | 2017.12.06 | 10:20 | 2017.12.06 | 12:07 | 1.783 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
86 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-655 – ТП-815 | ЛЭП | 6 | 2017.12.10 | 06:48 | 2017.12.10 | 08:55 | 2.117 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
87 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-246 – ТП-344 | ЛЭП | 6 | 2017.12.11 | 11:13 | 2017.12.11 | 12:25 | 1.2 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
88 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-246 – ТП-344 | ЛЭП | 6 | 2017.12.14 | 11:08 | 2017.12.14 | 12:24 | 1.267 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ
89 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-739 – ТП-842 | ЛЭП | 6 | 2017.12.19 | 16:52 | 2017.12.19 | 18:09 | 1.283 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
90 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-123 – ТП-342 | ЛЭП | 6 | 2017.12.21 | 04:43 | 2017.12.21 | 06:15 | 1.533 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
91 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-36 – ф.2 ТП-32 | ЛЭП | 6 | 2017.12.24 | 00:50 | 2017.12.24 | 01:37 | 0.783 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ