# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  МАРТ  месяц 2021 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.03 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-611 ф.Международная, 21, 23 ТП-236 Т-2 (б/откл. потребит.); ТП-784 Т-2 (б/откл. потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-358 ф.11 –я – 12-я Березниковские (б/откл. потребит.) (+ СГО по ул.11-й Березниковской от1-го до 2-го Торфяного пер.) ТП-706 Т-1, Т-2 – поочередно (б/откл. потребит.) ВЛ-6 кВ ТП-751 – ТП-752 – ТП-1033 с отп. ( гаснут ТП-1022, 1007, 1086, 1039, 1073, 1033) ВЛ-0,4 кВ ТП-650 ф.Лыжная, пер.Межсоюзный | 9 9 9 9 8 9 | 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Внеплановый текущий ремонт тр-ров Подрезка деревьев Доливка масла в тр-ры Подрезка деревьев (подр.) Монтаж СИП, демонтаж провода, перевод домов на СИП (ЭМУ) |
| 02.03 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-549 ф.Балахнина, 44 (+ СГО по ул.Балахнина) ТП-840 Т-2 (б/откл. потребит.) РП-23 Т-1 (б/откл. потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-431 ф.Детская ВЛ-0,4 кВ ТП-358 ф.Пер. Торфяной (б/откл. потребит.) ТП-928 Т-1, Т-2 – поочередно (б/откл. потребит.) ВЛИ-0,4 кВ ТП-622 ф.Пер.1-й Подъельновский; ВЛИ-0,4 кВ ТП-463 ф.1-я Подъельновская ТП-241 ф.Дзержинского, 43, маг-н РП-2 ф.1 ТТУ-15 (см. на 03.03) | 9 9 9 9 9 9 9 8 | 17 17 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Внеплановый текущий ремонт тр-ров Подрезка деревьев (подр.) Подрезка деревьев Доливка масла в тр-ры Монтаж СИП, демонтаж провода, перевод домов на СИП (ЭМУ) Монтаж, подключение кабеля; подрезка деревьев (ЭМУ) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 03.03 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-296 ф.Кольчугинская ТП-736 Т-1, Т-2 – поочередно (б/откл. потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-538 ф.Автомойка (б/откл. потребит.) ТП-496 Iс.6 кВ (б/откл. потребит.) РП-2 ф.2 ТТУ-15 | 9 9 9 8 8 | 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Внеплановый текущий ремонт тр-ров Подрезка деревьев Регулировка ВН ф.Т-1 Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 04.03 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-296 ф.2-я Минеевская ТП-942 (б/откл. потребит.) ТП-790 Т-2 (б/откл. потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-478 ф.1-я Чапаева (+ СГО поул.1-я Чапаева от ул.6-й Южной до ул.Хлебникова) ВЛ-0,4 кВ ТП-478 ф.1-я Чапаева ТП-478 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-478 IIс.0,4 кВ; Т-2 РП-31, 37, 44 | 9 9 8 9 9 9 13 9 | 17 17 17 17 17 13 17 17 | Подрезка деревьев Восстановление освещения Доливка масла в тр-р Подрезка деревьев Монтаж СИП, демонтаж пролетов (ЭМУ) Монтаж ТТ для технического учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Опробование АВР; опробование ТУ на питающих фидерах |
| 05.03 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-71 ф.1-я Волгоградская ТП-244 (б/откл. потребит.) ВЛ-0,4 кВ РП-8 ф.ВЛИ Гаражи (б/откл. потребит.) ТП-652 Т-2 (б/откл. потребит.); ТП-523 Т-1 (б/откл. потребит.) | 9 9 9 9 | 16 16 16 16 | Подрезка деревьев Восстановление освещения Подрезка деревьев Доливка масла в тр-ры |
| 06.03 Сб. |  |  |  |  |
| 07.03 Вс. |  |  |  |  |
| 08.03 Пн. |  |  |  |  |
| 09.03 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-138 ф.Круглый проезд ТП-190 Т-2 (б/откл. потребит.) ТП-747 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-747 IIс.0,4 кВ; Т-2 ВЛ-6 кВ ТП-44 – ТП-521 ТП-1102 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-1102 РУ-0,4 кВ ТП-1102 Iс.6 кВ РП-9 ф.609 – П/ст 8 Марта | 9 9 9 13 7 8 12 8 8 | 17 13 13 17 17 17 13 17 17 | Подрезка деревьев Внеплановый текущий ремонт тр-ра Монтаж ТТ для технического учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Подрезка деревьев Текущий ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Установка УТКЗ Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 10.03 Ср. | ВЛИ 0,4 кВ ТП-1031 ф.Новосельская (б/откл. потребит.) ТП-204 Тр-р; РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-342: ф. Нарвская, 1, 3; (б/откл. потребит.) ф.Нарвская, 2а ТП-1102 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-1102 IIс.6 кВ РП-9 ф.ТП-444 | 9 9 9 8 8 8 | 17 17 17 17 17 17 | Монтаж опор по тех.условиям в Афанасово Внеплановый текущий ремонт тр-ра Подрезка деревьев Текущий ремонт, испытание оборуд. Установка УТКЗ Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 11.03 Чт. | ВЛИ 0,4 кВ ТП-1031 ф.Новосельская ТП-945 Iс.0, 4 кВ; Т-1 ТП-945 IIc.0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-279 ф.1-я – 2-я Березниковские ТП-212 ТП-295: ф.ВЛ по Люлина, Гнедина; ф.2 Д/сад №85; ф. Люлина, 4 РП-3: ф.СВВ, ф.ТП-28 - ТП-266; ф.ТП-110; ф.ТП-269; ф.ТП-900; ф.ТП-541; ф.ТТУ-2; ф.ТП-24 РП-3 АВР-6 кВ | 9 9 13 9 8 9 9 9 9 | 17 13 17 17 17 17 17 17 17 | Монтаж СИП по тех. условиям Замена руб-ков 0,4 кВ на тр-рах Подрезка деревьев Текущий ремонт, испытание оборуд. Установка опоры, демонтаж линии, монтаж СИП (ЭМУ) Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР, опробование ТУ на питающих фидерах |
| 12.03 Пт. | ВЛ-6 кВ ТП-257 – ТП-516 – ТП-1056 ТП-446 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-980 РУ-6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-648 ф.Прод. маг-н «Экспресс» | 7 9 9 13 | 15 13 16 16 | Замена траверсы Внеплановый текущий ремонт тр-ра Текущий ремонт, испытание оборуд. Установка учета (инсп.) |
| 13.03 Сб. |  |  |  |  |
| 14.03 Вс. |  |  |  |  |
| 15.03 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-224 ф.Фрунзе. 13/1, 11/2 ТП-86 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-86 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-6 кВ ТП-129 – ТП-199 – ТП-386 – ТП-1009 (гаснет ТП-129) РП-4 ф.ТП-738 | 9 9 9 8 8 | 17 17 13 17 17 | Подрезка деревьев Внеплановый текущий ремонт тр-ра Монтаж ТТ для технического учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Монтаж ОПН, устранение дефекта Кап. ремонт МВ, привода, опробование РЗиА, ТУ |
| 16.03 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-194 ф.Бассейная ТП-372 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-327 ф.Бубнова ВЛ-0,4 кВ ТП-327 ф.Бубнова РП-4 ф.ТП-280 ТП-682 IIс.0,4 кВ; Т-2 | 9 13 9 9 8 9 | 17 17 17 17 17 13 | Подрезка деревьев Замена перемычек на тр-ре Подрезка деревьев (подр.) Перетяжка проводов Кап. ремонт МВ, привода, опробование РЗиА, ТУ Монтаж ТТ для технического учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) |
| 17.03 Ср. | ВЛИ 0,4 кВ ТП-1031 ф. 2 (б/откл. потреб.) ВЛ-0,4 кВ ТП-215 ф.7-я Кубанская, Витебская ТП-143 IIс.0, 4 кВ; Т-2 ТП-143 Ic.0,4 кВ; Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-383 ф.2-я Полевая (+ СГО по ул.2-й Полевой от1-й до 5-й Земледельческой) РП-4 ф.ТП-309 ТП-544 Т-1 (б/откл. потребит.) ТП-544 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-544 IIс.0,4 кВ; Т-2 | 9 9 9 13 9 8 13 13 9 | 17 17 13 17 17 17 17 17 13 | Монтаж опор по тех.условиям Подрезка деревьев (подр.) Внеплановый текущий ремонт тр-ра, установка секц. руб-ка 0,4 кВ IIсекц. установка секц. руб-ка 0,4 кВ Iсекц. Подрезка деревьев Кап. ремонт МВ, привода, опробование РЗиА, ТУ Доливка масла в тр-р Монтаж ТТ для технического учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) |
| 18.03 Чт. | ВЛИ 0,4 кВ ТП-1031 ф. 2 ВЛ-6 кВ ТП-215 – ТП-374 ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф.8-я Минеевская, четная сторона, к ген.Горбатова ТП-748 IIс.0, 4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-383 ф.2-я – 3-я Полетн. ТП-309 РП-2: ф.1, 2 Шв. з-д; ф.1, 2 ТП-892; ф.1, 2 ТП-109; ф.1, 2 РБЗ; ф.1, 2 ГНС; ф.СВВ 1-3; ф.СВВ 2-3; ф.ТП-712; ф.ТП-404; ф.2 НИЭКМИ (кратковременно гаснут НИЭКМИ, Импульс – предупр. за 10 дн.) РП-2 АВР-6 кВ | 9 7 9 9 13 8 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 17 | Монтаж СИП по тех.условиям Подрезка деревьев (подр.) Подрезка деревьев (подр.) Замена руб-ка на Т-2 Подрезка деревьев Текущий ремонт, испытание оборуд. Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР; опробование ТУ на питающих фидерах |
| 19.03 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-71 ф.2-я Минеевская (+ СГО по ул.2-я Минеевская) ТП-392 РУ-0,4 кВ; Т-р ВЛ-0,4 кВ ТП-605 ф.2-я Полевая, Мякишева (3-я Земледельческая) ТП-681 IIс.0,4 кВ | 9 9 9 9 | 17 13 16 16 | Подрезка деревьев Ревизия руб-ка 0,4 кВ Тр-ра Подрезка деревьев Монтаж РПС-250 на ф.2 Арсения, 20 |
| 20.03 Сб. |  |  |  |  |
| 21.03 Вс. |  |  |  |  |
| 22.03 Пн. | ВЛ 0,4 кВ ТП-335 ф. Шувандиной, Калинцева РП-9 ф.ТП-537 ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф.Городская (+ СГО по ул.Городской от ул.1-й Межевой до ул.Футбольной) ТП-88 ВЛ-0,4 кВ ТП-932 ф.Жилые дома | 9 8 9 8 9 | 17 17 17 17 17 | Монтаж опор по тех.условиям (пер. Лепилова 9) Кап. ремонт МВ, привода, опробование РЗиА, ТУ Подрезка деревьев Текущий ремонт, испытание оборуд. Замена опоры, монтаж СИП, ЩУ (ЭМУ) |
| 23.03 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Шувандиной, Калинцева (б/откл. потребит.) ТП-393 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-429 ф.1-я – 2-я Стременные (+ СГО по ул.4-й Коляновск., ул.1-й, 2-й Стременным) ТП-307 ВЛИ-0,4 кВ ТП-155 ф.21-я Линия (+ СГО по ул.22-я Линия у д.62 ) РП-6: ф.ТП-546 – ТП-621 – ТП-725; ф.ТП-378; ф.ТП-114 (перейти по 0,4кВ); ф.ТП-537 – РП-9; ф.ТП-95; ф.1 Мель к-т -ТП-143; ф.СВВ РП-6 АВР-6 кВ | 9 9 9 8 9 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 | Монтаж опор по тех.условиям (пер. Лепилова 9) Закрепить панель ЩО-59; восстановление заземляющ. Контура Подрезка деревьев Текущий ремонт, испытание оборуд. Установка опор, монтаж СИП (ЭМУ) Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР; опробование ТУ на питающих фидерах |
| 24.03 Ср. | ВЛ-6 кВ ТП-115 – ТП-510 – ТП-701 – РВ-2 с отп. (гаснут: ТП-754, 339, 1106, 1026, 809- факс Оборонэнерго за 10 дн., 894, 115, 701, 818, 923, 197, 704) РП-6 ф.2 Мель к-т ВЛ-0,4 кВ ТП-17 ф.Московск., к ТП-10 (+ СГО по ул.Московской) ТП-27 IIс.6 кВ; Т-3; РУ-0,4 (от Т-3) (см. на 25.03) ВЛ-0,4 кВ ТП-606 ф.7-я Завокзальная | 8 8 9 8 9 | 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Кап. ремонт МВ, привода, опробование РЗиА, ТУ Подрезка деревьев Текущий ремонт, испытание оборуд. Монтаж СИП, подключение линии (ЭМУ) |
| 25.03 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Звездная и пер. Отрадный ТП-755 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-6 кВ ТП-291 – ТП-796 – ТП-1078 с отп. (гаснут: ТП-291,761, 762, 764, 1075, 7078, об.№8 – факс Оборонэнерго) ТП-27 Iс.6 кВ; ТП-27 (полное погашение) ТП-214 РУ-0,4 кВ РП-12, 15, 32 АВР-6 кВ | 9 9 8 8 12 9 9 | 17 17 17 17 13 17 17 | Подрезка деревьев Замена руб-ка 0,4 кВ на ф.Участок механизации Подрезка деревьев Текущий ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-6 кВ Демонтаж кабеля, монтаж каб. вывода, монтаж СИП (ЭМУ) Опробование АВР; ТУ на питающих фидерах |
| 26.03 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф.3-я Лагерная, 53; 10-я Санаторная, 1а, 5а ТП-432 (б/откл. потр.) ТП-432 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-1080 | 9 9 13 8 | 16 16 14 16 | Подрезка деревьев Восстановление освещения Для б/работ по восстановлению освещения Установка УТКЗ |
| 27.03 Сб. |  |  |  |  |
| 28.03Вс. |  |  |  |  |
| 29.03 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Напорная (+ СГО по ул.1-й Напорной) ТП-629 Т-1 (б/откл. потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-187 ф.3-й Приречн. пер. ТП-959 Iс.6 кВ (см. на 30.03) РП-4 ф.2 – ТЭЦ-2 | 12 9 9 8 8 | 17 13 17 17 17 | Подрезка деревьев Внеплановый текущий ремонт тр-ра Подрезка деревьев Текущий ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 30.03 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-259 ф.Дома ф-ки Красная Талка ТП-331 Т-1 (б/откл. потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-713 ф.К пр.Текстильщиков ТП-959 IIс.6 кВ РП-11, 26, 33 АВР-6 кВ РП-11, 26, 33 АВР-0,4 кВ | 9 9 9 8 9 | 17 13 17 17 17 | Подрезка деревьев Внеплановый текущий ремонт тр-ра Подрезка деревьев Текущий ремонт, испытание оборуд. Опробование АВР; опробование ТУ на питающих фидерах |
| 31.03 Ср. | ВЛ 0,4 кВ ТП-335 ф. Шувандиной, Калинцева ТП-970 (б/откл. потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-695 ф.Дмитриево (+ СГО по пер.Меланжистов от ул.Бригадной до 4-й Новаторской) ТП-640 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 9 9 9 12 | 17 13 17 17 | Монтаж СИП по тех.условиям ( пер. Лепилова 9) Восстановить петлю на двери ЩО-70 Подрезка деревьев Монтаж ТТ для технического учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) |