# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  МАРТ месяц 2020 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.03 Вс. |  |  |  |  |
| 02.03 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-481 ф.Пер.Складской, 4а; Литер А (+ СГО по ул.2-й Набережной, пер.Складскому) ВЛИ-0,4 кВ ТП-1056 ф.8-я Сокольская РП-9 ф.ТП-537 – РП-6 РП-9 ф.ТП-137 ВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф.Высоковольтная (+ СГО по ул.Высоковольтной) ВЛ-0,4 кВ ТП-181 ф.Пер.6-й Линейный, к ТП-129 (+ СГО по ул.Новосибирской, пер.6-му Линейному) ТП-838 Ic.6 кВ (без откл. потр.) ТП-248 Iс.0,4 кВ (+см. на 03.03) | 9 9 8 8 9 9 8 12 | 17 17 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев (подр.) Устранение течи из бака МВ Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Подрезка деревьев Подрезка деревьев (подр.) Регулировка ЗН на ф.1 ТП-831 Демонтаж кабеля (ЭМУ) |
| 03.03 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-414 ф.2-я Парковская, 1-й Совхозный пер. (+ СГО по ул.2-й Парковской, 1-му Совхозному пер.) ВЛ-6 кВ РП-14 – ТП-392 ВЛ-0,4 кВ ТП-392 ф.4-я Парковская ВЛ-0,4 кВ ТП-898 ф.Минская, 57, 83 (+ СГО по ул.Минской) РП-6 РУ-0,4 кВ; ТСН РП-9 ф.ТП-351 ВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф.24-я Линия (+ СГО по ул.24-я Линия, 1-й Высоковольтной) ВЛ-0,4 кВ ТП-171 ф.Герцена (+ СГО по ул.Ленинградской, Герцена) ТП-171 ТП-248 IIс.0,4 кВ ТП-485 IIс.0,4; Т-2 РП -11, 26, 33 АВР-6 кВ РП -11, 26, 33 АВР-0,4 кВ | 9 7 9 13 9 8 9 9 8 12 9 9 | 17 17 13 17 12 17 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Для б/работ по подрезке деревьев (подр.) Подрезка деревьев (подр.) Устранение дефекта на руб-ке тр-ра Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Подрезка деревьев Подрезка деревьев (подр.) Средний ремонт, испытания оборудов. Подключение кабеля, установка руб-ка (ЭМУ) Монтаж, ошиновка ЯРВ, первод ф.Фонари на ЯРВ, ревизия руб-ка и подключение новой КЛ (СГО) Опробование АВР |
| 04.03 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-551 ф.К Коллективной (+ СГО по ул.Перовской, Коллективной) ВЛ-0,4 кВ ТП-607 ф.2-й Северный пер (+ СГО по ул.Детской, пер.2-му Северному) ВЛ-0,4 кВ ТП-602 ф.Боевиков (+ СГО по ул.Гарелина, Фролова) ТП-116 Т-1 (без откл. потр.) ТП-158 Т-2 (без откл. потр.) РП-9 ф.ТЭЦ-1 ВЛ-6 кВ ТП-129 – ТП-199 – ТП-386 – ТП-1009 (+ гаснет ТП-129) ВЛ-0,4 кВ ТП-590 ф.Южный поселок РП-17 ф.634 – Ив-10 ТП-404 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-210 ф.Суздальская | 9 9 13 9 8 8 9 8 9 9 | 17 13 17 17 17 17 17 17 13 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев (подр.) Устранение течи из тр-ра Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Подрезка деревьев Подрезка деревьев (подр.) Монтаж спусков шин на ЛР, испытание Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Установка опор, монтаж провода (ЭМУ) |
| 05.03 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-551 ф.К ТП-128 (+ СГО по ул.Перовской) ВЛ-0,4 кВ ТП-92 ф.Музыкальная, 2а ТП-37 Тр-р; РУ-0,4 кВ РП-9: ф.ТП-694; ф.РП-6 – ТП-537; ф.СВВ; ф.ТП-444; ф.ТП-837 РП-9 АВР-6 кВ ВЛ-6 кВ ТП-133 – ТП-358 ВЛ-0,4 кВ ТП-47 ф.К ТП-44 (+ СГО по ул.5-й, 6-й, 7-й Линиям) (+ см. на 25.03) ТП-1066 Iс.6 кВ и 0,4 кВ; Т-1 ТП-1066 РУ-0,4 кВ (+ см. на 06.03) ТП-436 IIс.0,4 кВ, Т-2 | 9 9 8 9 9 7 9 8 12 12 | 17 13 17 17 17 17 17 17 13 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев (подр.) Устранение течи из тр-ра Опробование РЗ и А, ТУ Опробование АВР Подрезка деревьев (подр.) Подрезка деревьев Текущий ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена панели ЩО-70, подключение кабеля (ЭМУ) |
| 06.03 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-252 ф.Харинка ТП-909 Т-2 (без откл. потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-995: ф.Пер.Меланжистов; (без откл. потр.) ф.Бульварная (+ см. 20.03.) ТП-1066 IIс.6 кВ и 0,4 кВ; Т-2 ТП-521 ф.ТП-44 | 9 9 9 8 8 | 16 13 16 16 16 | Подрезка деревьев (подр.) Устранения течи из тр-ра Подрезка ветвей деревьев Текущий ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А |
| 07.03 Сб. |  |  |  |  |
| 08.03 Вс. |  |  |  |  |
| 09.03 Пн. |  |  |  |  |
| 10.03 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-792 ф.Минская, 144 ВЛ-0,4 кВ ТП-682 ф.Солнечная, ларьки ВЛ-0,4 кВ ТП-650 ф.Лыжная, пер.Межсоюзный ТП-1088 РП-3 ф.604 – Ив-4 ВЛ-0,4 кВ ТП-191 ф.Багаева ТП-1017 Iс.6 кВ и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 11.03) ТП-58 Iс.0,4 кВ РП- 1, 6 | 9 9 13 8 8 12 8 9 9 | 17 13 17 17 17 17 17 17 17 | Перетяжка провода Подрезка деревьев (подр.) Текущий ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Подрезка деревьев (подр.) Текущий ремонт, испытание оборуд. Прокладка, подключение кабеля (ЭМУ) Опробование АВР |
| 11.03 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-1047 ф.Пер.Тихвинский ВЛ-0,4 кВ ТП-381 ф.4-я Санаторная ВЛ-0,4 кВ ТП-381 ф.3-я Лагерная ТП-194 Т-1 (без откл. потр.) ТП-343 Т-2 (без откл. потр.) РП-3 ф.613 – ТП-206 - Ив-4 ВЛ-0,4 кВ ТП-520 ф.3-я Земледельческ. ТП-263 ВЛ-0,4 кВ ТП-263 ф.4-я, 5-я Первомайск. ТП-1017 IIс.6 кВ и 0,4 кВ; Т-2 ТП-1017 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 кВ ТП-121 ф.Торфобаза | 9 9 9 13 8 9 8 9 8 12 9 | 17 17 13 17 17 17 17 17 17 13 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев (подр.) Устранение течи из тр-ра Доливка масла в Т-2 Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Увеличение габаритов Замена ПК-6 кВ на тр-ре, закрепление кабеля, устранение замечаний (ЭМУ) Подрезка деревьев (подр.) Текущий ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-6 кВ; СР-0,4 кВ Монтаж СИП, установка опоры (ЭМУ) |
| 12.03 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-535 ф.Войкова, 31/10, гараж ВЛ-0,4 кВ ТП-206 ф.Детская поликлиника; СКБ ВНИИОТ; ул.Ермака, 7, 9 ТП-1092 РП-3 ф.СВВ РП-3: ф.ТП-28 – ТП-266; ф.ТП-110; ф.ТП-269; ф.ТП-900 РП-3 АВР-6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-605 ф.2-я Полевая, 9-я Земледельческая ВЛ-0,4 кВ ТП-247 ф.Б.Хмельницкого, 61-67; Велижская, 62-66 ТП-303 | 9 12 8 8 9 9 9 12 8 | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев (подр.) Текущий ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Опробование РЗ и А, ТУ Опробование АВР Подрезка деревьев Подрезка деревьев (подр.) Средний ремонт, испытание оборуд. |
| 13.03 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-425 ф.Плесская, Цветная (+ СГО по ул.Хвойной) ВЛ-6 кВ РВ-2 – ТП-115 – ТП-510 – ТП-701 с отп. (гаснут ТП-809, 894, 1026, 339, 115, 754) ТП-36ст. РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-952 ф.3-я Южная РП-8 ф.ТП-264 | 9 8 9 9 8 | 16 16 16 13 16 | Подрезка деревьев (подр.) Подрезка деревьев Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Увеличение габаритов Ремонт дверей на ячейке |
| 14.03 Сб. |  |  |  |  |
| 15.03 Вс. |  |  |  |  |
| 16.03 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-215 ф.8-я Минеевская ВЛ-0,4 кВ ТП-143 ф. Ф.Энгельса, 96, 98; пер.Спартака ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф.Сады по пер.1-му Авдотьинскому ТП-394 РП-19 ф.ТП-774 ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф.2-я Полевая (+ СГО по ул.2-й Полевой) ВЛ-0,4 кВ ТП-490 ф.Велижская (+ СГО по ул.Велижской; 1-й, 3-й, 4-й Первомайским) ТП-34 Iс.6 кВ и 0,4 кВ;Т-1 (+ см. на 17.03) РП-2 ф.1 ГНС РП- 8, 12 | 9 9 13 12 8 9 9 8 8 9 | 17 13 17 17 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев (подр.) Средний ремонт, испытание оборуд. Регулировка блокировки ШР, ЛР Подрезка деревьев Подрезка деревьев (подр.) Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Опробование АВР |
| 17.03 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф.Калинина, 58/16, 56/15; Октябрьская, 17-27; Фурманова, 18-24 ВЛ-0,4 кВ ТП-552: ф.Школьная; ф.Набойная ТП-379 Тр-р; РУ-0,4 кВ ТП-97 Т-1 (без откл. потр.) ВЛ-6 кВ ТП-212 – ТП-329 ВЛ-0,4 кВ ТП-148 ф.Голубева, к ТП-178 (+ СГО по ул.Голубева, Типографской, 4-й Газетной) ТП-34 IIс.6 кВ и 0,4 кВ; Т-2 (гаснет ТП-34 полностью!) РП-2 ф.2 ГНС ВЛИ-0,4 кВ ТП-2 ф.Пер.2-й Северный | 9 9 9 9 12 7 9 12 8 9 | 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев (подр.) Для б/работ по подрезке деревьев Доливка масла Подрезка ветвей деревьев Подрезка деревьев (подр.) Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Установка опор, монтаж СИП, демонтаж провода (ЭМУ) |
| 18.03 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-130 ф.1, 2 Пограничный тупик, 14, д/сад ВЛ-0,4 кВ ТП-1035 ф.Рабочая, Товарная ВЛ-6 кВ ТП-122 – ТП-552 ТП-802 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-802 IIс.0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-103 ф.2-я Невская ВЛ-6 кВ ТП-180 – ТП-367 ВЛ-0,4 кВ ТП-180 ф.Кузнецова ТП-293 РП-2 ф.1 РБЗ | 12 9 7 9 13 9 7 8 8 8 | 17 17 17 13 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев (подр.) Для б/работ по подрезке деревьев (подр.) Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Подрезка деревьев Подрезка деревьев (подр.) Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 19.03 Чт. | ВЛ-6 кВ РВ-4 – ТП-993 с отп. (+ гаснут ТП-93, 919, 926, 901, 910) ВЛ-0,4 кВ ТП-993 ф.1-я Сусанина ТП-777 Т-2 (без откл. потр.); ТП-209 Т-2 (без откл. потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-952 ф.Ударников ТП-22 РП-2 ф.2 РБЗ РП- 10, 17, 18 АВР-6 кВ | Ф.Ударников8 9 9 8 8 9 | 17 17 12 17 17 17 17 17 | Монтаж ОПН Подрезка деревьев (подр.) Доливка масла Подрезка деревьев Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Опробование АВР |
| 20.03 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Шувандиной, Калинцева ТП-745 Т-1 (без откл. потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-995: ф.Пер.Меланжистов; (без откл. потр.) ф.Бульварная РП-29 ф.ТП-1082 РП-16 ф.ТП-596 | 9 9 9 8 8 | 16 13 16 12 16 | Подрезка деревьев Доливка масла Подрезка ветвей деревьев Ремонт дверей на ячейке Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 21.03 Сб. |  |  |  |  |
| 22.03 Вс. |  |  |  |  |
| 23.03 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-985 ф.4-я Лагерная ВЛ-6 кВ ТП-232 – ТП-381 – ТП-985 (гаснет ТП-985) ТП-601 (+ гаснут ТП-1044, 1045) ВЛ-0,4 кВ ТП-710 ф.Шахтинский пр-д (+ СГО по Шахтинскому проезду) ТП-104 ТП-146 Iс.0,4 кВ; Т-1 ( + см. на 24.03) ТП-146 Iс.0,4 кВ; Т-1 РП-16 ф.601 – Ив-6 | 9 8 8 9 8 9 12 8 | 17 17 17 17 12 12 17 17 | Подрезка деревьев (подр.) Для б/работ по подрезке деревьев (подр.) Средний ремонт, испытания оборуд. Подрезка деревьев Установка УТКЗ Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Установка руб-ка, подключение КЛ (ЭМУ) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 24.03 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-56 ф.Школа 42 ВЛ-0,4 кВ ТП-527 ф.ГСК, 2-я Лагерная ВЛ-0,4 кВ ТП-236 ф.6-я, 7-я Меланжев. ТП-1089 ВЛ-0,4 кВ ТП-278 ф.Бакинский проезд (+ СГО по Бакинскому проезду) ТП-45 ТП-146 IIс.0,4 кВ; Т-2 РП-16 ф.623 – Ив-6 ТП-24 IIс.0,4 кВ | 9 9 9 8 9 8 9 8 9 | 17 13 17 17 17 12 12 17 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев (подр.) Текущий ремонт, испытание оборуд. Подрезка деревьев Установка УТКЗ Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Замена руб-ка, прокладка кабеля (ЭМУ) |
| 25.03 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф.Дюковская, Круглый проезд ТП-390 РП-16: ф.1, 2 ТП-1024; ф.ТП-526; ф.2 ТП-1065 РП-16 АВР-6 кВ ВЛ-6 кВ ТП-44 – ТП-47 – ТП-205 – ТП-278 (гаснет ТП-47) ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ф.К ТП-35 ТП-1016 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-1016 РУ-0,4 кВ (+ см. на 26.03) | 9 8 9 9 8 9 8 12 | 17 17 17 17 17 17 17 13 | Подрезка деревьев Средний ремонт, испытание оборуд. Опробование РЗ и А, ТУ Опробование АВР Подрезка ветвей деревьев Подрезка деревьев (подр.) Текущий ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ |
| 26.03 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-65 ф.Школьная ВЛ-6 кВ Ив-7 ф.618 – ТП-370 – ТП-893 - ТП-203 (гаснет ТП-203) РП-34 IIс.0,4 кВ; Т-2 РП-34 Iс.0,4 кВ; Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-586 ф.Володиной, к ТП-20 ТП-1016 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2 РП-2: ф.1, ф.2 Швея; ф.ТП-404; ф.ТП-712; ф.СВВ 1-3; ф.СВВ 2-3; ф.2 ТП-892; ф.1, ф.2 ТТУ-15 ф.2 НИЭКМИ (гаснет,+ гаснет Импульс, предупр. за 10 дней) РП-2 АВР-6 кВ | 9 8 9 13 9 8 9 9 | 17 17 13 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев (подр.) Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Увеличение габаритов Текущий ремонт, испытание оборуд. Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР |
| 27.03 Пт. | ТП-744 Т-1; Т-2 - поочередно(без откл. потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-133 ф.2-я,3-я Березниковск РП-29 ф.631 – Ив-6 | 9 9 8 | 16 13 16 | Доливка масла Увеличение габаритов Ремонт дверей на ячейке |
| 28.03 Сб. |  |  |  |  |
| 29.03Вс. |  |  |  |  |
| 30.03 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-872 ф.Автостоянка, Кохомское шоссе у д.2 (+ СГО по Кохомскому шоссе) РП-914 Т-1; Т-2 - поочередно(без откл. потр.) ВЛ-6 кВ ТП-6 - ТП-270 ТП-707 РП-15: ф.ТП-587 – ТП-454; ф.ТП-833; ф.СВВ 1-2; СВВ 2-3; ф.ТП-1071; ф.1 ТП-453; ф.1 ТП-231; ф.2 ТП-968 РП-15 АВР-6 кВ | 9 9 7 8 9 9 | 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Доливка масла Подрезка деревьев Средний ремонт, испытание оборуд. Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР |
| 31.03 Вт. | ВЛ-6 кВ ТП-392 – ТП-414 ВЛ-6 кВ ТП-392 – ТП-414 ВЛ-0,4 кВ ТП-414 ф.2-я Парковская, пер.1-й Совхозный ТП-7 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-7 IIс.0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-713: ф.Поселок Южный; (без откл. потр.) ф.Пр.Текстильщиков | 7 7 9 9 13 9 | 17 17 17 13 17 17 | Подрезка деревьев Замена опоры 6 кВ, монтаж СИП (ЭМУ) Монтаж СИП, демонтаж пролетов (ЭМУ) Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Подрезка ветвей деревьев |