# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на НОЯБРЬ месяц 2017 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.11****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф. Музыкальная, 1, Дет./сад№127, ул. Спортивная, 19ВЛ-6 кВ ТП-129 – ТП-199 – ТП-386 – ТП-1009ТП-201 I с.ш. 0,4 кВ, Т-1 | 1288 | 171717 | Замена провода на СИПЗамена ж/б прист.Монтаж ПН ф.Т-1 |
| **02.11****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-149 ф. Октябрьская, ул. Фурманова 2-х эт. Дома (+ на 13.11)ВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф. 4-5я НекрасоваТП-201 IIс.ш. 0,4 кВ, Т-2 | 998 | 171717 | Подрезка деревьевПодрезка деревьевМонтаж ПН ф.Т-2 |
| **03.11****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф. ул. НапорнаяВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф. Каменный тупикТП-730 Iс.ш. 0,4 кВ, Т-1 | 998 | 153015301530 | Подрезка деревьевПодрезка деревьевЗамена ЩО-70 |
| **04.11****Сб.** |  |  |  |  |
| **05.11****Вс.** |  |  |  |  |
| **06.11****Пн.** |  |  |  |  |
| **07.11****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ф.2й Северный пер.ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ф.К ТП-79 – ТП-194 ТП-73 I с.ш. РУ-0,4 кВ, Т-1(+ на 08.11 и 09.11)ВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф.1-2я Некрасова | 9989 | 17171717 | Подрезка деревьевДля б/работ по подрезке деревьевЗамена вводной панели Т-1; монтаж линейной панели; замена сб. шин I с. 0,4кВ.Подрезка деревьев |
| **08.11****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф. ул. Победы, 8, 10; пер. Ульяновский, 13 (+ на 15.11)ТП-73 I с.ш. РУ-0,4 кВ, Т-1(+ на 09.11) | **12**8 | 1717 | Замена провода на СИПЗамена вводной панели Т-1; монтаж линейной панели; замена сб. шин I с. 0,4кВ. |
| **09.11****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф.ул. Фурманова, 18-24, ул. Октябрьская, 17,19, 23-27, ул. Калинина, 58/16, 56/15 (+ 16.11)ТП-73 I с.ш. РУ-0,4 кВ, Т-1 | 98 | 1717 | Подрезка деревьевЗамена вводной панели Т-1; монтаж линейной панели; замена сб. шин I с. 0,4кВ. |
| **10.11****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-184 ф. пер. Отбельный, пер. 1ййй СеверныйВЛ-0,4 кВ ТП-427 ф.ул. Рабфаковская, д.8, корп.7,8 | 98 | 15301530 | Подрезка деревьевЗамена опор |
| **11.11****Сб.** |  |  |  |  |
| **12.11****Вс.** |  |  |  |  |
| **13.11****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-149 ф. ул.Октябрьская 2-х эт. дома, ул.Фурманова.ТП-73 II с.ш. РУ-0,4 кВ, Т-2(+ на 14.11 и 15.11)ВЛ-0,4 кВ ТП-609 ф. ул. Поселковая | 989 | 171717 | Подрезка деревьевЗамена вводной панели Т-2; монтаж линейной панели; замена сб. шин II с. 0,4кВ.Подрезка деревьев |
| **14.11****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-65 ф. ул.ШкольнаяТП-73 II с.ш. РУ-0,4 кВ, Т-2(+ на 15.11)ВЛ-0,4 кВ ТП-415 ф.2-я Невская | 989 | 171717 | Подрезка деревьевЗамена вводной панели Т-2; монтаж линейной панели; замена сб. шин II с. 0,4кВ.Подрезка деревьев |
| **15.11****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф. ул. Победы, 8, 10, пер. Ульяновский, 13ТП-73 II с.ш. РУ- 0,4 кВ, Т-2ВЛ-0,4 кВ ТП-188 ф.пер. Алексеевский | **12**89 | 171717 | Замена провода на СИПЗамена вводной панели Т-2; монтаж линейной панели; замена сб. шин II с. 0,4кВ.Подрезка деревьев |
| **16.11****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф.ул.Фурманова, 18-24, ул. Октябрьская, 17,19, 23-27, ул. Калинина, 58/16, 56/15 ТП-73 РУ- 0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-590 ф.Южный посёлок | 9**12**9 | 171717 | Подрезка деревьевЗамена секц. панели 0,4 кВПодрезка деревьев |
| **17.11****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф.Стандартные домаВЛ-0,4 кВ РП-8 ф. Гаражи | 99 | 15301530 | Подрезка деревьевПодрезка деревьев |
| **18.11****Сб.** |  |  |  |  |
| **19.11****Вс.** |  |  |  |  |
| **20.11Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-987 ф. ул. КоротковаВЛ-0,4 кВ ТП-53 ф. ул. ТкачейВЛ-0,4 кВ ТП-53 ф.ул.Ясной поляны, 12, 14 | 99 | 1717 | Подрезка деревьевПодрезка деревьев |
| **21.11****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-985 ф.5-я ЛагернаяВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф.24-я Линия | 99 | 1717 | Подрезка деревьевПодрезка деревьев |
| **22.11****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф.5й Проезд, к ул. 1й СосневскойВЛ-0,4 кВ ТП-17 ф.ул. Шуйская | 99 | 1717 | Подрезка деревьевПодрезка деревьев |
| **23.11****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-142 ф.10я СосневскаяВЛ-0,4 кВ ТП-17 ф. ул.Московская | 99 | 1717 | Подрезка деревьевПодрезка деревьев |
| **24.11****Пт.** |  |  |  |  |
| **25.11****Сб.** |  |  |  |  |
| **26.11****Вс.** |  |  |  |  |
| **27.11****Пн.** |  |  |  |  |
| **28.11Вт.** |  |  |  |  |
| **29.11****Ср.** |  |  |  |  |
| **30.11****Чт.** |  |  |  |  |