# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на НОЯБРЬ месяц 2017 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.11**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф. Музыкальная, 1, Дет./сад№127, ул. Спортивная, 19  ВЛ-6 кВ ТП-129 – ТП-199 – ТП-386 – ТП-1009  ТП-201 I с.ш. 0,4 кВ, Т-1 | 12  8  8 | 17  17  17 | Замена провода на СИП  Замена ж/б прист.  Монтаж ПН ф.Т-1 |
| **02.11**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-149 ф. Октябрьская, ул. Фурманова 2-х эт. Дома (+ на 13.11)  ВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф. 4-5я Некрасова  ТП-201 IIс.ш. 0,4 кВ, Т-2 | 9  9  8 | 17  17  17 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев  Монтаж ПН ф.Т-2 |
| **03.11**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф. ул. Напорная  ВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф. Каменный тупик  ТП-730 Iс.ш. 0,4 кВ, Т-1 | 9  9  8 | 1530  1530  1530 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев  Замена ЩО-70 |
| **04.11**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **05.11**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **06.11**  **Пн.** |  |  |  |  |
| **07.11**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ф.2й Северный пер.  ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ф.К ТП-79 – ТП-194  ТП-73 I с.ш. РУ-0,4 кВ, Т-1  (+ на 08.11 и 09.11)  ВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф.1-2я Некрасова | 9  9  8  9 | 17  17  17  17 | Подрезка деревьев  Для б/работ по подрезке деревьев  Замена вводной панели Т-1; монтаж линейной панели; замена сб. шин I с. 0,4кВ.  Подрезка деревьев |
| **08.11**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф. ул. Победы, 8, 10; пер. Ульяновский, 13 (+ на 15.11)  ТП-73 I с.ш. РУ-0,4 кВ, Т-1  (+ на 09.11) | **12**  8 | 17  17 | Замена провода на СИП  Замена вводной панели Т-1; монтаж линейной панели; замена сб. шин I с. 0,4кВ. |
| **09.11**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф.ул. Фурманова, 18-24, ул. Октябрьская, 17,19, 23-27, ул. Калинина, 58/16, 56/15 (+ 16.11)  ТП-73 I с.ш. РУ-0,4 кВ, Т-1 | 9  8 | 17  17 | Подрезка деревьев  Замена вводной панели Т-1; монтаж линейной панели; замена сб. шин I с. 0,4кВ. |
| **10.11**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-184 ф. пер. Отбельный, пер. 1ййй Северный  ВЛ-0,4 кВ ТП-427 ф.ул. Рабфаковская, д.8, корп.7,8 | 9  8 | 1530  1530 | Подрезка деревьев  Замена опор |
| **11.11**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **12.11**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **13.11**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-149 ф. ул.Октябрьская  2-х эт. дома, ул.Фурманова.  ТП-73 II с.ш. РУ-0,4 кВ, Т-2  (+ на 14.11 и 15.11)  ВЛ-0,4 кВ ТП-609 ф. ул. Поселковая | 9  8  9 | 17  17  17 | Подрезка деревьев  Замена вводной панели Т-2; монтаж линейной панели; замена сб. шин II с. 0,4кВ.  Подрезка деревьев |
| **14.11**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-65 ф. ул.Школьная  ТП-73 II с.ш. РУ-0,4 кВ, Т-2  (+ на 15.11)  ВЛ-0,4 кВ ТП-415 ф.2-я Невская | 9  8  9 | 17  17  17 | Подрезка деревьев  Замена вводной панели Т-2; монтаж линейной панели; замена сб. шин II с. 0,4кВ.  Подрезка деревьев |
| **15.11**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф. ул. Победы, 8, 10, пер. Ульяновский, 13  ТП-73 II с.ш. РУ- 0,4 кВ, Т-2  ВЛ-0,4 кВ ТП-188 ф.пер. Алексеевский | **12**  8  9 | 17  17  17 | Замена провода на СИП  Замена вводной панели Т-2; монтаж линейной панели; замена сб. шин II с. 0,4кВ.  Подрезка деревьев |
| **16.11**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф.ул.Фурманова,  18-24, ул. Октябрьская, 17,19, 23-27,  ул. Калинина, 58/16, 56/15  ТП-73 РУ- 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-590 ф.Южный посёлок | 9  **12**  9 | 17  17  17 | Подрезка деревьев  Замена секц. панели 0,4 кВ  Подрезка деревьев |
| **17.11**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф.Стандартные дома  ВЛ-0,4 кВ РП-8 ф. Гаражи | 9  9 | 1530  1530 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев |
| **18.11**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **19.11**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **20.11Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-987 ф. ул. Короткова  ВЛ-0,4 кВ ТП-53 ф. ул. Ткачей  ВЛ-0,4 кВ ТП-53 ф.ул.Ясной поляны, 12, 14 | 9  9 | 17  17 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев |
| **21.11**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-985 ф.5-я Лагерная  ВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф.24-я Линия | 9  9 | 17  17 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев |
| **22.11**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф.5й Проезд, к ул. 1й Сосневской  ВЛ-0,4 кВ ТП-17 ф.ул. Шуйская | 9  9 | 17  17 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев |
| **23.11**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-142 ф.10я Сосневская  ВЛ-0,4 кВ ТП-17 ф. ул.Московская | 9  9 | 17  17 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев |
| **24.11**  **Пт.** |  |  |  |  |
| **25.11**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **26.11**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **27.11**  **Пн.** |  |  |  |  |
| **28.11Вт.** |  |  |  |  |
| **29.11**  **Ср.** |  |  |  |  |
| **30.11**  **Чт.** |  |  |  |  |