# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  ИЮЛЬ  месяц 2019 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-218 ф.7-8 Санаторные ТП-82 ТП-550 РП-7 ф.СВВ РП-36 ф.СМВ | 9 13 8 8 8 | 17 16 17 12 17 | Правка опоры Проверка ТТ, замена ТН в ТП (потребит.) Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, ТУ |
| 02.07 Вт. | ТП-199 (+ гаснет ТП-129) ВЛ-0,4 кВ ТП-129 ф. «К ТП-181»; ф.ул. 1-я Районная (+ СГО по пер. 6-му Линейному) ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.Изобретателей (+ на 09, 16, 23, 30.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.Уличное освещение (+ на 09, 16, 23, 30.07) РП-17 ф.1,2 Кавалерийская, 56 РП-7 ф.ТП-884 ТП-493 ф.ПН-3 ТП-630 ф.1,2 Главный корпус (КФБ), ящ.1 ф.1,2 Парогенератор, ул.Пар.Коммуны, 5-а | 8 9 9 9 9 9 8 8 04.07 10 | 17 17 17 17 17 7 17 до 17 14 | Средний ремонт, испытание оборуд. Замена ВЛ на СИП Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Замена опор Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Замена каб.ящ. (РЭКЛ) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Замена МВ на ВВ, испытания, наладка РЗ и А Ремонтные работы на СПК |
| 03.07 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф.23-я Линия (+ СГО по ул. Высоковольтной) ТП-525 ТП-525 II с. 6 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-185 ф.10-й Проезд (+ на 10, 17.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф.Холмистые (+ на 10.07) РП-7 ф.ТП-1020 (гаснет вся ТП-1020) ТП-630 ф. Главный корпус (КФБ), ящ.3, освещение ф.Насосная | 9 12 8 9 9 8 10 | 17 17 12 17 17 17 14 | Выправка опоры Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Замена опор, провода (ЭМУ) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Ремонтные работы на СПК |
| 04.07 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-52 ф.пер. Ярморочный (+ на 11 и 18.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-232 ф. ул. Жаворонкова, д. 17/40, 19, 21, 23. ТП-43 | 9 9 8 | 17 17 17 | Замена ВЛ на СИП Замена опор Монтаж ЩО |
| 05.07 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-64 ф.ул. Тракторная (+ СГО по пер. Милиции) ТП-163 РУ- 0,4 кВ ТП-195 ф.Т-1; ф.Т-2 | 9 9 9 | 16 16 16 | Снос дерева Устранение дефектов Опробование РЗ и А |
| 06.07 Сб. |  |  |  |  |
| 07.07 Вс. |  |  |  |  |
| 08.07 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф.ул.1,2 Курьяновские (+ на 15.07) (есть СГО по 1,2-й Курьяновским) ВЛ-0,4 кВ ТП-577 ф.Каравайковой (+ на 15.07) ТП-272 ТП-13 ф.1 Блок «Б» (силовой); ф.2 Блок «Б» (световой) ТП-99 ф. ТП-629 | 9 9 8 9 8 | 17 17 17 17 17 | Замена опор Перевод нагрузки с ВЛ на СИП Средний ремонт, испыт. оборуд. Замена каб. ящ. (РЭКЛ) Кап. ремонт МВ, проверка РЗ и А, ТУ |
| 09.07 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-369 ф.Панина (+ на 23.07) (есть СГО по ул. 3-й Южной) ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.Изобретателей (+ на 16, 23, 30.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.Уличное освещение (+ на 16, 23, 30.07) ТП-345 ТП-87 Iс. 6 и 0,4 кВ (+ см. на 10.07) РП-22 ф.1,2 ТП-863; ф.1,2 ТП-805; ф.1,2 ТП-857; ф.1 ТП-860; ф. ТП-667; ф.СВВ; ф.ТП-1040 РП-22 АВР-6 кВ; АВР-0,4 кВ | 9 9 8 12 8 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 | Замена опоры Замена опор Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Средний ремонт, испытание оборуд. Текущий ремонт, испытания оборуд. Опробование РЗ и А, ТУ Опробование АВР |
| 10.07 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-369 ф. ул.2-я Чапаева ТП-396 РП-27 ф.609 - КРАНЭКС ВЛ-0,4 кВ ТП-185 ф.10-й Проезд (+ на 17.07) ТП-87 РУ-0,4 кВ ТП-87 IIc. 6 и 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф.Холмистые | 9 8 8 9 12 12 9 | 17 17 17 17 13 17 17 | Замена опоры Средний ремонт, испыт. оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Замена опор Ревизия СР-0,4 кВ Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена опор и провода (ЭМУ) |
| 11.07 Чт. | ТП-543 ф.1,2 Школа №17, ул. М.Василевского, 6 ВЛ-0,4 кВ ТП-52 ф.пер.Ярморочный (+ на 19.07) ТП-238 ТП-56 РП-27 ф.СВВ РП-27 АВР-6 кВ; АВР-0,4 кВ | 9 9 8 8 8 9 | 17 17 17 17 17 17 | Замена каб. ящ. (РЭКЛ) Замена ВЛ на СИП Монтаж КСО Средний ремонт, испыт. оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Опробование АВР |
| 12.07 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-948 ф.1,2-я Камвольные ТП-1085 ТП-136 ф.ТП-320 ВЛ-0,4 кВ ТП-489 ф.Революционная, 27-37 | 9 8 8 9 | 16 16 16 16 | Изменение схемы Текущий ремонт, испыт. оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А Замена отпаек на дома с ВЛ на СИП |
| 13.07 Сб. |  |  |  |  |
| 14.07 Вс. |  |  |  |  |
| 15.07 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф.1, 2-я Курьяновские (+ СГО по 1,2-й Курьяновским) ТП-97 ВЛ-0,4 кВ ТП-577 ф.Каравайковой РП-15 Iс. 0,4 кВ; Т-1 РП- 27 ф.ТП-943 | 9 8 9 8 8 | 17 17 17 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испыт. оборуд. Перевод нагрузки с ВЛ на СИП Монтаж секц. перемычек Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, ТУ |
| 16.07 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-359 ф.Советская (+ на 30.07) ТП-453 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 16.07) ТП-453 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.Изобретателей (+ на 23, 30.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.Уличное освещение (+ на 23, 30.07) ТП-189 РП-27 ф. ТП-3 (К) | 9 8 12 9 9 8 8 | 17 17 13 17 17 17 17 | Замена ВЛ на СИП Средний ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Средний ремонт, испытания оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, ТУ |
| 17.07 Ср. | ТП-453 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-594 ф.3-я Южная (+ на 24.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-594 ф.Котельная (+ на 24.07) РП-27 ф.ТП-23 (К) ВЛ-0,4 кВ ТП-185 ф.10-й Проезд ТП-847 Iс. 0,4 кВ; Т-1 ТП-847 | 8 9 9 8 9 8 12 | 17 17 17 17 17 12 17 | Средний ремонт, испытания оборуд. Замена опоры Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, ТУ Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. |
| 18.07 Чт. | ВЛ-6 кВ ТП-174 – ТП-594 – ТП-952 (гаснет ТП-952) ТП-575 РУ-0,4 кВ; Т-1; Т-2 ТП-92 (приходы можно оставить под «U»-ем) РП-27: ф.ТП-21 (К) | 8 10 8 8 | 17 17 17 17 | Замена опоры Подъем оборудования Замена каб. вывода 0,4 кВ на ф. Общежитие радио техникума Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, ТУ |
| 19.07 Пт. | ТП-1082 IIс. 6 и 0,4 кВ ТП-1082 Iс. 6 и 0,4 кВ ТП-1082 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-52 ф.Пер. Ярморочный ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.3-я Дачная (без гашения потребителей) РП-35 ф.1,2 ТП-883; ф.СВВ; ф.ТП-391 | 8 12 12 9 9 9 | 12 16 13 16 16 17 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена ВЛ на СИП Демонтаж ВЛ Опробование РЗ и А, ТУ |
| 20.07 Сб. |  |  |  |  |
| 21.07 Вс. |  |  |  |  |
| 22.07 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф.3-я Курьяновская (+ 30.07-вся ТП-8),(есть СГО по 3-й Курьян-кой) ТП-709 I с. 0,4 кВ; Т-1 ТП-709 6 и 0,4 кВ ТП-183 6 и 0,4 кВ ТП-183 РУ-0,4 кВ; тр-р ВЛ-6 кВ 0,4 кВ ТП-258 ф. 5-й Проезд, к 1-й Сосневской (+ на 29.07) РП-30: ф.ТП-591; ф.СМВ; ф.ТП-249 | 8 8 12 8 930 9 9 | 17 12 17 17 12 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Средний ремонт, испытания оборуд. Установка учета на тр-ре (инспекция, АСКУЭ) Замена опор Опробование РЗиА, ТУ |
| 23.07 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-369 ф.Панина (есть СГО по 3-й Южной) ТП-11 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см.на 24.07) ТП-11 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.Изобретателей (+ на 30.07) ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.Уличное освещение (+ на 30.07) ТП-534 РП-10 ф.1,2 РП-30; ф.ТП-778; ф.ТП-324; ф.1 ТП-443; ф.ТП-345; ф.РП-25; ф.СМВ | 9 8 9 9 8 9 | 17 17 17 17 17 17 | Замена опоры Средний ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Средний ремонт, испытания оборуд. Опробование РЗ и А, ТУ |
| 24.07 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-594 ф. 3-я Южная ВЛ-0,4 кВ ТП-594 ф.Котельная ТП-11 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-36 (н) Iс. 0,4 кВ; Т-1 ТП-36 (н) IIс. 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4кВ ТП-165 ф.10-я Завокзальная | 9 9 8 930 13 9 | 17 17 17 12 16 17 | Замена опоры Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Средний ремонт, испытания оборуд. Установка учета на тр-рах в ТП (инспекция, АСКУЭ) Замена опоры |
| 25.07 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-322 ф.Кирякиных, 18-а, 20; Ташкентская, 89, 91 ТП-242 ТП-650 РП-26 ф.1,2 ТП-953; ф.СМВ; ф.1,2 ТП-897; ф.ТП-1059 (- гаснет!) | 9 12 8 9 | 17 17 17 17 | Замена опоры Средний ремонт, испытания оборуд. Средний ремонт, испытания оборуд. Опробование РЗ и А, ТУ |
| 26.07 Пт. | ТП-37 РУ-0,4 кВ; Тр-р РП-36: ф.2 ТП-1008 | 930 8 | 12 16 | Установка учета на тр-ре (инспекция, АСКУЭ) Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, ТУ |
| 27.07 Сб. |  |  |  |  |
| 28.07Вс. |  |  |  |  |
| 29.07 Пн. | РП-36 ф.607 – Ив-6 ВЛ-0,4 кВ ТП-309 ф.Красногвардейская, к ТП-359 ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф. 5-й Проезд, к 1-й Сосневской ТП-41 IIс. 0,4 кВ; Т-2 ТП-41 РУ-6 и 0,4 кВ | 8 9 9 8 12 | 17 17 17 12 17 | Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, ТУ Замена ВЛ на СИП Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. |
| 30.07 Вт. | РП-36 ф.624 – Ив-6 ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.Изобретателей ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.Уличное освещение ВЛ-6 кВ ТП-390 – ТП-391 – ТП-934 ТП-1062 Iс. 0,4 кВ; Т-1 ТП-1062 II 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-359 ф.Советская | 8 9 9 7 930 13 9 | 17 16 16 17 12 16 17 | Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, ТУ Замена опор Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Установка учета на тр-рах в ТП (инспекция, АСКУЭ) Замена ВЛ на СИП |

| 31.07 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-412 ф.Вишневые, Дуговые ТП-8 ТП-8 ф.3-я Курьяновская (есть СГО по 3-й Курьяновской) | 9 8 9 | 16 17 17 | Монтаж укоса Средний ремонт, испытания оборуд. Замена опор |
| --- | --- | --- | --- | --- |