# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»

на  ДЕКАБРЬ  месяц 2017 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.12 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-386 ф.6-я Ефремковская (есть СГО по 6-й Ефремковск., пер.Неждановск.) ТП-25 Iс.0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-193 ф.2-я – 4-я Сахалинские ВЛ-0,4 кВ ТП-193 ф.2-я – 4-я Сахалинские | 9 9 9 9 | 1530 1530 1530 1530 | Подрезка деревьев Монтаж «0»-й шины, текстолитовой проставки (ЭМУ) Подрезка деревьев Перевод на новую ТП-1063 (подр.) |
| 02.12 Сб. |  |  |  |  |
| 03.12 Вс. |  |  |  |  |
| 04.12 Пн. | РП-7 ф.СМВ ВЛ-0,4 кВ ТП-18 ф.III-го Интернац. ВЛ-0,4 кВ ТП-577 ф.Каравайковой (+ на 11, 18, 25.12) ТП-248 ф.Швейная ф-ка | 8 07.12 9 9 9 | до 17 17 17 17 | Замена СМВ на СВВ; наладка РЗА, ТМ и схемы АВР-6 кВ Подрезка деревьев Замена опоры, замена провода на СИП Монтаж СИП, замена каб. ящ. (ЭМУ) |
| 05.12 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-713 ф.Текстильщиков (есть СГО по ул.Родниковской) ТП-846 IIс.0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф.Музыкальная, 1; д/сад № 127; Спортивная, 19 | 9 8 12 | 17 17 17 | Подрезка деревьев Замена руб-ка трансформатора Замена провода на СИП |
| 06.12 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-511 ф.К ТП-586 (есть СГО по ул.Кирпичной) РП-7 ф.ТП-708 ВЛ-0,4 кВ ТП-56 ф.Школа № 42 | 9 7 08.12 12 | 17 до 1530 17 | Подрезка деревьев Замена МВ на ВВ, наладка РЗА и ТМ Подрезка деревьев |
| 07.12 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-511 ф.6-я Березниковская (есть СГО по ул.Кирпичной) ВЛ-0,4 кВ ТП-56 ф.4-я Сосневская, к 5-му Проезду ТП-580 РУ-0,4 кВ | 9 9 10 | 17 17 14 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев Перезаводка КЛ-0,4 кВ (РЭКЛ) |
| 08.12 Пт. |  |  |  |  |
| 09.12 Сб. |  |  |  |  |
| 10.12 Вс. |  |  |  |  |
| 11.12 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-44 ф.К ТП-47 – ТП-131 (есть СГО по 4-й Линии) ВЛ-0,4 кВ ТП-577 ф.Каравайковой (+ на 18, 25.12) РП-19 ф.626 – п/ст Ив-7 | 9 9 7 12.12 | 17 17 до 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев Замена МВ на ВВ, наладка схемы АВР-6 кВ |
| 12.12 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-44 ф. Староглинищевская (есть СГО по ул.Староглинищевск.) ВЛ-0,4 кВ ТП-955 ф 2-й Восточный пер. | 9 12 | 17 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев |
| 13.12 Ср. | ВЛ-6 кВ ТП-44 – ТП-521 РП-19 ф.601 – п/ст КРАНЭКС ВЛ-0,4 кВ ТП-193 ф.Сортировочная | 7 14.12 7 15.12 9 | до 17 до 16 17 | Подрезка деревьев Замена МВ на ВВ, наладка схемы АВР-6 кВ Подрезка деревьев |
| 14.12 Чт. |  |  |  |  |
| 15.12 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-123 ф.Суздальская, 18, 16 ВЛ-0,4 кВ ТП-134 ф.Короткова | 9 9 | 1530 1530 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев |
| 16.12 Сб. |  |  |  |  |
| 17.12 Вс. |  |  |  |  |
| 18.12 Пн. | РП-4 ф.СМВ ВЛ-0,4 кВ ТП-429 ф.4-я Коляновская (есть СГО по ул.4-й Коляновск., Пучежской) РП-14 ф.ТП-881 ВЛ-0,4 кВ ТП-577 ф.Каравайковой (+ на 25.12) | 8 22.12 9 7 20.12 9 | до 15 17 до 17 17 | Замена МВ на СВВ; наладка РЗА и ТМ; наладка схемы АВР-6 кВ Подрезка деревьев Замена МВ на ВВ, наладка РЗА и ТМ Замена опоры, замена провода на СИП |
| 19.12 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-429 ф.1. 2-я Стремянные (есть СГО по ул.1, 2-й стремянным) ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф.Победы, 8, 10; пер.Ульяновский, 13 | 9 12 | 17 17 | Подрезка деревьев Замена опоры |
| 20.12Ср. | День замера максимальных нагрузок на питающих П/СТ и РП АО «Ивгорэлектросеть» ВЛ-0,4 кВ ТП-614 ф.Поселковая ВЛ-0,4 кВ ТП-224 ф.1-я Минеевская, 1, 2; 2-я Торфмаша, 8/10; маг-н, аптека | 9 9 | 17 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев |
| 21.12 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-710 ф.Шахтинский пр-д ВЛ-0,4 кВ ТП-296 ф.Кольчугинской ТП-731 IIс.0,4 кВ; Т-2 | 9 9 9 | 17 17 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев Монтаж линейной панели |
| 22.12 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-134 ф.3-й Котельницкий пер. | 9 | 13 | Подрезка деревьев |
| 23.12 Сб. |  |  |  |  |
| 24.12 Вс. |  |  |  |  |
| 25.12 Пн. | РП-18 ф.ТП-827 ВЛ-0,4 кВ ТП-763 ф.Жилой сектор (есть СГО Совхоз ОРС) РП-19 ф.ТП-73 ВЛ-0,4 кВ ТП-577 ф.Каравайковой | 7 28.12 9 7 27.12 9 | до 17 17 до 17 17 | Замена МВ на ВВ, наладка РЗА и ТМ Подрезка деревьев Замена МВ на ВВ, наладка РЗА и ТМ Замена опоры, замена провода на СИП |
| 26.12 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-763 ф.Магазин, жилые дома (есть СГО Совхоз ОРС) ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.2 Нахимсона; 1-й Восточный пер., маг-н №93 | 9 9 | 17 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев |
| 27.12 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-971 ф.14-16-я Линия, к Поселковой (есть СГО по ул.2-й Высоковольтн.) ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.4-й Котельническ. пер. | 9 9 | 17 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев |
| 28.12Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-971 ф.17-19-я Линия, к Поселковой (есть СГО по ул.2-й Высоковольтн., 19-я Линия) ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.Нахимсона | 9 9 | 17 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев |
| 29.12 Пт. |  |  |  |  |
| 30.12 Сб. |  |  |  |  |
| 31.12 Вс. |  |  |  |  |