# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  ОКТЯБРЬ  месяц 2020 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.10 Чт. | ВЛ-6 кВ ТП-392 – ТП-414 ТП-543 (+ см. на 17.10 с 8/17 и 27.10 с 12/17) ТП-414 (+ гаснут ТП-1025, 792, 989, 1083, 1090, 289, 793, 794, 1061) ВЛ-0,4 кВ ТП-369 ф.2-я Чапаева РП-32 ф.1 ТП-917 ТП-1011 Iс. 6 кВ РП-16 ф.ТП-746 | 8 12 8 9 7 8 8 | 17 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Ремонт строительной части ТП (подрядчики) Средний ремонт, испытания оборуд. Замена провода на СИП Кап.ремонт МВ, привода, проверка РЗиА, ТУ Текущий ремонт, испытания оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, ТУ |
| 02.10 Пт. | ВЛ-6 кВ ТП-99 – ТП-344 – ТП-1049 (гаснет ТП-1049) ТП-344 ВЛ-0,4 кВ ТП-278 ф. Бакинский проезд ТП-1011 IIс. 6 кВ ТП-115 РУ- 0,4 кВ ТП-339 РУ-0,4 кВ РП-16 ф.1 ТП-1065 | 8 8 8 8 9 12 8 | 17 17 17 17 12 15 17 | Ревизия ЛР у ТП-1049 Ремонт строительной части ТП (подрядчики). Увеличение габаритов с РС Текущий ремонт, испытания оборуд. Установка ТТ для технического учета на тр-ре Установка ТТ для технического учета на тр-ре. Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 03.10 Сб. |  |  |  |  |
| 04.10 Вс. |  |  |  |  |
| 05.10 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф. к ул. 3я Дачная ТП-237 (+ 24.10 с 8/17) ТП-1098 ВЛ-0,4 кВ ТП-697 ф.Добролюбова ТП-416 Iс. 0,4 кВ ТП-416 IIс. 0,4 кВ РП-32 ф.2 ТП-917 | 8 12 8 8 9 12 7 | 17 17 17 17 12 15 17 | Монтаж опоры Ремонт строительной части ТП (подрядчики). Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена опор. Установка ТТ для технического учета на тр-ре Т-1 и Т-2 Кап.ремонт МВ, привода, проверка РЗиА, ТУ |
| 06.10 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-890 ф. к ул. 5я Снежная ТП-780 (+ 13.10 ) ТП-780 РУ-0,4 кВ I и IIс. ВЛ-0,4 кВ ТП-210 ф.Суздальская (+ 20.10) ТП-366 ТП-317 РП-20 ф.609 Ив-2 | 8 8 8 8 8 8 7 | 17 17 17 17 17 17 17 | Замена опоры Ремонт строительной части ТП (подрядчики). Установка ТТ для технического учета на тр-ре Т-1 и Т-2 Замена провода на СИП Средний ремонт, испытания оборуд. Средний ремонт, испытания оборуд. Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 07.10 Ср. | ВЛ-6 кВ ТП-656 – ТП-321 – ТП-509 с отп. (гаснут ТП-1067, 277) (есть СГО по ул. Лагерная) ТП-396 (+ 18.10 с 8/17) ТП-567 ВЛ-0,4 кВ ТП-262 ф. ул. 5я Первомайская,27,29 (+ 21.10) ТП-462 РП-20 ф.615 Ив-2 | 8 12 8 9 8 7 | 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Ремонт строительной части ТП (подрядчики). Средний ремонт, испытания оборуд. Замена провода на СИП Средний ремонт, испытания оборуд. Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 08.10 Чт. | ВЛ-6 кВ ТП-193 – ТП-822 – ТП-282 – ТП-547 (гаснут ТП-282, 924, 767, РЭС) ТП-348 (+ 15.10 и 22.10 с 12/17) ТП-744 Т-1 и Т-2 - поочередно ВЛ-0,4 кВ ТП-175 ф. ул. 16я Линия ТП-707 IIс. 0,4 кВ, Т-2 ТП-707 (полностью) РП-20 ф.1 ТП-715 | 8 12 8 9 8 12 7 | 17 17 17 17 17 17 17 | Ревизия ЛР «ИСКОЖ» Ремонт строительной части ТП (подрядчики). Доливка масла в тр-ры Увеличение габаритов с РС Средний ремонт, испытания оборуд. Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 09.10 Пт. | ТП-556 (+ гаснут ТП-61, 978, 1014 ) ТП-34 РУ-6 кВ Iс. ВЛ-0,4 кВ ТП-278 ф.1-3 Зеленстроевские ТП-320 РП-21 ф.ТП-158 | 8 8 9 9 7 | 17 16 16 15 16 | Ремонт строительной части ТП (подрядчики). Средний ремонт, испытания оборуд. Увеличение габаритов с РС Установка ТТ для технического учета на тр-ре Т-1 и Т-2 Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 10.10 Сб. |  |  |  |  |
| 11.10 Вс. |  |  |  |  |
| 12.10 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-138 ф. Вишневая ТП-549 Iс.: и 0,4 кВ, Т-1 (+ см.13.10) ТП-549 ВЛ-0,4 кВ ТП-474 ф.Музей, станция юннатов ТП-72 ТП-459 РП-13; 14 – АВР-6 кВ | 8 12 12 9 8 8 9 | 17 17 13 17 17 17 17 | Замена опоры Средний ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР 6кВ и СР 0,4кВ Замена провода на СИП Ремонт строительной части ТП (подрядчики) Средний ремонт, испытания оборуд. Опробование АВР-6 кВ |
| 13.10 Вт. | ВЛ-6кВ ТП-381 – ТП-232 – ТП-985 (гаснет ТП-985) ТП-549 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-6 кВ ТП-796 – ТП-291 ВЛ-6 кВ ТП-291 – ТП-761 – ТП-762 – ТП-764 (гаснут ТП-291, 761, 762, 764, 1075, 1078) ТП-780 ТП-609 РП-35: ф.ТП-820; ф.1,2 ТП-883; ф.1,2 ТП-913; ф. ТП-914 | 8 12 8 8 8 8 9 | 17 17 17 17 17 17 17 | Ревизия ЛР у ТП-985 Средний ремонт, испытания оборуд. Монтаж ОПН Выправка опор, подрезка деревьев Ремонт строительной части ТП (подрядчики) Средний ремонт, испытания оборуд. Опробование РЗ и А, ТУ |
| 14.10 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф. Коллективная, Нормандии-Неман ТП-343 (+ 21.10 и 28.10 с 12 до 17) ТП-784 Iс. 6 и 0,4 кВ, Т-1 (+ см.15.10) ТП-784 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-421 ф.4я Курьяновская, 1й Курьяновский пер. (+ 28.10) ТП-625 ТП-201 Iс. РУ-0,4 кВ ТП-201 IIс. РУ-0,4 кВ | 8 12 8 12 8 8 9 12 | 17 17 17 13 17 17 12 15 | Демонтаж ВЛ Ремонт строительной части ТП (подрядчики) Средний ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР 0,4кВ Замена провода на СИП Средний ремонт, испытания оборуд. Установка ТТ для технического учета на тр-ре Т-1 и Т-2 |
| 15.10 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф. 5й Проезд, 1я Сосневская ТП-348 (+ 22.10 с 12 до 17) ТП-182 Iс. 6 и 0,4 кВ, Т-1 (+ см.16.10) ТП-182 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-228 ф.пер. Коммунальный (+ 29.10) (есть СГО по пер. Коммунальному) РП-22: ф.2 ТП-860; ф.СВВ; ф.1,2 ТП-863; ф.1,2 ТП-805; ф.654 Ив-10 – ТП-1040 РП-22 АВР-6 кВ РП-22 АВР-0,4 кВ | 8 12 8 12 8 8 8 8 | 17 17 17 13 17 15 15 15 | Демонтаж ВЛ Ремонт строительной части ТП (подрядчики) Средний ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР 0,4кВ Замена провода на СИП Опробование РЗ и А, ТУ Опробование АВР-6 кВ Опробование АВР-0,4 кВ |
| 16.10 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-92 ф. Музыкальная, 2-а (есть СГО по ул. Музыкальной) ТП-194 ТП-182 IIс. 6 и 0,4 кВ, Т-2 ТП-991 РП-28; 44 - АВР-6 кВ | 8 8 8 8 8 | 16 17 16 16 15 | Демонтаж ВЛ Ремонт строительной части ТП (подрядчики) Средний ремонт, испытания оборуд. Установка УТКЗ Опробование АВР-6 кВ |
| 17.10 Сб. | ТП-543 (+ 27.10 с 12 до 17) | 8 | 17 | Ремонт строительной части ТП (подрядчики) |
| 18.10 Вс. | ТП-396 | 8 | 17 | Ремонт строительной части ТП (подрядчики) |
| 19.10 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-388 ф. Победы, 2, 2-а, 4-а ТП-798 (+ 26.10 с 12 до 17) ТП-480 Iс. 6 и 0,4 кВ, Т-1 (+ см.20.10) ТП-480 РУ-0,4 кВ ТП-495 Iс. 6 и 0,4 кВ, Т-1 (+ см.20.10) ТП-495 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-187 ф. на ул. Приречную РП-4; 37; 38 – АВР-6 кВ РП-4 – АВР-0,4 кВ | 8 12 8 12 8 12 8 9 9 | 17 17 17 13 17 13 17 15 15 | Подрезка деревьев Ремонт строительной части ТП (подрядчики) Средний ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР 0,4кВ Средний ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР 0,4кВ Замена провода на СИП Опробование АВР-6 кВ Опробование АВР-0,4 кВ |
| 20.10 Вт. | ВЛ-6 кВ ТП-545 – ТП-452 с отп. ( гаснут ТП-452; 601; 10145; 1044) ТП-480 IIс. 6 и 0,4 кВ, Т-2 ТП-495 IIс. 6 и 0,4 кВ, Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-210 ф. Суздальская РП-20: ф.1,2 ТП-855; ф.1,2 ТП-89; ф.ТП-681; ф.ТП-5; ф.ТП-836; ф.СВВ РП-20 – АВР-6 кВ | 8 8 8 9 9 9 | 17 17 17 17 15 15 | Подрезка деревьев Средний ремонт, испытания оборуд. Средний ремонт, испытания оборуд. Замена провода на СИП Опробование РЗ и А, ТУ Опробование АВР-6 кВ |
| 21.10 Ср. | ВЛ-6 кВ ТП-622 – ТП-390 ТП-343 (+ 28.10 с 12 до 17) РП-34 IIс. 0,4 кВ ТП-702 ВЛ-0,4 кВ ТП-262 ф.5я Первомайская, 27,29 РП-5; 7; 29 – АВР-6 кВ РП-5– АВР-0,4 кВ | 8 12 11 8 9 9 9 | 17 17 17 17 17 15 15 | Подрезка деревьев Ремонт строительной части ТП (подрядчики) Замена рубильника 0,4 кВ Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена провода на СИП Опробование АВР-6 кВ Опробование АВР-0,4 кВ |
| 22.10 Чт. | ВЛ-6 кВ ТП-970 – ТП-360 – ТП-489 ВЛ-0,4 кВ ТП-489 ф. ул.Революционная, 27-57 ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф. ул.Революционная, Водопроводная (четная сторона) ТП-348 ТП-90 IIс. 0,4 кВ, Т-2 ТП-973 Iс. 6 кВ (+ см.23.10) ВЛ-0,4 кВ ТП-353 ф. Б.Воробьевская (без гашения потребителей) РП-32: ф.2 ТП-156 | 7 8 8 12 8 8 8 7 | 17 17 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Для б/работ на ВЛ-6 кВ Для б/работ на ВЛ-6 кВ Ремонт строительной части ТП (подрядчики) Замена каб. вывода 0,4 кВ Текущий ремонт, испытания оборуд. Подрезка деревьев Кап.ремонт МВ и привода,проверка РЗ и А, ТУ |
| 23.10 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-516 ф. 2я Депутатская ТП-224 РУ-0,4 кВ, Тр-р ТП-973 IIс. 6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-353 ф. Б.Воробьевская (без гашения потребителей) РП-33: ф.1 ТП-918; ф.СВВ; ф.1 ТП-902; ф.ТП-903 | 9 8 8 8 9 | 13 17 17 17 17 | Монтаж ретрансляторов Замена каб. вывода 0,4 кВ Текущий ремонт, испытания оборуд. Подрезка деревьев Опробование РЗ и А, ТУ |
| 24.10 Сб. | ТП-237 | 8 | 17 | Ремонт строительной части ТП (подрядчики) |
| 25.10Вс. |  |  |  |  |
| 26.10 Пн. | ВЛ-6 кВ ТП-65 – ТП-189 – ТП-848 (гаснет ТП-848) ТП-798 ТП-562 ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ф. ул.Ташкентская ТП-488 РУ-0,4 кВ и Тр-р РП-19: ф.ТП-776; ф.ТП-774; ф.ТП-737; ф.ТП-73; ф.СВВ; ф.ТП-904 | 9 12 12 8 8 9 | 17 17 17 17 17 17 | Ревизия ЛР у ТП-848, подрезка деревьев Ремонт строительной части ТП (подрядчики) Средний ремонт, испытания оборуд. Замена опор Замена каб. вывода 0,4 кВ Опробование РЗ и А, ТУ |
| 27.10 Вт. | ТП-543 ТП-492 IIс. 0,4 кВ, Т-2 ТП-491 ТП-67 РУ-0,4 кВ, Тр-р РП-17: ф.ТП-964; ф.ТП-960; ф.ТП-643; ф.СВВ; ф.ТП-772 | 12 12 8 9 9 | 17 17 17 15 17 | Ремонт строительной части ТП (подрядчики) Замена каб. вывода 0,4 кВ Средний ремонт, испытания оборуд. Установка ТТ для технического учета на тр-ре Опробование РЗ и А, ТУ |
| 28.10 Ср. | ТП-343 ТП-518 ТП-455 ВЛ-0,4 кВ ТП-421 ф.4я Курьяновская, пер.1й Курьяновский | 12 8 8 8 | 17 17 17 17 | Ремонт строительной части ТП (подрядчики) Средний ремонт, испытания оборуд. Средний ремонт, испытания оборуд. Замена провода на СИП |
| 29.10 Чт. | ТП-183 (приход оставить под «U»-ем) ТП-216 ТП-216 РУ-0,4 кВ, Т-1, Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-228 ф.пер. Коммунальный (есть СГО по пер. Коммунальному) РП-8: ф.ТП-364; ф.СВВ; ф.ТП-70; ф.ТП-487; ф.ТП-461; ф.ТП-111; ф.ТП-264; ф.ТП-322 – ТП-318 | 12 8 8 8 9 | 17 17 17 17 17 | Регулировка ВН ф.ТП-967 Средний ремонт, испытания оборуд. Установка ТТ для технического учета на Т-1 и Т-2 Замена провода на СИП Опробование РЗ и А, ТУ |
| 30.10 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-955 ф.1й Восточный пер. ТП-76 РУ-0,4 кВ и Тр-р ТП-316 (приход от ТП-301 можно оставить под «U»-ем) | 9 8 8 | 12 16 16 | Монтаж ретрансляторов Замена каб. вывода 0,4 кВ Выполнение тех. Условий |
| 31.10 Сб. |  |  |  |  |