# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  ДЕКАБРЬ месяц 2019 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.12 Вс. |  |  |  |  |
| 02.12 Пн. | ВЛ-6 кВ ТП-414 – ТП-755 – РВ-1 с отп. (гаснут ТП-289, 792, 793, 794, 887, 989, 1025, 1061, 1083) РП-26 ф.1 ТП-897 ТП-897 Iс.0,4 кВ, Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-255 ф.Кирпичный пер. (+ СГО по пер.Кирпичному) ТП-162 Iс.0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-300 ф.1-я Ефимовская (+ для б/работ ВЛ СГО по ул.1-й Ефимовской) | 8 8 12 9 9 9 | 17 17 17 16 12 16 | Ревизия ЛР у ТП-1083 Устранение дефекта МВ Монтаж освещения Подрезка деревьев Устранение нагрева на ф.1 Силовая рынка Установка опор, монтаж провода (ЭМУ) |
| 3 декабря 2019г., вторник |
| 03.12 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-39 ф.5-я Завокзальная, к ТП-127 ТП-60 Iс.0,4 кВ, Т-1 (+ см. 04.12) ТП-684 Iс.0,4 кВ, Т-1 (+ см. 04.12) ВЛ-0,4 кВ ТП-64 ф.Тракторная (+ СГО по пер.Милиции) РП-32 Iс.6 кВ (приходы 6 кВ можно оставить под «U»-ем) ТП-274 ф.1, ф.2 Новая, 13 и насосная | 9 9 12 9 8 9 | 16 17 16 16 17 16 | Подрезка деревьев Замена перемычек на тр-ре Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Снос дерева Закрытие токоведущих частей, демонтаж каркаса КСО Установка каб.ящика, наращивание кабелей (ЭМУ) |
| 4 декабря 2019г., среда |
| 04.12 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-39 ф.7-й Завокзальн.пер. ТП-60 IIс.0,4 кВ, Т-2 ТП-684 IIс.0,4 кВ, Т-2 ВЛ-6 кВ ТП-428 – ТП-349 – ТП-965 (гаснет ТП-965) ТП-230 IIс.0,4 кВ (приходы 6 кВ можно оставить под «U»-ем) | 9 9 12 8 9 | 16 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Замена перемычек на тр-ре Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Подрезка деревьев Замена руб-ка на ф.ВЛ по 2-й Энергетической |
| 5 декабря 2019г., четверг |
| 05.12 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-432 ф.3-й Парковск. пер., 3; Попова, 22, 24 ТП-720 IIс.0,4 кВ, Т-2 ТП-168 IIс.0,4 кВ, Т-2 ТП-168 Iс.0,4 кВ, Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-420 ф.6-й Кирпичн. пер. (+ СГО поул.Кирпичная) ВЛ-0,4 кВ ТП-420 ф.3-5-й Кирпичн. пер. ТП-482 РУ-0,4 кВ, Тр-р (приходы 6 кВ можно оставить под «U»-ем) ВЛ-0,4 кВ ТП489 ф.Коноховская ВЛ-0,4 кВ ТП-929 ф.Гаражи | 9 9 9 13 8 9 9 9 | 16 17 13 17 16 16 17 16 | Подрезка деревьев Доливка масла, монтаж освещения Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Подрезка деревьев Для б/работ по подрезке деревьев Подъем и выравнивание тр-ра Монтаж СИП, демонтаж провода, перевод нагрузки (ЭМУ) |
| 6 декабря 2019г., пятница |
| 06.12 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-392 ф.2-й Совхозн. пер. ТП-931 РУ-0,4 кВ, Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-420 ф.Чкалова (+ СГО по ул.Чкалова) ТП-542 Т-1, Т-2 - поочередно (без отключения потребит.) | 9 9 9 9 | 1530 1530 1530 1530 | Подрезка деревьев Доливка масла, монтаж освещения Подрезка деревьев Доливка масла, установка зеркал на тр-рах |
| 07.12 Сб. |  |  |  |  |
| 08.12 Вс. |  |  |  |  |
| 9 декабря 2019г., понедельник |
| 09.12 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-244 ф.2-я Минская, 2, 2а и т.д.; Д/сад ТП-370 РУ-0,4 кВ, Тр-р ТП-286 РУ-0,4 кВ, Тр-р ВЛ-6 кВ ТП-62 – ТП-495 ВЛ-6 кВ ТП-62 – ТП-495 ТП-75 Т-2 (без откл-ния потребит.) ТП-75 Iс.0,4 кВ, Т-1 | 12 13 9 7 7 9 12 | 16 17 13 17 17 12 17 | Подрезка деревьев Монтаж освещения, установка зеркала Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Подрезка деревьев Для б/работ по монтажу проводов ВЛ-0,4 кВ по опорам ВЛ-6 кВ (ЭМУ) Доливка масла в тр-ры, устранение нагрева на Т-1 |
| 10 декабря 2019г., вторник |
| 10.12 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-244 ф.2-я Минская, 7, 9 ТП-872 Iс.0,4 кВ, Т-1 ТП-56 РУ-0,4 кВ, Тр-р ВЛ-6 кВ ТП-167 – ТП-239 – ТП-963 (гаснет ТП-963) ТП-826 Т-1, Т-2 - поочередно (без отключения потребителей) | 9 9 12 8 9 | 16 17 16 17 17 | Подрезка деревьев Монтаж освещения Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Подрезка деревьев Ремонт тр-ров, доливка масла |
| 11 декабря 2019г., среда |
| 11.12 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф.Елка ( на 12, 13.12) ТП-749 РУ-6 кВ ТП-134 РУ-0,4 кВ, Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-1010 ф.6-я Южная (+ СГО по ул.6-й Южной) ТП-698 Т-1 (без отключения потребителей) ТП-735 Т-2 | 9 8 9 9 9 | 16 17 13 16 17 | Монтаж эл.оборудования елки Регулировка ВН к ТП-135 Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Подрезка деревьев Ремонт тр-ров и доливка масла |
| 12 декабря 2019г., четверг |
| 12.12 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф.Елка ( на 13.12) ТП-108 Iс.0,4 кВ, Т-1 (+ см.13.12) РП-33 Iс.0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-239 ф.Д.Бедного ТП-440 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-441 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-229 ф.10-й Проезд, 6-я Сосневская | 9 9 12 9 9 12 9 | 16 17 16 16 12 16 16 | Монтаж эл.оборудования елки Замена перемычек на Т-1 и «0»-ых соединений Устранение дефекта на ф. Дом 7а Подрезка деревьев Доливка масла в Тр-ры Установка опор, монтаж СИП, демонтаж провода (ЭМУ) |
| 13 декабря 2019г., пятница |
| 13.12 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф.Елка ТП-108 IIс.0,4 кВ, Т-2 ТП-828 Т-2 (без отключения потребит.) | 9 9 9 | 1530 1530 13 | Монтаж эл.оборудования елки Замена перемычек на Т-2 и «0»-ых соединений Ремонт Т-2, доливка масла |
| 14.12 Сб. |  |  |  |  |
| 15.12 Вс. |  |  |  |  |
| 16 декабря 2019г., понедельник |
| 16.12 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-600 ф.Пер.Темный ТП-145 IIс.0,4 кВ, Т-2 ТП-145 Iс.0,4 кВ, Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-239 ф.6-я Южная ТП-795 IIс.6 кВ, шинный мост 6 кВ (без отключения потребителей) (+ ТП-854 Т-1 – гаснет) ВЛ-0,4 кВ ТП-858 ф.1-я Водопроводная | 9 9 13 9 8 9 | 16 13 17 16 17 16 | Подрезка деревьев Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Подрезка деревьев Замена изоляторов, испытание Установка опор, монтаж СИП, демонтаж провода (ЭМУ) |
| 17 декабря 2019г., вторник |
| 17.12 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-285 ф.Дома по Минской ТП-909 IIс.0,4 кВ, Т-2 ТП-193 РУ-0,4 кВ, Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-799 ф.Южный поселок (+ СГО по ул.Нижняя и ул.4-я Коляновская) ТП-799 шинный мост 6 кВ (без отключения потребителей) | 9 9 9 9 8 | 16 17 13 16 17 | Подрезка деревьев Монтаж освещения Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Подрезка деревьев Замена изоляторов, испытание |
| 18 декабря 2019г., среда |
| 18.12 Ср. | ДЕНЬ ЗАМЕРА максимальных нагрузок на питающих П/СТ «Ивэнерго» и РП АО «Ивгорэлектросеть» (дополнительно заявки по 6 кВ не планировать, схема приближена к N) ВЛ-0,4 кВ ТП-701 ф.3-я Петрозаводская, 9, 11, 13; Минская, 100 - 108 ТП-873 Iс.0,4 кВ, Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-799 ф.Нижняя и гаражи (+ СГО по ул.Нижняя и ул.4-я Коляновская) ТП-714 Т-2 (поочередно, без отключения потребителей) ТП-365 Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-175 ф.16-я Линия | 9 12 9 9 9 | 16 17 16 17 16 | Подрезка деревьев Монтаж освещения Подрезка деревьев Ремонт тр-ров и доливка масла Установка опор, монтаж СИП, демонтаж провода (ЭМУ) |
| 19 декабря 2019г., четверг |
| 19.12 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-425 ф.Плесская, Цветная ТП-802 IIс.0,4 кВ, Т-2 ТП-71 ВЛ-0,4 кВ ТП-576 ф.Горького ТП-938 Т-1 (поочередно, без отключения потребителей) ТП-661 Т-1 | 9 9 9 9 9 | 16 17 17 16 17 | Подрезка деревьев Монтаж освещения Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Подрезка деревьев Доливка масла в трансформаторы |
| 20 декабря 2019г., пятница |
| 20.12 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-334 ф.Лежневская (без откл-ния потребителей) ТП-338 (без отключения потребителей) | 9 9 | 1530 1530 | Снос дерева Ремонт сети освещения |
| 21.12 Сб. |  |  |  |  |
| 22.12 Вс. |  |  |  |  |
| 23 декабря 2018г., понедельник |
| 23.12 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф.4-я Снежная ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф.Озерная ТП-657 IIс.0,4 кВ, Т-2 ( + см. на 24.12) ВЛ-6 кВ ТП-81 – ТП-484 с отп. (гаснет ТП-1060) ТП-7 Т-1 (поочередно, без отключения потребителей) ТП-712 Т-2 | 9 9 9 8 9 | 16 16 17 17 17 | Подрезка деревьев Для б/работ по подрезке деревьев Замена перемычек на Т-2 Подрезка деревьев Доливка масла в трансформаторы |
| 24 декабря 2019г., вторник |
| 24.12 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-993 ф.1-я Горинская четная ТП-657 Iс.0,4 кВ, Т-1 ВЛ-6 кВ ТП-8 – ТП-402 ТП-633 (без отключения потребителей) | 9 9 7 9 | 16 17 17 17 | Подрезка деревьев Замена перемычек на Т-1 Подрезка деревьев Ремонт сети освещения |
| 25 декабря 2019г., среда |
| 25.12 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-993 ф.1-я Горинская нечетная ТП-755 РУ-0,4 кВ, Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-664 ф.К Беляницам ТП-780 (без отключения потребителей) | 9 9 9 9 | 16 17 16 17 | Подрезка деревьев Монтаж освещения Подрезка деревьев Ремонт сети освещения |
| 26 декабря 2019г., четверг |
| 26.12 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.Дюковская (+ СГО по ул.Дюковской) ТП-818 Iс.0,4 кВ, Т-1 ВЛ-6 кВ РП-7 – ТП-362 ТП-668 (без отключения потребителей) | 9 9 7 9 | 16 17 17 17 | Подрезка деревьев Монтаж освещения Подрезка деревьев Ремонт сети освещения |
| 27 декабря 2019г., пятница |
| 27.12 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-285 ф.Парковские ТП-923 IIс.0,4 кВ, Т-2 ТП-262 (без отключения потребителей) | 9 9 9 | 1530 1530 1530 | Подрезка деревьев Монтаж освещения Ремонт сети освещения |
| 28.12 Сб. |  |  |  |  |
| 29.12Вс. |  |  |  |  |
| 30 декабря 2019г., понедельник |
| 30.12 Пн. | ВЛ-6 кВ РП-19 – ТП-73 ТП-628 (без отключения потребителей) | 7 9 | 17 17 | Подрезка деревьев Ремонт сети освещения |
| 31 декабря 2019г., вторник |
| 31.12 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-159 ф.КИП (без отключения потребителей) ТП-591 (без отключения потребителей) | 9 9 | 14 14 | Подрезка деревьев Ремонт сети освещения |