# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  ЯНВАРЬ  месяц 2021 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01 Пт. |  |  |  |  |
| 02.01 Сб. |  |  |  |  |
| 03.01 Вс. |  |  |  |  |
| 04.01 Пн. |  |  |  |  |
| 05.01 Вт. |  |  |  |  |
| 06.01 Ср. |  |  |  |  |
| 07.01 Чт. |  |  |  |  |
| 08.01 Пт. |  |  |  |  |
| 09.01 Сб. |  |  |  |  |
| 10.01 Вс. |  |  |  |  |
| 11.01 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-1005 ф.Воскресенская РП-27 Т-1 (б/откл. потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-111 ф.Поселок (б/откл. потр.) ТП-628 Т-2 (б/откл. потр.) | 9 9 9 9 | 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Регулировка ВН на ф.Т-1 Подрезка деревьев Замена изолятора 6 кВ на тр-ре |
| 12.01 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-71 ф.1-я Волгоградская РП-33 Т-1 (б/откл. потр.) ТП-847 Т-2 (б/откл. потр.) ВЛ-6 кВ ТП-44 – ТП-521 ТП-812 Т-1, Т-2 - поочередно (б/откл. потр.) | 9 9 13 7 9 | 17 13 17 17 17 | Подрезка деревьев Внеплановый текущий ремонт трансформатора Подрезка деревьев Доливка масла |
| 13.01 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-71 ф.2-я Минеевская (+СГО по ул.2-я Минеевская) ТП-927 Т-1 (б/откл. потр.) ТП-87 (б/откл. потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-971 ф.14-я – 16-я Линии, к Поселковой (б/откл. потр.) ТП-641 Т-1 (б/откл. потр.) | 9 9 12 9 9 | 17 12 17 17 17 | Подрезка деревьев Внеплановый текущий ремонт тр-ра Закрыть шинный мост 0,4 кВ Подрезка деревьев Выправка тр-ра, доливка масла |
| 14.01 Чт. | ТП-781 Т-1, Т-2 - поочередно (б/откл. потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-971 ф.17-я – 19-я Линии, к П.Коммуне ТП-641 Т-2 (б/откл. потр.) РП-22 АВР-6 кВ | 9 9 9 9 | 17 17 17 15 | Внеплановый текущий ремонт трансформаторов Подрезка деревьев Выправка трансформатора Опробование АВР |
| 15.01 Пт. | ТП-540 Т-2 (б/откл. потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-971 ф.17-я – 19-я Линии, к Поселковой ТП-639 Т-2 (б/откл. потр.) | 9 9 9 | 16 16 13 | Внеплановый текущий ремонт тр-ра Подрезка деревьев Доливка масла |
| 16.01 Сб. |  |  |  |  |
| 17.01 Вс. |  |  |  |  |
| 18.01 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-296 ф.Кольчугинская ТП-506 Т-1, Т-2 - поочередно (б/откл. потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-429 ф.4-я Коляновская (+СГО по ул.Пучежской от пр,текстильщиков до ул.Любимова) ТП-12 Т-2 (б/откл. потр.) ТП-682 IIс.0,4 кВ | 9 9 9 9 9 | 17 17 17 17 13 | Подрезка деревьев Внеплановый текущий ремонт трансформаторов Подрезка деревьев Ревизия тр-ра Монтаж ТТ для технического учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) |
| 19.01 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-296 ф.2-я Минеевская ТП-851 Т-2 (б/откл. потр.) ТП-499 Т-2 (б/откл. потр.) ТП-429 ф.1-я – 2-я Стременные (+СГО по ул.4-й Коляновской, 1-2-й Стременным) ТП-653 IIс.0,4 кВ ТП-795 Т-2 (б/откл. потр.) | 9 9 12 9 9 12 | 17 12 17 17 12 17 | Подрезка деревьев Внеплановый текущий ремонт тр-ра Подрезка деревьев Устранение нагрева на ф.2 м-н 30, д.33, п.1 - 2 Доливка масла |
| 20.01 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Задняя Бассейная; 4-й Северный пер. (+СГО по ул.Задней Бассейной) ТП-506 Т-1, Т-2 - поочередно (б/откл. потр.) ВЛ-6 кВ ТП-167 – ТП-239 – ТП-963 (гаснет ТП-963) ТП-772 Т-1 (б/откл. потр.) | 9 9 9 9 | 17 17 13 17 | Подрезка деревьев Внеплановый текущий ремонт трансформаторов Подрезка деревьев Ревизия тр-ра |
| 21.01 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Звездная и пер.Отрадный ТП-79 ф.Гараж УМП «Водоканал» ТП-393 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-600 РУ-0,4 кВ (б/откл. потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-230 ф.2-я Энергетическая ТП-674 ф.2 Крутицкая, 15; ТП-674 ф.2 Тубдиспансер (прачечная) - Крутицкая, 27 ТП-500 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-500 IIс.0,4 кВ; Т-2 | 9 9 9 9 9 9 9 13 | 17 17 12 17 17 12 13 17 | Подрезка деревьев Для б/работ по подрезке деревьев Закрыть панель ЩО-59; восстановление заземляющего контура Закрыть шинный мост 0,4 кВ Подрезка деревьев Устранение нагрева на ф.2 Тубдиспансер Монтаж ТТ для технического учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) |
| 22.01 Пт. | ТП-748 IIс.0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-796 ф.Балинский проезд (+ СГО по ул.2-й – 3-й Балинской) ТП-101 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 9 9 9 | 16 16 13 | Замена рубильника 0,4 кВ на ф.Т-2 Подрезка деревьев Монтаж накладок 0,4 кВ на тр-ре |
| 23.01 Сб. |  |  |  |  |
| 24.01Вс. |  |  |  |  |
| 25.01 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-549 ф.Балахнина, 44 (+СГО по ул.Балахнина) ТП-743 Т-2 (б/откл. потр.) ТП-743 Iс.0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-502 ф.Зеленстроевская ТП-328 РУ-0,4 кВ ТП-328 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 9 9 13 9 9 9 | 17 13 15 17 17 13 | Подрезка деревьев Внеплановый текущий ремонт тр-ра Монтаж «0»-й перемычки Подрезка деревьев Монтаж «0»-й шины Монтаж ТТ для технического учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) |
| 26.01 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-611 ф.Международн., 21 ТП-282 ф.ТП-822 (гаснут: ТП-282; ф.Харинский - факс Ивэнерго за 10 дн.) ТП-1049 ВЛ-0,4 кВ ТП-20 ф.Яковлевская ТП-640 Тр-р ТП-640 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 9 8 13 9 12 12 | 17 12 15 17 17 17 | Подрезка деревьев Замена ПНБ Замена ПТ, ремонт контактных соединений Подрезка деревьев Доливка масла Монтаж ТТ для технического учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) |
| 27.01 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-60: ф.Сосновая, 1/12; ф.Сосновая, 3; ф.Сосновая, 7 ТП-835 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-835 IIс.0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-594 ф.3-я Южная (+ СГО по ул.2-й Южной от 2-й до 4-й Газетной) ТП-728 Тр-р | 9 9 13 9 12 | 17 13 17 17 16 | Подрезка деревьев Замена «0»-х контактных соединений Подрезка деревьев Доливка масла |
| 28.01 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-463 ф.Подъельновская ТП-126 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-126 IIс.0,4 кВ; Т-2 ТП-126 Т-1 (б/откл. потр.) ТП-602 Т-1 (б/откл. потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-291 ф.Задняя Балинская (+ СГО по ул.Задней Балинской) ТП-213 IIс.0,4 кВ; Т-2 | 9 9 13 9 13 9 9 | 17 13 17 13 17 17 17 | Подрезка деревьев Монтаж ТТ для технического учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Внеплановый текущий ремонт трансформатора Подрезка деревьев Замена изолятора под ПН-2 на ф.Т-2 |
| 29.01 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-138 ф.Круглый проезд ТП-629 Т-1 (б/откл. потр.) ТП-872 РУ-0,4 кВ (б/откл. потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-322 ф.Кирякиных, 12, 16 и д/сад (б/откл. потр.) ТП-713 Т-1, Т-2 - поочередно (б/откл. потр.) | 9 9 12 9 9 | 16 12 16 16 16 | Подрезка деревьев Внеплановый текущий ремонт трансформатора Закрыть шинный мост 0,4 кВ Подрезка деревьев Доливка масла |
| 30.01 Сб. |  |  |  |  |
| 31.01 Вс. |  |  |  |  |