# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  АПРЕЛЬ  месяц 2020 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-796 ф.Балинский пр-зд ТП-491 ТП-471 РУ-6кВ (снять «U»-е с ф.6кВ к ТП-70) ВЛ-6 кВ ТП-360 – ТП-489 – ТП-970 ВЛ-0,4 кВ ТП-489 ф.Революционная, д.27-57 РП-33 ф.2 ТП-918 РП-33 Т-1, Ic.0,4 кВ (+ см. на 02.04.) | 9 8 13 7 9 8 13 | 17 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Средний ремонт, испытания оборуд. Регулировка ВН на ф.ТП-70 Подрезка деревьев Для б/работ по подрезке деревьев на ВЛ-6 кВ Кап.ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭ и Т) |
| 02.04 Чт. | ВЛ-6 кВ ТП-291 – ТП-796 – ТП-1078 ВЛ-6 кВ ТП-291 – ТП-761 – ТП-762 – ТП-764 – ТП-1078 (гаснут: ТП-291, 761, 762, 764, 1075, 1078, Объект№8) ТП-761 ВЛ-0,4 кВ ТП-414 ф.3-4я Парковские РП-33 ф.612 п/ст.Строммашина РП-33 Т-2, IIc.0,4 кВ | 8 8 9 8 13 | 17 17 17 17 17 | Монтаж ОПН, подрезка деревьев Средний ремонт, испытания оборуд. Подрезка деревьев Кап.ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭ и Т) |
| 03.04 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф.Высоковольтная (есть СГО по ул. Высоковольтной) ТП-763 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-333 ВЛ-0,4 кВ ТП-414 ф.2-я Парковская, пер.1-й Коноховский РП-3 ф.ТП-24 ТП-909 IIс. 0,4 кВ; Т-2 | 9 9 8 9 9 9 | 16 13 16 16 16 16 | Подрезка деревьев Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭ и Т) Средний ремонт, испытания оборуд. Подрезка деревьев Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Замена автомата на ф.Т-2 |
| 04.04 Сб. |  |  |  |  |
| 05.04 Вс. |  |  |  |  |
| 06.04 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-474 ф. Музей, станция юннатов ТП-495 Iс. 6 и 0,4кВ; Т-1 ТП-495 РУ-0,4 кВ (+ см.на 07.04) ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф. ул. 2-я Лагерная, 46-50; ул. 12-я Санаторная, 2 ТП-351 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 07.04.) ТП-351 РУ-0,4 кВ РП-2 ф.3 ТЭЦ-2 ТП-130 ф.1,2 ул. Калинина, 17 | 9 8 12 8 8 12 8 10 | 16 17 13 17 17 1230 17 16 | Замена провода на СИП Средний ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Подрезка деревьев Средний ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Определение точек подключения совместно с упр.компанией (РЭКЛ, инспекция) |
| 07.04 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф. 23-я Линия (+СГО по 23, 24-й Линиям) ТП-495 IIс. 6 и 0,4кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-60 ф. ул. Сосновая, 1/12; ф. ул. Сосновая, 3; ф. ул. Сосновая, 7 ТП-326 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-351 IIс. 6 и 0,4 кВ РП-2 ф.1 ТП-892 РП-3 ф.613 Ив-4 – ТП-206 | 9 8 9 9 8 8 7 | 17 17 17 13 17 17 17 | Подрезка деревьев Средний ремонт, испытания оборуд. Подрезка деревьев Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭ и Т) Средний ремонт, испытания оборуд. Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Устранение дефекта блокировки ЛР |
| 08.04 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф. 21-я Линия (+СГО по 20, 21, 22-й Линиям) ТП-156 Iс. 6 и 0,4кВ; Т-1 ТП-156 РУ-0,4 кВ ВЛ-6 кВ ТП-375 – ТП-513 (гаснет ТП-375 IIс. 6кВ) ТП-856 I с. 6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 09.04.) РП-2 ф.1 ТП-109 | 9 8 12 9 8 8 | 17 17 13 17 17 17 | Подрезка деревьев Средний ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Подрезка деревьев Средний ремонт, испытания оборуд. Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 09.04 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-103 ф. 2-я Невская ТП-156 IIс. 6 и 0,4кВ; Т-2 ТП-578 Iс. 0,4 кВ; Т-1 ТП-578 IIс. 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-791 ф.1-я Санаторная ТП-856 II с. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-856 РУ-0,4 кВ РП-2 ф.2 ТП-109 | 9 8 9 13 9 8 12 8 | 17 17 13 17 17 17 13 17 | Подрезка деревьев Средний ремонт, испытания оборуд. Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭ и Т) Подрезка деревьев Средний ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 10.04 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-205 ф. 15-я Линия (+ СГО по ул. Поселковая) ТП-53 ВЛ-0,4 кВ ТП-791 ф.2-я Санаторная ТП-360 Iс. 0,4 кВ ТП-1069 РП-3 ф.ТП-541 | 9 8 9 13 8 8 | 16 16 16 16 13 16 | Подрезка деревьев Средний ремонт, испытания оборуд. Подрезка деревьев Регулировка руб-ка на ф.Гористая, Левобережная Замена ПК-6 кВ на тр-ре Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 11.04 Сб. |  |  |  |  |
| 12.04 Вс. |  |  |  |  |
| 13.04 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-10 ф. Военкомат (+ на 20.04, 27.04) ТП-31 IIс. 0,4 кВ; Т-2 ТП-31 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-389 ф. ул. Щорса ТП-600 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 14.04.) ТП-898 Iс.0,4 кВ РП-10 ф.1,2 РП-30; ф. ТП-778; ф.ТП-324; ф.1,2 ТП-443; ф.ТП-345; ф.ТП-479; ф.РП-25 | 9 9 12 9 8 15 9 | 17 12 17 17 17 17 17 | Замена провода на СИП Средний ремонт, испытания оборуд. Подрезка деревьев Средний ремонт, испытания оборуд. Регулировка руб-ка на ф. ВЛ Минская, 57 – 63 Опробование РЗ и А, ТУ |
| 14.04 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-727 ф. 2 ул. Садовая, д.37/24 (+ на 28.04.) ТП-600 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-600 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-737 ф.1-я Слободская, Прохладная ТП-196 Iс. 0,4 кВ; Т-1; ТП-196 IIс. 0,4 кВ; Т-2 ТП-579 РП-30 ф.609 Ив-14 | 9 8 12 9 9 13 13 8 | 17 17 13 17 13 17 15 17 | Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Подрезка деревьев Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭ и Т) Замена опорного изолятора Кап.ремонт МВ, привода, проверка РЗиА, ТУ |
| 15.04 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-210 ф.Суздальская (+ на 29.04.) ТП-257 ТП-808 Iс. 0,4 кВ; Т-1; ТП-808 IIс. 0,4 кВ; Т-2 ТП-987 РУ-6 кВ (снять «U»-е с ф.ТП-1092) РП-30 ф.614 Ив-14 | 9 8 9 13 13 8 | 17 17 13 17 17 17 | Замена провода на СИП Средний ремонт, испытания оборуд. Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭ и Т) Регулировка ВН на ф.ТП-1092 Кап.ремонт МВ, привода, проверка РЗиА, ТУ |
| 16.04 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-291 ф.1-я Талицкая, 1,3 (+ на 30.04.) ТП-738 Iс. 6кВ; Т-1 (+ см. на 17.04.) ВЛ-6 кВ ТП-56 – ТП-258 ТП-618 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 17.04.) ТП-618 РУ-0,4 кВ ТП-755 РУ-0,4 кВ; Тр-р РП-21 ф.1,2 ТП-743; ф.ТП-529; ф.СВВ; ф. ТП-1030 | 9 8 7 8 12 9 9 | 17 17 17 17 13 13 17 | Замена провода на СИП Средний ремонт, испытания оборуд. Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭ и Т) Опробование РЗ и А, ТУ |
| 17.04 Пт. | ТП-738 IIс. 6 кВ; Т-2 ТП-618 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 РП-3 ф.ТТУ-2 | 8 8 8 | 16 16 16 | Средний ремонт, испытания оборуд. Средний ремонт, испытания оборуд. Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 18.04 Сб. |  |  |  |  |
| 19.04 Вс. |  |  |  |  |
| 20.04 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-10 ф.Военкомат (+ на 27.04.) ТП-459 IIс. 0,4кВ; Т-2 ТП-459 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ ВЛ-6 кВ ТП-234 – ТП-299 – ТП-839 (гаснет ТП-839) (+ см. на 27.04.) ВЛ-0,4кВ ТП-234 ф. ул.10, 11, 12-я Сосневская ТП-621 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 РП-4 ф.ТП-699; ф.ТП-738; ф.ТП-280; ф.СВВ; ф. ТП-309; ф.РБЗ; ф.ТП-765; ф.ТП-361 РП-4 АВР-6 кВ РП-4 АВР-0,4 кВ | 9 9 12 8 9 8 9 9 9 | 17 12 17 17 17 17 17 17 17 | Замена провода на СИП Средний ремонт, испытания оборуд. Замена опор Для б/работ по замене опор на ВЛ-6кВ Средний ремонт, испытания оборуд. Опробование РЗ и А, ТУ Опробование АВР |
| 21.04 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.Спортивная (+ СГО по ул. 2-я Дачная) ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.3-я Дачная (+ см. на 28.04.) РП-10 ф.604 Ив-12 ТП-621 IIс. 6 и 0,4кВ; Т-2 (+ гаснет ТП-725 IIс. 6 кВ.) ТП-621 РУ-0,4 кВ ВЛ-6 кВ ТП-8 – ТП-402 ТП-799 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-799 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 РП-13, 14 АВР-6 кВ РП-13 АВР-0,4 кВ | 9 9 8 8 12 7 9 13 9 | 17 17 17 17 13 17 13 17 17 | Замена опор Для б/работ на ВЛ-0,4кВ по замене опор Кап.ремонт МВ, привода, проверка РЗиА, ТУ Средний ремонт, испытания оборуд. Ревизия секц. автомата 0,4кВ Замена опор Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭ и Т) Опробование РЗ и А, ТУ |
| 22.04 Ср. |  |  |  |  |
| 23.04 Чт. | ВЛ-6 кВ ТП-402 – ТП-484 ТП-484 (+ гаснет ТП-1060) ВЛ-6 кВ ТП-283 – ТП-456 ВЛ-0,4 кВ ТП-283 ф.2-й Проезд, к 5-й Сосневской (+ СГО по ул. Г.Фейгина) ТП-379 ТП-138 РУ-0,4 кВ; Тр-р РП-23 ф.ТП-189; ф.ТП-840; ф.1,2 ТП-195 | 7 8 8 9 8 9 8 | 17 17 17 17 17 13 17 | Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Замена опор Для б/работ по замене опор на ВЛ-6кВ Средний ремонт, испытания оборуд. Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭ и Т) Опробование РЗ и А, ТУ |
| 24.04 Пт. | РП-4 ф.ТП-850 ТП-1033 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 8 9 | 1530 1530 | Кап.ремонт МВ, привода, проверка РЗиА, ТУ Замена нулевой шинки (сталь) |
| 25.04 Сб. |  |  |  |  |
| 26.04Вс. |  |  |  |  |
| 27.04 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-10 ф.Военкомат ТП-947 Iс. 6 и 0,4кВ; Т-1 (+ см. на 28.04.) ТП-947 РУ-0,4 кВ ВЛ-6 кВ ТП-234 – ТП-299 – ТП-839 ( гаснет ТП-839) ТП-377 РП-5; 7; 22; 29; 37 АВР-6 кВ РП-5; 22 АВР-0,4 кВ | 9 8 12 8 12 9 | 17 17 13 17 17 17 | Замена провода на СИП Средний ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Опробование АВР |
| 28.04 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-727 ф.2 Садовая, д.37/24 ТП-947 IIс. 6 и 0,4кВ; Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.3-я Дачная ТП-423 РУ-0,4 кВ; Тр-р РП-21 ф.ТП-158 | 9 8 9 9 9 | 17 17 17 13 17 | Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Замена опор Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭ и Т) Кап.ремонт МВ, привода, проверка РЗиА, ТУ |
| 29.04 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-210 ф.Суздальская ТП-374 РУ- 0,4кВ; Тр-р РП-19 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.2-я Дачная ТП-908 РУ-0,4 кВ; Тр-р РП-20; 28; 38; 44 АВР-6 кВ | 9 9 12 9 9 9 | 17 17 17 17 13 17 | Замена провода на СИП Установка зеркала Установка зеркала Замена опор Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭ и Т) Опробование АВР |
| 30.04 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-291 ф.1-я Талицкая, 1,3 РП-45 ф.2 ТП-1094 (ТП-1094 гаснет – предупредить за 10 дней!) | 9 9 | 16 16 | Замена провода на СИП Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |