# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  АВГУСТ месяц 2021 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08- Вс. |  |  |  |  |
| 02.08 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.Дюковская; ф. 1я Ключевая ТП-258 Iс. 6 и 0,4кВ; Т-1 ТП-258 IIс. 6 и 0,4кВ; Т-2 ТП-258 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф.2-я Полевая (+СГО по ул. 2й Полевой: от ул. 3-й Южной до ул. 1-й Полетной; по ул. Лазарева: от ул. 1 Полетной до ул. 2 Полевой) (+на 26.08) ТП-583 ТП-795 (+ гаснет ТП-854 Iс. 6кВ) (+ на 25.08.) РП-44 ф.611-п/ст «8 Марта» ВЛ-0,4кВ ТП-392 ф. 4я Парковская | 9 8 12 12 8 8 8 8 9 | 17 12 17 13 17 17 17 17 17 | Замена опор Текущий ремонт, испытание оборудования Ревизия СР-0,4 кВ Замена проводов на СИП Текущий ремонт, испытан. оборудов. Ремонт строит. части ТП (подр.) Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Замена опоры, монтаж СИП, демонтаж провода, уст-ка ЩУ (ЭМУ) |
| 03.08 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф.Светлая; ф. Люлина (+ на 17 и 24.08) ТП-215 (+ гаснет ТП-999) (+на 17.08) ВЛ-0,4кВ ТП-609 ф. Поселковая (+на 10.08) ТП-436 ТП-88 РП-44 ф.631-п/ст. Ив-15 ВЛ-0,4кВ РП-18 ф. 2я Коляновская | 9 8 8 12 8 8 9 | 17 17 17 17 17 17 17 | Замена опор; монтаж магистрали СИП Замена ЩО-59 по ТУ Замена проводов на СИП Текущий ремонт, испытан. оборудов. Ремонт строит. части ТП (подр.) Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Монтаж СИП, демонтаж провода, уст-ка ЩУ (ЭМУ) |
| 04.08 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф.ВЛ по Солнечной (+ есть СГО по ул.Солнечной) (+ на 11 и 18.08) ТП-184 ВЛ-0,4кВ ТП-20 ф. Володиной (+на 11.08) (+ есть СГО по ул.Володиной между ул. Б.Воробьевской и Дальним тупиком) ТП-364 (+ гаснет ТП-675 IIс. 6кВ) РП-44 ф.СВВ ВЛИ-0,4кВ ТП-803 ф. Цветная (+ на 13.08) ВЛ-0,4кВ ТП-56 ф. 4я Сосневская, к 5му Проезду | 9 12 8 8 8 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 | Замена провода на СИП Текущий ремонт, испытан. оборудов. Замена опор Текущий ремонт, испытан. оборудов. Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Установка опор, монтаж СИП, демонтаж провода, уст-ка ЩУ (ЭМУ) Уст-ка контрольного учета на опоре (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) |
| 05.08 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-295 ф.Люлина, Гнединых; КЛ-0,4кВ ТП-295 ф.2 Люлина, 6; ф. Люлина, 4 (+ на 12 и 19.08) (+ СГО по Люлина) ТП-360 Iс. 0,4кВ; Т-1 ТП-360 (полностью) ТП-369 Iс. 6 и 0,4кВ; Т-1 (+ см. на 06.08) ТП-369 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП-20 ф. Яковлевская (+СГО по ул. Отцовской-угол ул. Яковлевской) РП-44 ф.1 ТП-1093 | 9 9 12 8 12 9 8 | 17 12 17 17 13 17 17 | Замена провода ВЛ на СИП Текущий ремонт, испытан. оборудов. Текущий ремонт, испытан. оборудов. Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 06.08 Пт. | ВЛ-6кВ ТП-423 – ТП-432 с отп. (+гаснут ТП-983, 1042, 1103) ВЛ-0,4 кВ ТП-423 ф.6-9е Вишневые ТП-275 ТП-369 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-915 РП-44 ф.2 ТП-959 ВЛ-0,4кВ ТП-188 ф. Пер. Алексеевский | 9 9 8 8 8 8 9 | 13 1530 1530 1530 1530 1530 17 | Ревизия ЛР у ТП-1103 Установка приборов учета на опоре по ТУ (инспекция) Текущий ремонт, испытан. оборудов. Текущий ремонт, испытан. оборудов. Ремонт строит. части ТП (подр.) Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Уст-ка контрольного учета на опоре (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) |
| 07.08 Сб. | ТП-735 (полностью) (+ см. на 21.08) | 8 | 17 | Ремонт строит. части ТП (подр.) |
| 08.08 Вс. |  |  |  |  |
| 09.08 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-224 ф.Фрунзе, 2, 4 (+ есть СГО по ул.Фрунзе, по проезду Торфмаша) (+ на 16 и 23.08) ТП-684 Iс. 6 и 0,4кВ; Т-1 (+см. на 10.08) ТП-684 РУ-0,4кВ ТП-835 IIс. 6 и 0,4 кВ, Т-2 ТП-594 ВЛ-0,4кВ ТП-594 ф. 3 Южная (+на 16 и 30.08) РП-44 ф.2 ТП-1093; ф.2 ТП-1041; ф.1 ТП-1041 (гаснет ТП-1041) | 9 8 12 8 8 9 9 | 17 17 13 17 17 17 17 | Замена провода на СИП Текущий ремонт, испытан. оборудов. Ревизия СР-0,4кВ Ремонт строит. части ТП (подр.) Замена каб. вывода на ф.0,4кВ Замена проводов на СИП Опробование РЗиА и ТУ |
| 10.08 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-753 ф.Минская, 90-96; Севастопольская, 3. (+ на 20 и 30.08) ВЛ-0,4кВ ТП-259 ф. Дома Красной Талки ТП-684 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-946(гаснет в ТП-944 Т-2) ВЛ-0,4кВ ТП-609 ф. Поселковая ТП-178 Iс. 0,4кВ; Т-1 ТП-178 (полностью) | 9 9 8 8 9 9 12 | 17 17 17 17 17 12 17 | Замена опор, монтаж магистрали СИП Установка приборов учета на опоре по ТУ (инспекция) Текущий ремонт, испытан. оборудов. Ремонт строит. части ТП (подр.) Замена проводов на СИП Текущий ремонт, испытан. оборудов. |
| 11.08 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф.ВЛ по Солнечной (+ есть СГО по ул.Солнечной) (+ на 18.08) ТП-1105 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-1105 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-1105 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП-20 ф. Володиной (+ есть СГО по ул.Володиной между ул. Б.Воробьевской и Дальним тупиком) ТП-157 Iс. 0,4кВ; Т-1 ТП-157 (полностью) ТП-772 ТП-58 РУ-0,4кВ, Тр-ры РП-16 ф.СВВ; ф.ТП-596; ф.ТП-599; ф.ТП-497; ф.ТП-526; ф.ТП-746; ф.1,2 ТП-1024 (предупр. Ясень); ф.1,2 ТП-1065 | 9 8 12 12 9 8 12 8 9 8 | 17 12 17 13 17 17 17 17 17 17 | Замена провода на СИП Текущий ремонт, испытан. оборудов. Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор Текущий ремонт, испытан. оборудов. Ремонт строит. части ТП (подр.) Уст-ка тех. учета в ТП (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) Опробование РЗиА и ТУ |
| 12.08 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-295 ф.Люлина, Гнединых; КЛ-0,4кВ ТП-295 ф.2 Люлина, 6; ф. Люлина, 4 (+ на 19.08) (+ СГО по Люлина) ТП-422 ТП-185 ВЛ-0,4кВ ТП-336 ф. Новосельская, 1-я Рощинская (+ на 19.08) ТП-249 ВЛ-0,4кВ ТП-429 ф. 4-я Коляновская (+ СГО у д.18 по ул. 2й Мстрской) РП-36 ф.1 ТП-951 (+ см. на 13.08) ВЛ-0,4кВ ТП-360 ф.Левобережная, Гористая | 9 8 12 9 8 9 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 17 | Замена провода ВЛ на СИП Текущий ремонт, испытан. оборудов. Ремонт строит. части ТП (подр.) Замена опор Текущий ремонт, испытан. оборудов. Установка приборов учета на опоре по ТУ (инспекция) Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Монтаж СИП, демонтаж провода, уст-ка ЩУ (ЭМУ) |
| 13.08 Пт. | ТП-803 (приходы оставить под «U»-ем) ТП-760 (+см. на 27.08) ТП-576 (+ гаснет ТП-1029) РП-36 ф.2 ТП-951 ВЛИ-0,4кВ ТП-803 ф.Цветная ВЛ-0,4кВ ТП-167 ф. 5 Южная ВЛ-0,4кВ ТП-239 ф.по Д.Бедного | 8 8 8 8 9 13 9 | 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 | Замена тр-ра по ТУ Ремонт строит. части ТП (подр.) Текущий ремонт, испытан.оборудов. Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Уст-ка опор, монтаж СИП, демонтаж провода, уст-ка ЩУ(ЭМУ) Установка приборов учета на опоре по ТУ (инспекция) |
| 14.08 Сб. | ТП-190 | 8 | 17 | Ремонт строит. части ТП (подр.) |
| 15.08 Вс. |  |  |  |  |
| 16.08 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-224 ф.Фрунзе, 2, 4 (+ есть СГО по ул.Фрунзе, по проезду Торфмаша) (+ на 23.08) ТП-392 ТП-35 (+ см. на 30.08) РП-10 Iс. 6 и 0,4 кВ (+ см. на 17.08) ВЛ-0,4кВ ТП-594 ф. 3 Южная (+на 30.08) РП-27 ф.608 п/ст. КРАНЭКС | 9 8 8 8 9 8 | 17 17 17 17 17 17 | Замена провода на СИП Текущий ремонт, испытан. оборудов. Ремонт строит. части ТП (подр.) Текущий ремонт, испытан. оборудов. Замена проводов на СИП Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 17.08 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф.Светлая; ф. Люлина (+ на 24.08) ТП-215 (+ гаснет ТП-999) ТП-206 РП-10 IIс. 6 и 0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП-605 ф. Мякишева, 2 Полевая (+на 31.08) ВЛ-0,4кВ ТП-1035 ф.Рабочая, Товарная ВЛ-0,4кВ ТП-606 ф.пер. 6й Завокзальный РП-27 ф.609-п/ст. КРАНЭКС | 9 8 12 8 9 9 12 8 | 17 17 17 17 17 12 17 17 | Замена опор; монтаж магистрали СИП Замена тр-ра и перемычек 0,4кВ по ТУ Ремонт строит. части ТП (подр.) Текущий ремонт, испытан. оборудов. Замена проводов на СИП Установка приборов учета на опоре по ТУ (инспекция) Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 18.08 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф.ВЛ по Солнечной (+ есть СГО по ул.Солнечной) (+ на 18.08) ТП-331 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 19.08) ТП-331 РУ-0,4 кВ ТП-186 ВЛ-6 кВ ТП-262 – ТП-270 ТП-251 Iс. 6 и 0,4кВ; Т-1 ТП-563 РП-32 ф.1 ТП-156 | 9 8 12 8 7 8 12 8 | 17 17 13 17 17 17 17 17 | Замена провода на СИП Текущий ремонт, испытан. оборудов. Ревизия СР-0,4 кВ Ремонт строит. части ТП (подр.) Замена опор Текущий ремонт, испытан. оборудов. Ремонт строит. части ТП (подр.) Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 19.08 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-295 ф.Люлина, Гнединых; КЛ-0,4кВ ТП-295 ф.2 Люлина, 6; ф. Люлина, 4 (+ СГО по Люлина) ТП-331 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4кВ ТП-336 ф. Новосельская, 1-я Рощинская (+ на 19.08) ТП-251 IIс. 6 и 0,4кВ; Т-2 ТП-251 РУ-0,4 кВ ТП-542 ТП-3 РУ-0,4 кВ, Тр-ры РП-27 ф.1,2 ТП-941; ф.СВВ; ф.1.2 АРЗ-308; ф.ТП-942; ф.ТП-945; ф.ТП-73 – ТП-904; ф.ТП-943; ф.ТП-23 К; факс в ф.ТП-21 К; Оборонэнерго ф.ТП-19 К. за 10 дней! | 9 8 9 8 12 12 12 9 | 17 17 17 17 13 17 17 17 | Замена провода ВЛ на СИП Текущий ремонт, испытан. оборудов. Замена опор Текущий ремонт, испытан. оборудов. Ревизия СР-0,4 кВ Ремонт строит. части ТП (подр.) Уст-ка тех. учета в ТП (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) Опробование РЗиА и ТУ |
| 20.08 Пт. | ВЛ-0,4кВ ТП-753 ф.Минская, 90-96, Севастопольская (+ на 30.08) ТП-356 ТП-234 ТП-359 ТП-664 РУ-0,4кВ, Тр-р ВЛ-0,4кВ ТП-664 ф.к Беляницам ВЛ-0,4кВ ТП-386 ф.по 6й Ефремковской | 9 8 8 8 9 9 9 | 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 | Замена провода на СИП Текущий ремонт, испытан. оборудов. Ремонт строит. части ТП (подряд.) Текущий ремонт, испытан. оборудов. Уст-ка тех. учета в ТП (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) Установка приборов учета по ТУ (инспекция) |
| 21.08 Сб. | ТП-735 (полностью) | 8 | 17 | Ремонт строит. части ТП (подряд.) |
| 22.08 Вс. |  |  |  |  |
| 23.08 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-224 ф.Фрунзе, 2, 4 (+ есть СГО по ул.Фрунзе, по проезду Торфмаша) ТП-932 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 (+ см. на 24.08) ТП-932 РУ-0,4 кВ ВЛ-6кВ ТП-47 – ТП-44 – ТП-205 – ТП-278 (гаснет ТП-47) ТП-47 ТП-205 ВЛ-0,4кВ ТП-205 ф. по Поселковой, отпайка на 9ю Линию (СГО - 10 Линия, 33) | 9 8 12 8 8 8 9 | 17 17 13 17 17 17 17 | Замена провода на СИП Средний ремонт, испытан. оборудов. Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор Установка КСО-393 (2 шт.) Текущий ремонт, испытан. оборудов. Установка приборов учета на опоре (инспекция) |
| 24.08 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф.Светлая; ф. Люлина ТП-932 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-206 ВЛ-6кВ ТП-44 – ТП-223 – ТП-502 (гаснет ТП-223) РП-22 ф.1 ТП-863 ТП-88 ВЛИ-0,4кВ ТП-679 ф. по Станко КЛ-0,4кВ ТП-416 ф.1,2 Палехская, 1/2 РП-18 ф.ТП-795 (см. на 25.08); ф.ТП-429 к.А; ф.СВВ; ф.ТП-567; ф.ТП-827; ф.ТП-813; ф.ТП-590 | 9 8 12 8 8 26.08 8 9 9 9 | 17 17 17 17 до 17 17 17 17 17 | Замена опор; монтаж магистрали СИП Средний ремонт, испытан. оборудов. Ремонт строит. части ТП (подр.) Замена опор Замена МВ на ВВ по технологии «Ретрофит» Ремонт строит. части ТП (подрядч.) Уст-ка щита учета, разрыв сущ. кабелей, монтаж СИП (ЭМУ) Опробование РЗиА и ТУ |
| 25.08 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-73 ф. Н-Неман ТП-195 (+ гаснет ТП-684) (+ см. на 26 - 31.08) ВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф. 1-2 Некрасова (+СГО угол 1я Каменная и 3я Некрасова) ТП-795 | 9 8 9 8 | 17 17 17 17 | Замена опор Реконструкция РУ-6 кВ Замена опор Ремонт строит. части ТП (подрядч.) |
| 26.08 Чт. | ВЛ-6 кВ ТП-158 – ТП-257 (СГО по ул. Афанасьева) ТП-195 Iс. 6 кВ; Т-1 ( б/откл. потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф. 2я Полевая (+СГО по ул. 2й Полевой: от ул. 3-й Южной до ул. 1-й Полетной; по ул. Лазарева: от ул. 1 Полетной до ул. 2 Полевой) РП-32 ф.1 ТП-156 ВЛ-0,4кВ ТП-520 ф. «к ТП-239» ТП-208 РУ-0,4кВ, Тр-ры | 7 8 31.08 9 8 9 12 | 17 до 17 17 17 17 17 | Замена опор Реконструкция РУ-6 кВ Замена проводов на СИП Кап.ремонт МВ, привода, проверка РЗиА, ТУ. Монтаж СИП, демонтаж провода, уст-ка ЩУ (ЭМУ) Уст-ка тех. учета в ТП (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) |
| 27.08 Пт. | ТП-214 ТП-760 ВЛ-0,4кВ ТП-279 ф.Ореховая (+СГО у д.2/32 по Ореховой) ВЛ-0,4кВ ТП-511 ф.К ТП-586 (+СГО по ул. 4й Березниковской) ТП-402 РУ-0,4кВ, Тр-р | 8 8 9 9 9 | 1530 1530 1530 1530 1530 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.) Ремонт строит. части ТП (подрядч.) Установка приборов учета на опоре по ТУ (инспекция) Установка приборов учета на опоре по ТУ (инспекция) Уст-ка тех. учета в ТП (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) |
| 28.08 Сб. |  |  |  |  |
| 29.08Вс. |  |  |  |  |
| 30.08 Пн. | ВЛ-0,4кВ ТП-753 ф.Минская, 90-96, Севастопольская ТП-35 ТП-35 РУ-0,4кВ, Тр-р ВЛ-0,4кВ ТП-594 ф. 3я Южная ТП-1109 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-1109 РУ-0,4 кВ | 9 8 9 9 8 12 | 17 17 17 17 17 13 | Замена провода на СИП Ремонт строит. части ТП (подряд.) Уст-ка тех. учета в ТП (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) Замена проводов на СИП Текущий ремонт, испытан. оборудов. Ревизия СР-0,4 кВ |
| 31.08 Вт. | ВЛ-0,4кВ ТП-605 ф. ул.Мякишева, ул.2я Полевая ТП-234 ВЛ-0,4кВ ТП-433 ф. 4я Лагерная, четная ТП-1109 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 | 9 8 9 8 | 17 17 17 17 | Замена провода на СИП Ремонт строит. части ТП (подряд.) Установка приборов учета на опоре по ТУ (инспекция) Текущий ремонт, испытан. оборудов. |