# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  ИЮНЬ  месяц 2019 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.06 Сб. |  |  |  |  |
| 02.06 Вс. |  |  |  |  |
| 03.06 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-577 ф.Каравайковой ТП-389 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-159 ф.Клуб КИП ТП-253 Iс.6 и 0,4 кВ (+ см. на 04.06) ТП-253 РУ-0,4 кВ РП-32 ф.ТП-921 | 9 8 12 8 12 7 | 17 17 17 17 13 17 | Перевод нагрузки с ВЛ на СИП Монтаж руб-ка на ф.Тр-р; замена руб-ка на ф.Коттеджи Восстановление СИП (оп.№3) Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия секц. руб-ка 0,4 кВ Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 04.06 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Собинова (+ на 11.06, 18.06, 25.06) (есть СГО – перекр. ул.Собинова с ул.Академическ) ТП-325 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-6 кВ ТП-442 – п/ст БТИ ТП-253 IIс.6 и 0,4 кВ РП-27 ф.608 – КРАНЭКС | 9 12 7 05.06 8 7 | 17 17 до 17 17 17 | Замена опор Замена перемычек 0,4 кВ на ф.Тр-р Замена опоры Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 05.06 Ср. | ВЛ-6 кВ ТП-437 – ТП-513 ТП-224 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-699 IIс.0,4 кВ; Т-2 ТП-699 (полностью) РП-7: ф.1, 2 ИСМА; ф.3, ф.4- ТП-770 ИСМА; ф.1, 2 ТП-877; ф.ТП-760; ф.ТП-403 – ТП-775; ф.ТП-866; ф.ЖБК; ф.ТП-708; ф.ТП-362 РП-33 | 7 06.06 9 8 12 9 9 | до 17 17 17 17 17 17 | Замена опор Замена каб.вывода 0,4 кВ на фид. Фрунзе, 24 Средний ремонт, испытания оборудования Опробование РЗиА, ТУ Ревизия, проверка системы ТМ |
| 06.06 Чт. | ТП-15 Iс. 0,4 кВ; Т-1 ТП-15 (полностью) ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф.1, 2-я Курьяновские ( + см. на 13.06, 20.06) РП-20 ф.БТИ – ТП-787 ТП-478 IIc. 0,4 кВ РП-27 ф.ТП-942 | 8 12 9 8 13 7 | 17 17 17 12 17 17 | Средний ремонт, испытания оборудования Замена опор Доливка масла в МВ Устранение нагрева на ф.Т-2 Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 07.06Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-433 ф.4-я Лагерная, четн. ТП-932 IIс. 6 кВ (без откл-ния потр.) (КЛ-6 кВ к ТП-1006 можно оставить под «U»-ем) ВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф.23-я Линия ТП-262 РП-27 ф.ТП-945 | 9 8 9 8 7 | 16 12 16 16 16 | Замена опор Замена УТКЗ на ф.ТП-890 Выправка опоры Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 08.06Сб. |  |  |  |  |
| 09.06 Вс. |  |  |  |  |
| 10.06 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Керченский пер. (+ на 17.06, 24.06) ТП-16 IIс.6 кВ; Т-2 (+см. на 11.06) ВЛ-0,4 кВ ТП-64 ф.4-я Новаторская ТП-20 РП-27 ф.1 ТП-941 | 9 8 9 8 7 | 17 17 17 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опоры Замена мраморного щита на ШРС Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 11.06 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Собинова (+ на 18.06, 25.06) (есть СГО – перекр. ул.Собинова с ул.Академическ ТП-16 Iс.6 кВ; Т-1 (+ гаснут ТП-982, 1072) ВЛ-0,4кВ ТП-64 ф.Тракторная ТП-70 РП-27 ф.2 ТП-941 | 9 8 9 8 7 | 16 16 16 16 16 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опоры Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 12.06 Ср. |  |  |  |  |
| 13.06 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-246 ф.Д/сад №103; д/ясли №14 (+ на 20.06, 27.06) ТП-250 ВЛ-0,4кВ ТП-8 ф.1, 2-я Курьяновские (+ см. на 20.06) ТП-346 Ic.6 и 0,4 кВ (+ на 14.06) ТП-346 РУ-0,4 кВ РП-33: ф.СВВ; ф.1, 2 ТП-902; ф.2 ТП-918; ф.ТП-903 (гаснет) РП-33 | 9 8 9 8 12 9 9 | 17 17 17 17 13 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опоры Замена мраморного щита на ШРС Ревизия СР-0,4 кВ Опробование РЗиА, ТУ Ревизия, проверка системы ТМ |
| 14.06 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-65 ф.Павлова, бойлерная ТП-480 Т-1; Т-2 (поочередно, без откл. потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-614 ф.Поселковая ТП-346 II с.6 и 0,4 кВ РП-27 ф.ТП-73 – ТП-904 | 9 9 9 8 7 | 16 16 16 16 16 | Замена опор Монтаж зеркал на Т-1, Т-2 Замена ВЛ на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 15.06 Сб. |  |  |  |  |
| 16.06 Вс. |  |  |  |  |
| 17.06 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Керченский пер. (+ на 24.06) ТП-692 ВЛ-6 кВ ТП-420 – ТП-619 с отп. ( + гаснут ТП-997, 1070) ТП-619 РП-29: ф.СВВ; ф.ТП-1082; ф.ТП-886 | 9 8 9 8 9 | 17 17 17 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опоры Средний ремонт, испытание оборуд. Опробование РЗиА, ТУ |
| 18.06 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Собинова (+ на 25.06) (есть СГО – перекр. ул.Собинова с ул.Академическ ТП-118 ВЛ-0,4кВ ТП-191 ф.Багаева (+ на 25.06) ТП-683 РП-28 ф.1 ТП-973 | 9 8 12 8 7 | 17 17 17 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Замена ВЛ на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 19.06 Ср. | День замера миниимальных нагрузок на питающих П/СТ и РП АО «Ивгорэлектросеть» (дополнительно переключения по 6 кВ не планировать, схема приближена к N) ВЛ-0,4 кВ ТП-466 ф.Дет. дом глухонемых + ч/с по Карельской (+ 26.06) РП-33 Т-1; Т-2 (поочередно, без откл. потр.) ТП-182 ф.1, 2 Почтовая,6 ВЛ-0,4 кВ ТП-565 ф.Колесанова, 9 РП-28 ф.СВВ | 12 9 9 9 8 | 17 17 10 17 17 | Замена опор Монтаж зеркал на тр-рах Т-1 и Т-2 Замена ПН Замена опоры Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 20.06 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-246 ф.Д/сад №103; д/ясли №14 (+ на 27.06) ТП-254 ВЛ-0,4кВ ТП-8 ф.3-я Курьяновская (+ на 27.06) ТП-8 РП-32 ф.638 – Ив-12 | 9 8 9 8 7 | 17 17 17 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Кап. ремонт МВ, привода; опробование РЗиА, ТУ |
| 21.06 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф.Новая, пер.Фруктовый ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф.Фонари ТП-168 Т-2 ( без откл-ния потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-242 ф.Кр.Зорь, 9 РП-32 ф.651 – Ив-12 | 9 9 9 9 7 | 16 16 13 16 16 | Замена опор Для б/работ по замене опор на ВЛ-0,4 кВ Монтаж зеркала на Т-2 Замена опоры Кап. ремонт МВ, привода; опробование РЗиА, ТУ |
| 22.06 Сб. |  |  |  |  |
| 23.06 Вс. |  |  |  |  |
| 24.06 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Керченский пер. ТП-142 ВЛ-0,4 кВ ТП-309 ф.Красногвардейская ТП-693 Iс.6 и 0,4 кВ ( + см. на 25.06) ТП-693 РУ-0,4 кВ РП-27 ф.1 АРЗ-308; РП-27 ф.2 АРЗ-308 | 9 8 9 8 12 7 | 17 17 17 17 1230 17 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Замена ВЛ на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 25.06 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Собинова (есть СГО – перекр. ул.Собинова с ул.Академическ ТП-1073 ВЛ-0,4кВ ТП-191 ф.Багаева ТП-693 IIс.6 и 0,4 кВ ТП-493: ф.ПН-1; ф.ПН-2; ф.ПН-3 | 9 8 12 8 9 | 16 17 17 17 17 | Замена опор Текущий ремонт, испытание оборуд. Замена ВЛ на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Опробование РЗиА |
| 26.06 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-466 ф.Дет. дом глухонемых + ч/с по Карельской ТП-186 ВЛ-0,4 кВ ТП-288 ф.Велижская, 57 ТП-1082 IIс. 6 и 0,4 кВ; ТП-1082 Ic. 6 и 0,4 кВ; ТП-1082 РУ-0,4 кВ РВ-4 | 12 8 9 8 12 12 9 | 17 17 17 12 17 13 17 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опоры Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Опробование ТУ |
| 27.06 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-246 ф.Д/сад №103; д/ясли №14 ТП-165 (+ гаснет ТП-449) ВЛ-0,4кВ ТП-8 ф.3-я Курьяновская ТП-239 (+ гаснут ТП-520, 963) ТП-111: ф.ТП-494; ф.ТП-334; ф.ТП-333 | 9 8 9 8 9 | 17 17 17 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Замена РВ на ВН Опробование РЗиА, ТУ |
| 28.06 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-193 ф. 2-я – 4-я Сахалинские ТП-726 | 9 8 | 16 16 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. |
| 29.06 Сб. |  |  |  |  |
| 30.06 Вс. |  |  |  |  |