# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  ФЕВРАЛЬ  месяц 2020 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02 Сб. |  |  |  |  |
| 02.02 Вс. |  |  |  |  |
| 03.02 Пн. | ВЛ-6 кВ ТП-466 – ТП-958 ВЛ-0,4 кВ ТП-252 ф.6-7 Комбинатские, Жаворонкова ВЛ-6 кВ ТП-279 – ТП-486 – ТП-582 | 7 9 7 | 17 17 17 | Подрезка деревьев Для б/работ по подрезке деревьев Подрезка деревьев |
| 04.02 Вт. | ВЛ-6 кВ Ив-7- ТП-893 – ТП-370 – - ТП-203 (гаснет ТП-203) ВЛ-0,4 кВ ТП-123 ф.Суздальская, 16,18 ТП-109 Т-2 (без гашения потребиелей) | 8 9 9 | 17 16 12 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев Доливка масла Т-2, устранение течи |
| 05.02 Ср. | ВЛ-6 кВ ТП-6 – ТП-406 – ТП-417 ВЛ-0,4 кВ ТП-56 ф.8й Проезд, ул. 4я Сосневская | 7 06.02 9 | до 17 16 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев |
| 06.02 Чт. | ВЛ-6 кВ ТП-56 – ТП-258 ВЛ-0,4 кВ ТП-56 ф.4я Сосневская, к 5му Проезду ТП-699 IIс. 0,4 кВ; Т-2 ТП-699 I с. 0,4 кВ; Т-1 | 7 9 9 12 | 17 17 12 16 | Подрезка деревьев Для б/работ по подрезке деревьев Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭТ и Т) |
| 07.02Пт. | ТП-780 | 13 | 16 | Подключение освещения |
| 08.02Сб. |  |  |  |  |
| 09.02 Вс. |  |  |  |  |
| 10.02 Пн. | ВЛ-6 кВ ТП-163 – ТП-380 – ТП-594 ВЛ-0,4 кВ ТП-87 ф. Стандартные дома | 7 9 | 17 16 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев |
| 11.02 Вт. | ВЛ-6 кВ ТП-163 – ТП-383 ВЛ-0,4 кВ ТП-142 ф.10 я Сосневская РП-18 Iс. 6 кВ (+гаснет ТСН) | 7 9 12 | 17 16 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев Закрепление фасадной и торцевой панелей ячейки ф.ТП-795 |
| 12.02 Ср. | ВЛ-6 кВ ТП-346 – ТП-383 ВЛ-0,4 кВ ТП-236 ф.6-7я Меланжевые | 7 9 | 17 16 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев |
| 13.02 Чт. | ВЛ-6 кВ ТП-552 ф. Школьная ВЛ-0,4 кВ ТП-25 ф. Московская ТП-938 IIс. 0,4 кВ; Т-2 | 9 9 9 | 16 16 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев Замена автомата на ПН |
| 14.02 Пт. | ТП-323 Т-2 (без гашения потребителей) | 9 | 13 | Устранение течи масла из-под шпильки |
| 15.02 Сб. |  |  |  |  |
| 16.02 Вс. |  |  |  |  |
| 17.02 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.4й Котельницкий пер. ВЛ-0,4 кВ ТП-515 ф. Постышева | 9 9 | 16 16 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев |
| 18.02 Вт. | ВЛ-6 кВ ТП-189 – ТП-65 – ТП-437 – -ТП-848 (гаснет ТП-848) ВЛ-6 кВ ТП-262 – ТП-270 | 8 7 | 16 17 | Монтаж ОПН Подрезка деревьев |
| 19.02 Ср. | ВЛ-6 кВ ТП-423 – ТП-432 с отп. (гаснут ТП-983 и ТП-1042) ТП-432 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-668 I с. 0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП-396: ф.Велижская, 55; ф.Ташкентская, 64, Благова, 42; ф.Благова, 40, Ташкентская, 62; ф.Велижская, 51 и Ташкентская, 60 (ВСЕ фидера БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ потр.) (+ на 20.02; 21.02.) | 8 12 13 9 | 16 16 17 16 | Подрезка деревьев Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭТ и Т) Монтаж освещения Подрезка деревьев |
| 20.02 Чт. | ВЛ-6 кВ ТП-98 – ТП-250 (+ СГО по ул. Гнедина) ТП-98 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-285 РУ- 0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4кВ ТП-396: ф.Велижская, 55; ф.Ташкентская, 64, Благова, 42; ф.Благова, 40, Ташкентская, 62; ф.Велижская, 51 и Ташкентская, 60 (ВСЕ фидера БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ потр.) (+ на 21.02.) РП-15 ф.626 Ив-10 | 7 9 9 13 9 8 | 17 17 12 16 16 13 | Подрезка деревьев Для б/работ на ВЛ-6 кВ Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭТ и Т) Подрезка деревьев Ремонт двери на ячейке |
| 21.02 Пт. | ТП-392 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4кВ ТП-396: ф.Велижская, 55; ф.Ташкентская, 64, Благова, 42; ф.Благова, 40, Ташкентская, 62; ф.Велижская, 51 и Ташкентская, 60 (ВСЕ фидера БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ потр.) | 9 9 | 12 16 | Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭТ и Т) Подрезка деревьев |
| 22.02 Сб. |  |  |  |  |
| 23.02Вс. |  |  |  |  |
| 24.02 Пн. |  |  |  |  |
| 25.02 Вт. | ВЛ-6 кВ ТП-844 – РВ-4 (+гаснут ТП-829, 830, 961, 1018) ВЛ-0,4 кВ ТП-952 ф. 3я Южная | 8 9 | 16 16 | Ревизия ЛР у ТП-829 Подрезка деревьев |
| 26.02 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф.Левобережная, Гористая ВЛ-0,4 кВ ТП-952 ф. Ударников ТП-105 Iс. 0,4 кВ; Т-1 ТП-105 II с. 0,4 кВ; Т-2 | 9 9 9 12 | 16 16 12 16 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭТ и Т) |
| 27.02 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-523 ф.Пушкина ТП-684 II с. 0,4 кВ; Т-2 | 9 12 | 16 16 | Подрезка деревьев Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭТ и Т) |
| 28.02 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-955 ф.1й Восточный пер. ТП-762 ф.2 Городок ТП-762 РУ-0,4 кВ | 9 9 9 | 16 15 15 | Подрезка деревьев Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭТ и Т) Для б/работ по монтажу ТТ и установки приборов учета |
| 29.02 Сб. |  |  |  |  |