# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ  АО «Ивгорэлектросеть»

на  ИЮЛЬ  месяц  2018 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07 Вс. |  |  |  |  |
| 02.07 Пн. | ВЛ-6 кВ ТП-392- ТП-414 ТП-840 Ic.6 и 0,4 кВ; ТП-840 IIc.6 и 0,4 кВ; ТП-840 РУ-0,4 кВ ТП-158 IIc. 0,4 кВ ВЛ-6 кВ РВ-1 – ТП-289 с отп. РП-30 ф.СМВ ВЛ-0,4 кВ ТП-263 ф.Б.Хмельницкого, к ТП-262 (+ на 09.07, 16.07) РП-15 ТСН-2 (IIс. 0,4 кВ) ТП-630 ф.1,2 Главный корпус (КФБ), ящ.1 | 7 8 12 12 9 8 8 9 9 10 | 17 12 17 13 17 17 17 17 16 13 | Замена опоры Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Выполнение тех.условий (подр.) Замена столбового ЛР к ТП-289 (потр.) Кап. ремонт МВ, привода; опробование РЗиА, ТУ Замена провода на СИП Выполнение тех. присоединений (подр.) Планово-предупредит. работы (потр.) |
| 03.07 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-65 ф.Рыбинск., Свердлова РП-21 ф.ТП-1030 ТП-846 (приходы 6 кВ можно оставить под «U»-ем) РП-30 Iс.6 и 0,4 кВ; ТСН-1 (+ см. на 04.07); РП-30 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-610 ф.Южный поселок (+ на 10.07, 17.07) ТП-402 (с приходов 6 кВ снять «U»-е) ТП-630 ф.Главный корпус (КФБ), ящ.3 – освещение; ф.Насосная | 9 8 8 8 12 9 8 10 | 17 17 17 17 13 17 17 13 | Установка опоры Кап. ремонт МВ, привода; опробование РЗиА, ТУ Монтаж освещения в ТП Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор Ремонт кровли (ОЭЗиС) Планово-предупредит. работы (потр.) |
| 04.07 Ср. | ВЛ-6 кВ ТП-56 – ТП-258 ТП-463 РУ-0,4 кВ; Тр-р ( + на 11.07) РП-26 ф.ТП-1059 (гаснет ТП-1059) РП-30 IIс.6 и 0,4 кВ; ТСН-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-153 ф.Лебедева-Кумача, Серафимовича (+ на 11.07, 18.07, 25.07) | 7 9 8 8 9 | 17 17 17 17 17 | Замена опор Замена вводно-линейн. панели, сб. шин Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Средний ремонт, испытание оборуд. Замена провода на СИП |
| 05.07 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы, 53 – 55а; Собинова, 55; д/ясли №17 (+ на 12.07, 19.07, 26.07) ТП-38 ТП-38 КВЛ-6 кВ ТП-219 – ТП-751 – ТП-752 с отп. ТП-148 ВЛ-0,4 кВ РП-4 ф.10-го Августа, к ТП-146 ( + на 12.07, 19.07) ТП-14: ф.ТП-21, ф.ТП-427; ф.ТП-576 | 12 8 8 10 8 9 9 | 17 17 17 13 17 17 17 | Замена опор, замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Ремонт строит. части ТП (ОЭЗиС) Правка опоры (потр.) Замена каб. вывода Монтаж опор, замена проводов (подр.) Опробование РЗиА |
| 06.07 Пт. | ТП-450 ТП-845 ТП-55 ВЛ-0,4 кВ ТП-257 ф.Шувандиной; ф.Шувандиной, СИП ВЛ-6 кВ ТП-262 – ТП-270 | 8 8 12 9 7 | 16 16 16 16 16 | Средний ремонт, испытание оборуд. Средний ремонт, испытание оборуд. Устранение предписаний Ростехнадзора (ОЭЗиС) Монтаж провода Замена опор |
| 07.07 Сб. |  |  |  |  |
| 08.07 Вс. |  |  |  |  |
| 09.07 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф.Шувандиной, 101-107; пер.Ульяновскю, 15; 5-й Ударной Армии, 12; Победы, 14 (+ на 16.07, 23.07) ТП-350 ТП-134 ВЛ-0,4 кВ ТП-263 ф.Б.Хмельницкого, к ТП-262 (+ на 16.07) ТП-104 РП-29 ф.СВВ | 9 12 8 9 8 8 | 17 17 17 17 17 17 | Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Ремонт строит. части ТП (ОЭЗиС) Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 10.07 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-130 ф.Семенчикова (+ на 17.07) ТП-458 Т-1, Т-2 – поочередно (б/гаш.); ТП-458 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-610 ф.Южный поселок (+ на 17.07) ТП-17 ( + ТП-868-II) РП-27: ф.СВВ; ф.ТП-943; ф.ТП-23К; ф.ТП-21К; ф.ТП-19К; ф.ТП-3К; ф.1,2 ТП-941; ф.ТП-93; ф.ТП-942; ф.ТП-945; ф.1,2 АРЗ-308 (Факс Оборонэнерго на фидера КЭЧ за 7 дней) | 9 8 12 9 8 9 | 17 17 17 17 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Опробование РЗиА, ТУ |
| 11.07 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Столярн. мастерские ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Задняя Бассейная, пер.4-й Северный ТП-463 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-6 кВ ТП-463 – ТП-485 – ТП-1058 ТП-870 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 12.07) ТП-870 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-153 ф.Лебедева-Кумача, Серафимовича (+ на 18.07, 25.07) | 9 9 9 8 8 12 9 | 17 17 17 17 17 13 17 | Подключение СИП Для б/работ на другой ВЛ-0,4 кВ от ТП-79 Замена тр-ра, перемычек 0,4 кВ Для б/работ по замене тр-ра Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена провода на СИП |
| 12.07 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы, 53 – 55а; Собинова, 55; д/ясли №17 (+ на 19.07, 26.07) ТП-335 ТП-870 IIc.6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-336 ф.2.3-я Рощинские ВЛ-0,4 кВ РП-4 ф.10-го Августа, к ТП-146 ( + на 19.07) ТП-192 ТП-421: ф.ТП-181 – ТП-553 – ТП-916 | 12 12 8 9 9 8 9 | 17 17 17 17 17 17 17 | Замена опор, замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Монтаж опор, замена проводов (подр.) Ремонт строит. части ТП (ОЭЗиС) Опробование РЗиА |
| 13.07 Пт. | ТП-535 (приходы 6 кВ можно оставить под «U»-ем) ВЛ-0,4 кВ ТП-47 ф.К ТП-175 ТП-220 | 8 9 8 | 16 16 16 | Монтаж освещения в ТП Замена опор Ремонт строит. части ТП (ОЭЗиС) |
| 14.07 Сб. |  |  |  |  |
| 15.07 Вс. |  |  |  |  |
| 16.07 Пн. | ТП-1 ТП-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф.Шувандиной, 101-107; пер.Ульяновскю, 15; 5-й Ударной Армии, 12; Победы, 14 (+ на 23.07) ТП-795 ВЛ-0,4 кВ ТП-263 ф.Б.Хмельницкого, к ТП-262 РП-18 ф.СВВ | 8 8 9 8 9 8 | 17 17 17 17 17 17 | Устранение предписаний Ростехнадзора (ОЭЗиС) Монтаж освещения в ТП Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Замена провода на СИП Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 17.07 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-130 ф.Семенчикова ТП-464 Т-1, Т-2 – поочередно (б/гаш.); ТП-464 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-610 ф.Южный поселок ТП-798 РП-18 ф.ТП-562 ТП-151 | 9 8 12 9 8 8 8 | 17 17 17 17 17 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Ремонт строит. части ТП (ОЭЗиС) |
| 18.07 Ср. | ВЛ-6 кВ ТП-99 – ТП-344 – ТП-1049 РП-21 ф.ТП-158 ТП-731 (приходы 6 кВ можно оставить под «U»-ем) ТП-917 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 19.07) ТП-917 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-153 ф.Лебедева-Кумача, Серафимовича (+ на 25.07) ТП-132 | 8 8 8 8 12 9 8 | 17 17 17 17 13 17 17 | Ревизия ЛР у ТП-1049 Кап. ремонт МВ, привода; опробование РЗиА, ТУ Монтаж освещения в ТП Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена провода на СИП Ремонт строит. части ТП (ОЭЗиС) |
| 19.07 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы, 53 – 55а; Собинова, 55; д/ясли №17 (+ на 26.07) ТП-397 ВЛ-0,4 кВ РП-4 ф.10-го Августа, к ТП-146 ТП-917 IIc.6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-429 ф.4-я Коляновская ( + на 26.07) ТП-312 РП-18: ф.ТП-429; ф.ТП-795; ф.ТП-827; ф.ТП-813 | 12 12 9 8 9 8 9 | 17 17 17 17 17 17 17 | Замена опор, замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Монтаж опор, замена проводов (подр.) Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Ремонт строит. части ТП (ОЭЗиС) Опробование РЗиА, ТУ |
| 20.07 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-392 ф.Жилые дома ТП-183 РП-18 ф.ТП-590 | 9 8 8 | 16 16 16 | Замена опор Ремонт строит. части ТП (ОЭЗиС) Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 21.07Сб. |  |  |  |  |
| 22.07 Вс. |  |  |  |  |
| 23.07 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф.Шувандиной, 101-107; пер.Ульяновскю, 15; 5-й Ударной Армии, 12; Победы, 14 (+ на 23.07) ТП-110 (нов.+стар.) РУ-0,4 кВ; Т-1; Т-2 ТП-718 ВЛ-0,4 кВ ТП-47 ф.К ТП-175 РП-17: ф.СВВ; ф.ТП-772; ф.ТП-960; ф.ТП-642 | 9 9 8 9 9 | 17 14 17 17 17 | Замена провода на СИП Монтаж вводных авт-тов Т-1; Т-2 Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Опробование РЗиА, ТУ |
| 24.07 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Задняя Бассейная; пер.4-й Северный (+ на 31.07) ТП-3 ТП-99 ТП-811 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-811 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-811 РУ-0,4 кВ РП-22 АВР-6 кВ; АВР-0,4 кВ | 9 8 8 8 12 12 9 | 17 17 17 12 17 13 17 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Ремонт строит. части ТП (ОЭЗиС) Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Опробование |
| 25.07 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Собинова РП-26 ф.СМВ ТП-286 (приходы 6 кВ можно оставить под «U»-ем) ВЛ-0,4 кВ ТП-153 ф.Лебедева-Кумача, Серафимовича ТП-812 (+ ТП-949) ТП-105 | 9 8 8 9 8 8 | 17 17 17 17 17 17 | Замена опоры Кап. ремонт МВ, привода; опробование РЗиА, ТУ Монтаж освещения в ТП Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Ремонт строит. части ТП (ОЭЗиС) |
| 26.07 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы, 53 – 55а; Собинова, 55; д/ясли №17 РП-26 ф.2 ТП-953 ТП-67 (приходы 6 кВ можно оставить под «U»-ем) ТП-853 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-853 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-853 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-429 ф.4-я Коляновская | 12 8 8 8 12 12 9 | 17 17 17 12 17 13 17 | Замена опор, замена провода на СИП Кап. ремонт МВ, привода; опробование РЗиА, ТУ Монтаж освещения в ТП Средний ремонт, испытание оборуд Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор |
| 27.07 Пт. | ТП-142 РП-26 ф.1 ТП-953 ВЛ-0,4 кВ ТП-187 ф.Кузнецова, 110-112а | 8 9 9 | 16 16 17 | Ремонт строит. части ТП (ОЭЗиС) Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Замена провода на СИП |
| 28.07 Сб. |  |  |  |  |
| 29.07 Вс. |  |  |  |  |
| 30.07 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Керченский пер. ТП-68 РП-4 ф.РБЗ ВЛ-0,4 кВ ТП-238 ф.Ростовские и столярные мастерские | 9 8 8 9 | 17 17 17 17 | Ремонт контура заземления Ремонт строит. части ТП (ОЭЗиС) Кап. ремонт МВ, привода; опробование РЗиА, ТУ Замена опор |
| 31.07 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Задняя Бассейная; пер.4-й Северный ТП-102 (приходы 6 кВ можно оставить под «U»-ем) | 9 12 | 17 17 | Замена опор Монтаж освещения в ТП |

Главный инженер АО «Ивгорэлектросеть»                                                                                                     Д.В. Спиридонов