## Лист1
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Причина отключения | Мероприятия по устранинию
[5 empty] | ДАТА | ВРЕМЯ | ДАТА | ВРЕМЯ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
1 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-364 - ТП-399 | ЛЭП | 6 | 2019.01.17 | 09:41 | 2019.01.17 | 11:40 | 1.983 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
2 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-655 - ТП-815 | ЛЭП | 6 | 2019.01.17 | 09:41 | 2019.01.17 | 13:00 | 3.317 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
3 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ ТП-6 - ТП-406 - ТП-417 | ЛЭП | 6 | 2019.02.07 | 14:11 | 2019.02.07 | 15:29 | 1.3 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Осмотр ВЛ
4 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-19 - ТП-776 | ЛЭП | 6 | 2019.02.18 | 12:28 | 2019.02.18 | 14:18 | 1.833 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
5 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-20 - п/ст БТИ | ЛЭП | 6 | 2019.02.18 | 18:51 | 2019.02.18 | 20:25 | 1.567 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
6 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ ТП-240 - ТП-453 - ТП-1015 - ТП-1081 | ЛЭП | 6 | 2019.02.19 | 13:48 | 2019.02.19 | 18:48 | 5 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
7 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ РВ-1 - ТП-289 - ТП-792 - ТП-1025 - ТП-1061 с отп. | ЛЭП | 6 | 2019.02.20 | 10:43 | 2019.02.20 | 15:59 | 5.267 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Ремонт ВЛ-6 кВ
8 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ ТП-442 - п/ст БТИ | ЛЭП | 6 | 2019.02.27 | 12:35 | 2019.02.27 | 14:25 | 1.833 | Невыявленные причины | Осмотр ВЛ
9 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-1 ф.601 - РП-12 | ЛЭП | 6 | 2019.03.03 | 00:43 | 2019.03.03 | 04:17 | 3.567 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
10 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-14 - ТП-898 | ЛЭП | 6 | 2019.03.04 | 14:40 | 2019.03.04 | 16:25 | 1.75 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
11 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-557 - ТП-571 | ЛЭП | 6 | 2019.03.05 | 22:55 | 2019.03.06 | 01:00 | 2.083 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
12 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ ТП-163 - ТП-383 | ЛЭП | 6 | 2019.03.05 | 22:55 | 2019.03.06 | 01:56 | 3.017 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
13 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-109 - ТП-201 | ЛЭП | 6 | 2019.03.11 | 14:51 | 2019.03.11 | 15:54 | 1.05 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
14 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-14 - ТП-21, КЛ-6 кВ ТП-21 - ТП-871 | ЛЭП | 6 | 2019.03.31 | 14:43 | 2019.04.01 | 04:53 | 14.167 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
15 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ п/ст Ив-10 ф.630 - РП-22 каб. Б | ЛЭП | 6 | 2019.04.01 | 11:35 | 2019.04.01 | 11:35 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
16 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ п/ст Ив-2 ф.612 - ТП-915 | ЛЭП | 6 | 2019.04.06 | 03:41 | 2019.04.06 | 04:59 | 1.3 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
17 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ п/ст Ив-10 ф.630 - РП-22 каб. А, КЛ-6 кВ п/ст Ив-10 ф.630 - РП-22 каб. Б | ЛЭП | 6 | 2019.04.11 | 00:06 | 2019.04.11 | 00:06 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
18 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-108 - ТП-507 | ЛЭП | 6 | 2019.04.14 | 12:05 | 2019.04.14 | 13:40 | 1.583 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
19 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ п/ст Ив-1 ф.601 - РП-12 | ЛЭП | 6 | 2019.04.14 | 20:37 | 2019.04.14 | 20:37 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
20 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ ТП-750 - ТП-751 - ТП-958 | ЛЭП | 6 | 2019.04.15 | 21:24 | 2019.04.15 | 23:27 | 2.05 | Обрыв ВЛ-6 кВ в результате неблагоприятных погодных условий (падение дерева) | Осмотр и восстановление ВЛ
21 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-544 - ТП-613 | ЛЭП | 6 | 2019.04.17 | 18:53 | 2019.04.17 | 20:41 | 1.8 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
22 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-304 - ТП-407 | ЛЭП | 6 | 2019.04.21 | 15:31 | 2019.04.21 | 17:41 | 2.167 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
23 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-132 - ТП-312 | ЛЭП | 6 | 2019.04.24 | 17:42 | 2019.04.24 | 20:30 | 2.8 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
24 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ ТП-44 - ТП-521 | ЛЭП | 6 | 2019.04.24 | 17:42 | 2019.04.24 | 19:25 | 1.717 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
25 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-831 - ф.1 ТП-838 | ЛЭП | 6 | 2019.04.24 | 21:31 | 2019.04.24 | 22:57 | 1.433 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
26 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ ТП-433 - ТП-646 | ЛЭП | 6 | 2019.04.26 | 09:33 | 2019.04.26 | 11:56 | 2.383 | Повреждение КВЛ-6 кВ | Ремонт КВЛ-6 кВ
27 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ ТП-234 - ТП-299 - ТП-839 | ЛЭП | 6 | 2019.04.26 | 13:19 | 2019.04.26 | 15:53 | 2.567 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
28 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ п/ст Ив-10 ф.654 - ТП-1040 каб. Б | ЛЭП | 6 | 2019.04.26 | 21:17 | 2019.04.27 | 00:15 | 2.967 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
29 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ ТП-219 - ТП-751 - ТП-752 с отп. | ЛЭП | 6 | 2019.04.27 | 12:19 | 2019.04.27 | 18:07 | 5.8 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
30 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ ТП-420 - ТП-619 - ТП-1070 с отп. | ЛЭП | 6 | 2019.04.28 | 07:51 | 2019.04.28 | 17:40 | 9.817 | Невыявленные причины | Осмотр и восстановление КВЛ
31 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-73 - ТП-904 | ЛЭП | 6 | 2019.04.28 | 08:10 | 2019.04.28 | 09:11 | 1.017 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
32 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-123 - ТП-342 | ЛЭП | 6 | 2019.04.30 | 11:23 | 2019.04.30 | 13:43 | 2.333 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
33 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-12 ф.604 - РП-10 каб."Б" | ЛЭП | 6 | 2019.05.02 | 02:28 | 2019.05.02 | 02:28 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
34 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-12 ф.651 - РП-32 каб."А" | ЛЭП | 6 | 2019.05.02 | 02:28 | 2019.05.02 | 02:28 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
35 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-10 ф.602 - РП-15 каб."Б" | ЛЭП | 6 | 2019.05.03 | 16:38 | 2019.05.03 | 16:38 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
36 | АО "Ивгорэлектросеть" | п/ст Ив-10 I сек. | ПС | 6 | 2019.05.03 | 18:31 | 2019.05.04 | 00:23 | 5.867 | Отключение оборудования в смежной электрической сети | Включение оборудования
37 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ ТП-559 - ТП-984 с отп. | ЛЭП | 6 | 2019.05.05 | 07:20 | 2019.05.05 | 11:13 | 3.883 | Повреждение КВЛ-6 кВ | Ремонт КВЛ-6 кВ
38 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-14 ф.610 - РП-31 каб."Б" | ЛЭП | 6 | 2019.05.06 | 11:03 | 2019.05.06 | 11:03 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
39 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-9 ф.610 - РП-13 | ЛЭП | 6 | 2019.05.06 | 16:16 | 2019.05.06 | 16:16 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
40 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-6 ф.635 - РП-18 каб. "Б" | ЛЭП | 6 | 2019.05.11 | 13:15 | 2019.05.11 | 13:15 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
41 | АО "Ивгорэлектросеть" | ТП-891 | ПС | 6 | 2019.05.13 | 19:05 | 2019.05.13 | 20:34 | 1.483 | Не классифицированные причины | Ремонт оборудования
42 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-4 ф.632 - РП-35 каб. "А" | ЛЭП | 6 | 2019.05.15 | 08:42 | 2019.05.15 | 08:42 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
43 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-144 - ТП-200, КЛ-6 кВ ТП-739 - ТП-842 | ЛЭП | 6 | 2019.05.22 | 21:52 | 2019.05.23 | 00:06 | 2.233 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Ремонт КЛ-6 кВ
44 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ ТП-193 - ТП-282 - ТП-822 с отп, КВЛ-6 кВ ТП-219 - ТП-751 - ТП-752 с отп. | ЛЭП | 6 | 2019.05.23 | 11:49 | 2019.05.23 | 14:35 | 2.767 | Невыявленные причины | Осмотр КВЛ
45 | АО "Ивгорэлектросеть" | ТП-450 | ПС | 6 | 2019.05.27 | 15:43 | 2019.05.27 | 16:57 | 1.233 | Воздействие животных и птиц | Осмотр оборудования
46 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ ТП-134 - ТП-193 | ЛЭП | 6 | 2019.05.30 | 17:40 | 2019.05.30 | 21:09 | 3.483 | Невыявленные причины | Осмотр ВЛ
47 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-548 - ТП-720 | ЛЭП | 6 | 2019.05.31 | 00:39 | 2019.05.31 | 03:20 | 2.683 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
48 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ ТП-172-ТП-1063 | ЛЭП | 6 | 2019.06.02 | 17:47 | 2019.06.02 | 22:48 | 5.017 | Обрыв ВЛ-6 кВ в результате неблагоприятных погодных условий (падение дерева) | Осмотр и восстановление ВЛ
49 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-760 - ТП-1079 | ЛЭП | 6 | 2019.06.10 | 16:26 | 2019.06.10 | 18:20 | 1.9 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
50 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-574 - ТП-938 | ЛЭП | 6 | 2019.06.10 | 20:05 | 2019.06.10 | 21:07 | 1.033 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
51 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-6 ф.623 - РП-16 каб."А" | ЛЭП | 6 | 2019.06.10 | 20:06 | 2019.06.10 | 20:06 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
52 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ п/ст АКД - ТП-721 | ЛЭП | 6 | 2019.06.16 | 16:13 | 2019.06.16 | 18:07 | 1.9 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
53 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ ТП-673 - ТП-824 | ЛЭП | 6 | 2019.06.20 | 12:57 | 2019.06.20 | 15:17 | 2.333 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
54 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-185 - ТП-229 | ЛЭП | 6 | 2019.06.20 | 13:40 | 2019.06.20 | 14:59 | 1.317 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
55 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-126 - ТП-602 | ЛЭП | 6 | 2019.06.24 | 14:30 | 2019.06.24 | 16:07 | 1.617 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
56 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-5 ф.619 - РП-11 к "А", КЛ-6 кВ Ив-5 ф.619 - РП-11 к "Б" | ЛЭП | 6 | 2019.06.26 | 12:42 | 2019.06.26 | 14:27 | 1.75 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
57 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-12 ф.651 - РП-32 каб."Б" | ЛЭП | 6 | 2019.06.28 | 09:38 | 2019.06.28 | 09:38 | 0 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
58 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ ТП-291 - ТП-796 - ТП-1078 | ЛЭП | 6 | 2019.07.01 | 08:28 | 2019.07.01 | 17:40 | 9.2 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
59 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-6 ф.605 - РП-18 каб. "Б" | ЛЭП | 6 | 2019.07.06 | 06:57 | 2019.07.06 | 06:57 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
60 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ п/ст Строммашина ф.612 - РП-33 | ЛЭП | 6 | 2019.07.06 | 18:28 | 2019.07.06 | 18:28 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
61 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-18 - ТП-429 каб. "Б" | ЛЭП | 6 | 2019.07.10 | 12:19 | 2019.07.10 | 13:26 | 1.117 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
62 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-488 - ТП-677 | ЛЭП | 6 | 2019.07.13 | 01:00 | 2019.07.13 | 03:08 | 2.133 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
63 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-6 ф.635 - РП-18 каб. "Б" | ЛЭП | 6 | 2019.07.16 | 05:57 | 2019.07.16 | 05:57 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
64 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ ТП-64 - ТП-240 - ТП-995 | ЛЭП | 6 | 2019.07.16 | 11:30 | 2019.07.16 | 16:00 | 4.5 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
65 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-14 ф.607 - РП-31 каб. "А" | ЛЭП | 6 | 2019.07.16 | 11:30 | 2019.07.16 | 11:30 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
66 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-508 - ТП-731, КЛ-6 кВ ТП-508 - ТП-660 | ЛЭП | 6 | 2019.07.17 | 16:28 | 2019.07.17 | 19:20 | 2.867 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
67 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-4 ф.640 - РП-24 | ЛЭП | 6 | 2019.07.24 | 15:40 | 2019.07.24 | 15:40 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
68 | АО "Ивгорэлектросеть" | РП-24 ф.ТП-540 | ПС | 6 | 2019.07.24 | 15:40 | 2019.07.24 | 18:11 | 2.517 | Невыявленные причины | Проверка работы релейных защит и автоматики
69 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ ТП-282 – ТП-547 – ТП-822 с отп. | ЛЭП | 6 | 2019.07.24 | 20:30 | 2019.07.25 | 03:59 | 7.483 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Осмотр ВЛ
70 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ ТП-172 - ТП-1063, ВЛ-6 кВ ТП-134 - ТП-193, ВЛ-6 кВ ТП-283 - ТП-456 | ЛЭП | 6 | 2019.07.24 | 20:30 | 2019.07.25 | 18:09 | 21.65 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Осмотр ВЛ
71 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-27 - ТП-327 | ЛЭП | 6 | 2019.07.26 | 15:50 | 2019.07.26 | 17:10 | 1.333 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
72 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-38 - ТП-109 | ЛЭП | 6 | 2019.08.09 | 12:17 | 2019.08.09 | 13:35 | 1.3 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
73 | АО "Ивгорэлектросеть" | ТП-982 | ПС | 6 | 2019.08.10 | 17:22 | 2019.08.12 | 20:58 | 51.6 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Ремонт оборудования
74 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-207 - ТП-969 | ЛЭП | 6 | 2019.08.15 | 13:15 | 2019.08.16 | 12:57 | 23.7 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Ремонт КЛ-6 кВ
75 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ ТП-291 - ТП-796 - ТП-1078 | ЛЭП | 6 | 2019.08.15 | 13:48 | 2019.08.15 | 16:31 | 2.717 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
76 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-8 - ТП-70, КЛ-6 кВ ТП-578 - ТП-680 | ЛЭП | 6 | 2019.08.16 | 11:59 | 2019.08.16 | 14:35 | 2.6 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
77 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-75 - ТП-279 | ЛЭП | 6 | 2019.08.19 | 16:18 | 2019.08.19 | 18:50 | 2.533 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
78 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-20 - ТП-681 | ЛЭП | 6 | 2019.08.19 | 16:22 | 2019.08.19 | 17:54 | 1.533 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
79 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ ТП-437 - ТП-513 | ЛЭП | 6 | 2019.08.20 | 14:00 | 2019.08.20 | 16:45 | 2.75 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
80 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-890 - ТП-932 | ЛЭП | 6 | 2019.08.20 | 18:52 | 2019.08.20 | 19:26 | 0.567 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
81 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-943 - ТП-945 | ЛЭП | 6 | 2019.08.22 | 13:02 | 2019.08.22 | 13:40 | 0.633 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
82 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-5 ф.604 - ТП-773 | ЛЭП | 6 | 2019.08.24 | 10:26 | 2019.08.24 | 11:15 | 0.817 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
83 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-707 - ТП-727 | ЛЭП | 6 | 2019.08.28 | 13:13 | 2019.08.28 | 15:29 | 2.267 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
84 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-408 - ТП-431 | ЛЭП | 6 | 2019.08.30 | 14:37 | 2019.08.30 | 15:48 | 1.183 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
85 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ п/ст Ив-5 ф.604 - ТП-773 | ЛЭП | 6 | 2019.09.01 | 04:58 | 2019.09.01 | 07:23 | 2.417 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
86 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ п/ст Ив-12 ф.604 - РП-10 каб. "А" | ЛЭП | 6 | 2019.09.02 | 06:27 | 2019.09.02 | 06:27 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
87 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-831 - ф.1 ТП-838 | ЛЭП | 6 | 2019.09.02 | 06:27 | 2019.09.02 | 08:06 | 1.65 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
88 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-36 - ф.2 ТП-32 | ЛЭП | 6 | 2019.09.02 | 10:08 | 2019.09.02 | 11:45 | 1.617 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
89 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-675 - ТП-706 | ЛЭП | 6 | 2019.09.02 | 10:08 | 2019.09.02 | 13:20 | 3.2 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
90 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-29 - ф.2 ТП-950 | ЛЭП | 6 | 2019.09.02 | 11:23 | 2019.09.02 | 11:23 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
91 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-20 - ТП-89 | ЛЭП | 6 | 2019.09.04 | 22:38 | 2019.09.05 | 00:13 | 1.583 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Ремонт КЛ-6 кВ
92 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ п/ст Ив-1 ф.602 - РП-7 каб. "Б" | ЛЭП | 6 | 2019.09.06 | 11:50 | 2019.09.06 | 11:50 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
93 | АО "Ивгорэлектросеть" | ТП-864 | ПС | 6 | 2019.09.06 | 12:53 | 2019.09.06 | 15:28 | 2.583 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Ремонт оборудования
94 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-18 - ТП-813 | ЛЭП | 6 | 2019.09.06 | 13:18 | 2019.09.06 | 15:01 | 1.717 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
95 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ п/ст Ив-11 ф.603 - РП-26 | ЛЭП | 6 | 2019.09.11 | 01:30 | 2019.09.11 | 02:50 | 1.333 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
96 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-188 - ТП-735 | ЛЭП | 6 | 2019.09.18 | 16:02 | 2019.09.18 | 17:53 | 1.85 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
97 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-101 - ТП-202 | ЛЭП | 6 | 2019.09.18 | 16:02 | 2019.09.18 | 17:58 | 1.933 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
98 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ п/ст Ив-12 ф.604 - РП-10 каб. "А" | ЛЭП | 6 | 2019.09.20 | 13:30 | 2019.09.20 | 13:30 | 0 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
99 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-548 - ТП-720 | ЛЭП | 6 | 2019.09.23 | 17:22 | 2019.09.23 | 20:32 | 3.167 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
100 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ п/ст Ив-4 ф.630 - ТП-1034 каб. "Б" | ЛЭП | 6 | 2019.09.24 | 08:40 | 2019.09.24 | 11:27 | 2.783 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
101 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ п/ст Ив-11 ф.616 - РП-26 | ЛЭП | 6 | 2019.09.25 | 12:38 | 2019.09.25 | 12:38 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
102 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-6 ф.605 - РП-18 каб. "Б" | ЛЭП | 6 | 2019.10.01 | 16:45 | 2019.10.01 | 16:45 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
103 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-5 ф.626 - РП-11 каб. "Б" | ЛЭП | 6 | 2019.10.03 | 02:40 | 2019.10.03 | 02:40 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
104 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-14 ф.607 - РП-31 каб. "А" | ЛЭП | 6 | 2019.10.07 | 11:43 | 2019.10.07 | 11:43 | 0 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
105 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-4 ф.614 - ТП-900 | ЛЭП | 6 | 2019.10.10 | 11:08 | 2019.10.10 | 12:16 | 1.133 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
106 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-689 - ТП-785 | ЛЭП | 6 | 2019.10.10 | 12:32 | 2019.10.10 | 14:17 | 1.75 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
107 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-9 - ТП-351 | ЛЭП | 6 | 2019.10.11 | 16:31 | 2019.10.11 | 16:59 | 0.467 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
108 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ ТП-212 - ТП-329 | ЛЭП | 6 | 2019.10.12 | 16:24 | 2019.10.12 | 18:02 | 1.633 | Невыявленные причины | Осмотр ВЛ
109 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-10 ф.630 - РП-22 каб. "А", КЛ-6 кВ Ив-10 ф.630 - РП-22 каб. "Б" | ЛЭП | 6 | 2019.10.19 | 05:11 | 2019.10.19 | 05:11 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
110 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ п/ст ТЭЦ-2 ф.1 - РП-4 каб. "А" | ЛЭП | 6 | 2019.10.23 | 01:03 | 2019.10.23 | 01:03 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
111 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-196 - ТП-634 | ЛЭП | 6 | 2019.10.23 | 01:03 | 2019.10.23 | 02:31 | 1.467 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
112 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-2 - ТП-712 | ЛЭП | 6 | 2019.10.25 | 10:12 | 2019.10.25 | 11:26 | 1.233 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
113 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-6 ф.635 - РП-18 каб. "Б" | ЛЭП | 6 | 2019.10.30 | 11:53 | 2019.10.30 | 11:53 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
114 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-6 ф.605 - РП-18 каб. "Б" | ЛЭП | 6 | 2019.11.07 | 05:17 | 2019.11.07 | 05:17 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
115 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-5 ф.626 - РП-11 каб. "А" | ЛЭП | 6 | 2019.11.07 | 10:17 | 2019.11.07 | 10:17 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
116 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-10 ф.616 - РП-17 каб. "А" | ЛЭП | 6 | 2019.11.09 | 09:56 | 2019.11.09 | 09:56 | 0 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
117 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-10 ф.634 - РП-17 каб. "А" | ЛЭП | 6 | 2019.11.09 | 09:59 | 2019.11.09 | 14:02 | 4.05 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
118 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-2 ф.612 - ТП-915 | ЛЭП | 6 | 2019.11.14 | 14:40 | 2019.11.14 | 15:45 | 1.083 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
119 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-6 ф.635 - РП-18 каб. "Б" | ЛЭП | 6 | 2019.11.19 | 11:51 | 2019.11.19 | 11:51 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
120 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ РП-20 - ф.2 ТП-89 | ЛЭП | 6 | 2019.11.23 | 16:30 | 2019.11.23 | 17:40 | 1.167 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Ремонт КЛ-6 кВ
121 | АО "Ивгорэлектросеть" | ТП-603 | ПС | 6 | 2019.12.06 | 22:30 | 2019.12.07 | 00:31 | 2.017 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт оборудования
122 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-82 - ТП-715 | ЛЭП | 6 | 2019.12.09 | 17:02 | 2019.12.09 | 19:19 | 2.283 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
123 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-12 ф.604 - РП-10 каб. "Б" | ЛЭП | 6 | 2019.12.10 | 13:33 | 2019.12.10 | 13:33 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
124 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-5 ф.604 - ТП-773 | ЛЭП | 6 | 2019.12.14 | 08:44 | 2019.12.14 | 09:41 | 0.95 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
125 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-5 ф.619 - РП-11 каб. "Б" | ЛЭП | 6 | 2019.12.14 | 09:01 | 2019.12.14 | 09:01 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
126 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-5 ф.619 - РП-11 каб. "А" | ЛЭП | 6 | 2019.12.16 | 10:10 | 2019.12.16 | 10:10 | 0 | Невыявленные причины | Осмотр оборудования
127 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-6 ф.603 - РП-8 каб. "А" | ЛЭП | 6 | 2019.12.17 | 10:26 | 2019.12.17 | 10:26 | 0 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
128 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ ТП-44 - ТП-521 | ЛЭП | 6 | 2019.12.18 | 19:08 | 2019.12.18 | 21:58 | 2.833 | Обрыв ВЛ-6 кВ в результате неблагоприятных погодных условий (падение дерева) | Осмотр КВЛ
129 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-107 - ТП-915 | ЛЭП | 6 | 2019.12.24 | 07:55 | 2019.12.24 | 10:42 | 2.783 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
130 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-2 ф.609 - РП-20 каб. "А" | ЛЭП | 6 | 2019.12.26 | 17:42 | 2019.12.26 | 17:42 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
131 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ Ив-10 ф.630 - РП-22 каб. "А" | ЛЭП | 6 | 2019.12.28 | 00:46 | 2019.12.28 | 00:46 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
132 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-197 - ТП-285 | ЛЭП | 6 | 2019.12.30 | 12:40 | 2019.12.31 | 10:27 | 21.783 | Повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Ремонт КЛ-6 кВ