## 2014 для РТХ 2016
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Причина отключения | Мероприятия по устранинию
[5 empty] | ДАТА | ВРЕМЯ | ДАТА | ВРЕМЯ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 29 |  | 31 |  | 32
1 | АО "Ивгорэлектросеть" | РП-20, КЛ-6 кВ "РП-20 - ТП-681" | ПС, ЛЭП | 6 | 2016-01-03 | 10:19 | 2016-01-03 | 12:17 | 1.97 | Повреждение КЛ-6 кВ, повреждение оборудования | Ремонт КЛ-6 кВ, ремонт оборудования
2 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "ТП-145 - ТП-258" | ЛЭП | 6 | 2016-01-28 | 23:32 | 2016-01-29 | 1:32 | 2 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
3 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "п/ст Ив-4 ф.65 - ТП-14" | ЛЭП | 6 | 2016-02-04 | 7:56 | 2016-02-04 | 9:42 | 1.77 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
4 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "ТП-218 - ТП-791" | ЛЭП | 6 | 2016-02-08 | 16:05 | 2016-02-08 | 18:18 | 2.22 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
5 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "ТП-391 - ТП-970" | ЛЭП | 6 | 2016-02-13 | 22:30 | 2016-02-13 | 23:42 | 1.2 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
6 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ "ТП-673 - ТП-824" | ЛЭП | 6 | 2016-02-16 | 23:10 | 2016-02-17 | 0:22 | 1.2 | Обрыв ВЛ-6 кВ в результате неблагоприятных погодных условий (падение дерева) | Осмотр и восстановление ВЛ
7 | АО "Ивгорэлектросеть" | РП-5 ф.ТП-609 | ПС | 6 | 2016-03-01 | 10:20 | 2016-03-01 | 12:14 | 1.9 | Невыявленные причины | Проверка работы релейных защит и автоматики
8 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "ТП-107 - ТП-915" | ЛЭП | 6 | 2016-03-03 | 11:20 | 2016-03-03 | 12:11 | 0.85 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
9 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ ТП-232 - ТП-381 - ТП-985, ТП-252 - ТП-381, ТП-252 - ТП-752 | ЛЭП | 6 | 2016-03-23 | 9:52 | 2016-03-23 | 13:02 | 3.17 | Не выявленные причины | Осмотр ВЛ
10 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ ТП-232 - ТП-381 - ТП-985, ТП-252 - ТП-381, ТП-252 - ТП-752 | ЛЭП | 6 | 2016-03-23 | 15:03 | 2016-03-23 | 16:23 | 1.33 | Не выявленные причины | Осмотр ВЛ
11 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ п/ст Ив-12 ф.638 - РП-32 каб. "А" | ЛЭП | 6 | 2016-03-24 | 23:42 | 2016-03-25 | 1:18 | 1.6 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
12 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "РП-16- ТП-596" | ЛЭП | 6 | 2016-04-03 | 14:40 | 2016-04-03 | 15:44 | 1.07 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
13 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "Ив-4 ф.626 - ТП-849" | ЛЭП | 6 | 2016-04-05 | 13:36 | 2016-04-05 | 14:38 | 1.03 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
14 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-446 - ТП-476 | ЛЭП | 6 | 2016-04-05 | 15:56 | 2016-04-05 | 17:53 | 1.95 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
15 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "РП-22- ф.2 ТП-860" | ЛЭП | 6 | 2016-04-14 | 17:18 | 2016-04-14 | 19:15 | 1.95 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
16 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-651 - ТП-707 | ЛЭП | 6 | 2016-04-15 | 15:06 | 2016-04-15 | 17:02 | 1.93 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
17 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТЭЦ-2 ф.2 РП-4 каб.В | ЛЭП | 6 | 2016-04-19 | 2:56 | 2016-04-19 | 5:13 | 2.28 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
18 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-637 - ТП-638 | ЛЭП | 6 | 2016-04-22 | 7:04 | 2016-04-22 | 8:37 | 1.55 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
19 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-145 - ТП-456 | ПС | 6 | 2016-04-24 | 5:52 | 2016-04-24 | 7:43 | 1.85 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
20 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ ТП-454 - ТП-587 | ЛЭП | 6 | 2016-04-24 | 13:32 | 2016-04-24 | 14:34 | 1.03 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
21 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ "ТП-155 - ТП-349 - ТП-430 - ТП-614" | ЛЭП | 6 | 2016-04-25 | 13:03 | 2016-04-25 | 15:15 | 2.2 | Невыявленные причины | Осмотр и восстановление ВЛ
22 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ «ТП-232 – ТП-381 – ТП-985" | ЛЭП | 6 | 2016-04-25 | 13:02 | 2016-04-25 | 15:17 | 2.25 | Не выявленные причины | Осмотр ВЛ
23 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ "ТП-283 - ТП-456" | ЛЭП | 6 | 2016-04-26 | 13:12 | 2016-04-26 | 13:49 | 0.62 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Осмотр ВЛ
24 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ "ТП-257 - ТП-348 - ТП-516" | ЛЭП | 6 | 2016-04-26 | 13:39 | 2016-04-26 | 15:45 | 2.1 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Осмотр ВЛ
25 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "РП-18- ТП-795" | ЛЭП | 6 | 2016-05-03 | 12:10 | 2016-05-03 | 13:12 | 1.03 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
26 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ "ТП-527- ТП-466" | ЛЭП | 6 | 2016-05-03 | 12:41 | 2016-05-03 | 14:42 | 2.02 | Повреждение КВЛ-6 кВ | Ремонт КВЛ-6 кВ
27 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "ТП-108- ТП-507" | ЛЭП | 6 | 2016-05-05 | 10:18 | 2016-05-05 | 11:33 | 1.25 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
28 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "ТП-862- ТП-991" | ЛЭП | 6 | 2016-05-05 | 14:50 | 2016-05-05 | 19:44 | 4.9 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
29 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ "ТП-673- ТП-824" | ЛЭП | 6 | 2016-05-09 | 11:56 | 2016-05-09 | 14:58 | 3.03 | Обрыв ВЛ-6 кВ в результате неблагоприятных погодных условий (падение дерева) | Осмотр и восстановление ВЛ
30 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "ТП-674 (I) - ТП-959 (II)" | ЛЭП | 6 | 2016-05-11 | 1:00 | 2016-05-11 | 6:52 | 5.87 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
31 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "ТП-731- ТП-846" | ЛЭП | 6 | 2016-05-11 | 8:37 | 2016-05-11 | 10:43 | 2.1 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
32 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ "ТП-71- ТП-393" | ЛЭП | 6 | 2016-05-11 | 9:00 | 2016-05-11 | 11:44 | 2.73 | Повреждение КВЛ-6 кВ | Ремонт КВЛ-6 кВ
33 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "ТП-531- ТП-737" | ЛЭП | 6 | 2016-05-11 | 9:45 | 2016-05-11 | 11:30 | 1.75 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
34 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "ТП-722- ТП-1037" | ЛЭП | 6 | 2016-05-15 | 23:49 | 2016-05-16 | 1:06 | 1.28 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
35 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "ТП-191 - ТП-248" | ЛЭП | 6 | 2016-05-26 | 13:55 | 2016-05-26 | 15:16 | 1.35 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
36 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "ТП-960 - ТП-968" | ЛЭП | 6 | 2016-05-27 | 21:41 | 2016-05-27 | 23:34 | 1.88 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
37 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "Ив-4 ф.636 - ТП-600" | ЛЭП | 6 | 2016-06-06 | 2:02 | 2016-06-06 | 3:08 | 1.1 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
38 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "Ив-4 ф.626 - ТП-849" | ЛЭП | 6 | 2016-06-06 | 2:02 | 2016-06-06 | 4:13 | 2.18 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
39 | АО "Ивгорэлектросеть" | РП-28 ф.2 - ТП-973 | ПС | 6 | 2016-06-06 | 16:00 | 2016-06-06 | 17:55 | 1.92 | Невыявленные причины | Проверка работы релейных защит и автоматики
40 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "Ив-4 ф.653 - ТП-14" | ЛЭП | 6 | 2016-06-09 | 15:23 | 2016-06-09 | 16:36 | 1.22 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
41 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ "ТП-423 - ТП-432 - ТП-983" | ЛЭП | 6 | 2016-06-17 | 17:00 | 2016-06-17 | 18:29 | 1.48 | Повреждение КВЛ-6 кВ | Ремонт КВЛ-6 кВ
42 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "ТП-284 - ТП-608" | ЛЭП | 6 | 2016-06-22 | 16:31 | 2016-06-22 | 18:08 | 1.62 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
43 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ "ТП-279 - ТП-486 - ТП-582" | ЛЭП | 6 | 2016-07-04 | 14:32 | 2016-07-04 | 16:50 | 2.3 | Повреждение КВЛ-6 кВ | Ремонт КВЛ-6 кВ
44 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "п/ст Ив-4 ф.630 - ТП-882 каб."А" | ЛЭП | 6 | 2016-07-07 | 11:48 | 2016-07-07 | 13:12 | 1.4 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
45 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "ТП-536(ст) - ТП-366" | ЛЭП | 6 | 2016-07-21 | 10:53 | 2016-07-21 | 14:13 | 3.33 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
46 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "ТП-145 - ТП-234" | ЛЭП | 6 | 2016-07-23 | 7:45 | 2016-07-23 | 9:37 | 1.87 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
47 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "ТП-4 - ТП-507" | ЛЭП | 6 | 2016-07-26 | 15:17 | 2016-07-26 | 17:03 | 1.77 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
48 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "ТП-222 - ТП-265", КЛ-6 кВ "ТП-222 - ТП-500 каб."Б" | ЛЭП | 6 | 2016-07-28 | 11:03 | 2016-07-28 | 12:18 | 1.25 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
49 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "ТП-626 - ТП-644" | ЛЭП | 6 | 2016-08-02 | 20:32 | 2016-08-02 | 22:11 | 1.65 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
50 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "РП-31 - ТП-248" | ЛЭП | 6 | 2016-08-05 | 20:10 | 2016-08-05 | 22:34 | 2.4 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
51 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "Ив-14 ф.610 - РП-31 каб."Б" | ЛЭП | 6 | 2016-08-05 | 20:10 | 2016-08-05 | 21:51 | 1.68 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
52 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ "ТП-163 - ТП-383" | ЛЭП | 6 | 2016-08-10 | 16:02 | 2016-08-10 | 18:21 | 2.32 | Повреждение КВЛ-6 кВ | Ремонт КВЛ-6 кВ
53 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ "ТП-257 -ТП-348 - ТП-516" | ЛЭП | 6 | 2016-08-13 | 9:31 | 2016-08-13 | 12:53 | 3.37 | Обрыв ВЛ-6 кВ в результате неблагоприятных погодных условий (падение дерева) | Осмотр и восстановление ВЛ
54 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "ТП-185 -ТП-784" | ЛЭП | 6 | 2016-08-15 | 8:27 | 2016-08-15 | 10:45 | 2.3 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
55 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ "ТП-521 – ТП-44 – ТП-223 – ТП-502" | ЛЭП | 6 | 2016-08-24 | 19:27 | 2016-08-24 | 20:03 | 0.6 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | Осмотр ВЛ
56 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ "ТП-115 – ТП-510 – ТП-755" | ЛЭП | 6 | 2016-09-01 | 9:53 | 2016-09-01 | 15:02 | 5.15 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Осмотр и восстановление ВЛ
57 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ "ТП-511 - ТП-586" | ЛЭП | 6 | 2016-09-02 | 6:42 | 2016-09-02 | 9:28 | 2.77 | Повреждение КВЛ-6 кВ | Ремонт КВЛ-6 кВ
58 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "п/ст Ив-4 ф.626 - ТП-849 " | ЛЭП | 6 | 2016-10-03 | 15:43 | 2016-10-03 | 16:43 | 1 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
59 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "ТП-589- ТП-837 " | ЛЭП | 6 | 2016-10-08 | 5:55 | 2016-10-08 | 8:04 | 2.15 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
60 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ "ТП-158- ТП-257 " | ЛЭП | 6 | 2016-10-13 | 3:47 | 2016-10-13 | 5:52 | 2.08 | Повреждение КВЛ-6 кВ | Ремонт КВЛ-6 кВ
61 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "РП-18- ТП-429 каб. "Б" | ЛЭП | 6 | 2016-10-14 | 17:22 | 2016-10-14 | 18:28 | 1.1 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
62 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "ТП-48- ТП-668" | ЛЭП | 6 | 2016-10-20 | 7:06 | 2016-10-20 | 8:10 | 1.07 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
63 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "п/ст Ив-6 ф.622 - ТП-34" | ЛЭП | 6 | 2016-10-29 | 11:52 | 2016-10-29 | 13:12 | 1.33 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
64 | АО "Ивгорэлектросеть" | ТП-46 | ПС | 6 | 2016-10-29 | 17:23 | 2016-10-29 | 20:53 | 3.5 | Не классифицированные причины | Ремонт оборудования
65 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ "ТП-673 – ТП-824" | ЛЭП | 6 | 2016-11-08 | 13:20 | 2016-11-08 | 15:03 | 1.72 | Обрыв ВЛ-6 кВ в результате неблагоприятных погодных условий (падение дерева) | Осмотр и восстановление ВЛ
66 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ "ТП-432 - ТП-423 - ТП-983 - ТП-1042" | ЛЭП | 6 | 2016-11-10 | 23:50 | 2016-11-11 | 0:02 | 0.2 | Невыявленные причины | Осмотр ВЛ
67 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "ТП-17 - ТП-868" | ЛЭП | 6 | 2016-11-23 | 12:04 | 2016-11-23 | 12:54 | 0.83 | Воздействие посторонних лиц (организаций) не участвующих в технологическом процессе | Ремонт КЛ-6 кВ, выставление счета виновным лицам на возмещение затрат на восстановление.
68 | АО "Ивгорэлектросеть" | КВЛ-6 кВ "ТП-64 - ТП-240 - ТП-995" | ЛЭП | 6 | 2016-11-23 | 12:02 | 2016-11-23 | 14:13 | 2.18 | Повреждение КВЛ-6 кВ | Ремонт КВЛ-6 кВ
69 | АО "Ивгорэлектросеть" | ВЛ-6 кВ "РВ-4 - ТП-993" | ЛЭП | 6 | 2016-11-23 | 12:00 | 2016-11-23 | 15:20 | 3.33 | Невыявленные причины | Осмотр и восстановление ВЛ
70 | АО "Ивгорэлектросеть" | КЛ-6 кВ "ТП-34 - п/ст "Одежда и мода" | ЛЭП | 6 | 2016-11-25 | 14:39 | 2016-11-25 | 15:34 | 0.92 | Повреждение КЛ-6 кВ | Ремонт КЛ-6 кВ
Должность
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.
_____2_Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
_____3_"0" для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, "1" - не подпадающих.
_____4_"1" ставится, когда АПВ успешное, а "0" - не успешное.
_____5_"1" ставится, когда АВР успешен, "0" - не успешен.
_____6_Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.