# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на АПРЕЛЬ месяц 2016 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.04****Пт.** | ТП-1031 ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф. ВесенняяВЛ-0,4 кВ ТП-158 ф. по УльяновскойВЛ-0,4 кВ ТП-380 ф.к ТП-77  ВЛ-0,4 кВ ТП-310 ф. Майорова | 89999 | 1616161616 | Текущий ремонт оборудованияЗамена опорПодрезка деревьев (подряд.)Для б/работ по замене опор на ВЛ-6 кВПодрезка деревьев (подряд.) |
| **02.04****Сб.** |  |  |  |  |
| **03.04****Вс.** |  |  |  |  |
| **04.04****Пн.** | ТП-791  ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф. Энтузиастов ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф. 2 Чайковского,16-20  ТП-239 с отп. ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф. к ТП-163(СГО по 2-3 Полетной, 5-й Полевой) ВЛ-0,4 кВ ТП-369 ф. 2-я Чапаева  | 899899 | 171717171717 | Средний ремонт оборудованияЗамена опорПодрезка деревьев (подряд.)Замена трансформатораПодрезка деревьев Подрезка деревьев (подряд.) |
| **05.04****Вт.** | ТП-558 ВЛ-0,4 кВ ТП-967 ф. 5-я Минеевская ВЛ-0,4 кВ ТП-425 ф. Плесская, ЦветнаяТП-307 РУ-0,4 кВ; Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-221 ф. Поселковая | 89999 | 1717171717 | Средний ремонт оборудованияВыполнение тех. условийПодрезка деревьев (подряд.)Выполнение тех. условийПодрезка деревьев (подряд.) |
| **06.04****Ср.** | ТП-536 ст. ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф. Кирова ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф. Музыкальная,1 д/сад №127ВЛ-0,4 кВ ТП-228 ф. пер. Коммуналь-й ВЛ-0,4 кВ ТП-47 ф. к ТП-175 | 89999 | 1717171717 | Средний ремонт оборудованияЗамена опорПодрезка деревьев (подряд.)Замена опорПодрезка деревьев (подряд.) |
| **07.04****Чт.** | РП-45 I секц. 0,4 кВ; Т-1ВЛ-0,4 кВ ТП-549 ф. силовой поликл-ка ф. световой полик-каВЛ-6 кВ ТП-77 – ТП-380ВЛ-0,4 кВ ТП-380 ф. к ТП-77ВЛ-0,4 кВ ТП-171 ф. Герцена | 99999 | 1717171717 | Замена ошиновки 0,4 кВ, Т-1Подрезка деревьев (подряд.)Замена опорДля б/работ по замене опор на ВЛ-6 кВПодрезка деревьев (подряд.) |
| **08.04****Пт.** | РП-45 II секц. 0,4 кВ; Т-2ВЛ-0,4 кВ ТП-549 ф. БалахнинаТП-336ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф. 2-я Запрудная | 9989 | 16161616 | Замена ошиновки 0,4 кВ, Т-2Подрезка деревьев (подряд.)Средний ремонт оборудованияДля б/работ по подрезке деревьев |
| **09.04****Сб.** |  |  |  |  |
| **10.04****Вс.** |  |  |  |  |
| **11.04****Пн.** | ТП-110 I секц. 0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф. ЭнтузиастовРП-44 I секц. 6 и 0,4 кВ;ВЛ-0,4 кВ ТП-63 ф. СувороваВЛ-0,4 кВ ТП-447 ф. Смирнова | 99899 | 1717171717 | Установка панели ЩО-70Замена опорТекущий ремонт оборудованияЗамена опорПодрезка деревьев (подряд.) |
| **12.04****Вт.** | ТП-110 II секц. 0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф. Новая, пер. Фигур-й РП-44 II секц. 6 и 0,4 кВ; РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-309 ф. Красногвардейская ВЛ-0,4 кВ ТП-180 ф. Кузнецова | 9981299 | 171717131717 | Установка панели ЩО-70Замена опорТекущий ремонт оборудованияЗамена опорПодрезка деревьев (подряд.) |
| **13.04****Ср.** | ТП-979 РУ-6 кВ; Т-1; Т-2ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф. КироваТП-8 РУ-0,4 кВ; Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-228 ф. пер. Коммуналь-йВЛ-0,4 кВ ТП-228 ф. пер. Коммуналь-й | 89899 | 1717171717 | Текущий ремонт оборудованияЗамена опорВыполнение тех. условийЗамена опорПодрезка деревьев (подряд.) |
| **14.04****Чт.** |  |  |  |  |
| **15.04****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-168 ф. РыбинскаяТП-620ВЛ-0,4 кВ РП-4 ф.2 ВОГ, ВЛ по 10-го Августа ВЛ-0,4 кВ ТП-247 ф. Б.Хмельниц.,61-67, Велижская,62-66 | 9999 | 16161616 | Замена опорСредний ремонт оборудованияЗамена опорПодрезка деревьев (подряд.) |
| **16.04****Сб.** |  |  |  |  |
| **17.04****Вс.** |  |  |  |  |
| **18.04****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф. Энтузиастов ТП-139ВЛ-0,4 кВ ТП-63 ф. Суворова ВЛ-0,4 кВ ТП-157 ф. Крутицкая | 9899 | 17171717 | Замена опорСредний ремонт оборудованияЗамена опорПодрезка деревьев (подряд.) |
| **19.04****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф.Новая, пер.Фигур-йТП-80 I секц. 6 и 0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-309 ф. Красногвардейская | 989 | 171717 | Замена опорСредний ремонт оборудованиеЗамена опор |
| **20.04Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-552 ф. РабочаяТП-80 II секц. 6 и 0,4 кВ; РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-199 ф. Сахарова  | 98129 | 17171317 | Замена опорСредний ремонт оборудованиеЗамена опор |
| **21.04****Чт.** | ТП-285 РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-285 ф. ПарковскаяТП-426 ВЛ-0,4 кВ ТП-63 ф.Пролетарская,44-44а  | 99129 | 17171717 | Замена каб. вывода на ф. Парковская Замена опорСредний ремонт оборудованиеЗамена провода на СИП |
| **22.04****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф. м-н 93, Нахимсона, 1-й Восточный пер. ТП-8 РУ-0,4 кВ; Т-1. ВЛ-0,4 кВ ТП-210 ф. Суздальская | 999 | 161616 | Замена опорВыполнение тех. условийЗамена опор |
| **23.04****Сб.** |  |  |  |  |
| **24.04****Вс.** |  |  |  |  |
| **25.04****Пн.** | ТП-339 ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф. Энтузиастов ТП-523 ВЛ-0,4 кВ ТП-796 ф. Балинский проезд  | 8989 | 17171717 | Средний ремонт оборудованияЗамена опорСредний ремонт оборудованияЗамена провода на СИП |
| **26.04****Вт.** | ТП-193 РУ-0,4 кВ; Тр-р. ВЛ-0,4 кВ ТП-552 ф. ШкольнаяТП-580 I секц. 0,4 кВ; РУ- 6 и 0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-971 ф. 14-16 Линия, к Поселковой | 998129 | 1717171717 | Замена трансформатораЗамена опорСредний ремонт оборудованияВыполнение тех. условий |
| **27.04****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.4 пер. Котельниц-йТП-5 I секц. 6 и 0,4 кВ;ВЛ-0,4 кВ ТП-199 ф. Сахарова  | 989 | 171717 | Замена опорТекущий ремонт оборудованияЗамена опор |
| **28.04Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф. Белозерская, ТрибунальнаяТП-5 II секц. 6 и 0,4 кВ; РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-63 ф. Пролетарская,44-44а | 98129 | 17171317 | Замена опорТекущий ремонт оборудованияЗамена провода на СИП |
| **29.04****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф. м-н 93, Нахимсона, 1-й Восточный пер.ТП-8 РУ-0,4 кВ; Т-1ВЛ-0,4 кВ ТП-490 ф. Велижская | 999 | 161616 | Замена опорВыполнения тех. условийВыполнения тех. условий |
| **30.04****Сб.** |  |  |  |  |