# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на АВГУСТ месяц 2016 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.08**  **Пн.** | ТП-555  ТП-233  ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф. 1,2 Курьяновские  ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф. 2 Лагерная,46-50 | 8  8  8  8 | 17  17  17  17 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.)  Средний ремонт, испытания обор.  Замена опор  Замена опор, замена провода на СИП |
| **02.08**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-402 ф. 6 Курьяновская  ф. 6 Курьяновская, коттеджи  ТП-79  ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф. 2 Чайкрвского,16-20; Чайковского,29-35 | 8  8  8 | 17  17  17 | Замена опор  Ремонт строит. части ТП (подрядч.)  Замена опор |
| **03.08**  **Ср.** | РП-16 II секц.6 и 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-334 ф. 1 Полевая,78-84; Диановых,7,8  ВЛ-0,4 кВ ТП-111 ф. Жилой поселок  ТП-85 | 12  8  8 | 17  17  17 | Средний ремонт, испытания обор.  Изменение схемы электроснабжения  Ремонт строит. части ТП (подрядч.) |
| **04.08**  **Чт.** | ТП-324  ТП-799 РУ-0,4 кВ, Т-2  ВЛ-0,4 кВ ТП-334 ф. 2 Полевая, 78а,80а,82а  ТП-98  ВЛ-0,4 кВ ТП-773 ф. Лесничество | 8  8  8  8  8 | 17  17  17  17  17 | Средний ремонт, испытания обор.  Выполнение тех. условий ( подряд.)  Замена провода на СИП  Ремонт строит. части ТП (подрядч.)  Замена опор |
| **05.08**  **Пт.** | ТП-764 без отп.  ТП-442  ВЛ-0,4 кВ ТП-366 ф. 3 Сосневская, 137; 10 Проезд,2; 4 Сосневская,123 | 8  8  8 | 16  16  16 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.)  Замена каб. вывода на ф. ВЛ по Крутицкой.  Замена опор, замена провода на СИП |
| **06.08**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **07.08**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **08.08**  **Пн.** | ТП-613 II секц.6  I секц.6  ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф. 1,2 Курьяновские    ТП-898  РП-33 I секц.6, 0,4 кВ, Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф. 2 Лагерная,46-50;  12 Санаторная,2 | 8  12  8  8  8  8 | 12  17  17  17  17  17 | Средний ремонт, испытания обор.  Замена опор  Ремонт строит. части ТП (подрядч.)  Средний ремонт, испытания обор.  Замена опор, замена провода на СИП |
| **09.08**  **Вт.** | ТП-80 I секц.6 и 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-402 ф. 6 Курьяновская;  ф. 6 Курьяновская, коттеджи  ТП-79  РП-33 II секц.6, 0,4 кВ, Т-2  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф. 2 Чайкрвского,16-20; Чайковского,29-35 | 8  8  8  8  12  8 | 17  17  17  17  13  17 | Средний ремонт, испытания обор  Замена опор  Ремонт строит. части ТП (подрядч.)  Средний ремонт, испытания обор  Ревизия секционного рубильника  Замена опор |
| **10.08**  **Ср.** | ТП-80 II секц.6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-367 ф. 3 Линейный пер.  ТП-85  ТП-145  ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф. Энтузиастов | 8  12  8  8  8  8 | 17  13  17  17  17  17 | Средний ремонт, испытания обор  Ревизия секционного рубильника  Замена опор, монтаж отпаек  Ремонт строит. части ТП (подрядч.)  Текущий ремонт, испытания обор  Замена провода на СИП |
| **11.08**  **Чт.** | ТП-505  ВЛ-0,4 кВ ТП-334 ф. 2 Полевая, 78а,80а,82а  ТП-98  ТП-1035  ВЛ-0,4 кВ ТП-773 ф. Лесничество | 8  8  8  12  8 | 17  17  17  17  17 | Средний ремонт, испытания обор  Замена провода на СИП  Ремонт строит. части ТП (подрядч.)  Текущий ремонт, испытания обор  Замена опор |
| **12.08**  **Пт.** | ТП-764 с отп. (+ на 19.08 без отп.)  ТП-762  ВЛ-0,4 кВ ТП-366 ф. 3 Сосневская, 137; 10 Проезд,2; 4 Сосневская,123 | 8  8  8 | 16  16  16 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.)  Ремонт строит. части ТП (ОЭИЗС)  Замена опор, замена провода на СИП |
| **13.08**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **14.08**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **15.08**  **Пн.** | ТП-661  ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф. 1,2 Курьяновские  ТП-898  ТП-55 I секц.6 и 0,4 кВ    ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф. 2 Лагерная,46-50;  12 Санаторная,2 | 8  8  8  8  8 | 17  17  17  17  17 | Средний ремонт, испытания обор  Замена опор  Ремонт строит. части ТП (подрядч.)  Средний ремонт, испытания обор  Замена опор, замена провода на СИП |
| **16.08**  **Вт.** | ТП-150  ВЛ-0,4 кВ ТП-402 ф. 6 Курьяновская  ф. 6 Курьяновская, коттеджи    ТП-79  ТП-55 II секц.6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф. 2 Чайкрвского,  16-20; Чайковского,29-35 | 8  8  8  8  12  8 | 17  17  17  17  13  17 | Средний ремонт, испытания обор  Замена опор  Ремонт строит. части ТП (подрядч.)  Средний ремонт, испытания обор  Ревизия секционного рубильника  Замена опор |
| **17.08**  **Ср.** | ТП-148  ВЛ-0,4 кВ ТП-367 ф. 3 Линейный пер.  ТП-85  ТП-94 с отп.  ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф. Энтузиастов | 8  8  8  12  8 | 17  17  17  17  17 | Средний ремонт, испытания обор  Замена опор, монтаж отпаек  Ремонт строит. части ТП (подрядч.)  Средний ремонт, испытания обор  Замена провода на СИП |
| **18.08**  **Чт.** | ТП-539  ВЛ-0,4 кВ ТП-334 ф. 2 Полевая, 78а,80а,82а  ТП-98  ТП-720  ВЛ-0,4 кВ ТП-773 ф. Лесничество | 8  8  8  8  8 | 17  17  17  17  17 | Средний ремонт, испытания обор  Замена провода на СИП  Ремонт строит. части ТП (подрядч.)  Средний ремонт, испытания обор  Замена опор |
| **19.08**  **Пт.** | ТП-764 (без отп.)  ТП-377 | 8  12 | 16  16 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.)  Замена кааб. вывода на ф. Халтурина 22;Люлина,14 |
| **20.08Сб.** |  |  |  |  |
| **21.08**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **22.08**  **Пн.** | ТП-676 I секц.6 и 0,4 кВ  II секц.6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ  ВЛ-6 кВ ТП-64 – ТП-83 – ТП-695  ТП-898  ТП-724 I секц.6 и 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф. Дружбы, Веснняя    ТП-321 | 8  12  12  8  8  8  12  12 | 12  17  13  17  17  17  17  17 | Средний ремонт, испытания обор  Ревизия секционного рубильника  Замена опор  Ремонт строит. части ТП (подрядч.)  Средний ремонт, испытания обор  Замена опоры с каб. выводом  Для б/работ по замены опоры |
| **23.08**  **Вт.** | ТП- 555 I секц. 0,4 кВ, Т-1  ВЛ-0,4 кВ ТП-402 ф. 4,5 Курьяновские  ТП-724 II секц.6 и 0,4 кВ  РУ-0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф. 10 Санаторная, 3А | 8  8  8  12  8 | 17  17  17  13  17 | Ремонт строит. части ТП (подрядч.)  Замена опор  Средний ремонт, испытания обор  Ревизия секционного рубильника  Замена провода на СИП |
| **24.08**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-664 ф. к Железной дороге  ТП-725  ВЛ-0,4 кВ ТП-366 ф. 10 Проезд,18 Каравайковой,124 | 8  8  8 | 17  17  17 | Замена опор  Средний ремонт, испытания обор  Замена провода на СИП |
| **25.08**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-187ф.Кузнецова,110-112А  ТП-768 | 8  8 | 17  17 | Замена опор  Средний ремонт, испытания обор |
| **26.08**  **Пт.** | ТП-308 ф. ул. Победы,8,10; пер. Ульяновский, 13  ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф. дома фабрики Дзержинского | 8  8 | 16  16 | Замена каб. вывода  Замена провода на СИП |
| **27.08**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **28.07Вс.** |  |  |  |  |
| **29.08**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-52 ф. пер. Ярмарочный  ТП-743 I секц. 0,4 кВ, Т-1 (+ на 31.08)  II секц.0,4 кВ (+ на 30,31.08)  ВЛ-0,4 кВ ТП-321 ф. Дружбы, Веснняя | 8  8  8  8 | 17  17  10  17 | Замена опор  Замена ЩОБ на панели ЩО-70  Замена опоры с каб. выводом |
| **30.08**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-180 ф. Кузнецова  ТП-743 II секц.0,4 кВ, Т-2 | 8  8 | 17  17 | Замена опор  Замена ЩОБ на панели ЩО-70 |
| **31.08**  **Ср.** | ТП-171  ТП-743 РУ-0,4 кВ, Т-1, Т-2  ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф. дома фабрики Дзержинского | 8  8  8 | 17  17  17 | Замена трансформатора  Замена ЩОБ на панели ЩО-70  Замена провода на СИП |