# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на ФЕВРАЛЬ месяц 2017 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.02****Ср.** | ТП-681 I секц. 0,4 кВ | 9 | 14 | Замена рубильника |
| **02.02****Чт.** | ТП-748 Тр-р, РУ 0,4 кВВЛ 0,4 кВ ТП-71 ф. 2-я МинеевскаяТП-367 РУ- 0,4 кВ | 9912 | 131717 | Доливка маслаПодрезка деревьевУстранение нагрева на ф. 3-й Линейный пер. |
| **03.02****Пт.** | ВЛ 0,4 кВ ТП-257 ф. СтефенсонаТП-53 I секц. 0,4 кВ | 99 | 15.3015.30 | Подрезка деревьевРевизия рубильника |
| **04.02****Сб.** |  |  |  |  |
| **05.02****Вс.** |  |  |  |  |
| **06.02****Пн.** | ТП-320 Тр-р, РУ- 0,4 кВВЛ 0,4 кВ ТП-65 ф. Павлова, БойлернаяТП-10 II секц. 0,4 кВ, Т-2  | 999 | 131717 | Доливка маслаПодрезка деревьевЗамена рубильника на Т-2 |
| **07.02****Вт.** | ТП-38 II секц. 0,4 кВВЛ 6 кВ ТП-65–ТП-189–ТП-437–ТП-848ТП-812 | 1299 | 171717 | Ревизия рубильникаПодрезка деревьевРевизия ВН на ф.ТП-949 |
| **08.02****Ср.** | ТП-449 Тр-р, РУ- 0,4 кВВЛ 0,4 кВ ТП-360 ф. Левобер-я, ГористаяТП-653 I секц. 0,4 кВ | 999 | 131717 | Доливка маслаПодрезка деревьевЗамена рубильника |
| **09.02****Чт.** | ТП-413 Тр-р, РУ- 0,4 кВВЛ 0,4 кВ ТП-414 ф. 2-я Парковская, 1-й Совхозный пер.ТП-623 Тр-р, РУ- 0,4 кВ | 999 | 131713 | Доливка маслаПодрезка деревьевДоливка масла |
| **10.02****Пт.** | ВЛ 0,4 кВ ТП-414 ф. 2-я Парковская, 1-й Коноховский пер.ТП-362 Тр-р, РУ- 0,4 кВ | 99 | 15.3013 | Подрезка деревьевДоливка масла |
| **11.02****Сб.** |  |  |  |  |
| **12.02****Вс.** |  |  |  |  |
| **13.02****Пн.** | ВЛ 0,4 кВ ТП-392 ф. 4-я парковскаяТП-327 Тр-р, РУ- 0,4 кВ | 99 | 1713 | Подрезка деревьевДоливка масла |
| **14.02****Вт.** | ВЛ 0,4 кВ ТП-701 ф. Минская,100-116; 3-я Петрозаводская, 9-13ТП-952 Тр-р, РУ- 0,4 кВВЛ 6 кВ ТП-174 - ТП-239 - ТП-520 | 999 | 171317 | Подрезка деревьевДоливка маслаПодрезка деревьев |
| **15.02****Ср.** | ТП-288 I секц. 0,4 кВ; Т-1ВЛ 6 кВ ТП-167 - ТП-239 - ТП-963 | 99 | 1717 | Замена ошиновки и опорных изол-вПодрезка деревьев |
| **16.02****Чт.** | ВЛ 0,4 кВ ТП141 ф.4,5 МинеевскиеВЛ 0,4 кВ ТП403 ф.1,2 Мебельщиков, д/сад | 912 | 1717 | Подрезка деревьевПодрезка деревьев |
| **17.02****Пт.** | ВЛ 0,4 кВ ТП141 ф. Уточная,7-я Минеевская | 9 | 15.30 | Подрезка деревьев |
| **18.02****Сб.** |  |  |  |  |
| **19.02****Вс.** |  |  |  |  |
| **20.02Пн.** | ТП-886 I секц. 0,4 кВ; Т-1ВЛ 0,4 кВ РП-5 ф. П.Коммуны | 99 | 1717 | Замена ошиновкиЗамена провода на СИП |
| **21.02****Вт.** | ВЛ 0,4 кВ ТП-412 ф. БуньковскаяТП-886 II секц. 0,4 кВ; Т-2ВЛ 0,4 кВ ТП-369 ф. 2-я Чапаева | 999 | 171717 | Подрезка деревьевЗамена ошиновкиПодрезка деревьев |
| **22.02****Ср.** | ВЛ 0,4 кВ ТП-412 ф. Симонова, Апрельская | 9 | 16 | Подрезка деревьев |
| **23.02****Чт.** |  |  |  |  |
| **24.02****Пт.** |  |  |  |  |
| **25.02****Сб.** |  |  |  |  |
| **26.02****Вс.** |  |  |  |  |
| **27.02****Пн.** | ВЛ 0,4 кВ ТП-412 ф. Вишневая, ДуговаяТП-75 РУ-6 кВВЛ 0,4 кВ ТП-369 ф. Панина, 14 | 9129 | 171717 | Подрезка деревьевЗамена изоляторовПодрезка деревьев |
| **28.02Вт.** | ВЛ 0,4 кВ ТП-895 ф. 3-я ВолгоградскаяВЛ 0,4 кВ ТП-18 ф. М.Рябининой | 99 | 1717 | Подрезка деревьевПодрезка деревьев |