# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

на **ЯНВАРЬ** месяц **2017** года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| **01.01****Вс.** |  |  |  |  |
| **02.01****Пн.** |  |  |  |  |
| **03.01****Вт.** |  |  |  |  |
| **04.01****Ср.** |  |  |  |  |
| **05.01****Чт.** |  |  |  |  |
| **06.01****Пт.** |  |  |  |  |
| **07.01****Сб.** |  |  |  |  |
| **08.01****Вс.** |  |  |  |  |
| **09.01****Пн.** |  |  |  |  |
| **10.01****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-71 ф.2-я Минеевская (есть СГО по ул.2-й Минеевской) | 9 | 1530  | Подрезка деревьев |
| **11.01****Ср**. | ВЛ-0,4 кВ ТП-393 ф.3-я Минеевская | 9 | 17 | Подрезка деревьев |
| **12.01****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ РП-5 ф.П.КоммуныВЛ-0,4 кВ ТП-516 ф.2-я Депутатская | 99 | 1717 | Подрезка деревьевПодрезка деревьев |
| **13.01****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-495 ф.2-я Варгинская (есть СГО по ул.2-й Варгинской)ТП-56 РУ-0,4 кВ; Тр-рВЛ-0,4 кВ ТП-158 ф.ВЛ по ул.Стачек | 9**14**9 | 1530**1530**1530 | Подрезка деревьевЗамена «0»-й перемычки трансформатораПодрезка деревьев |
| **14.01****Сб.** |  |  |  |  |
| **15.01****Вс.** |  |  |  |  |
| **16.01****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф. К ТП-167(есть СГО по ул.Ударников)ВЛ-0,4 кВ ТП-257 ф.Стефенсона | 99 | 153017 | Подрезка деревьевПодрезка деревьев |
| **17.01****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф.П.КоммуныВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.Нахимсона | 99 | 1717 | Подрезка деревьевПодрезка деревьев |
| **18.01****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф.Ветбаклаборато-рияВЛ-0,4 кВ ТП-65 ф.ШкольнаяТП-266  | 999 | 171713 | Подрезка деревьевПодрезка деревьевДля перезаводки кабеля с ф.ТП-24 (временно) |
| **19.01****Чт.** |  |  |  |  |
| **20.01****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-645 ф.Дома Кирпичного з-да | 9 | 1530 | Подрезка деревьев |
| **21.01****Сб.** |  |  |  |  |
| **22.01****Вс.** |  |  |  |  |
| **23.01****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-502 ф.ЗеленстроевскиеТП-266ВЛ-0,4 кВ ТП-955 ф.2-й Восточный пер. | 999 | 171317 | Увеличение габаритов с радиосетьюДля подсоединения ТП по постоянной схемеПодрезка деревьев |
| **24.01****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-133:ф. 2-я – 3-я Березниковские;ф. 5-я БерезниковскиеВЛ-0,4 кВ ТП-955 ф.1-ый Восточный пер. | 99 | 1717 | Увеличение габарита с радиосетьюПодрезка деревьев |
| **25.01****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-586 ф. Володиной, к ТП-20 (есть СГО по ул.Володиной)ВЛ-6 кВ РВ-4 – ТП-993 с отп.(+ ТП-901, 910, 93, 919, 926) | 98 | 153017 | Увеличение габарита с радиосетьюЗамена ст.ЛР |
| **26.01****Чт.** | ТП-698 II секц. 0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-186 ф.Фрунзе, 14 - 16 | 129 | 1717 | Ремонт РПСПодрезка деревьев |
| **27.01****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-713 ф. Южный поселок (есть СГО по ул.Родниковской)ВЛ-0,4 кВ ТП-186 ф.Фрунзе, 14 - 16 | 99 | 15301530 | Подрезка деревьевПодрезка деревьев |
| **28.01****Сб.** |  |  |  |  |
| **29.01****Вс.** |  |  |  |  |
| **30.01****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф. 2-я Полевая(есть СГО по ул.2-я Полевая, по ул.летчика Захарова)ВЛ-0,4 кВ ТП-143 ф.Энгельса, 96, 98;пер.Спартака | 99 | 153017 | Подрезка деревьевПодрезка деревьев |
| **31.01****Вт.** | ТП-620ВЛ-0,4 кВ ТП-168 ф. Рыбинская (есть СГО по ул.Рыбинской) | 89 | 15301530 | Выполнение тех.условийПодрезка деревьев |