# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

на **ЯНВАРЬ** месяц **2017** года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| **01.01**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **02.01**  **Пн.** |  |  |  |  |
| **03.01**  **Вт.** |  |  |  |  |
| **04.01**  **Ср.** |  |  |  |  |
| **05.01**  **Чт.** |  |  |  |  |
| **06.01**  **Пт.** |  |  |  |  |
| **07.01**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **08.01**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **09.01**  **Пн.** |  |  |  |  |
| **10.01**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-71 ф.2-я Минеевская (есть СГО по ул.2-й Минеевской) | 9 | 1530 | Подрезка деревьев |
| **11.01**  **Ср**. | ВЛ-0,4 кВ ТП-393 ф.3-я Минеевская | 9 | 17 | Подрезка деревьев |
| **12.01**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ РП-5 ф.П.Коммуны  ВЛ-0,4 кВ ТП-516 ф.2-я Депутатская | 9  9 | 17  17 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев |
| **13.01**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-495 ф.2-я Варгинская (есть СГО по ул.2-й Варгинской)  ТП-56 РУ-0,4 кВ; Тр-р  ВЛ-0,4 кВ ТП-158 ф.ВЛ по ул.Стачек | 9  **14**  9 | 1530  **1530**  1530 | Подрезка деревьев  Замена «0»-й перемычки трансформатора  Подрезка деревьев |
| **14.01**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **15.01**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **16.01**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф. К ТП-167  (есть СГО по ул.Ударников)  ВЛ-0,4 кВ ТП-257 ф.Стефенсона | 9  9 | 1530  17 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев |
| **17.01**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф.П.Коммуны  ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.Нахимсона | 9  9 | 17  17 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев |
| **18.01**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф.Ветбаклаборато-рия  ВЛ-0,4 кВ ТП-65 ф.Школьная  ТП-266 | 9  9  9 | 17  17  13 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев  Для перезаводки кабеля с ф.ТП-24 (временно) |
| **19.01**  **Чт.** |  |  |  |  |
| **20.01**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-645 ф.Дома Кирпичного з-да | 9 | 1530 | Подрезка деревьев |
| **21.01**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **22.01**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **23.01**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-502 ф.Зеленстроевские  ТП-266  ВЛ-0,4 кВ ТП-955 ф.2-й Восточный пер. | 9  9  9 | 17  13  17 | Увеличение габаритов с радиосетью  Для подсоединения ТП по постоянной схеме  Подрезка деревьев |
| **24.01**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-133:  ф. 2-я – 3-я Березниковские;  ф. 5-я Березниковские  ВЛ-0,4 кВ ТП-955 ф.1-ый Восточный пер. | 9  9 | 17  17 | Увеличение габарита с радиосетью  Подрезка деревьев |
| **25.01**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-586 ф. Володиной, к ТП-20 (есть СГО по ул.Володиной)  ВЛ-6 кВ РВ-4 – ТП-993 с отп.  (+ ТП-901, 910, 93, 919, 926) | 9  8 | 1530  17 | Увеличение габарита с радиосетью  Замена ст.ЛР |
| **26.01**  **Чт.** | ТП-698 II секц. 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-186 ф.Фрунзе, 14 - 16 | 12  9 | 17  17 | Ремонт РПС  Подрезка деревьев |
| **27.01**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-713 ф. Южный поселок (есть СГО по ул.Родниковской)  ВЛ-0,4 кВ ТП-186 ф.Фрунзе, 14 - 16 | 9  9 | 1530  1530 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев |
| **28.01**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **29.01**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **30.01**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф. 2-я Полевая  (есть СГО по ул.2-я Полевая, по ул.летчика Захарова)  ВЛ-0,4 кВ ТП-143 ф.Энгельса, 96, 98;  пер.Спартака | 9  9 | 1530  17 | Подрезка деревьев  Подрезка деревьев |
| **31.01**  **Вт.** | ТП-620  ВЛ-0,4 кВ ТП-168 ф. Рыбинская  (есть СГО по ул.Рыбинской) | 8  9 | 1530  1530 | Выполнение тех.условий  Подрезка деревьев |