# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на ИЮНЬ месяц 2016 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.06****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-572 ф.12-я Санаторная, 1аТП-231 Iс.6 и 0,4 кВ; IIc.6 и 0,4 кВ; | 9812 | 171217 | Замена опорСредний ремонт, испытания обор. |
| **02.06****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-527 ф.2-я Лагерная, ТП-128ВЛ-0,4 кВ ТП-81 ф.2-й Балинский пер. ТП-678ТП-419 II секц.0,4 кВ | 98989 | 1717171717 | Замена опорыРемонт строит. части ТП (ОЭЗиС)Замена отпаек на СИПСредний ремонт, испытания обор.Установка автомата и ошиновка резервн. руб-ка, подключ. кабеля |
| **03.06****Пт.** | ТП-813 II секц.0,4 кВ | 9 | 17 | Подключение нового потребит. |
| **04.06****Сб.** |  |  |  |  |
| **05.06****Вс.** |  |  |  |  |
| **06.06****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф.3-я Лагерная, 55, 57; 12-я Санаторная, 8а ТП-343 II секц.0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф.3-я Лагерная, 55, 57; 12-я Санаторная, 8а ТП-479ВЛ-0,4 кВ ТП-167 ф.1-я Чапаева  | 91212129 | 1717171717 | Замена опорДля б/работ по замене каб.вывода на ф.3-я Лагерная, 55, 57 и др.Замена каб.выводаСредний ремонт, испытания обор.Замена опоры |
| **07.06****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф.3-я Лагерная, 46 -50; 12-я Санаторная, 2ТП-577ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф.К ТП-163 ТП-667 II секц. 6 и 0,4 кВТП-667 РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-167 ф.1-я Чапаева | 9898129 | 171717171317 | Замена опорСредний ремонт, испытания обор.Замена опорыСредний ремонт, испытания обор.Ревизия СР-0,4 кВЗамена опоры |
| **08.06****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф.3-я Лагерная, 53ТП-445 Iсекц.6 и 0,4 кВ;IIcек.6 и 0,4 кВ;РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-369 ф.2-я Чапаева ТП-667 I секц. 6 и 0,4 кВ | 98121298 | 171217131717 | Замена каб. выводаСредний ремонт, испытания обор.Ревизия СР-0,4 кВЗамена опорыСредний ремонт, испытания обор. |
| **09.06****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-527 ф.2-я Лагерная, 53 ТП-433ВЛ-0,4 кВ ТП-81 ф.2-й Балинский пер. ТП-555 | 9898 | 17171717 | Замена опорыСредний ремонт, испытания обор.Замена отпаек на СИПСредний ремонт, испытания обор. |
| **10.06****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-283 ф.2-й Проезд | 9 | 16 | Замена опоры |
| **11.06****Сб.** |  |  |  |  |
| **12.06****Вс.** |  |  |  |  |
| **13.06****Пн.** |  |  |  |  |
| **14.06****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф.3-я Лагерная, 55, 57; 12-я Санаторная, 8аВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф.К ТП-163 ТП-676 | 998 | 171717 | Замена опорЗамена опорСредний ремонт, испытания обор. |
| **15.06****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-389 ф.Продольная ВЛ-0,4 кВ ТП-369 ф.2-я ЧапаеваТП-632 I секц. 6 и 0,4 кВТП-632 РУ-0,4 кВ | 99812 | 17171712.30 | Замена опорЗамена опорыСредний ремонт, испытания обор.Ревизия СР-0,4 кВ |
| **16.06****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-527 ф.2-я Лагерная, 53 ТП-572ТП-632 II секц. 6 и 0,4 кВ | 988 | 171717 | Замена опорыСредний ремонт, испытания обор.Средний ремонт, испытания обор. |
| **17.06****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф.Авдотьинская  | 9 | 16 | Замена опор |
| **18.06****Сб.** |  |  |  |  |
| **19.06****Вс.** |  |  |  |  |
| **20.06Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф. Дома ф-ки ДзержинскогоВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф. Дома ф-ки ДзержинскогоТП-360 I секц.0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-247 ф.Велижская, 62-64; Б.Хмельницкого, 61-67 ТП-680 | 91212128 | 1717171717 | Замена опорЗамена каб.выводаДля б/работ по замене каб.вывода на ф.Дома ф-ки ДзержинскогоЗамена отпаек на СИПСредний ремонт, испытания обор. |
| **21.06****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-552 ф.Школьная ТП-545ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф.К ТП-163 ТП-631 II секц. 6 и 0,4 кВТП-631 РУ-0,4 кВ | 989812 | 1717171712.30 | Замена опорСредний ремонт, испытания обор.Замена опорСредний ремонт, испытания обор.Ревизия СР-0,4 кВ |
| **22.06****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-377 ф.Музыкальная, 1; дет.сад №127; Спортивная, 19ТП-579ВЛ-0,4 кВ ТП-384 ф.Панина, 24-26 ТП-248 I секц.6 и 0,4 кВ | 12898 | 17171717 | Замена опорыСредний ремонт, испытания обор.Замена опорыСредний ремонт, испытания обор. |
| **23.06****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-389 ф.ПродольнаяТП-531ВЛ-0,4 кВ ТП-369 ф.Панина, 14ТП-248 II секц.6 и 0,4 кВРУ-0,4 кВ | 9129812 | 1717171713 | Замена опорСредний ремонт, испытания обор.Замена опорыСредний ремонт, испытания обор.Ревизия СР-0,4 кВ |
| **24.06****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф.Авдотьинская  | 9 | 16 | Замена опор |
| **25.06****Сб.** |  |  |  |  |
| **26.06****Вс.** |  |  |  |  |
| **27.06****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.Белозерская, ТрибунальнаяТП-510 с отп.(ТП-809, 894, 1026, 339, 115, 754, 999)ВЛ-0,4 кВ ТП-247 ф.Велижская, 62-64; Б.Хмельницкого, 61-67ТП-675 Iсекц.6 и 0,4 кВ;IIcекц.6 и 0,4 кВ;РУ-0,4 кВ | 981281212 | 171717121713 | Замена опорыСредний ремонт, испытания обор.Замена отпаек на СИПСредний ремонт, испытания обор.Ревизия СР-0,4 кВ |
| **28.06Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-552 ф.ШкольнаяТП-579ВЛ-0,4 кВ ТП-465 ф.Панина, 25-27; пер.Чапаева, 19ТП-651 | 9898 | 17171717 | Замена опорСредний ремонт, испытания обор.Замена опорыСредний ремонт, испытания обор. |
| **29.06****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-384 ф.Панина, 24 - 26 | 9 | 17 | Замена опоры |
| **30.06****Чт.** |  |  |  |  |