# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на МАРТ месяц 2017 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.03**  **Ср.** | ТП-936 Iсекц. 6 и 0,4 кВ  ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Задняя Бассейная, пер. 4-ый Северный | 8  9 | 17  17 | Средний ремонт, испытание оборуд.  Подрезка деревьев |
| **02.03**  **Чт.** | ТП-936 IIсекц. 6 и 0,4 кВ;  РУ-0,4 кВ  РП-27 IIсекц. 0,4 кВ; Т-2 | 8  1130  9 | 17  12  17 | Средний ремонт, испытание  Ревизия СР-0,4 кВ  Замена «0»-й шины на Т-2 |
| **03.03**  **Пт.** | РП-5 Т-1  ТП-904 IIсекц. 0,4 кВ  ТП-51 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ  РП-17 РУ-0,4 кВ; ТСН-2 | 9  930  12  12 | 12  14  1530  1530 | Доливка масла  Восстановление руб-ка на ф.2 4-я Деревенская, 24, корп.2 (РЭКЛ)  Для работ по замене защиты на Т-1; замены «0»-й шины 0,4 кВ на IIсекц. 0,4 кВ (ЭМУ)  Монтаж авт-та на ТСН-2 (ЭМУ) |
| **04.03**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **05.03**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **06.03**  **Пн.** |  |  |  |  |
| **07.03**  **Вт.** |  |  |  |  |
| **08.03**  **Ср.** |  |  |  |  |
| **09.03**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф.К ТП-167  ТП-1001  РП-27 Iсекц. 0,4 кВ; Т-1 | 9  10  9 | 17  12  17 | Замена провода на СИП  Установка УТКЗ  Замена «0»-й шины на Т-1 |
| **10.03**  **Пт.** |  |  |  |  |
| **11.03**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **12.03**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **13.03**  **Пн.** | ТП-1011 Iсекц.6 кВ;  Ф.Резервная ячейка 6 кВ  ТП-315 РУ-0,4 кВ; Тр-р  ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Столярные мастерские | 8  13  9 | 17  15  17 | Монтаж спусков КЛ в резервн. яч.  Установка зеркала на расширит. бак тр-ра  Подрезка деревьев |
| **14.03**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-129 ф.Районная (есть СГО по ул.Чапаева, Голубева) (+ см. 28.03)  ТП-1011 IIсекц.6 кВ;  Ф.Резервная ячейка 6 кВ;  Ф.2 РП-38  ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Звездная, пер.Отрадн.  ТП-136 | 9  8  9  8 | 17  17  17  17 | Подрезка деревьев  Ремонт блокировки на ф.2 РП-38;  Монтаж спусков КЛ в резервн. яч.  Подрезка деревьев  Средний ремонт, испыт. оборудов. |
| **15.03**  **Ср.** | ТП-166  ВЛ-6 кВ ТП-510 – ТП-604 с отп. (+ ТП-999)  ТП-414 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 8  8  10 | 17  17  14 | Монтаж опорных изоляторов на ф.ТП-907  Подрезка деревьев  Замена «0»-й перемычки тр-ра |
| **16.03**  **Чт.** | РП-19 IIсекц. 6 кВ; ТСН  ВЛ-0,4 кВ ТП-371 ф.2-й Завокзальн. пер. | 12  9 | 16  17 | Испытание изоляции СШ-6 кВ  Подрезка деревьев |
| **17.03**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-905 ф.1, 2 Поселок ИЗТС (есть СГО от ТП-905)  ТП-845 | 9  10 | 1530  12 | Подрезка деревьев  Установка УТКЗ |
| **18.03**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **19.03**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **20.03Пн.** | ТП-18  ВЛ-0,4 кВ ТП-206 ф.Дзержинского, 10, 10а, 12, 12а, 12е  ТП-206 IIсекц. 0,4 кВ; Т-2 | 8  9  12 | 17  17  17 | Средний ремонт, испыт. оборудов.  Подрезка деревьев  Замена руб-ка на ф.2 Дзержинск., 12 (админ. здание); доливка масла в Т-2 |
| **21.03**  **Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-211 ф.Смирнова (есть СГО по ул.Пророкова)  ТП-6  ТП-203  ВЛ-6 кВ Ив-7 ф.618 – ТП-370 – ТП-893 – ТП-203 | 9  8  8  8 | 17  17  17  17 | Подрезка деревьев  Средний ремонт, испыт. оборудов.  Средний ремонт, испыт. оборудов.  Для б/работ по ремонту ТП-203 |
| **22.03**  **Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-35 ф.Боевиков | 9 | 17 | Подрезка деревьев |
| **23.03**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф.К ТП-167 (есть СГО по ул.5-й Южной)  ТП-1037  ВЛ-0,4 кВ ТП-606 ф.6-й Завокзальн. пер. | 9  8  9 | 17  17  17 | Замена провода на СИП  Текущий ремонт, испытан. оборуд.  Подрезка деревьев |
| **24.03**  **Пт.** | ТП-167 с отп. (+ ТП-167, 963)  ВЛ-0,4 кВ ТП-606 ф.7-я Завокзальная | 8  9 | 1530  1530 | Средний ремонт, испыт. оборудов.  Подрезка деревьев |
| **25.02**  **Сб.** |  |  |  |  |
| **26.02**  **Вс.** |  |  |  |  |
| **27.03**  **Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-223 ф.Городская  ТП-223  ВЛ-0,4 кВ ТП-296 ф.Кольчугинская, 8а, 10а, 12а (ВЛ по Кольчугинск.) | 9  8  8 | 17  17  17 | Подрезка деревьев  Средний ремонт, испыт. оборудов.  Подрезка деревьев |
| **28.03**  **Вт.** | ВЛ-6 кВ ТП-129 – ТП-199 – ТП-386 – ТП-1009  ТП-129 | 8  8 | 17  17 | Текущий ремонт ЛР  Средний ремонт, испыт. оборудов. |
| **29.03Ср.** | ТП-64 с отп. (+ ТП-695, ТП-995)  ВЛ-0,4 кВ ТП-489 ф.1-я, 2-я Водопров. | 8  9 | 17  17 | Средний ремонт, испыт. оборудов.  Подрезка деревьев |
| **30.03**  **Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-83 ф.3-я Новаторская (есть СГО по 3-ей Новаторск.)  ТП-76 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 9  12 | 17  15 | Подрезка деревьев  Установка зеркала на расширит. бак тр-ра |
| **31.03**  **Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-384 ф.Панина, 24, 26  ТП-642 | 9  10 | 1530  13 | Замена проводов на СИП  Установка УТКЗ |