# **П Л А Н**

**вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»**

**на МАЙ месяц 2016 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| **01.11Вс.** |  |  |  |  |
| **02.05****Пн.** |  |  |  |  |
| **03.05****Вт.** |  |  |  |  |
| **04.05****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-366 ф.4-я Сосневская, 123; 10 –й Проезд, 8 ВЛ-0,4 кВ ТП-594 ф.3-я Южная ТП-640 | 9912 | 171717 | Замена опор № 1, 5Замена опорСредний ремонт, испытания обор. |
| **05.05****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-366 ф.10-й Проезд, 18; Каравайковой, 124 ВЛ-0,4 кВ ТП-239 ф.Д.Бедного ТП-641ТП-329  | 998830 | 17171717 | Замена опор № 1, 2Замена опорСредний ремонт, испытания обор.Планово-предупредит. ремонтные работы (потр.) |
| **06.05****Пт.** | ВЛ-0,4 кв ТП-239 ф.МайскаяТП-605 | 98 | 1616 | Замена опорСредний ремонт, испытания обор. |
| **07.05****Сб.** |  |  |  |  |
| **08.05****Вс.** |  |  |  |  |
| **09.05****Пн.** |  |  |  |  |
| **10.05****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф. Новая, пер. Фигурный ТП-662ВЛ-0,4 кВ ТП-322 ф.Кирякин., 18а, 20; Ташкентская, 89 ТП-597 IIс.0,4 кВ; Т-2РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ; Т-1 | 989812 | 1717171217 | Замена опор №11, 12Средний ремонт, испытания обор.Замена провода на СИПСредний ремонт, испытания обор. |
| **11.05****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф. Кирова ТП-295ВЛ-0,4 кВ ТП-594 ф.3-я Южная ТП-500 | 9898 | 17171717 | Замена опор №11, 13Средний ремонт, испытания обор.Замена опорСредний ремонт, испытания обор. |
| **12.05****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф. Новая, пер. ФруктовыйВЛ-0,4 кВ ТП-239 ф.Д.БедногоТП-584 | 998 | 171717 | Замена опоры №11Замена опорСредний ремонт, испытания обор. |
| **13.05****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-366 ф.10-й Проезд, 18; Каравайковой, 124 | 9 | 16 | Замена опор № 1, 2 |
| **14.05****Сб.** |  |  |  |  |
| **15.05****Вс.** |  |  |  |  |
| **16.05****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-366 ф.4-я Сосневская, 123; 10 –й Проезд, 8ТП-126 Iс.6 и 0,4 кВ;IIc.6 и 0,4 кВ;РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-322 ф.Кирякин., 18а, 20; Ташкентская, 89РП-31 Iс.0,4 кВ | 98121298 | 171217131717 | Замена опор № 1, 5 Средний ремонт, испытание оборудованияРевизия СР-0,4 кВЗамена провода на СИПВыполнение тех. условий |
| **17.05****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф. Новая, пер. ФигурныйТП-537ВЛ-6 кВ ТП-174 – ТП-239 – ТП-520РП-31 IIс.0,4 кВ | 9888 | 17171717 | Замена опор №11, 12Средний ремонт, испытания обор.Замена опорВыполнение тех. условий |
| **18.05****Ср.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф. КироваВЛ-0,4 кВ ТП-594 ф.3-я ЮжнаяТП-479 | 9912 | 171717 | Замена опор №11, 13Замен опорСредний ремонт, испытание обор. |
| **19.05****Чт.** | ВЛ-6 кВ ТП-381 – ТП-232 – ТП-985ТП-194 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВВЛ-0,4 кВ ТП-239 ф.Майская; 6-я Южная | 8129 | 171717 | Замена опоры №1Средний ремонт, испытание обор.Замена опор |
| **20.05****Пт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-127 ф.К ТП-38ТП-277 | 98 | 1616 | Замена опоры №9Средний ремонт, испытание обор. |
| **21.05****Сб.** |  |  |  |  |
| **22.05****Вс.** |  |  |  |  |
| **23.05****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-389 ф.ПродольнаяТП-130 Ic.0,4 кВ; Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-478 ф. КуконковыхТП-595 Iс.0,4 кВ; Т-1РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ; Т-2 | 989812 | 1717171217 | Замена опоры №9Замена Т-1, перемычек 0,4 кВ; замена вводно-линейной панелиЗамена опорСредний ремонт, испытание обор. |
| **24.05****Вт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.2-я ДачнаяТП-130 Ic.0,4 кВ; Т-1ВЛ-0,4 кВ ТП-478 ф. 1-я Чапаева | 989 | 171717 | Замена опоры №2Замена Т-1, перемычек 0,4 кВ; замена вводно-линейной панелиЗамена опор |
| **25.05****Ср.** | ВЛ-6 кВ ТП-604 – ТП-215 – ТП-510 – ТП-999ТП-130 IIc.0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-520 ф.К ТП-239  | 889 | 171717 | Замена опоры №19Замена Т-2, перемычек 0,4 кВ; замена вводно-линейной панелиЗамена опор |
| **26.05****Чт.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-463 ф.ПодъельновскаяТП-130 IIc.0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф.21-я ЛинияТП-590 | 9898 | 17171717 | Замена опоры№2Замена Т-2, перемычек 0,4 кВ; замена вводно-линейной панелиВыправка опорыСредний ремонт, испытание обор. |
| **27.05****Пт.** | ТП-592 | 8 | 16 | Средний ремонт, испытание обор. |
| **28.05****Сб.** |  |  |  |  |
| **29.05****Вс.** |  |  |  |  |
| **30.05****Пн.** | ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф.2-я Полевая (+ СГО по ул.1-й Полетной)ТП-521 IIс.0,4 кВ; Т-2РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ; Т-1 | 9812 | 171217 | Выполнение тех. условийСредний ремонт, испытание обор. |
| **31.05****Вт.** | КВЛ-6 кВ ТП-844 – РВ-4 с отп.ВЛ-0,4 кВ ТП-47 ф.К ТП-175 | 89 | 1717 | Замена опоры №11 по тех. условиямЗамена отпаек на СИП |