# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  ОКТЯБРЬ  месяц 2018 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.10 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-898 ф. Минская,57-63 (+ на 02.10) ТП-58 РУ-0,4 кВ ТП-92 ВЛ-6 кВ ТП-922 – ТП-988 с отп. ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф. 1,2 Курьяновские ТП-721 ТП-399 РУ-0,4 кВ; Т-1; Т-2 | 9 9 8 9.30 9 8 9 | 17 17 17 11 17 17 17 | Монтаж СИП, подрезка деревьев Замена вводно-линейной панели Т-1, Т-2; замена секц. руб-ка Кап. ремонт строительной части ТП (подрядч.) Подрезка деревьев Замена опор Средний ремонт оборуд., испытание Выполнение ТУ (Подрядч.) |
| 02.10 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-898 ф. Минская,57-63 ТП-58 Т-1, Т-2 поочередно ВЛ-0,4 кВ ТП-954 ф. 3 Южная ТП-939 IIc.6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-939 РУ-0,4 кВ (+ на 03.10) РП-28 ф.1 ООО «МТР» ТП-171 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-148 ф. Голубева, к ТП-77 | 9 9 9 8 12 7 9 12 | 17 17 17 17 13 17 17 17 | Монтаж СИП, подрезка деревьев Замена Т-1 и Т-2 Выправка опор Средний ремонт оборуд., испытание Ревизия секц. руб-ка Кап. ремонт МВ, привода; опробован. РЗиА, ТУ Выполнение ТУ (Подрядч.) Монтаж провода, установка счетчиков (ЭМУ) |
| 03.10 Ср. | ТП-463 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-6 кВ ТП-463 – ТП-485 – ТП-1058 ТП-939 Ic.6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф. 1,2 Мебельщиков и д/сад (+ на 10,17.10) РП-28 ф.2 ООО «МТР» РП-16 ф. 601 – ИВ-6 | 8 8 8 12 7 7 | 17 17 17 17 17 17 | Замена каб. вывода на ф.2-я Отрадная Для б/работ на ВЛ-6 кВ Средний ремонт оборуд., испытание Замена провода на СИП Кап. ремонт МВ, привода; опробован. РЗиА, ТУ Проверка ВВ предмет дефекта |
| 04.10 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-145 ф. 4-й Проезд ( СГО по ) ТП-755 с отп. (гаснут еще ТП см. схему) ТП-884 Ic.6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-884 РУ-0,4 кВ (+ на 05.10) ВЛ-0,4 кВ ТП-238 ф. Нарвские (+ на 11,18.10) РП-11 ф. ТП-700 РП-16 ф. 623 – ИВ-6 | 9 8 8 12 9 7 7 | 17 17 17 13 17 17 17 | Замена опор Средний ремонт оборуд., испытание Средний ремонт оборуд., испытание Ревизия секц. руб-ка Замена опор и провода на СИП Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Проверка ВВ предмет дефекта |
| 05.10 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-932 ф. Водокачка ТП-1062 ВЛ-0,4 кВ ТП-153 ф. Серафимовича, Л.Кумача ( СГО по ул. Л. Кумача) (+ на19.10) ТП-884 II c.6 и 0,4 кВ; Т-2 РП-15 ф. ТП-587 – ТП-454 | 9 8 9 8 7 | 16 16 16 16 16 | Подключение СИП Средний ремонт оборуд., испытание Замена ВЛ на СИП Средний ремонт оборуд., испытание Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 06.10 Сб. |  |  |  |  |
| 07.10 Вс. |  |  |  |  |
| 08.10 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф. Шувандиной,101-107 пер.Ульяновский,15; 5-й Ударной Армии, 12; ул.Победы,14 (+ на 15,22.10) ТП-1045 (гаснут еще ТП см. схему) ТП-841 ТП-465 (+ на 15.10) ВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф. 4,5 Некрасова, Каменная ( СГО по 4,5 Некрасова) (+ на 15,22.10) РП-15 ф. ТП-833 РП-18 ф. ТП-429 ТП-671 РУ-0,4 кВ I секц. | 9 12 8 12 9 7 7 9 | 17 17 17 17 17 17 17 17 | Замена опор и ВЛ на СИП Текущий ремонт оборуд., испытание Средний ремонт оборуд., испытание Кап. ремонт строительной части ТП (подрядч.) Замена опор и ВЛ на СИП Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Проверка ВВ предмет дефекта Установка АП, прокладка кабеля (ЭМУ) |
| 09.10 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф. Шувандиной, Калинцева ТП-1047 ТП-800 IIc.6 и 0,4 кВ; Т-2 (гаснет еще ТП) (+ на 10.10) ВЛ-0,4 кВ ТП-52 ф. Ярмарочная ВЛ-6 кВ РП-7 – ТП-362 ВЛ-6 кВ РП-7 – ТП-760 ВЛ-6 кВ РП-7 – АО ЖБ РП-15 ф.2 ТП-968 РП-7 ф. ТП-760 ТП-591 РУ-0,4кВ I секц. | 9 8 12 9 7 10.10 7 7 9 | 17 17 17 17 до 17 17 17 17 | Замена опор Текущий ремонт оборуд., испытание Средний ремонт оборуд., испытание Замена провода на СИП Для работ по ремонту строительной части РП (подрядч.) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Проверка ВВ предмет дефекта Установка рубильника, прокладка кабеля (ЭМУ) |
| 10.10 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-529 ф. 2 Чайковского,4,6; 3-я Чайковского,5 (+ на 17,24.10) ТП-374 РУ-0,4 кВ ТП-800 Ic.6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-800 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф. 1,2 Мебельщиков и д/сад (+ на 17.10) РП-16: ф. ТП-596; ф.ТП-599; ф.ТП-497; ф. ТП-560; ф.1,2 ТП-1024; ф. ТП-526; ф.ТП-746. РП-16 АВР-6 кВ РП-16 ф. ТП-596 ВЛ-0,4 кВ ТП-282 ф. Багратиона | 9 9 12 12 12 9 9 7 9 | 17 17 17 13 17 17 17 17 17 | Замена опор и провода на СИП Замена руб. тр-ра Средний ремонт оборуд., испытание Ревизия секц. руб-ка Замена провода на СИП Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах Проверка ВВ предмет дефекта Прокладка кабеля, установка ОПН (ЭМУ) |
| 11.10 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Садовского ТП-1052 ТП-509 (+ см. на 18.10.) ТП-921 Ic.6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-921 РУ-0,4 кВ (+ на 12.10) ВЛ-0,4 кВ ТП-238 ф. Нарвские (+ на18.10) ТП-62 РП-29: ф. ТП-886; ф. ТП-821; ф. 1,2 ТП-950; ф.1,2 ТП-1021. | 9 8 8 8 12 9 8 8 | 17 17 17 17 13 17 17 17 | Замена опор Текущий ремонт оборуд., испытание Замена тр-ра и ПК (ЭМУ) Средний ремонт оборуд., испытание Ревизия секц. руб-ка Замена опор и провода на СИП Кап. ремонт строительной части ТП (подрядч.) Опробование РЗиА, ТУ |
| 12.10 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф. Задняя Бассейная; пер.4-й Северный (+ на19.10) ТП-1063 ТП-102 (+ на19, 26.10) ТП-921 IIc.6 и 0,4 кВ; Т-2 РП- 2,8,10,15,31 АВР-6 кВ | 9 8 12 8 9 | 16 16 16 16 16 | Подключение магистрали СИП и отпаек Текущий ремонт оборуд., испытание Кап. ремонт строительной части ТП (подрядч.) Средний ремонт оборуд., испытание Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах |
| 13.10 Сб. |  |  |  |  |
| 14.10 Вс. |  |  |  |  |
| 15.10 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф. Шувандиной,101-107 пер.Ульяновский,15; 5-й Ударной Армии, 12; ул.Победы,14 (+ на 22.10) ТП-895 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-895 IIc.6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-895 РУ-0,4 кВ ТП-828 ТП-465 ВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф. 4,5 Некрасова, Каменная ( СГО по 4,5 Некрасова) (+ на 22.10) РП- 17,18,32,36 АВР-6 кВ РП- 32 АВР-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП-421 ф.пер.1-й Курьяновский | 9 8 12 12 8 12 9 9 9 9 | 17 12 17 13 17 17 17 17 17 17 | Замена опор и ВЛ на СИП Средний ремонт оборуд., испытание Ревизия СР-0,4 кВ Средний ремонт оборуд., испытание Кап. ремонт строительной части ТП (подрядч.) Замена опори ВЛ на СИП Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах Опробование АВР Замена опоры, монтаж кабеля (ЭМУ) |
| 16.10 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-773 ф.Лесничество (+ на23,30.10) ТП-273 ТП-20 ВЛ-0,4 кВ ТП-20 ф. Б. Воробьевская (+ на23,30.10) ТП-850 I c.6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ на17.10) РП- 12,30 АВР-6 кВ ТП-777 РУ-0,4кВ | 9 12 8 9 8 8 9 | 17 17 17 17 17 17 17 | Замена опор и ВЛ на СИП Средний ремонт оборуд., испытание Кап. ремонт строительной части ТП (подрядч.) Замена опор Средний ремонт оборуд., испытание Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах Установка рубильника, прокладка кабеля (ЭМУ) |
| 17.10 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-529 ф. 2 Чайковского,4,6; 3-я Чайковского,5 (+ на 24.10) ТП-66 ТП-850 II c.6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-850 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф. 1,2 Мебельщиков и д/сад РП-36 ф.1 ТП-1008 ВЛ-0,4кВ ТП-52 ф.пер. Ярморочный | 9 12 8 12 12 8 9 | 17 17 17 13 17 17 17 | Замена опор и провода на СИП Средний ремонт оборуд., испытание Средний ремонт оборуд., испытание Ревизия секц. руб-ка Замена провода на СИП Кап. ремонт МВ, привода; опробован. РЗиА, ТУ Замена опоры (ЭМУ) |
| 18.10 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф. 4-я Снежная ТП-1061 с отп. (гаснут еще ТП см. схему) ТП-875 I c.6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-875 РУ-0,4 кВ (+ на 19.10) ТП-120 (+ на 24.10) ВЛ-0,4 кВ ТП-238 ф. Нарвские РП-26: ф. 1,2 ТП-897 РП- 26 АВР-6 кВ РП- 26 АВР-0,4 кВ ТП-509 РУ-0,4 кВ , Т-р | 9 8 8 12 8 9 9 9 9 8 | 17 17 17 13 17 17 17 17 17 17 | Замена опор Текущ. ремонт оборуд., испытание Средний ремонт оборуд., испытание Ревизия секц. руб-ка Кап. ремонт строительной части ТП (подрядч Замена опор и провода на СИП Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах Опробование АВР Замена вводной панели РУ-0,4кВ (ЭМУ) |
| 19.10 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф. Задняя Бассейная; пер.4-й Северный ТП-875 II c.6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-102 (+ на 26.10) ВЛ-0,4 кВ ТП-153 ф. Серафимовича, Л.Кумача ( СГО по ул. Л. Кумача) РП-33: ф. 1,2 ТП-918; ф. ТП-903; ф. 2 ТП-902; ф. СВВ; РП- 33 АВР-6 кВ РП- 33 АВР-0,4 кВ | 9 8 12 9 9 9 9 | 16 16 16 16 16 16 16 | Подключение магистрали СИП и отпаек Средний ремонт оборуд., испытание Кап. ремонт строительной части ТП (подрядч.) Замена ВЛ на СИП Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах Опробование АВР |
| 20.10 Сб. |  |  |  |  |
| 21.10 Вс. |  |  |  |  |
| 22.10 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф. Шувандиной,101-107 пер.Ульяновский,15; 5-й Ударной Армии, 12; ул.Победы,14 ТП-98 ТП-878 II c.6 и 0,4 кВ; Т-2 (+ на 23.10) ВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф. 4,5 Некрасова, Каменная ( СГО по 4,5 Некрасова) ТП-258: ф. ТП-145; ТП-321: ф. ТП-1047; ТП-572: ф. ТП-343 | 9 8 8 9 9 | 17 17 17 17 17 | Замена опори ВЛ на СИП Средний ремонт оборуд., испытание Средний ремонт оборуд., испытание Замена опори ВЛ на СИП Опробование РЗиА, ТУ |
| 23.10 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-773 ф.Лесничество (+ на 30.10) ТП-36 (нов) ТП-878 I c.6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-878 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-20 ф. Б. Воробьевская (+ на23,30.10) РП- 3,6,9 АВР-6 кВ ВЛ-0,4кВ ТП-466 ф.Дет. дом глухонемых | 9 8 8 12 9 9 12 | 17 17 17 13 17 17 17 | Замена опор и ВЛ на СИП Текущ. ремонт оборуд., испытание Средний ремонт оборуд., испытание Ревизия секц. руб-ка Замена опор Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах Монтаж и подключение каб. (ЭМУ) |
| 24.10 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-529 ф. 2 Чайковского,4,6; 3-я Чайковского,5 ТП-1049 ТП-1064 II с.6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-1064 I с.6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-1064 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-311 ф. Суздальская (+ на 31.10) ТП-120 ТП-136: ф. ТП-320; РП- 1 АВР-6 кВ | 9 8 8 12 12 9 8 9 9 | 17 17 12 17 13 17 17 17 17 | Замена опор и провода на СИП Текущ. ремонт оборуд., испытание Текущий ремонт оборуд., испытание Ревизия СР-0,4 кВ Замена провода на СИП Кап. ремонт строительной части ТП (подрядч Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах |
| 25.10 Чт. | ВЛ-6 кВ ТП-138 – ТП-412 ТП-753 РУ-0,4 кВ ТП-899 I c.6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-899 РУ-0,4 кВ (+ на 26.10) ВЛ-0,4 кВ ТП-245 ф. П.Коммуны, 76,80; дома в/части РП-20 ф. ТП-836 | 7 26.10 9 8 12 9 7 | до 16 17 17 13 17 17 | Замена опор Замена каб. вывода на ф. Минеевская, 90-96; Севастопольская, 3 Средний ремонт оборуд., испытание Ревизия секц. руб-ка Замена ВЛ на СИП Кап. ремонт МВ, привода; опробован. РЗиА, ТУ |
| 26.10 Пт. | ТП-102 ТП-899 II c.6 и 0,4 кВ; Т-2(гаснет ТП-759) РП-18 ф. 635 ИВ-6 | 12 8 7 | 16 16 16 | Кап. ремонт строительной части ТП (подрядч.) Средний ремонт оборуд., испытание Проверка ВВ предмет дефекта |
| 27.10 Сб. |  |  |  |  |
| 28.10Вс. |  |  |  |  |
| 29.10 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-516 ф. 2-я Депутатская ТП-1056 ТП-871 I c.6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-871 РУ-0,4 кВ (+ на 30.10) ВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф. 1,2 Некрасова ( СГО по 1,2 Некрасова) РП- 11 АВР-6 кВ РП-11 ф. ТП-235 | 9 8 8 12 9 9 7 | 17 17 17 13 17 17 17 | Замена опор Текущ. ремонт оборуд., испытание Средний ремонт оборуд., испытание Ревизия секц. руб-ка Замена опор Опробование РЗиА, ТУ Проверка ВВ предмет дефекта |
| 30.10 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-773 ф.Лесничество ТП-1054 ТП-871 II c.6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-20 ф. Б. Воробьевская РП-14 ф. ТП-931 РП-14 ф. ТП-867 | 9 8 8 9 7 | 17 17 17 17 17 | Замена опор и ВЛ на СИП Текущ. ремонт оборуд., испытание Средний ремонт оборуд., испытание Замена опор Проверка ВВ предмет дефекта |
| 31.10Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-244 ф. Минская ТП-1057 РП-28 ф.602 – ИВ-14 ВЛ-0,4 кВ ТП-311 ф. Суздальская РП-7 ф. 607 ИВ-1 | 9 8 7 9 7 | 17 17 17 17 17 | Перевод отпаек на СИП Текущ. ремонт оборуд., испытание Кап. ремонт МВ, привода; опробован. РЗиА, ТУ Замена првода на СИП Проверка ВВ предмет дефекта |