# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  АВГУСТ  месяц 2018 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-932 ф. Водокачка (+ на 08.08; 15.08; 22.08) ТП-378 ВЛ-0,4 кВ ТП-283 ф. 2-й Проезд ТП-813 ВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф. 4-5-я Некрасова, Каменная. (+ на 15.08) (Есть СГО по ул. 5-й Некрасова) РП-31: ф.ТП-669 ТП-159 (+ на 08.08.; 15.08) ТП-1002 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф.1-2 Курьяновская | 9 8 9 8 9 8 8 930 9 | 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 | Замена опор, замена провода на СИП Средний ремонт, испыт. оборуд. Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Выполнение тех. присоед. (подр.) Средний ремонт, испыт. оборуд. Замена опор Тех. обслужив. ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Выполнение тех. присоединения (подрядч.) Выполнение тех. присоединения (ЭМУ) |
| 02.08 Чт. | ТП-812 (+ гаснет ТП-949) ТП-476 II с. 6 и 0,4 кВ; Т-2 (+ Iс. на 03.08.) ТП-476 РУ-0,4 кВ ТП-499 (+ на 09.08; 16.08) ВЛ-6 кВ ТП-65 – ТП-189 – ТП-437 – ТП-848 ( + гаснет ТП-848) (+ на 09.08) РП-31 ф. СМВ РП-31 ф.ТП-198 ВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф.1-2 Мебельщиков, Д/к №19 (+ на 09.08) ТП-124 (+ на 09.08; 16.08) ТП-12 РУ-0,4 кВ I с. ВЛ-0,4 кВ ТП-239 ф. ул. Д.Бедного ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.ул. Шувандиной, ул. Калинцева | 8 8 12 12 8 8 8 12 8 12 9 9 | 17 17 13 17 17 17 17 17 17 16 17 17 | Выполнение предписаний Ростехнадзора (ОЭЗиС) Текущий ремонт оборудования Ревизия СР-0,4 кВ Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Замена опор Кап. Ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, ТУ Тех. обслужив. ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Замена провода на СИП Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Выполнение тех. присоединения (подрядч.) Реконструкция ВЛ (ЭМУ) Выполнение тех. присоединения (ЭМУ) |
| 03.08 Пт. | ТП-811 ТП-811 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-203 ф. ул. Чехова ТП-476 I с. 6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-942 (+ на 10.08; 17.08) ТП-905 ( + гаснет ТП-1036) ВЛ-0,4 кВ ТП-430 ф. ул. Библиотека (+ на 24.08) РП-31 ф.1 РП-28 ТП-30 (+ на 10.08; 17.08) ВЛ-0,4 кВ ТП-971 ф. 14-16 Линии, к Поселковой ул. | 8 8 9 8 8 8 9 8 8 9 | 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 | Выполнение предписаний Ростехнадзора (ОЭЗиС) Монтаж освещения Подключение отпаек на дома Текущий ремонт оборудования Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Средний ремонт оборуд.,испытание Замена опор Тех. обслужив. ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Выполнение тех. присоединения (ЭМУ) |
| 04.08 Сб. |  |  |  |  |
| 05.08 Вс. |  |  |  |  |
| 06.08 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф. ул. Шувандиной, 101 – 107; пер.Ульяновский,15; ул.5-й Ударной Армии, 12; ул. Победы, 14 (+ на 13.08) РП-24 Iс. 6 кВ ТП-687 (+ на 13.08; 20.08) ТП-880 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ IIс. на 07.08) ТП-880 РУ-0,4 кВ ТП-880 Iс. 0,4 кВ ВЛ-6 кВ ТП-44 – ТП-47 – ТП-205 – ТП-278 (+ гаснет ТП-47) ТП-47 (+ на 13.08; 22.08) РП-20 ф.1 ТП-89 ВЛ-0,4 кВ ТП-552 ф. ул. Рабочая | 9 8 8 8 12 8 8 8 8 9 | 17 17 17 17 13 17 17 17 17 17 | Замена провода на СИП Текущий ремонт оборудования, испытания Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Средний ремонт оборуд.,испытание Ревизия СР-0,4 кВ Монтаж освещения Замена опор Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Тех. обслужив. ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Выполнение тех. присоединения (ЭМУ) |
| 07.08 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф. ул. Победы, 53 – 55-а; ул. Собинова, 53; д/я №17 (+ на 14.08; 21.08) РП-24 IIс. 6 кВ ТП-650 (+ на 14.08; 21.08) ТП-880 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-880 IIс. 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф. ул. П.Коммуны (+ на 14.08) ТП-465 (+ на 14.08; 21.08) ТП-732 | 12 8 8 8 8 9 12 8 | 17 17 17 17 17 17 17 17 | Замена провода на СИП Текущий ремонт оборудования, испытания Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Средний ремонт оборуд.,испытания Монтаж освещения Замена опор Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Монтаж освещения |
| 08.08 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-932 ф. Водокачка (+ на 15.08; 22.08) ТП-168 (+ на 15.08) ТП-37 РУ-0,4 кВ, Тр-р РП-35: ф.1,2 ТП-883 ТП-682: ф.ТП-128 ТП-805 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-805 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-805 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф. Высоковольтная (Есть СГО по ул. 1-й Высоковольтной) (+ на 29.08) ТП-159 (+ на 15.08) | 9 8 10 9 9 8 12 12 9 8 | 17 17 14 17 17 12 17 13 17 17 | Замена опор, замена провода на СИП Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Монтаж освещения Опробование РЗ и А, ТУ Опробование РЗ и А, ТУ Средний ремонт оборуд.,испытание Средний ремонт оборуд.,испытание Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) |
| 09.08 Чт. | ВЛ-6 кВ ТП-65 – ТП-189 – ТП-437 – ТП-848 (+ гаснет ТП-848) ТП-499 (+ на 16.08) ТП-535 ТП-863 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ IIс.на 10.08) ТП-863 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф.1-2 Мебельщиков; д/к №19 РП-31: ф.1,2 ТП-947; ф.2 РП-28 ТП-124 (+ на 16.08) | 8 12 8 8 12 12 8 8 | 17 17 17 17 13 17 17 17 | Замена опор Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Средний ремонт оборуд.,испытание Средний ремонт оборуд.,испытание Ревизия СР-0,4 кВ Замена провода на СИП Опробование РЗ и А, ТУ Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) |
| 10.08 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-295 ф.ул. Люлина, ул. Гнедина; ул. Люлина,4 ТП-437: ф.ТП-65 – ТП-848 – ТП-189 ТП-241: ф.ТП-85 ТП-942 (+ на 17.08) ТП-942 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-863 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-30 (+ на 17.08) | 9 9 9 8 10 8 8 | 17 16 16 16 14 16 16 | Замена опоры Опробование РЗ и А Опробование РЗ и А Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Монтаж освещения Средний ремонт оборуд.,испытание Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) |
| 11.08 Сб. |  |  |  |  |
| 12.08 Вс. | ТП-774 (+ на 19.08; 26.08) | 9 | 17 | Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) |
| 13.08 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-308 ф. ул. Шувандиной, 101-107; пер. Ульяновский, 15; ул. 5-й Ударной Армии, 12; ул. Победы,14 ТП-687 (+ на 20.08) ТП-837 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ IIс.на 14.08) ТП-837 РУ-0,4 кВ ТП-891 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-891 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-891 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-427 ф. ул. Рабфаковская, 8, корп. 4, 5, 6 (+ на 20.08, 27.08) РП-20 ф.СВВ ТП-47 (+ на 22.08) | 9 8 8 12 8 12 12 9 8 8 | 17 17 17 13 12 17 13 17 17 17 | Замена провода на СИП Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Средний ремонт оборуд.,испытание Ревизия СР-0,4 кВ Средний ремонт оборуд.,испытание Средний ремонт оборуд.,испытание Ревизия СР-0,4 кВ Замена провода на СИП Тех. обслужив. ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) |
| 14.08 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф. ул. Победы, 53 – 55-а; ул.Собинова, 53; д/я №17(+ на 21.08) ТП-650 (+ на 21.08) ТП-837 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 РП-22 Iс. 6 и 0,4 кВ; ТСН-1 (+ IIс.на 15.08) ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф. ул.П.Коммуны ТП-207: ф.ТП-980 ТП-465 (+ на 21.08) ВЛ-0,4 кВ ТП-389 ф.ул. Собинова (+ 21.08; 28.08) | 12 8 8 8 9 9 12 9 | 17 17 17 17 17 17 17 17 | Замена провода на СИП Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Средний ремонт оборуд.,испытание Средний ремонт оборуд.,испытание Замена опор Опробование РЗ и А Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Реконструкция ВЛ (ЭМУ) |
| 15.08 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-932 ф. Водокачка (+ на 22.08) ТП-168 ТП-658 РУ-0,4 кВ РП-22 IIс. 6 и 0,4 кВ; ТСН-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф. 4-5-я Некрасова, Каменная (Есть СГО по ул. 5-й Некрасова) ТП-159 ВЛ-0,4 кВ ТП-456 ф. 2-й Проезд (+ на 23.08; 31.08) ВЛ-0,4 кВ ТП-456 ф. ул. Г.Фейгина | 9 8 12 8 9 8 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 17 | Замена опор, замена провода на СИП Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Замена каб. вывода 0,4 кВ ф.Школа №40 Средний ремонт оборуд.,испытание Замена опор Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Реконструкция ВЛ (ЭМУ) Реконструкция ВЛ (ЭМУ) |
| 16.08 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-97 ф.Управление Вторчермет ТП-499 ТП-412 ТП-886 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ IIс.на 17.08) ТП-886 РУ-0,4 кВ ТП-886 Iс. 0,4 кВ РП-22: ф.1 ТП-863; ф.СВВ; ф.ТП-667; ф.2 ТП-805; ф.1,2 ТП-857; ф. ТП-1040-Ив-10 ф.654; ф.1,2 ТП-860 ВЛ-0,4 кВ ТП-52 ф. ул.Ярморочная (+ на 23.08) ТП-124 ВЛ-0,4 кВ ТП-585 ф. ул.2-я Сосневская ВЛ-0,4 кВ ТП-283 ф. ул.2-й Проезд, к ул. 5-й Сосневской | 9 12 10 8 12 8 9 9 8 9 9 | 17 17 14 17 13 17 17 17 17 17 17 | Замена опоры Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Монтаж освещения Средний ремонт оборуд.,испытание Ревизия СР-0,4 кВ Монтаж освещения Опробование РЗ и А, ТУ Замена провода на СИП Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Реконструкция ВЛ (ЭМУ) Реконструкция ВЛ (ЭМУ) |
| 17.08 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-292 ф. ул.Лаборатория ИвГЭС; ф. Аварийное освещение ПДС ТП-942 ТП-214 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-886 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-886 IIс. 0,4 кВ ТП-30 | 9 8 930 8 8 8 | 16 16 1230 16 16 16 | Замена опоры Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Монтаж освещения Средний ремонт оборуд.,испытание Монтаж освещения Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) |
| 18.08 Сб. |  |  |  |  |
| 19.08 Вс. | ТП-774 (+ на 26.08) | 8 | 17 | Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) |
| 20.08 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф. Акушерское обсервац. отделение, пр. Ленина, 112 (+ на 27.08) ТП-687 ТП-530 ТП-318 Iс. 0,4 кВ; Т-1 ТП-318 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ (Факс главврачу за 10-15 дней!) ВЛ-0,4 кВ ТП-427 ф. Рабфаковская, 8, корп.4, 5, 6 (+ на 27.08) РП-20 ф.ТП-836 ТП-443 (+ 30.08; 05.09) ВЛ-0,4 кВ ТП-257 ф. Стефенсона (+ на 27.08) | 9 8 8 8 12 9 8 8 9 | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | Замена опоры Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Средний ремонт оборуд.,испытание Средний ремонт оборуд.,испытание оборудования Замена провода на СИП Тех. обслужив. ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Реконструкция ВЛ (ЭМУ) |
| 21.08 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф. ул. Победы, 53 – 55-а; ул. Собинова, 53; д/я №17 ТП-650 ТП-547 (+ гаснут ТП-924 и ТП-767) РП-31 ф.ТП-248 ТП-465 ТП-741 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-590 ф. Южный посёлок ВЛ-0,4кВ ТП-389 ф.Собинова (+ на 28.08) | 12 8 8 8 12 9 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 17 | Замена провода на СИП Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Средний ремонт оборуд.,испытание Кап. Ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, ТУ Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Монтаж освещения Замена опор Реконструкция ВЛ (ЭМУ) |
| 22.08 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-932 ф. Водокачка ТП-506 (+ на 29.08) ТП-988 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 (письмо УФСБ!) ТП-44 ВЛ-6 кВ ТП-44 – ТП-223 – ТП-502 ТП-47 ВЛ-0,4 кВ ТП-257 ф.Шувандиной | 9 8 10 8 8 8 9 | 12 17 13 17 17 17 17 | Замена опор, замена провода на СИП Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Текущий ремонт оборуд., испытание Средний ремонт оборуд.,испытание Замена опор Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Реконструкция ВЛ (ЭМУ) |
| 23.08 Чт. | ТП-644 ВЛ-0,4кВ ТП-244 ф.Минская (+ на 30.08) ТП-602 (+ на 30.08; 06.09) ТП-485 РУ-0,4 кВ; Т-1; Т-2 ТП-215 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-671 ВЛ-0,4кВ ТП-52 ф. ул.Ярморочная РП-7: ф.ТП-760; ф.АОЖБ; ф.ТП-СВВ; ф.1,2 ТП-877; ф.ТП-1020; ф. ТП-403 – ТП-775; ф.ТП-362; ф.ТП-884 ВЛ-0,4кВ ТП-183 ф. ул.Кольчугинская (+ на 30.08) ВЛ-0,4кВ ТП-456 ф. ул.2-й Проезд (+ на 31.08) | 8 9 8 930 14 8 9 9 9 9 | 17 17 17 1230 16 17 17 17 17 17 | Выполнение предписаний Ростехнадзора (ОЭЗ иС) Замена опоры, замена провода на СИП Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Монтаж освещения Монтаж освещения Средний ремонт оборуд.,испытание Замена опор Опробование РЗ и А, ТУ Реконструкция ВЛ (ЭМУ) Реконструкция ВЛ (ЭМУ) |
| 24.08 Пт. | ТП-102 ТП-946 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-268 ВЛ-0,4кВ ТП-430 ф. ул. Библиотека РП-20 ф.ТП-5 ТП-484 (+ гаснет ТП-1060) (+ на 31.08; 07.09) | 12 930 12 9 8 8 | 18 1230 16 16 17 16 | Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Монтаж освещения Монтаж освещения Замена опор Кап. Ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, ТУ Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) |
| 25.08 Сб. |  |  |  |  |
| 26.08Вс. | ТП-774 | 8 | 17 | Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) |
| 27.08 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф. Акушерское обсервац. отделение, пр. Ленина, 112 ТП-817 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-817 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-817 РУ-0,4 кВ РП-45: ф.1,2 ТП-1027; ф.ТП-СВВ; ф.ТП-934 ТП-788 Iс. 0,4 кВ; Т-1 ТП-788 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-427 ф. Рабфаковская, 8, корп.4, 5, 6 РП-7: ф.ТП-362; ф. 602 п/ст. Ив-1; ф.4 ИСМА – ТП-770; ф. ТП-403 – ТП-775; (+ на 28.08; 29.08) ВЛ-0,4 кВ ТП-257 ф. Стефенсона | 9 8 12 12 9 8 12 9 8 9 | 17 12 17 13 17 17 13 17 17 17 | Замена опоры Средний ремонт оборуд.,испытание Средний ремонт оборуд.,испытание Ревизия СР-0,4 кВ Опробование РЗ и А, ТУ Средний ремонт оборуд.,испытание Ревизия СР-0,4 кВ Замена провода на СИП Для работ по ремонту строительной части РП (подрядч.) Реконструкция ВЛ (ЭМУ) |
| 28.08 Вт. | ВЛ-6 кВ ТП-390 – 622 ТП-493 РУ-6 кВ ТП-600 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-600 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 РП-1 ф.ТП-36 ТП-788 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-590 ф. Южный посёлок РП-7: ф.ТП-362; ф. 602 п/ст. Ив-1; ф.4 ИСМА – ТП-770; ф. ТП-403 – ТП-775; (+ на 29.08) ВЛ-0,4 кВ ТП-389 ф. Собинова | 7 8 930 12 8 8 9 8 9 | 17 1330 12 16 17 17 17 17 17 | Замена опоры Средний ремонт оборуд.,испытание Монтаж освещения Тех. обслужив. ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Средний ремонт оборуд.,испытание Замена опор Для работ по ремонту строительной части РП (подрядч.) Реконструкция ВЛ (ЭМУ) |
| 29.08 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф. Столярная мастер. ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф. Задняя Бассейная, пер. 4-й Северный ТП-506 (+ на 05.09) РП-1 ф.ТП-98 ТП-374 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-103 ВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф. Высоковольтная (Есть СГО по ул. 1-й Высоковольтной) РП-7: ф.ТП-362; ф. 602 п/ст. Ив-1; ф.4 ИСМА – ТП-770; ф. ТП-403 – ТП-775; ВЛ-0,4 кВ ТП-586 ф. Володиной, 8-б «Магнит» | 9 9 8 8 10 8 9 8 9 | 17 17 17 17 14 17 17 17 17 | Замена провода на СИП Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Кап. Ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, ТУ Монтаж освещения Средний ремонт оборуд.,испытание Замена опор Для работ по ремонту строительной части РП (подрядч.) Выполнение тех. присоединения (ЭМУ) |
| 30.08 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-244 ф. Минская ТП-602 ТП-66 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-66 РУ-0,4 кВ РП-20 ф.609 Ив-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-415 ф. 2-я Невская, Ломоносова, 7 ТП-443 ВЛ-0,4 кВ ТП-183 ф. Кольчугинская | 9 8 8 12 8 9 8 9 | 17 17 17 13 17 17 17 17 | Замена опоры, замена провода на СИП Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Средний ремонт оборуд.,испытания Ревизия СР-0,4 кВ Кап. Ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, ТУ Замена опор Кап.ремонт строительной части ТП (подрядч.) Реконструкция ВЛ (ЭМУ) |
| 31.08 Пт. | ТП-673 ф.ТП-824 ТП-231 Iс. 6 кВ, Т-1 ТП-268 ВЛ-0,4 кВ ТП-456 ф. 2-й Проезд ТП-66 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 | 9 8 12 9 8 | 16 16 16 16 16 | Опробование РЗ и А Монтаж освещения, замена поводка на ф.Т-1 Ремонт строительной части ТП (ОЭЗиС) Реконструкция ВЛ (ЭМУ) Средний ремонт оборуд.,испытания |