# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  СЕНТЯБРЬ месяц 2019 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.09 Вс. |  |  |  |  |
| 02.09 Пн. | ВЛ-6 кВ п/ст. Ив-14 ф.605 – ТП-685 – ТП-62 – ТП-981 ВЛ-0,4 кВ ТП-516 ф.2я Депутатская (+ на 09.09, 16.09) ВЛ-6 кВ ТП-257 – ТП-516 – ТП-1056 ВЛ-0,4 кВ ТП-932 ф. Жилые дома; ф.Лепилова ВЛ-0,4 кВ ТП-784 ф.10-й Проезд, 36; 10-я Сосневская, 152 ТП-1074 РП-7 IIс. 6кВ (гаснет ТП-770) РП-18 ф.ТП-795 КЛ-0,4 кВ ТП-248 ф. ул.Театральная,25 (накануне предупреждать зам.глав. врача по АХЧ !) | 7 9 7 9 9 8 8 7 8 | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | Замена опор Для б/работ по монтажу ВЛ ул.освещ. Для б/работ по монтажу ВЛ ул.освещ. Для б/работ по монтажу ВЛ ул.освещ. Подрезка деревьев Текущий ремонт, испытание оборуд. Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслужив. ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Замена каб. ящика на стене д.25 |
| 03.09 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.пер. Керченский (+ см. 24.09. ТП-260 гаснет вся) ТП-747 ВЛ-0,4 кВ ТП-167 ф. ул. Чапаева ВЛ-6 кВ п/ст. ТП-167 – ТП-239 – ТП-963 (гаснет ТП-963) РП-7 Iс. 6кВ РП-18 ф.605 Ив-6 ТП-403 (гаснет ТП-775) (+ 19.09) ТП-488 | 9 8 9 9 8 7 12 9 | 17 17 17 17 17 17 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Для б/работ на ВЛ-0.4кВ от ТП-167 Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслужив. ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Ремонт строительной части (подр.) Ремонт строительной части (ОЭЗиС) |
| 04.09 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-232 ф. ул. Жаворонкова, д.17/40 – 23 (+ на 11.09) ТП-687 ВЛ-0,4 кВ ТП-478 ф. Куконковых, д.82-84 (+ на 11.09, 17.09) ТП-51 РУ-0,4 кВ IIс. и Т-2 ТП-51 ТП-207 ф.ТП-980 ТП-430 (гаснут ТП-155 и ТП-169 IIс. 6кВ) (+ 11.09) ТП-41 | 9 8 9 8 12 7 12 12 | 17 17 17 17 17 17 17 17 | Замена ответвлений на дома Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Ремонт строительной части (подр.) Ремонт строительной части (подр.) |
| 05.09 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Собинова (+ на 18.09) (+ см. 24.09 ТП-260 гаснет вся) ТП-691 ТП-54 РУ-0,4 кВ Iс. и Т-1 ТП-54 РП-20 ф.2 ТП-855 КЛ-0,4 кВ ТП-505 ф.ГРП; ф. Кудряшова, 113 ТП-73 IIс. 6кВ и 0,4 кВ ( + 06.09 Iс.) ТП-526 ТП-129 ф. Пер. Балинский ТП-129 ф.2-я Лучевая | 9 8 8 12 7 8 8 9 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Замена каб./ящ. на стене ГРП Ремонт строительной части (подр.) Ремонт строительной части (подр.) Замена опор Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ |
| 06.09 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-412 ф.Вишневые ТП-143 РУ-0,4 кВ IIс. и Т-2 ТП-143 РП-6 ф.1 Мель.к-т – ТП-143 ВЛ-0,4 кВ ТП-565 ф.Колесанова, 9 ТП-355 ТП-73 Iс. 6кВ и 0,4 кВ | 9 9 12 7 9 8 8 | 16 16 16 16 17 17 17 | Замена отпаек на дома Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Ремонт строительной части (подр.) |
| 07.09 Сб. |  |  |  |  |
| 08.09 Вс. |  |  |  |  |
| 09.09 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-516 ф.2-я Депутатская (+ на 16.09) ТП-748 РУ-0,4 кВ Iс. и Т-1 (+см.на10.09) ТП-748 РП-6 ф.ТП-378 ВЛ-0,4 кВ ТП-100 ф.Военкомат, Садовая, к ТП-293 (+ на 16.09, 23.09) ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Садовского (+ на 16.09, 24.09) ТП-358 ТП-553 (гаснет ТП-916) ТП-257 | 9 8 12 7 9 9 8 8 9 | 17 17 13 17 17 17 17 17 17 | Для б/работ по монтажу ул. освещ. Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия секц. руб. 0,4 кВ Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Замена ВЛ на СИП Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Ремонт строительной части (подр.) Ремонт строительной части (ОЭЗиС) |
| 10.09 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.Изобретателей (+ на 17.09) ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.Ул. освещение (+ на 17.09) ТП-748 IIс. 6 и 0,4кВ; Т-2 РП-6 ф.ТП-114 (гаснет ТП-114 IIс. 6кВ) ВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф.4-5 Некрасова ТП-538 ТП-420 (гаснут ТП-619, 997, 1070) ТП-15 Iс. 6 и 0,4 кВ, Т-1 (+ IIс. 11.09) | 9 9 8 9 9 8 8 9 | 17 17 17 17 17 17 17 17 | Замена ответвлений на дома Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-391 Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Замена опор Ремонт строительной части (подр.) Замена РВ на ВН на ф.ТП-619 – ТП-997 – ТП-1070 Ремонт строительной части (ОЭЗиС) |
| 11.09 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-232 ф. ул. Жаворонкова, д.17/40 – 23 ТП-774 Iс. 6 и 0,4 кВ, Т-1(+ см.IIс. на 12.09) ТП-774 РУ-0,4 кВ (+ см.IIс. на 12.09) ВЛ-0,4 кВ ТП-478 ф. ул. Куконковых, д.82-84 (+17.09) ТП-478 РУ-0,4 кВ Iс. и Т-1 ТП-478 (+ 19.09 гаснет ф.ВЛ 1-я Чапаева) ТП-430 (гаснут ТП-155, ТП-169 IIс. 6кВ) РП-6 ф.ТП-537 – РП-9 ТП-15 IIс. 6 и 0,4 кВ, Т-2 | 9 8 12 9 8 12 12 7 9 | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | Замена ответвлений на дома Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия секц. руб. 0,4 кВ Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Ремонт строительной части (подр.) Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Ремонт строительной части (ОЭЗиС) |
| 12.09 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-466 ф. Дет.дом глухонемых (+ на 19.09, 26.09) ТП-774 IIс. 6 и 0,4 кВ, Т-2 РП-6 ф.606 п/ст.Ив-9 ВЛ-0,4 кВ ТП-576 ф.Чернышевского, к ТП-187 ТП-737 РУ-0,4 кВ Iс. и Т-1 (+ IIс. 13.09) ТП-454 ТП-575 (+ 23.09) ТП-229 (+ гаснет ТП-839) (+ на 25.09) | 12 8 7 9 9 8 12 9 | 17 17 17 17 13 17 17 17 | Замена опор, замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Замена опор Уст-ка узла учета на выводе Т-1 (АСКУЭ, инспекц.) Средний ремонт, испытание оборуд. Ремонт строительной части (подр.) Ремонт строительной части (ОЭЗиС) |
| 13.09 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-286 ф.1-я Сибирская РП-6 ф.СВВ ТП-737 РУ-0,4 кВ IIс. и Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-427 ф.Рабфаковская, д.8 (корп.4, 5, 6, 7). ТП-652 ТП-4 (+ на 27.09) | 9 7 9 9 8 9 | 15 16 13 16 16 16 | Подрезка деревьев Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Уст-ка узла учета на выводе Т-1 (АСКУЭ, инспекц.) Замена опоры Ремонт строительной части (подр.) Ремонт строительной части (ОЭЗиС) |
| 14.09 Сб. |  |  |  |  |
| 15.09 Вс. |  |  |  |  |
| 16.09 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-516 ф.2-я Депутатская ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Садовского (+ на 24.09) ТП-781 Iс. 6 и 0,4 кВ, Т-1 (+ см.на 18.09) ТП-781 РУ-0,4 кВ ТП-457 Iс. 6 и 0,4 кВ, Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-100 ф.Военкомат, Садовая, к ТП-293 (+ на 23.09) РП-6 ф.ТП-95 ТП-236 (+ на 23.09) | 9 9 8 12 8 9 7 12 | 17 17 17 13 17 17 17 17 | Для б/работ по монтажу ВЛ УО Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия секц. руб. 0,4 кВ Средний ремонт, испытание оборуд. Замена ВЛ на СИП Тех. обслуж. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Ремонт строительной части (ОЭЗиС) |
| 17.09 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.Изобретателей ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.Ул. освещение ТП-781 IIс. 6 и 0,4 кВ, Т-2 РП-32 ф.СМВ; ф.1,2 ТП-831; ф.1,2 ТП-917; ф.1,2 ТП-156 РП-32 ВЛ-0,4 кВ ТП-478 ф. Куконковых,82-84 ТП-457 IIс. 6 и 0,4 кВ, Т-2 ТП-457 РУ-0,4 кВ ТП-372 (+ на 26.09) | 9 9 8 8 9 9 8 12 12 | 17 17 17 17 17 17 17 13 17 | Замена ответвлений на дома Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-391 Средний ремонт, испытание оборуд. Опробование РЗиА, ТУ Ревизия ТМ Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Ремонт строительной части (ОЭЗиС) |
| 18.09 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ф. Собинова (+ 24.09 гаснет вся) ТП-846 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 19.09) ТП-846 Iс. 0,4 кВ; Т-1 РП-31 ф.ТП-198; ф.ТП-669; ф.ТП-248; ф.1 РП-28; ф.СВВ РП-31 ВЛ-0,4 кВ ТП-645 ф.Дома кирп. з-да ТП-645 | 9 8 9 9 8 8 | 17 17 17 17 17 17 | Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Уст-ка узла учета на выводе Т-1 (АСКУЭ, инспекц.) Опробование РЗиА, ТУ Ревизия ТМ Устранение дефектов Замена РВ на ВН на ф.ТП-403 |
| 19.09 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-466 ф. Дет.дом глухонемых (+ на 26.09) ТП-846 IIc.6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-846 РУ-0,4 кВ ТП-846 IIc. 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-478 ф.1-я Чапаева ТП-475 ТП-403 (+ гаснет ТП-775) ТП-36 | 12 8 12 8 9 8 12 8 | 17 17 13 13 17 17 17 17 | Замена опор, замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия секц. руб. 0,4 кВ Уст-ка узла учета на выводе Т-2 (АСКУЭ, инспекц.) Замена опор Замена РВ на ВН на ф.ТП-396 Ремонт строительной части (подр.) Ремонт строительной части (ОЭЗиС) |
| 20.09 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-285 ф. Парковская ТП-309 РУ-0,4 кВ и Тр-р РП-13 ф.ТП-579; ф.ТП-448; ф.ТП-816; ф.ТП-568; ф.СВВ ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф. К ТП-163 ТП-507 Т-2 (без гашения потребителей) | 9 9 9 9 9 | 16 13 16 17 16 | Правка опор Уст-ка узла учета на выводе Тр-ра (АСКУЭ, инспекц.) Опробование РЗ и А, ТУ Замена опор Ремонт строительной части (ОЭЗиС) |
| 21.09 Сб. |  |  |  |  |
| 22.09 Вс. |  |  |  |  |
| 23.09 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф. Лебедева (+ на 30.09) ТП-753 РУ-0,4 кВ и Тр-р ТП-474 IIc. 0,4 кВ; Т-2 ТП-474 ТП-575 ТП-236 | 9 9 8 12 12 12 | 17 13 17 17 17 17 | Замена провода на СИП Уст-ка узла учета на выводе тр-ра (АСКУЭ, инспекц.) Средний ремонт, испытание оборуд. Ремонт строительной части (подр.) Ремонт строительной части (ОЭЗиС) |
| 24.09 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф. Садовского ТП-260 ТП-498 РП-1, 3, 6, 9 ВЛ-0,4 кВ ТП-100 ф. Военкомат, ул. Садовая, к ТП-293 | 9 8 8 9 9 | 17 17 17 16 17 | Замена опор Ремонт строительной части (подр.) Средний ремонт, испытание оборуд. Опробование АВР-6 кВ и 0,4 кВ Замена ВЛ на СИП |
| 25.09 Ср. | ТП-229 (+ гаснет ТП-839) РП-11, 26, 33 ТП-1075 ВЛ-6 кВ ТП-291 – ТП-761 – ТП-762 – ТП-764 – ТП-1075 + Объект №8 (гаснут ТП-761, 762, 764, 1075, Объект №8) | 9 9 8 9 | 17 17 17 17 | Ремонт строительной части (ОЭЗиС) Опробование АВР-6 и 0,4 кВ Текущий ремонт, испытание оборуд. Текущий ремонт ЛР-6кВ |
| 26.09 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-466 ф.Дет. дом глухонемых ВЛ-0,4 кВ ТП-336 ф.1-я Рощинская, Новосельская ТП-43 РУ-0,4 кВ и Тр-р ТП-694 РП-8, 10, 15 ТП-372 | 12 9 12 12 9 12 | 17 17 17 17 16 17 | Замена опор, замена провода на СИП Замена опор Ремонт двери на панели ЩО-70 Средний ремонт, испытание оборуд Опробование АВР-6 и 0,4 кВ Ремонт строительной части (ОЭЗиС) |
| 27.09 Пт. | ТП-370 РУ-0,4 кВ и Тр-р РП-18: ф.СВВ; ф.ТП-562; ф.ТП-429; ф.ТП-590; ф.ТП-813; ф.ТП-827 ТП-4 ТП-444 | 12 9 9 12 | 16 16 16 17 | Уст-ка узла учета на выводе тр-ра (АСКУЭ, инспекц.) Опробование РЗ и А, ТУ Ремонт строительной части (ОЭЗиС) Ремонт строительной части (подр.) |
| 28.09 Сб. |  |  |  |  |
| 29.09Вс. |  |  |  |  |
| 30.09 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф. Лебедева РП-2, 12 ТП-204 | 9 9 9 | 17 16 17 | Замена ВЛ на СИП Опробование АВР-6 кВ Ремонт строительной части (ОЭЗиС) |