«

# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  МАРТ  месяц  2019 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.03 Пт. | ВЛ 6 кВ ТП-252 – ТП-381 ТП-246 Iс.0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф.К ТП-174 ТП-1080 РП-3 ф.ТП-269 | 7 9 9 8 9 | 1530 13 1530 1530 1530 | Подрезка деревьев Перезаведение КЛ-0,4 кВ на ф.1 Баня Устранение дефектов на ВЛ Текущий ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 4 марта 2019г., понедельник |
| 04.03 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-128: ф.Балахнина (+ на 11.03) ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.Фонари (+ на 11.03) ТП-165 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-31 ф.Колотилова, 36-40 ТП-243 (+ см. на 11.03) РП-4 ф.СВВ | 9 9 9 8 8 | 16 17 17 17 17 | Замена ответвлений к зданиям с ВЛ на СИП Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Замена рубильника на ф.Тр-р Замена ВЛ на СИП Выполнение тех. условий Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 5 марта 2019г., вторник |
| 05.03 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-283 ф.2-й Проезд к 5-й Сосневской ТП-344 (КВЛ 6 кВ к ТП-99 – ТП-1049 и к ТП-246 можно оставить под «U») РП-4 ф.ТП-309 ТП-309 ВЛ-0,4 кВ ТП-309 ф.Бубнова (+ на 12.03) РП-9 ф.СВВ | 9 8 8 8 9 8 | 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Закрытие токоведущих частей на ВВ ф.ТП-142 Доливка масла в МВ Установка УТКЗ; устранение нагрева на ф.Тр-р Замена ВЛ на СИП Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |

| 6 марта 2019г., среда |
| --- |
| 06.03 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф.5-й Проезд к 1-й Сосневской ТП-356 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-478 Iс.0,4 кВ ТП-148 Iс.0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-10 ф. ВЛ по Московской РП-4 ф.1 ТЭЦ-2 РП-9: ф.ТП-694; ф.ТП-351; ф.ТП-444; ф.РП-6 – ТП-537; ф.ТП-137; ф.ТП-837 – ТЭЦ-1; ф.ТЭЦ-1 РП-9 АВР-6 кВ | 9 9 9 12 9 8 9 9 | 17 17 12 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Замена перемычек 0,4 кВ на ф.Тр-р; установка зеркала Устранение нагрева на руб-ке ф. ВЛ 1-2-я Чапаева Замена руб-ка на ф.Стройка Устранение дефектов на ВЛ Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Опробование РЗиА, ТУ-ния Опробование АВР |
| 7 марта 2019г., четверг |
| 07.03 Чт. | ТП-471 Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-710 ф.Шахтинский проезд (+ без откл-ния потребителей) (+ СГО по Шахтинскому проезду) РП-4 ф.ТП-699 | 9 9 8 | 15 15 15 | Установка Т-1 на швеллер Подрезка деревьев Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 11 марта 2019г., понедельник |
| 11.03 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-128: ф.Балахнина ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.Фонари ТП-37 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-157 ф.Советская, 6 и 10-го Августа (+ на 18.03) ТП-243 РУ-0,4 кВ; Т-1 ТП-106 РП-15 ф.ТП-231 РП-10, 16, 17 АВР-6 кВ | 9 9 9 8 8 8 9 | 16 17 17 17 17 17 17 | Замена ответвлений к зданиям с ВЛ на СИП Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Замена перемычек 0,4 кВ на ф.Тр-р Замена ВЛ на СИП Выполнение тех. условий Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Опробование АВР |

| 12 марта 2019г., вторник |
| --- |
| 12.03 Вт. | ВЛ-0,4 кВ РП-19 ф.Средняя, Степана Разина РП-19 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-309 ф.Бубнова ТП-327 РП-15 ф.626 – Ив-10 РП-3: ф.ТП-28 – ТП-266; ф.ТП-110; ф.ТП-900; ф.ТП-541; ф.ТТУ-2; ф.ТП-24; ф.СВВ РП-3 АВР-6 кВ | 9 12 9 8 8 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Монтаж рубильника на ф.Тр-р Замена ВЛ на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Опробование РЗиА, ТУ-ния Опробование АВР |
| 13 марта 2019г., среда |
| 13.03 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-190 ф.пер.Транспортный ТП-72 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-353 ф.СПКБ Мельпрома (+ СГО по ул.Городская) ТП-302 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см.14.03) ТП-302 РУ-0,4 кВ РП-15 ф.602 – Ив-10 | 9 9 9 8 12 8 | 17 17 16 17 13 17 | Подрезка деревьев Замена ЯБПВ уф. Тр-р на ЯРВ Подрезка деревьев Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 14 марта 2019г., четверг |
| 14.03 Чт. | ВЛ-6 кВ ТП-844 – ТП-993 с отп. (+ гаснут ТП-1018, 961, 829, 830, 93, 919, 926, 901, 910) РП-27 Iс.0,4 кВ (Т-1) РП-27 IIс.0,4 кВ (Т-2) ВЛ-6 кВ ТП-77 – ТП-380 ТП-302 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 РП-15 ф.СВВ I-II РП-1: ф.ТП-36; ф.ТТУ-2; ф.СВВ; ф.ТП-98 РП-1, 6 АВР-6 кВ | 8 930 13 7 8 8 9 9 | 17 1230 16 17 17 17 17 17 | Ревизия ЛР у РВ-4 Закрытие шинных мостов 0,4 кВ Подрезка деревьев Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Опробование РЗиА, ТУ-ния Опробование АВР |

| 15 марта 2019г., пятница |
| --- |
| 15.03 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-36нов ф.Нормандия-Неман ТП-518 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-380 ф.К ТП-77 ТП-514 РУ-6 кВ; Т-1 РП-15 ф.1 ТП-453 | 9 9 9 9 8 | 1530 12 1530 1530 1530 | Подрезка деревьев Установка зеркала на ф.Тр-р Подрезка деревьев Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 18.03 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-158 ф.Ульяновская ТП-998 (+ гаснут ТП-858, 1069) ВЛ-0,4 кВ ТП-157 ф.Советская, 6 и 10-го Августа ТП-240 Т-1; ф.Бульварная, Колхозная (отд. ЯРВ) РП-15 ф.658 – Ив-10 | 9 8 9 9 8 | 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Текущий ремонт, испытание оборуд. Замена ВЛ на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 19 марта 2019г., вторник |
| 19.03 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-1069 ф.1-я Водопроводная ТП-1000 ВЛ-6 кВ ТП-255 – ТП-420 – ТП-511 с отп. ( + гаснут ТП-997, 619, 1070) ТП-96 РП-15 ф.СВВ РП-15 АВР-6 кВ | 9 8 8 8 8 8 | 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Текущий ремонт, испытание оборуд. Подрезка деревьев Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Опробование АВР |
| 20 марта 2019г., среда |
| 20.03 Ср. | ВЛ-6 кВ ТП-347 – ТП-348 ТП-958 РУ-6 кВ ( + гаснут ТП-750, 896) ВЛ-0,4 кВ ТП-490 ф.2-я Первомайская (+ СГО по 2-й Первомайской) ТП-112 РП-8: ф.ТП-487; ф.ТП-70; ф.ТП-461; ф.ТП-322 – ТП-318; ф.ТП-264 РП-8 АВР-6 кВ | 7 8 9 8 9 9 | 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Текущий ремонт, испытание оборуд. Подрезка деревьев Средний ремонт, испытание оборуд. Опробование РЗиА, ТУ-ния Опробование АВР |
| 21 марта 2018г., четверг |
| 21.03 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-516 ф.д.Афанасова (ул.Крещенская,7) ТП-1003 ВЛ-0,4 кВ ТП-490 ф.3-я Межевая (+ СГО по 3-й Межевой) ТП-117 ТП-340 (+ см. на 22.03) РП- 11, 26, 33 АВР-6 кВ РП- 11, 26, 33 АВР-0,4 кВ | 9 8 9 8 12 9 | 17 17 16 17 17 17 | Подрезка деревьев Текущий ремонт, испытание оборуд. Подрезка деревьев Средний ремонт, испытание оборуд. Замена РВ на ВН Опробование АВР |
| 22 марта 2019г., пятница |
| 22.03 Пт. | ТП-340 ВЛ-0,4 кВ ТП-280 ф.Бубнова, к ТП-152 | 12 9 | 17 12 | Замена РВ на ВН Изменение схемы |
| 25 марта 2019г., понедельник |
| 25.03 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Задняя Бассейная; 4-й Северный пер. ТП-1063 ТП-57 ВЛ-0,4 кВ ТП-625 ф.3-я Межевая (+ СГО по 3-й Межевой) ТП-6 РУ-6 кВ РП-38 ф.610 – Ив-15 | 9 8 8 9 8 8 | 17 17 12 16 17 17 | Замена ответвлений к зданиям с ВЛ на СИП Текущий ремонт, испытание оборуд. Установка УТКЗ Подрезка деревьев Замена привода ВН ф.ТП-406 – ТП-417 Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 26 марта 2019г., вторник |
| 26.03 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-991 ф.Неровная ТП-1004 ВЛ-6 кВ ТП-199 – ТП-386 – ТП-1009 - ТП-129 (гаснет ТП-129) ТП-561 РУ-0,4 кВ РП-38 ф.630 – Ив-15 РП- 38 АВР-6 кВ | 9 8 8 12 8 9 | 16 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Текущий ремонт, испытание оборуд. Подрезка деревьев Выпрямление и закрепление ячеек Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Опробование АВР |
| 27 марта 2019г., среда |
| 27.03 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-215 ф.8-я Минеевская ТП-1005 ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф.2-я Запрудная (+ СГО по 2-й Запрудной) ТП-632 I СШ-6 кВ (б/гашения потр.) РП-5: ф.СВВ; ф.ТП-730; ф.ТП-243; ф.ТП-625; ф.ТП-609; ф.ТП-225; ф.ТП-521 РП-5 АВР-6 кВ | 9 8 9 8 9 9 | 16 17 16 17 17 17 | Подрезка деревьев Текущий ремонт, испытание оборуд. Подрезка деревьев Закрепление ячеек к стене Опробование РЗиА, ТУ-ния Опробование АВР |
| 28 марта 2019г., четверг |
| 28.03 Чт. | ВЛ-6 кВ ТП-433 – ТП-646 ТП-1006 ВЛ-0,4 кВ ТП-291 ф.Школа (+ СГО по 2-й Первомайской) ТП-632 II СШ-6 кВ (б/гашения потр.) РП-12: ф.СВВ; ф.ТП-304; ф.АКД РП-12 АВР-6 кВ | 7 8 9 8 9 9 | 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Текущий ремонт, испытание оборуд. Замена провода на СИП Закрепление ячеек к стене Опробование РЗиА, ТУ-ния Опробование АВР |
| 29 марта 2019г., четверг |
| 29.03 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-180 ф.Сахарова (б/откл. потр.) ТП-409 | 9 9 | 17 13 | Подрезка деревьев Подъем и выравнивание тр-ра |